**中国建筑一局（集团）有限公司 电线电缆 招标公告**

**1. 招标条件**

根据中国建筑一局（集团）有限公司采购管理方针， 泉州南少林寺片区及周边区域旧城改造项目A地块 项目 电线电缆 已具备招标条件，招标人 泉州南少林寺片区及周边区域旧城改造项目A地块项目部 ，现进行公开招标。

**2. 项目概况与招标内容**

2.1项目概况： 99963.67㎡；地下室2层；泉州市丰泽区漳泉肖铁路南侧、少林路北段东侧。

2.2招标内容： 电线电缆 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 品牌商标 | 送货城市（区域） |
| WDZC-YJY | 3\*10 | 合格 | 米 | 24191 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZC-YJY | 3\*6 | 合格 | 米 | 10 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZCN-YJY | 4\*50 | 合格 | 米 | 86 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 5\*4 | 合格 | 米 | 558 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 4\*35+1\*16 | 合格 | 米 | 46 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 5\*16 | 合格 | 米 | 4471 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 4\*25+1\*16 | 合格 | 米 | 6248 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 5\*6 | 合格 | 米 | 2614 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZC-YJY | 3\*16 | 合格 | 米 | 1611 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 5\*10 | 合格 | 米 | 268 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZB-YJY22 | 4\*150 | 合格 | 米 | 108 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZB-YJY | 4\*25+1\*16 | 合格 | 米 | 78 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZB-YJY | 5\*16 | 合格 | 米 | 1383 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZC-YJY | 5\*16 | 合格 | 米 | 145 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 4\*70+1\*35 | 合格 | 米 | 1268 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZCN-YJY | 5\*10 | 合格 | 米 | 201 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZCN-YJY | 5\*6 | 合格 | 米 | 177 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZCN-YJY | 4\*4 | 合格 | 米 | 150 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZCN-YJY | 4\*10 | 合格 | 米 | 76 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZCN-YJY | 4\*2.5 | 合格 | 米 | 31 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 4\*50+1\*25 | 合格 | 米 | 858 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZB-YJY | 4\*35+1\*16 | 合格 | 米 | 642 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZB-YJY | 4\*4 | 合格 | 米 | 30 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZB-YJY | 4\*6 | 合格 | 米 | 30 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZB-YJY | 4\*50+1\*25 | 合格 | 米 | 96 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-YJY | 5\*6 | 合格 | 米 | 81 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-YJY | 5\*10 | 合格 | 米 | 8 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-YJY | 5\*4 | 合格 | 米 | 28 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-YJY | 4\*120+1\*95 | 合格 | 米 | 986 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| NG-A(BTLY) | 4\*120+1\*70 | 合格 | 米 | 92 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-YJY | 4\*35 | 合格 | 米 | 24 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-YJY | 4\*50 | 合格 | 米 | 28 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-YJY | 4\*16 | 合格 | 米 | 34 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-BYJ | 2.5 | 合格 | 米 | 162000 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| WDZBN-BYJ | 4 | 合格 | 米 | 25000 |  |  | 泉州市丰泽区 |
| 说明：若招标人有生产厂家或者品牌限制，可予以说明。 |

2.3招标结果适用范围：  泉州南少林寺片区及周边区域旧城改造项目A地块项目   。

2.4 招标、评标方式：采用公开报名、综合评审的方式确定中标单位。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备供应本次招标产品的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2可以开具符合国家规定及招标人要求的发票。

3.3符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

**4.报名方式与相关要求**

4.1报名时间：以云筑网通知的报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：

网络报名，通过“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com）上进行报名，不接受其他方式报名。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。

**5. 资格审查**

5.1资格审查资料清单

（1）投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证原件（正副本均可）。实行统一信用代码的，提供营业执照原件。

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书证明原件。

**6、招标文件发放**

投标人通过资格预审后，招标人通过“云筑电商平台”（网址：http://www.yzw.cn）发布招标文件，具体时间另行通知。

**7、投标文件递交及开标相关要求**

投标文件递交截止时间、开标时间及具体要求详见招标文件。

**8. 联系方式**

招 标 人：泉州南少林寺片区及周边区域旧城改造项目A地块项目

联 系 人： 夏宇

电  话： 18545042031