## 报价品牌附件
华能海门电厂（发电公司）电商平台报价范围和品牌
报价注意事项：请填写下表红色字体项内容，并加盖公章，以PDF格式上传至电商平台作为报价附件
汇总号：X18117100011 报价单位 填写时间： 年 月 日
序号 | 采购申请号 | 物资编码 | 物料描述 | 单位 | 采购数量 | 备注 | 厂家/品牌 | 产地
1 | 11750268 | 100545568 | 电缆、保护管接头\电缆套管接头\φ50\塑料 | 件 | 50
2 | 11750267 | 100545526 | 电缆保护管\电缆保护套管\φ50\黑色\金属+塑料 | 米 | 300
3 | 11750270 | 100543890 | 给水PVC-U管\90\4.3 | 米 | 600 | 配100个直接
4 | 11750266 | 100542430 | 电力电缆\VV\3*16+2*10MM2\500V | 米 | 500
5 | 11750265 | 100914807 | 电缆、保护管接头\φ50\PVC | 件 | 80
6 | 11750264 | 100914050 | 电缆保护管\穿线管\φ50\白色\PVC | 米 | 500
7 | 11750269 | 100836443 | 电力电缆\NH-VV22-1\4*4MM2\0.6/1KV | 米 | 400
8 | 11750263 | 100793721 | 电线套管\25\钢镀锌 | 千克 | 800
9 | 11750262 | 100674157 | 塑料软管\φ110\聚氨脂 | 千克 | 200