|  |
| --- |
| **附件一：竞争性谈判采购物资清单** |
| 采购牵头人名称：中铁五局集团建筑工程有限责任公司物资分公司 谈判编号： ZTWJJZGSJZXTP2017-017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 谈判保证金（元） | 主要技术标准及要求 | 交货条件 | 交货地点 | 采购人 | 交货期 |
| 1 | **DLX-01** | 铜芯线 | WDZ-BV-2.5mm² | 米 | 107600 | 5000 | 详见技术规格书 | 根据甲方通知运至甲方指定地点 | 贵州省财政学校新校区建设项目一期B标段工程项目 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 以项目实际通知为准 |
| 2 | 铜芯线 | WDZN-BV-2.5mm² | 米 | 32900 |
| 3 | 铜芯线 | WDZ-BV-4mm² | 米 | 62000 |
| 4 | 铜芯线 | WDZ-BV-6mm² | 米 | 1150 |
| 5 | 铜芯电缆 | NHKVV-6\*1.5mm² | 米 | 50 |
| 6 | 铜芯电缆 | WDZN-YJE-4\*2.5mm² | 米 | 545 |
| 7 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-3\*4mm² | 米 | 35800 |
| 8 | 铜芯电缆 | WDZN-YJE-5\*4mm² | 米 | 950 |
| 9 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-5\*6mm² | 米 | 500 |
| 10 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-3\*6mm² | 米 | 970 |
| 11 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-5\*10mm² | 米 | 150 |
| 12 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-5\*16mm² | 米 | 295 |
| 13 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-4\*25+1\*16mm² | 米 | 1350 |
| 14 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-4\*35+1\*16mm² | 米 | 640 |
| 15 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-4\*50+1\*25mm² | 米 | 250 |
| 16 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-4\*240+1\*120mm² | 米 | 50 |
| 17 | 铜芯电缆 | WDZ-YJE-4\*300+1\*150mm² | 米 | 200 |
| 18 | 矿物绝缘铜芯电缆 | BTTVZ-4\*2.5mm² | 米 | 70 |
| 19 | 矿物绝缘铜芯电缆 | BTTVZ-5\*4mm² | 米 | 80 |
| 20 | 矿物绝缘铜芯电缆 | BTTVZ-4\*16mm² | 米 | 20 |
| 21 | 矿物绝缘铜芯电缆 | BTTVZ-4\*35+1\*16mm² | 米 | 80 |
|  | 合计 |  | 米　 | 245650 |