附件：物资需求一览表

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 联系人及电话 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硅芯管 | ∮40/33 | 米 | 14000 | 南京市栖霞区尧化门高庙1-8号 | 程立民，15261865625， | 符合各项质量、技术指标 | 送货到指定地点 | 2017.11.30前 | 厂家报价时将报价附件等资质一并上传到电子商务平台中。 |
| 2 |  | 硅芯管接头 | ∮40 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 单模光缆 | CYTA53-4B1.3 (4芯) | 米 | 28000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 控制电缆 | KVV22 500V 14X1.5mm2 | 米 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电力电缆 | VV22 1KV 4X10mm2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |

注释：硅芯管和光缆数量为设计数量，最后下单时会根据实际情况增减。