附表： **包件划分情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价  （元） | 备注 |
| DL-1 | 箱式电抗器 | BKS-38/10 | GB10229-88 | 台 | 12 | 田师府施工现场 | 中铁九局电务公司田桓项目部 | 500.00 | 具体参数根据图纸,箱内采用普通电缆头接引 |
| DL-2 | 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-3\*240+1\*120mm2 | GB/T12706-2008 | 米 | 285 | 500.00 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-3\*185+1\*95mm2 | 米 | 270 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-3\*120+1\*70 mm2 | 米 | 140 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-3\*35+1\*16 mm2 | 米 | 620 |  |
| 低压电缆 | NH-VV22-0.6/1KV-3\*35+1\* mm2 | 米 | 320 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV--3\*25+2\*16 mm2 | 米 | 870 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-3\*25+1\*16 mm2 | 米 | 660 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-4\*16 mm2 | 米 | 2780 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-3\*16 mm2 | 米 | 190 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-4\*6 mm2 | 米 | 190 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-3\*6 mm2 | 米 | 230 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-2\*10 mm2 | 米 | 50 |  |
| 低压电缆 | VV22-0.6/1KV-2\*6 mm2 | 米 | 1000 |  |
| 控制电缆 | KVV22-450/750V-4\*2.5 mm2 | GB/T9330-2008 | 米 | 3160 |  |