## Sheet1
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 1AA5—1 |  | 1AL1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 82 |  |  | 普通照明一 |  | 6.5/3/10/5/1.5/9/27/1.5/1.5/1/2.5
2 | 一层 | 1AL1 |  | 2AL1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明一 |  | 11
3 | 二层 | 2AL1 |  | 3AL1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明一 |  | 11
4 | 三层 | 3AL1 |  | 4AL1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明一 |  | 11
5 | 底压电气室 | 1AA5-2 |  | 1AL2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 52 |  |  | 普通照明2 |  | 6.5/3/10/5/1.5/4.5/1.5/5/13.5/1.5
6 | 一层 | 1AL2 |  | 2AL2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明2 |  | 11
7 | 二层 | 2AL2 |  | 3AL2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明2 |  | 11
8 | 三层 | 2AL3 |  | 4AL2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明2 |  | 11
9
10 | 底压电气室 | 1AA5-3 |  | 1AL3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 161 |  |  | 普通照明3 |  | 6.5/3/10/5/1.5/13.5/52.5/12/17/30/6/4
11 | 一层 | 1AL3 |  | 2AL3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明3 |  | 11
12 | 二层 | 2AL3 |  | 3AL3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明3 |  | 11
13 | 三层 | 3AL3 |  | 4AL3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 11 |  |  | 普通照明3 |  | 11
14
15
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 1AA6-1 |  | WDAP1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 69 |  |  | 屋顶风机一
2 | 底压电气室 | 1AA6-2 |  | WDAP2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 104 |  |  | 屋顶风机二
3 | 底压电气室 | 1AA6-3 |  |  | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 81 |  |  | 一层弱电机房 | 消防控制
4 | 底压电气室 | 1AA6-4 |  |  | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 175 |  |  | 接入机房设备
| 底压电气室 | 1AA6-5 |  |  | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*16 | 225 |  |  | 四层弱电机房
5 | 底压电气室 | 1AA6-6 |  | 1ALE1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 89 |  |  | 应急走道照明一 | 主
6 | 一层 | 1ALE1 |  | 2ALE1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 11 |  |  | 应急走道照明一 | 主
7 | 二层 | 2ALE1 |  | 3ALE1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 11 |  |  | 应急走道照明一 | 主
8
9 | 底压电气室 | 1AA6-7 |  | 1ALE2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 52 |  |  | 应急走道照明二 | 主
10 | 一层 | 1ALE2 |  | 2ALE2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 11 |  |  | 应急走道照明二 | 主
11 | 二层 | 2ALE2 |  | 3ALE3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 11 |  |  | 应急走道照明二 | 主
12 | [9 empty] | 应急走道照明二 | 主
13
14 | 底压电气室 | 1AA6-8 |  | Y-AL | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 |  |  |  | 室外景观照明
15
16
17
18
19
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 1AA7-1 |  | 1ALE3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 161 |  |  | 应急走道照明三 | 主
2 |  | 1ALE3 |  | 2ALE3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 11 |  |  | 应急走道照明三 | 主
3 |  | 2ALE3 |  | 3ALE3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 11 |  |  | 应急走道照明三 | 主
4
| 底压电气室 | 1AA7-2 |  | PTDTAT1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 209 |  |  | 普通电梯一 | 主
5 |  | 1AA7-3 |  | PTDTAT2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 233 |  |  | 普通电梯二 | 主
6 |  | 1AA7-4 |  | PTDTAT3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 81 |  |  | 普通电梯三 | 主
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 1AA8-1 |  | DTAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 118 |  |  | 普通电梯四 | 主
2 | 底压电气室 | 1AA8-2 |  | —1AT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 61 |  |  | 负一层消防风机 | 主
3 | 底压电气室 | 1AA8-3 |  | 1AT1 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*25+1*16 | 151 |  |  | 一层消防风机一 | 主
4 | 底压电气室 | 1AA8-4 |  | 1AT2 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*16 | 134 |  |  | 一层消防风机二 | 主
| 底压电气室 | 1AA8-5 |  | 1AT3 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 40 |  |  | 一层消防风机三 | 主
5 | 底压电气室 | 1AA8-6 |  | 3AT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 163 |  |  | 三层消防风机 | 主
6 | 底压电气室 | 1AA8-7 |  | 4AT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*16 | 176 |  |  | 四层消防风机 | 主
7 | 底压电气室 | 1AA8-8 |  | WDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*25+1*16 | 104 |  |  | 屋顶消防风机一 | 主
8 | 底压电气室 | 1AA8-9 |  | WDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*25+1*16 | 69 |  |  | 屋顶消防风机二 | 主
9
10
11 | 1AA9柜
12 | 底压电气室 | 1AA9-1 |  | PDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 23 |  |  | 消防控制室照明 | 主
13 | 底压电气室 | 1AA9-2 |  | FDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 60 |  |  | 发电机房照明 | 主
14 | 底压电气室 | 1AA9-3 |  | XFAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 161 |  |  | 配电房照明 | 主
15
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 2AA6-1 |  | CTAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 130 |  |  | CT设备 | 主
2 | 底压电气室 | 2AA6-2 |  | MRIAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 143 |  |  | MRIAT设备 | 主
3 | 底压电气室 | 2AA6-3 |  | XGAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 122 |  |  | X光设备 | 主
4 | 底压电气室 | 2AA6-5 |  | QJAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 184 |  |  | 抢救室
5 | 底压电气室 | 2AA7-1 |  | MBAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 124 |  |  | 钼靶设备 | 主
6 | 底压电气室 | 2AA7-2 |  | YBAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 195 |  |  | 牙片机设备 | 主
7 | 底压电气室 | 2AA7-3 |  | SYAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 181 |  |  | 实验室 | 主
8 | 底压电气室 | 2AA7-4 |  | WLAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 181 |  |  | 物理实验室 | 主
9 | 底压电气室 | 2AA7-5 |  | GMAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 124 |  |  | 骨密度设备 | 主
10 | 底压电气室 | 2AA7-7 |  | 1AT4 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*10 | 61 |  |  | 一层消防风机四 | 备用
11 | 底压电气室 | 2AA7-8 |  | WDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 67 |  |  | 屋顶消防风机二 | 备用
12
13
14
15
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 2AA8-1 |  | PDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 20 |  |  | 消防控制室照明 | 备用
2 | 底压电气室 | 2AA8-2 |  | FDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 57 |  |  | 发电机房照明 | 备用
3 | 底压电气室 | 2AA8-3 |  | XFAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 158 |  |  | 配电室照明 | 备用
4 | 底压电气室 | 2AA8-4 |  | 1AT5 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*16 | 65 |  |  | 一层防火卷帘 | 备用
| 底压电气室 | 2AA8-5 |  | WDAT-b | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 62 |  |  | 屋顶增压稳压泵 | 备用
5 | 底压电气室 | 2AA8-6 |  | —1AT-b | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 51 |  |  | 负一层潜水泵 | 备用
6 |  | 2AA8- |  | 1AT-B | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*10 | 66 |  |  | 一层潜水泵 | 备用
7 |  | 2AA8- |  | —1AT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 58 |  |  | 负一层消防风机 | 备用
8 |  | 2AA8- |  | 1AT1 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*25+1*16 | 142 |  |  | 一层消防风机一 | 备用
9
10
11 | 底压电气室 | 2AA9-1 |  | 1AT2 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*16 | 134 |  |  | 一层消防风机二 | 备用
12 |  | 2AA9-2 |  | 1AT3 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 34 |  |  | 一层消防风机三 | 备用
13 |  | 2AA9-3 |  | 3AT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 160 |  |  | 三层消防风机 | 备用
14 |  | 2AA9-4 |  | 4AT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*16 | 170 |  |  | 四层消防风机 | 备用
15 |  | 2AA9-5 |  | WDAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*25+1+16 | 101 |  |  | 屋顶层消防风机一 | 备用
16
17
18
19
20
动力 管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 1AA10-1 |  | 1AT5 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*16 | 67 |  |  | 一层防火卷帘 | 主
2 | 底压电气室 | 1AA10-2 |  | WDAT-b | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 64 |  |  | 屋顶增压稳压泵 | 主
3 | 底压电气室 | 1AA10-3 |  | —1AT-b | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*6 | 55 |  |  | 负一层潜水泵 | 主
4 | 底压电气室 | 1AA10-4 |  | 1AT-B | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*10 | 68 |  |  | 一层潜水泵 | 主
| 底压电气室 | 1AA10-5 |  | GSBAT1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 69 |  |  | 生活变频泵一 | 主
5 | 底压电气室 | 1AA10-6 |  | GSBAT2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 61 |  |  | 生活变频泵二 | 主
6 | 底压电气室 | 1AA10-8 |  | 1AT4 | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 5*10 | 63 |  |  | 一层消防风机四 | 主
7
8
9
10
11 | 底压电气室 | 1AA11-1 |  | PLBAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*50+1*25 | 62 |  |  | 喷淋泵 | 主
12 |  | 1AA11-2 |  | SNXFBAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*50+1*25 | 64 |  |  | 室内消防栓泵 | 主
13 |  | 1AA11-3 |  | SWXFBAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*50+1*25 | 69 |  |  | 室外消防栓泵 | 主
14 |  | 1AA11-4 |  | CKAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 51 |  |  | 车库照明 | 主
15 |  | 1AA11-5 |  | —1AL | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 47 |  |  | 负一层照明 | 主
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 2AA9-6 |  | GSBAT1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 67 |  |  | 生活变频泵一 | 备用
2 | 底压电气室 | 2AA9-7 |  | GSBAT2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 59 |  |  | 生活变频泵二 | 备用
3 | 底压电气室 | 2AA9-8 |  | CKAL | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 52 |  |  | 车库照明 | 备用
4 | 底压电气室 | 2AA9-9 |  | —1AL | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 44 |  |  | 负一层照明 | 备用
| 底压电气室 | 2AA10-1 |  | PLBAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*50+1*25 | 60 |  |  | 喷淋泵 | 备用
6 | 底压电气室 | 2AA10-2 |  | SNXFBAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*50+1*25 | 62 |  |  | 室内消火栓泵 | 备用
7 | 底压电气室 | 2AA10-3 |  | SWXFBAT | NG-A(BTLY)0.6/1KV | 4*50+1*25 | 67 |  |  | 室外消防栓泵 | 备用
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 2AA12-1 |  | PTDTAT1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 199 |  |  | 普通电梯一 | 备用
2 | 底压电气室 | 2AA12-2 |  | PTDTAT2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 223 |  |  | 普通电梯二 | 备用
3 | 底压电气室 | 2AA12-3 |  | PTDTAT3 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 71 |  |  | 普通电梯三 | 备用
4 | 底压电气室 | 2AA12-4 |  | DTAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 108 |  |  | 普通电梯四 | 备用
| 底压电气室 | 2AA12-5 |  | CTAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 120 |  |  | CT设备 | 备用
5
6 | 底压电气室 | 2AA13-1 |  | MRIAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 136 |  |  | MRI设备 | 备用
7 | 底压电气室 | 2AA13-2 |  | XGAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 115 |  |  | X光设备 | 备用
8 | 底压电气室 | 2AA13-3 |  | MBAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 118 |  |  | 钳靶设备 | 备用
9 | 底压电气室 | 2AA13-4 |  | YPAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*10 | 189 |  |  | 牙片设备 | 备用
10 | 底压电气室 | 2AA13-5 |  | SYAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 175 |  |  | 实验室 | 备用
11 | 底压电气室 | 2AA13-6 |  | WLAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 175 |  |  | 物理实验室 | 备用
12 | 底压电气室 | 2AA13-7 |  | GMAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 118 |  |  | 骨密度设备 | 备用
13
14
15
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1 | 底压电气室 | 2AA14-1 |  | 2AL1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 75 |  |  | 客房照明一 | 备用
2 |  | 2AL1 |  | 3AL1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 11 |  |  | 客房照明一 | 备用
3 |  | 3AL1 |  | 4AL1 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 11 |  |  | 客房照明一 | 备用
4
| 底压电气室 | 2AA14-2 |  | 2AL2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 45 |  |  | 客房照明二 | 备用
|  | 2AL2 |  | 3AL2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 11 |  |  | 客房照明二 | 备用
|  | 3AL2 |  | 4AL2 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 11 |  |  | 客房照明二 | 备用
7
8 | 底压电气室 | 2AA4-6 |  | QJAT | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 5*6 | 175 |  |  | 抢救室 | 备用
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
动力管线表
序号 | 盘柜号 | 盘柜号 | 现场方位 | 盘箱号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 电缆长度米 | 管径大小 | 管径长度 | 现场设备名称 | 备注
1
2 | 底压电气室 | 2AA5-1 |  | 水泵控制柜 | 母排 | 1250A
3 | 水泵控制柜 | WP1 |  | 冷水机组 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 37 |  |  |  |  | 10/4/5/10/5/3
4 | 水泵控制柜 | WP2 |  | 冷水机组 | WDZ-YJFE-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 40 |  |  |  |  | 10/4/5/10/5/3
5 | 水泵控制柜 | WP3 |  | 冷却水泵 | YJV--0.6/1KV | 4*25+1*16 | 36主 |  |  |  |  | 10/4/5/9/5/3
6 |  | WP3 |  | 冷却水泵 | YJV--0.6/1KV | 4*25+1*16 | 39备 |  |  |  |  | 10/4/5/9/5/6
7 |  | WP4 |  | 冷却水泵 | YJV--0.6/1KV | 4*25+1*16 | 40 |  |  |  |  | 10/4/5/9/5/4
8 |  | WP5 |  | 冷却水泵 | YJV--0.6/1KV | 5*16 | 48.5 |  |  |  |  | 9/4/5/2/17/3.5/5/3
9 |  | WP6 |  | 冷却水泵 | YJV--0.6/1KV | 5*16 | 49主 |  |  |  |  | 8/4/5/2/17/5/5/3
10 |  | WP6 |  | 冷却水泵 | YJV--0.6/1KV | 5*16 | 40备 |  |  |  |  | 8/4/5/2/17/5/6/3
11 |  | WP7 |  | 热水泵 | YJV--0.6/1KV | 5*10 | 51 |  |  |  |  | 7/4/5/2/17/8/5/3
12 |  | WP8 |  | 热水泵 | YJV--0.6/1KV | 5*10 | 54 |  |  |  |  | 7/4/5/2/17/11/5/3
13 |  | WP8 |  | 热水泵 | YJV--0.6/1KV | 5*10 | 53 |  |  |  |  | 7/4/5/2/17/10/5/3
14
15
16
17
18
19
20
21

## Sheet2
工程物资需用计划表
填报单位：中国五冶集团有限公司贵安新区工程项目经理部 | [7 empty] | 编号：大健康项目-电缆
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 施工部位 | 工程编号 | 施工图号 | 质量标准或加 工图号 | 需用日期 | 备注
1 | 电力电缆 | WDZ-YJFE 5*4 | 铜 | 米 | 519 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
2 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 5*6 | 铜 | 米 | 333 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
3 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 5*10 | 铜 | 米 | 381 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
4 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 5*16 | 铜 | 米 | 213 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
5 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 4*35+1*16 | 铜 | 米 | 82 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10 | B区修改增加
6 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 4*50+1*25 | 铜 | 米 | 390 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10 | A区修改增加
7 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 4*70+1*35 | 铜 | 米 | 13 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
8 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 4*25+1*16 | 铜 | 米 | 126 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10 | B区修改增加
9 | 电力电缆 | WDZN-YJFE 0.6/1KV 4*25+1*16 | 铜 | 米 | 706 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
10 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 4*120+1*70 | 铜 | 米 | 60 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
11 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV4*240+1*120 | 铜 | 米 | 396 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
12 | 电力电缆 | WDZ-YJFE-0.6/1KV 4*300+1*150 | 铜 | 米 | 183 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10 | A区修改增加
13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 | 铜 | 米 | 124 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5*16 | 铜 | 米 | 149 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
15 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv 5*10 | 铜 | 米 | 170 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
16 | 电力电缆 | WDZN-YJE 4*35 | 铜 | 米 | 56 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
17 | 电力电缆 | NG-A(BTLY)0.6/1KV 5*2.5 | 铜 | 米 | 381 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
18 | 电力电缆 | NG-A(BTLY)0.6/1KV 5*6 | 铜 | 米 | 1285 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
19 | 电力电缆 | NG-A(BTLY)0.6/1KV 5*10 | 铜 | 米 | 264 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
20 | 电力电缆 | NG-A(BTLY)0.6/1KV 5*16 | 铜 | 米 | 1013 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
21 | 电力电缆 | NG-A(BTLY)0.6/1KV 4*25+1*16 | 铜 | 米 | 690 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
22 | 电力电缆 | NG-A(BTLY)0.6/1KV 4*50+1*25 | 铜 | 米 | 431 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
23 | 电力电缆 | WDZN-YJFE-0.6/1KV 4*70+1*35 | 铜 | 米 | 887 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
24 | 电力电缆 | WDZN-YJFE-0.6/1KV 4*35+1*16 | 铜 | 米 | 495 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
25 | 电力电缆 | WDZN-YJFE-0.6/1KV 4*50+1*25 | 铜 | 米 | 130 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
26 | 电力电缆 | WDZN-YJFE-0.6/1KV 5*10 | 铜 | 米 | 97 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
27 | 电力电缆 | WDZN-YJE 3*35 | 铜 | 米 | 56 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
28 | 电缆 | YJV22-8.7/15KV-3×120 | 铜 | 米 | 2260 | / | / | 贵安新区克酬湖休闲 配套设施工程（三期）健康管理中心强电图纸 | GB/T12706.1-2003 | 2017.12.10
合计 |  |  |  | 米 | 11890
审批（施工经理）： 年 月 日 经营人员： 年 月 日 填报人（技术人员）： 年 月 日