附件2：

货物清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号/技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃电缆 | WDZN-YJV-5*6 |  |
| 2 | 丁腈复合物绝缘及护套软电力电缆 | FFR 1*95 0.6/1kV(含电缆盘材质：玻璃钢) |  |
| 3 | 丁腈复合物绝缘及护套软电力电缆 | FFR 4*50 0.6/1kV(含电缆盘材质：玻璃钢) |  |
| 4 | 丁腈复合物绝缘及护套软电力电缆 | FFR 4*25 0.6/1kV(含电缆盘材质：玻璃钢) |  |
| 5 | 丁腈复合物绝缘及护套软电力电缆 | FFR 4*16 0.6/1kV(含电缆盘材质：玻璃钢) |  |
| 6 | 电缆 | ZR-BVV3×2.5mm2 |  |
| 7 | 阻燃铜芯电缆 | ZC-YJV3*4 |  |
| 8 | 阻燃电缆 | WDZN-YJV-5*6 |  |
| 9 | 电缆 | WDZB-YJY-3*70+2*35mm2，0.6/1KV |  |