**中铁十局济青高铁接触网工程电缆采购询价公告**

询价编号：济青-变电-01

根据中铁十局集团济青高铁变电工程施工的需求,现对所需变电所电缆进行询价采购，具体情况如下：

**一、项目概况：**

本采购项目中铁十局集团济青高铁变电工程已按国家相关部门批复建设，建设资金已落实，询价采购人为中铁十局集团电务工程有限公司电气化第一项目部。本项目济青高铁变电工程物资采购已具备询价条件，现进行询价采购。敬请贵单位参加报价。

**二、物资需求一览表见附件**

到货地点：山东省胶州市马店镇

**三、技术要求**

**1、****采购物资名称及主要技术指标要求：**

1.1执行标准：国标

1.2当国家和行业标准有变化时，按新标准规定执行。

**2．报价人应提供的技术资料**

2.1报价人应保证供应材料的质量可靠，随货提供出厂质量检验合格证、原材质保书、第三方检测报告。

**3．合同交货计划**

2017年12月30日前，按采购人要求交货。详细交货计划和具体供货时间由采购人签约时提供。

**4．投标物资详细的运输和供应方案**

4.1报价人交付的物资应按照合同要求交至指定的到货地点。

4.2报价人应采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资，按时、按量供应的具体措施。

**5.质量保证期：**

5.1自交货验收合格之日起24个月

5.2质保期到期不能免除报价人对所供应物资承担的质量责任。

**四、报价安排**

（一）投标人资格

1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任，具有询价物资生产供应经验的生产厂家或销售商。

2.经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的银行资信，符合投标项目经营范围。

3.生产企业已获得ISO9001质量管理体系认证,具有省、部级及以上质检部门出具的近三年内产品质量检测报告。

4.具有投标产品近三年为铁路大中型建设项目或国家重点工程供货业绩。

5.履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。

（二）报价说明

为采购物资的到站总价，包括出厂单价、运杂费。报价人应按询价公告要求完成报价表，表中各栏填写齐全（包括运距）。运杂费一栏应如实填写。

（1）出厂单价指在物资的生产所在地装车发运前的价格，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用。

（2）运杂费指投标人把物资由生产所在地完好无损地运至招标人指定交货地点所发生的一切费用。在经济可行的前提下，投标人应优先采用汽运方式。

（3）其中，出厂单价、运杂费金额以报价人“投标物资报价表”为准。在合同履行完成前必须保持固定有效。否则投标报价将被拒绝。

**五、询价文件的获取**

1、注册：潜在报价人在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进行供应商注册（注册联系：客服热线4006-010100），注册成功并须通过审核后可下载询价文件。

登录中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com），下载询价文件电子版。

注：报价人仔细阅读询价文件后，应在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）上完成“响应、澄清提问（如有）、澄清补遗确认（如有）、报价、上传报价文件”等工作。

响应：经注册、审核后，潜在投标人须登录网站--“供方交易系统登录”---点击“采购信息”---在“采购名称”中点击询价项目---点击相应“包件编号”---填写“联系人、联系方式、输入密码、确认密码”，点击“提交”—“响应”。

**注：此处设置的密码非常重要，开标后投标人必须使用该密码为投标报价解锁。如未在规定时间内解锁，视为投标无效。**

2、询价通知响应截止时间：2017年12月25日10时00分。

3、澄清提问：如有，须在2017年12月25日10时00分前提交。

4、澄清补遗确认：对2017年12月25日10时00分前提交的所有问题，其答复将于2017年12月25日11时00分前在中国中铁采购电子商务平台（[www.crecgec.com--](http://www.crecgec.com--/)澄清补遗）上公布（答复包括对需澄清问题的解释，不包括问题的来源），采购人不再另行通知各位潜在报价人，并视为潜在报价人已知悉澄清内容。

5、潜在报价人须于2017年12月25日10时00分前在中国中铁采购电子商务平台（[www.crecgec.com--](http://www.crecgec.com--/)澄清补遗）上完成确认。

6、报价文件上传的截止时间： 2017年12月25日11时00分。（一般要求从发**六、评审：**

评审原则：采购人将按照满足釆购人的采购需求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人将对最终价格与市场行情进行比较，如本次询价结果偏离市场行情，采购人有权拒绝本次询价结果。

采购人确定成交供应商后，成交供应商无正当理由不履约的，情节严重的将被列为中铁十局集团有限公司不良物资合格供方，一年内不得参与中铁十局集团有限公司所属项目相关物资的投标、询价,同时采购人有权依法向供应商追索所受损失。

**七、发布公告的媒介**

本次询价公告在中国中铁采购电子商务平台[http://www.crecgec.com](http://www.crecgec.xn--com-6y3b/)和中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn发布。

**八、联系人信息：**

采 购 人：中铁十局集团电务工程有限公司电气化第一项目部

项目地址：山东省胶州市胶东镇农业银行北100米

联 系 人：陈志军

电 话：18500090962

组织单位：中铁十局集团电务工程有限公司电气化第一项目部

地 址：山东省胶州市胶东镇农业银行北100米

联 系 人：陈志军

电 话：18500090962

中铁十局集团电务工程有限公司

电气化第一项目部

2017.12.19