南宁市政府采购货物采购需求资料表（协议供货）

南宁市五象新区堤园路(五象大道～规划17号路）道路护岸工程一期涉及防洪排涝闸低压供电线路安装工程电气设备采购（电缆）

一、投标人资格：

1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的供应商。

2．投标人资格的其他要求：（无）

# 二、采购项目内容：

1．采购人地址： 南宁市江北大道凌铁段20号 ；联系人： 覃钰翔 ；电话： 18978923790、  0771-5782844 。

2．采购预算价：26.03029万元。

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有： （无）

4．是否接受联合体投标：□是   (否（请在选项上打√）

5．合同签订是否接受合同专用章：□是   (否（请在选项上打√）

6．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：(是   □否（请在选项上打√）

7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

A标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4kV电力电缆 | 1450米 | ZC-YJV-0.6/1kV-5×50 | ★1、详见《低压电力电缆标准技术标书》。 |
|  | 0.4kV电力电缆 | 1660米 | ZC-YJV-0.6/1kV-5×25 | ★详见《低压电力电缆标准技术标书》。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7个工作 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 10 日内 ★三、交货地点：南宁市内采购人指定的该项目的施工现场。 ★四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计） ★2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场。一般问题2小时内解决，特殊问题24小时内解决。 ★3、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的设备；承诺实行“三包”，免费送货上门，由中标供应商自行组织卸货，并负责卸货过程的安全，保证产品完整； 4、保修期内定期免费巡检，保修期过后终身有偿维修，优惠提供零配件及服务，不收取人工费用，只收材料成本费，设备出现问题免费更换有缺陷的货物或零部件。 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）不含安装费 ★2、付款方式：本项目无预付款，中标供应商交货完毕并验收合格后，支付至实际供货数量价款的95%， 待工程整体竣工验收达到质量要求，结算经南宁市审计局或南宁市公共投资审计中心审定后再支付余款。 3、投标人须承诺投标产品达到广西电网公司的验收要求、并网要求，且必须符合南方电网公司设备技术规范，并确保产品接入供电网后能正常使用。 |

采购人（公章）：南宁交通资产管理有限责任公司

2017年12月26日