沂源县中医医院门诊病房综合楼配电箱、配电柜及电缆采购需求公示

一、采购人：沂源县中医医院、沂源方正建筑安装工程有限公司

地  址：沂源县中医医院驻地

联系人：翟先生

联系方式：0533-3257156

二、采购项目名称：沂源县中医医院门诊病房综合楼配电箱、配电柜及电缆采购

三、采购品目代码(二级):  A28

四、采购品目名称(二级): 其他货物

五、公示期限：2018年1月26日至2018年1月30日

附件：采购需求报告

发 布 人：天勤工程咨询有限公司

发布时间：2018年1月25日

沂源县中医医院门诊病房综合楼配电箱、配电柜及电缆采购

政

府

采

购

需

求

报

告

编制时间：2018年1月25日

项目名称：沂源县中医医院门诊病房综合楼配电箱、配电柜及电缆采购

采 购 人：沂源县中医医院、沂源方正建筑安装工程有限公司

联 系 人：翟先生   联系方式：0533-3257156 185533881787

拟采用的采购组织形式：部门集中采购

政府采购方式：竞争性磋商

拟采用的拟采用的评审方法：综合评分法

付款方式：货物运到甲方指定地点，经甲方验收合格后支付至合同价款的40%，整体工程验收合格付至合同价款的80％，同时无息退还履约保证金，剩余20%作为质量保证金，自整体工程验收合格之日起满一年无质量问题无息退还。

拟采用的供应商资质要求：

1、独立法人资格，具有《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（三证合一者仅需提供《营业执照》）有效证件；

2、标段一供应商所投配电箱、配电柜须具有国家强制性产品认证证书（3C认证）（代理商须提供加盖生产厂家公章的复印件）；

标段二供应商所投电缆须具有国家强制性产品认证证书（3C认证）及《全国工业产品生产许可证》（代理商须提供加盖生产厂家公章的复印件）；

3、本项目采购清单中属于节能产品清单中强制的采购节能产品的，供应商所报产品须为列入财政部、国家发展改革委制定的第二十二期《节能产品政府采购清单》和财政部、环境保护部制定的第二十期《环境标志产品政府采购清单》内的产品；

4、供应商近三年内无行贿犯罪记录；

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6、本项目不接受联合体投标。

采购项目内容及要求

本次采购共分为2个标段，供应商可任选其中任一个或多个标的进行投标，但必须按招标文件要求对所报标的中的每一货物及全部要求做出报价响应，否则作废标处理。

标段1：配电箱、配电柜

| （一）配电箱 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 6 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压配电箱 | XG | 台 | 3 |  |
| 9 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 10 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 11 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 12 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 13 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 14 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 15 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 16 | 低压配电箱 | XG | 台 | 4 |  |
| 17 | 低压配电箱 | XG | 台 | 2 |  |
| 18 | 低压配电箱 | XG | 台 | 2 |  |
| 19 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 20 | 低压动力配电柜 | XL | 台 | 1 |  |
| 21 | 低压动力配电柜 | XL | 台 | 1 |  |
| 22 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 1 |  |
| 23 | 低压动力配电柜 | XL | 台 | 1 |  |
| 24 | 低压配电箱 | XG | 台 | 37 |  |
| 25 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 26 | 低压配电箱 | XG | 台 | 3 |  |
| 27 | 低压动力配电柜 | XL | 台 | 1 |  |
| 28 | 低压配电箱 | XG | 台 | 9 |  |
| 29 | 低压配电箱 | XG | 台 | 8 |  |
| 31 | 低压配电箱 | XG | 台 | 9 |  |
| 32 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 33 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 34 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 35 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 36 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 37 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 38 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 39 | 低压配电箱 | XG | 台 | 1 |  |
| 40 | 消防控制室UPS | HTONH-15KVA 180分钟 | 台 | 1 |  |
| 41 | 消防电源监控主机 |  | 套 | 1 |  |
| 42 | 电气火灾监控主机 |  | 套 | 1 |  |
| 43 | 智能照明主机 |  | 套 | 1 |  |
| 44 | 节能监测系统主机 |  | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |

| （二）配电柜 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压无功补偿装置 | ZGJ1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压无功补偿装置 | ZGJ1 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 6 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压无功补偿装置 | ZGJ1 | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压无功补偿装置 | ZGJ1 | 台 | 1 |  |
| 9 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 10 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 11 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 12 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 13 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 14 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 15 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 16 | 低压抽出式开关柜 | GCS（MNS） | 台 | 1 |  |
| 17 | 双电源进线柜 | GGD | 台 | 1 |  |
| 合计 |  |

标段2：电缆

| 序号 | 规格类别 | 长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBTRZY-5*6 | 31.8 |  |
| 2 | TBTRZY-3*50+1*25 | 94.4 |  |
| 3 | TBTRZY-5*10 | 197.8 |  |
| 4 | TBTRZY-4*25+1*16 | 444.7 |  |
| 5 | TBTRZY-3*70+2*35 | 445 |  |
| 6 | TBTRZY-3*185+2*95 | 78.2 |  |
| 7 | WDZ-YJFE-3*95+2*50 | 355.1 |  |
| 8 | WDZ-YJFE-5*6 | 85.5 |  |
| 9 | WDZ-YJFE-4*70+1*35 | 446.8 |  |
| 10 | WDZ-YJFE-3*185+2*95 | 194 |  |
| 11 | WDZ-YJFE-4*50+1*25 | 357.6 |  |
| 12 | WDZ-YJFE-4*95+1*70 | 81.7 |  |
| 13 | WDZ-YJFE-4*25+1*16 | 161.4 |  |
| 14 | WDZ-YJFE-4*150+1*95 | 169 |  |
| 15 | WDZ-YJFE-5*16 | 170 |  |
| 16 | WDZ-YJFE-4*95+1*50 | 319.8 |  |
| 17 | WDZ-YJFE-4*35+1*16 | 744.7 |  |
| 18 | WDZ-YJFE-5*10 | 141.2 |  |
| 19 | WDZ-YJFE-3*2.5 | 15.5 |  |
| 20 | WDZ-YJFE-5*4 | 241.7 |  |
| 21 | WDZN-YJFE-7*10 | 22.8 |  |
| 22 | WDZN-YJFE-4*2.5 | 11.8 |  |
| 23 | WDZN-YJFE-5*2.5 | 77 |  |
| 24 | WDZ-YJFE-3*50+2*25 | 47.2 |  |
| 25 | WDZN-YJFE-3*50+2*25 | 10.8 |  |
| 26 | 合计 |

注：（1）报价中元件按图纸要求选择。（2）以上采购清单数量为本次采购所用，为约计数量，中标后按实际需求进行调整，综合单价不变。中标供应商须在领取中标通知书后，与采购人及总包单位再次核实规格型号及数量后，按需求计划按时供货，按工程实际需求供货。