\*第六章 货物需求一览表

| **序号** | **物料组** | **物料描述** | **品牌** | **质量标准号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 300/500V |  |  | m | 1500 | 黄绿红各500米 |
| 2 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 450/700V |  |  | m | 4000 | 黄绿红黑各1000米 |
| 3 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 300/500V |  |  | m | 600 | 1#库.2区.黄红绿各200米. |
| 4 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 25mm2 750V |  |  | m | 500 | 1#库.2区.黄绿双色线. |
| 5 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 6mm2 500V 黄色 |  |  | m | 100 |  |
| 6 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 6mm2 500V 红色 |  |  | m | 100 |  |
| 7 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 500V 黑色 |  |  | m | 100 |  |
| 8 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 450/750V 黑色 |  |  | m | 100 |  |
| 9 | 32010403 | 铜芯塑料线 ZR BV 25mm2 450/750V |  |  | m | 600 | 红黄蓝各200米 |
| 10 | 32010411 | 电话软线 HBGYV-1\*2\*1.2 室外电话线 |  |  | m | 3000 |  |
| 11 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 400 | 100米/盘 黄色\*2盘 红色\*2盘 |
| 12 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 500V |  |  | m | 700 | 100米/盘 绿\*1盘 红黄蓝各2盘 |
| 13 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 1.0mm2 500V 多股软铜线 |  |  | m | 100 |  |
| 14 | 32010403 | 铜芯塑料线 防水 BV 35mm2 300/500V |  |  | m | 1000 |  |
| 15 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 500V 黑色 |  |  | m | 200 |  |
| 16 | 32010403 | 铜芯塑料线 阻燃性能 ZR-BV 2.5mm2 450/750V 绿 |  |  | m | 200 |  |
| 17 | 32010403 | 铜芯塑料线 阻燃性能 ZR-BV 2.5mm2 450/750V 红 |  |  | m | 200 |  |
| 18 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 6mm2 500V 黑色 |  |  | m | 100 |  |
| 19 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 6mm2 500V 绿色 |  |  | m | 100 |  |
| 20 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 500V 绿色 |  |  | m | 100 |  |
| 21 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 500V 红色 |  |  | m | 100 |  |
| 22 | 32010403 | 铜芯塑料线 防火 BVR 2.5mm2 500V 黄色 |  |  | m | 100 |  |
| 23 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 450/750V 黄绿双色 |  |  | m | 100 |  |
| 24 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 500 | 黑色 |
| 25 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 500 | 黑色 |
| 26 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 25mm2 450/750V |  |  | m | 500 | 黑色 |
| 27 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 1.5mm2 450/750V |  |  | m | 500 | 黑色 |
| 28 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 70mm2 450/750V |  |  | m | 100 | 黑色 |
| 29 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 95mm2 450/750V |  |  | m | 100 | 黑色 |
| 30 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 450/700V |  |  | m | 1300 |  |
| 31 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 300/500V |  |  | m | 1000 | 厂内井下厨房餐厅值班室整改 黄绿相间 |
| 32 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 300/500V |  |  | m | 1000 | 厂内井下厨房餐厅值班室整改 蓝色 |
| 33 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 300/500V |  |  | m | 1300 | 厂内井下厨房餐厅值班室整改 红色 |
| 34 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 450/700V |  |  | m | 300 | 厂内井下厨房餐厅值班室整改 蓝色 |
| 35 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 450/700V |  |  | m | 300 | 厂内井下厨房餐厅值班室整改 红色 |
| 36 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 450/700V |  |  | m | 300 | 厂内井下厨房餐厅值班室整改 黄绿相间 |
| 37 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 25mm2 450/750V |  |  | m | 150 | 201801-301-01~10\_变频塔架报料 |
| 38 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 0.75mm2 300/500V |  |  | m | 500 | 201801-301-01~10\_变频塔架报料 |
| 39 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 300/500V |  |  | m | 2000 | 自控 黑色 |
| 40 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 10mm2 450/750V |  |  | m | 500 | 自控 黑色 |

注：1.单价及金额不含17%增值税，含运费；不含货到现场的吊车费、不含卸车费；单位：元。

2.付款方式：货到验收合格后，凭《入库验收单》办理结算手续，质保期满无质量问题，付清质保金。

3.交货期：中标通知书下发之日起15天内。

4.交货地点：冀东油田机械公司

5.运输方式：供方自行选择运输方式到甲方指定地点。

6.制作投标文件时，质量标准和交货期、品牌为必填项，如未填写，甲方有权否决其投标。

7.制作投标文件时，投标人所填**质量标准号**必须满足现行有效标准要求，否则甲方有权否决其投标。