南宁市政府采购

竞争性谈判采购文件

(货物类、交易)

项目名称：南宁市公安局信息中心配电电缆项目采购

项目编号：NNZC2017-10046C

审批编号：[2017]NCCX012/1

采购人：南宁市公安局

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2017年03月

目     录

第一章  货物需求一览表	2

第二章  评审方法	10

第三章  竞标人须知	11

一    总则	13

二    竞争性谈判采购文件	16

三    竞标文件	16

四    竞标	20

五    评审与谈判	20

六    合同授予	23

七    其他事项	25

第四章  竞标文件格式	26

第五章  合同条款及格式	35

# 第一章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第四章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主数据中心电缆 |
| 1 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 150m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*150+1*70 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧42.4mm; 4.允许载流量:空气敷设≧375A,埋地敷设≧369A; 5.电缆重量≧6222KG/KM |
| 2 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 150m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*150+1*70 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧42.4mm; 4.允许载流量:空气敷设≧375A,埋地敷设≧369A; 5.电缆重量≧6222KG/KM |
| 3 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 400 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*120+1*70 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧38.2mm; 4.允许载流量:空气敷设≧325A,埋地敷设≧329A; 5.电缆重量≧5129KG/KM。 |
| 4 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 300 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*95+1*50 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧38.2mm; 4.允许载流量:空气敷设≧277A,埋地敷设≧288A; 5.电缆重量≧4047KG/KM。 |
| 5 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 40 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*70+1*35 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧32.0mm; 4.允许载流量:空气敷设≧227A,埋地敷设≧244A; 5.电缆重量≧4047KG/KM。 |
| 6 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 150 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*50+1*25 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧29.6mm; 4.允许载流量:空气敷设≧177A,埋地敷设≧196A; 5.电缆重量≧2439KG/KM。 |
| 7 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 90 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*35+1*16 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧26.6mm; 4.允许载流量:空气敷设≧144A,埋地敷设≧165A; 5.电缆重量≧1853KG/KM。 |
| 8 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 630 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*25+1*16 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧26.1mm; 4.允许载流量:空气敷设≧118A,埋地敷设≧137A; 5.电缆重量≧1441KG/KM。 |
| 9 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 260 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-5*16 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧21.3mm; 4.允许载流量:空气敷设≧89A,埋地敷设≧107A; 5.电缆重量≧1011KG/KM。 |
| 10 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 30 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-5*10 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧18.6mm; 4.允许载流量:空气敷设≧66A,埋地敷设≧82A; 5.电缆重量≧688KG/KM。 |
| 11 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 150 m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-5*6 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧15.8mm; 4.允许载流量:空气敷设≧48A,埋地敷设≧60A; 5.电缆重量≧451KG/KM。 |
| 12 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 1500 m |  | WDZN-BYJ(F)3*2.5 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.电缆参考外径≧11mm; 3.允许载流量:空气敷设≧28A,埋地敷设≧37A; 4.电缆重量≧171KG/KM。 |
| 13 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 1200 m |  | WDZN-BYJ(F)3*4 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.电缆参考外径≧12mm; 3.允许载流量:空气敷设≧37A,埋地敷设≧48A; 4.电缆重量≧225KG/KM。 |
| 14 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 180 m |  | WDZN-BYJ(F)5*4 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.电缆参考外径≧14.7mm; 3.允许载流量:空气敷设≧38A,埋地敷设≧48A; 4.电缆重量≧345KG/KM。 |
| 15 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 335 m |  | WDZN-BYJ(F)3*2.5 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.电缆参考外径≧11mm; 3.允许载流量:空气敷设≧28A,埋地敷设≧37A; 4.电缆重量≧171KG/KM。 |
| 16 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 180 m |  | WDZN-BYJ(F)3*4 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.电缆参考外径≧12mm; 3.允许载流量:空气敷设≧37A,埋地敷设≧48A; 4.电缆重量≧225KG/KM。 |
| 17 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 180 m |  | WDZN-BYJ(F)3*6 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.电缆参考外径≧13.1mm; 3.允许载流量:空气敷设≧47A,埋地敷设≧61A; 4.电缆重量≧296KG/KM。 |
| 18 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 3000 m |  | WDZN-YJ(F)E-1KV-3*4 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧12mm; 4.允许载流量:空气敷设≧37A,埋地敷设≧48A; 5.电缆重量≧225KG/KM。 |
| 19 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 70m |  | WDZN-YJ(F)E-1kV-4*185+1*95 1.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火型电力电缆； 2.额定电压等级1KV; 3.电缆参考外径≧;48.5 4.电缆参考重量：7764KG/KM 5. 允许载流量:空气敷设≧433A,埋地敷设≧418A。 |
| 二、UPS间母线槽 |
| 20 | 铝合金母线槽 | 20m |  | 1.绝缘材料为聚脂薄膜，每块铜包两层，外壳采用阳极氧化铝合金外壳，铜排为镀锡铜排，含铜量均达99.95%; 2.额定电流≧630A，母排NABC相铜排均为60*3各一块； 3.插接口防水等级≧IP54; |
| 21 | 铝合金母线槽 | 12m |  | 1.绝缘材料为聚脂薄膜，每块铜包两层，外壳采用阳极氧化铝合金外壳，铜排为镀锡铜排，含铜量均达99.95%; 2.额定电流≧630A，母排NABC相铜排均为60*3各一块； 3.插接口防水等级≧IP54; |
| 22 | 母线槽转接箱 | 2台 |  | 根据现场配电柜定制 |
| 23 | 低压配电柜（1ATN1） | 1台 | 施耐德、艾默生、ABB | 1.1路市电加1路油机经过1个800A/4P ATS切换开关，输出与低压配电柜1ATN1-1并柜； ★2.ATS切换开关，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； ★4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥50kA，额定峰值耐受电流：≥105kA； 5.柜体结构要求采用固定分隔式结构，内部分隔型式需达到GB7251.1国家标准所要求的3b分隔类型； ★6.为了确保整个配电系统的整齐美观、扩容无缝并柜及管理控制，投标设备的外观、空开的机械特性须与机房原有配电柜保持一致，并实现与机房原有配电柜并柜、通信管理控制； |
| 24 | 低压配电柜（1ATN1-1） | 1台 | 施耐德、艾默生、ABB | 1.输入：由低压配电柜1ATN1母排输入，输出：400A/3P*1+250A/3P*1+160A/3P*3+100A/3P*1+50A/3P*2； ★2. 630A及以上电流等级采用抽出式框架断路器，630A以下采用插入式塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器； ★3.框架断路器符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； ★4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥50kA，额定峰值耐受电流：≥105kA； 5.柜体结构要求采用固定分隔式结构，内部分隔型式需达到GB7251.1国家标准所要求的3b分隔类型； 6.柜体尺寸：2200H×800W×1000D,前操作后维护； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； ★8.为了确保整个配电系统的整齐美观、扩容无缝并柜及管理控制，投标设备的外观、空开的机械特性须与机房原有配电柜保持一致，并实现与机房原有配电柜并柜、通信管理控制； |
| 三、主数据中心新排风系统 |
| 25 | 新风室外机机组 | 1台 | 约克、麦克维尔、格力 | ★1.主机采用全直流变频技术； ★2.制冷量=56kw；制热量=63KW；制冷功率=16kw；制热功率=16kw； 3.电源:380v/50Hz； ★4.风量=21000m3/h ★5.噪音62dB（A）； 6.制冷剂为R410A； 7.尺寸：长*宽*高=1650*760*1700mm。 |
| 26 | 新风室内机 | 1台 | 约克、麦克维尔、格力 | ★1.采用全新风处理机； ★2.制冷量=56kw；制热量=32KW；功率=2.31kw；电源:380v/50Hz； ★3.风量=6000m3/h； ★4.机外静压：300Pa； 5.噪音：57dB（A）； 6.尺寸：长*宽*高=2000*670*850mm。 |
| 27 | 镀锌铁皮风管（含保温） | 122平方 | 国标 | δ＝0.5mm |
| 28 | 镀锌铁皮风管（含保温） | 126平方 | 国标 | δ＝1.0mm |
| 29 | 静压箱、回风箱 | 2个 | 定制 | 回风箱 |
| 30 | 双层百叶（带调节阀） | 9个 |  | 500×300 |
| 31 | 防雨百叶 | 1个 |  | 1250×200 |
| 32 | 70度防火阀 | 1个 |  | 630×160 |
| 33 | 70度防火阀 | 1个 |  | 1250×160 |
| 34 | R410A专用紫铜管(含保温） | 40米 |  | Φ28.6/15.88 |
| 35 | PVC排水管(含保温） | 32米 |  | De40 |
| 36 | 外机基础 | 1项 | 国产 | 混凝土浇筑 |
| 37 | 凿墙洞费 | 1项 | 国产 |  |
| 四、排风系统 |
| 38 | 柜式排烟风机 | 1台 | 约克、麦克维尔、格力 | ★1.采用离心式风机； ★2.风量=6100m3/h； ★3.转速：=1250rpm； ★4.电机功率=1.5kw； 5.电源:380v/50Hz； ★6.机外静压：423Pa； ★7.噪音64dB（A） |
| 39 | 镀锌铁皮风管（含保温） | 198平方 | 国标 | δ＝0.5mm |
| 40 | 镀锌铁皮风管（含保温） | 135平方 | 国标 | δ＝1.0mm |
| 41 | 双层百叶（带调节阀） | 5个 |  | 200×200 |
| 42 | 双层百叶（带调节阀） | 7个 |  | 500×250 |
| 43 | 防雨百叶 | 1个 |  | 1250×200 |
| 44 | 280度防火阀 | 2个 |  | 1250×160 |
| 45 | 280度防火阀 | 1个 |  | 320*120 |
| 46 | 280度防火阀 | 1个 |  | 630*160 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 ★二、交货期：自中标通知书公告结束之日起15日内全部交货、安装调试完毕。 三、交货地点：采购人在南宁市指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、考虑到投标产品为原厂正品，中标供应商供货时需提供配电柜原厂针对本项目的授权书、本地售后服务承诺书、供货质量保证书的原件； 六、售后服务要求： ★1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计；分项有特别要求的按照分项的要求）； ★2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在1小时内到达采购人指定现场； ★3、投标人在南宁市设有分支机构或售后机构负责实施及维保工作，具备专业实施、维修维护人员至少3名以上； ★4、中标方在供货及安装过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，需与部门签定保密责任书； 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； （6）包含完成整个项目所有工程和服务，以及施工时对装饰面、其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用； （7）组织项目通过最终验收的费用。 ★2、付款条件：本项目无预付款，供应商将货物送到采购人指定地点后，交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 ★3、工程质量要求： （1）中标人必须严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织施工及验收(以现行最高标准、最新规范为准)，并保证承包范围内的工程质量达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准； （2）中标人对本工程的质量向采购人负责，其职责包括但不限于： （2.1）编制施工技术方案，确定施工技术措施； （2.2）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量； （2.3）控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准； （2.4）负责施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作； （2.5）参加工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收、竣工验收； （2.6）承担质量保修期的工程保修责任； （2.7）其他工程质量责任。 （3）因工程质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担； ★4、本项目为“交钥匙”工程，中标人提供的整体成果必须完全符合采购及使用单位需求，如本次采购内容中未能详尽说明，但又是满足项目成果提交条件需要的其它设备、材料、配件或其它内容，由中标人在合同金额内自行解决。 ★5、中标人提供的新风机组需与使用单位原有新风管道无缝衔接处理。 ★6、货物验收： （1）交货时提供货物的产品原厂合格证，本项目货物新风室外机机组、新风室内机、柜式排烟风机项为该项系统主要设备，中标人供货时需提供设备厂家的售后服务承诺书，所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质的要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同； （2）所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织使用单位、中标供应商配合，按照招标文件、中标人应标文件、合同等文件资料对项目进行全面验收。 ★7、对合同条款的调整： （1）按照中标人提供的项目成果，采购人将组织内设机构进行最多两次验收（两次验收时间间隔不能超过10天），若中标人项目成果给两次验收后仍然达不到建设标准及合同要求，无法通过验收的，视为本合同无效。采购人有权申请采购主管部门追究中标人违约责任，扣除项目履约保证金； （2）由于中标人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付成果的，中标人承担违约责任，支付相应违约金。 |

# 第二章  评审方法

最低评标价法

谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-6%）；（以竞标人按第四章“竞标文件格式”要求提供的《竞标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-2%）；（以竞标人按第四章“竞标文件格式”要求提供的《竞标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）除上述情况外，评标价＝竞标报价；

# 第三章  竞标人须知

竞标人须知前附表

本表是关于本次采购的货物的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市公安局 联系人：钱夏臣 联系电话：0771-2891960 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市金湖路59-1号 项目负责人：李文健 联系电话：0771-5555261 传真电话：0771-5532986 竞标保证金的退付咨询电话: 南宁市公共资源交易中心财务科 0771-2856797 0771-2856796 如要咨询南宁市政府集中采购中心，请咨询本项目网上中标公告上的市政府采购中心组织开标人员电话（南宁政府采购网www.purchase.gov.cn)。 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市公安局信息中心配电电缆项目采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2017-10046C |
| 1.5 | 采购预算 | 100万元 |
| 1.7 | 获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，竞标人自行在南宁政府采购网(www.purchase.gov.cn)的信息公告处下载采购文件。 售价：竞争性谈判采购文件不收取费用。 报名要求：供应商必须于竞标截止时间前一天在南宁市公共资源交易平台（http:// www.nnggzy.net/gxnnhy）完成网上报名，并缴纳竞标保证金后方可参与本项目政府采购活动。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 竞标人应具备的特定条件 | 1、具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体竞标 | 不接受联合体投标 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市政府集中采购中心监督科 质疑咨询电话：0771-5595777 |
| 8.8 | 竞标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 竞标有效期 | 自递交竞标文件截止时间起90天 |
| 13.1 | 竞标保证金金额 | 10000元 |
| 13.2.1 | 竞标保证金缴纳账户 | 账户名称：南宁市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市公共资源交易中心小微支行 银行账号：8000947765666614274 具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。 评标时，评标委员会根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验竞标保证金缴纳情况。 南宁市公共资源交易中心咨询电话：0771-2856770 |
| 13.3 | 未成交供应商 竞标保证金的退付手续 | 成交结果公布后5个工作日内凭采购代理机构提供的《未成交供应商竞标保证金退还通知书》，向市交易中心申请办理未成交供应商的竞标保证金退还手续。市交易中心在2个工作日内通过网络，将竞标保证金无息退还至未成交供应商的账号。 竞标保证金的退付咨询电话: 南宁市公共资源交易中心财务科 0771-2856797 0771-2856796 如要咨询南宁市政府集中采购中心，请咨询本项目网上中标公告上的市政府采购中心组织开标人员电话（南宁政府采购网www.purchase.gov.cn)。 |
| 15.1 | 递交竞标文件截止时间 | 2017年3月13日9：30 |
| 15.2 | 递交竞标文件地点 | 南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排）。 |
| 15.3 | 递交竞标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交竞标样品地点 | 无 |
| 17.4.8（1） | 谈判地点 | 谈判时间：竞标截止时间后（具体时间另行通知） 谈判地点：与递交竞标文件地点相同 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 按成交金额的5%收取，具体金额以成交通知书上确定的金额为准。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 |  |

## 一    总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见竞标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.3  项目名称：见竞标人须知前附表。

1.4  项目编号：见竞标人须知前附表。

1.5  采购预算：见竞标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式、竞争性谈判采购文件售价及报名要求：见竞标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见竞标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性谈判采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)、南宁政府采购网（www.purchase.gov.cn）。

3. 竞标人资格要求：

3.1  竞标人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，竞标人应具备的特定条件：见竞标人须知前附表。

3.3  竞标人须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标，否则与之相关的竞标文件作废；竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算；联合体竞标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他竞标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  竞标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问和质疑

4.1  竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问；

4.2  竞标人如认为竞争性谈判采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；递交竞标文件截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性谈判采购文件的询问或质疑。竞标人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见竞标人须知前附表。

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：网上报名成功页面；缴纳竞标保证金银行凭证；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5. 投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二    竞争性谈判采购文件

6. 竞争性谈判采购文件的组成

6.1  本竞争性谈判采购文件包括五个章节，各章的内容如下：

第一章  货物需求一览表

第二章  评审方法

第三章  竞标人须知

第四章  竞标文件格式

第五章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有接收竞争性谈判文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更递交竞标文件截止时间，但应当在递交竞标文件截止之日前，将变更时间以书面形式通知（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有接收竞争性谈判采购文件潜在供应商。

## 三    竞标文件

8. 竞标文件的编制

8.1  竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写竞标文件。

8.2  对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性谈判采购文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。竞标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是竞标人的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5  第四章“竞标文件格式”中规定了竞标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  竞标文件应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  竞标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  竞标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。竞标人应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见竞标人须知前附表。

9. 竞标语言文字及计量单位

9.1  竞标人的竞标文件以及竞标人与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。竞标人随竞标文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  竞标文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 竞标文件的组成

10.1  竞标人需编制的竞标文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件三部分，竞标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  首次报价文件，包括：

（1）竞标函：按第四章“竞标文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第四章“竞标文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写；

（3）中小企业声明函：按第四章“竞标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项如有请提交。

10.1.2  技术文件，包括：

（1）竞标产品技术资料表：按第四章“竞标文件格式”提供的“竞标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第一章“货物需求一览表”中所采购的货物提供，提供的证书必须是针对竞标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对本项目所竞标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等。

技术文件中的第（1）项必须提交；第一章“货物需求一览表”中的技术参数要求标明了所采购货物为政府强制采购节能产品的，技术文件中的第（2）项必须提交，未标明的，如有请提交；技术文件中的第（3）项如有请提交。

10.1.3  商务文件，包括：

（1）竞标人资格文件：根据本章第3.2项规定的竞标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和竞标人资格的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（4）售后服务承诺书：按第四章“竞标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）商务条款偏离表：按第四章“竞标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（6）法定代表人授权委托书：按第四章“竞标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（7）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（8）联合体协议书：按第四章“竞标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（9）财务会计报表复印件：竞标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（10）其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（5）项必须提交；第（6）、（7）项在委托代理时必须提交；第（8）项在联合体竞标时必须提交；第（9）、（10）项如有请提交。

10.2  竞标人应按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意竞标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11. 竞标报价

11.1  竞标人应以人民币报价。

11.2  竞标人可就第一章“货物需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价。

11.3  竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第一章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见竞标人须知前附表。

11.5  不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担与编制和递交竞标文件有关的全部费用。

12. 竞标有效期

12.1  在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与竞标人协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

13.  竞标保证金

13.1  竞标保证金具体金额见竞标人须知前附表。竞标人应在竞标截止时间前一工作日下班前按不少于竞标人须知前附表规定的金额递交竞标保证金，并确保到账。属联合体竞标的，其竞标保证金由联合体牵头方递交。

13.2  竞标保证金缴纳方式

13.2.1竞标保证金采用虚拟子账号模式进行管理，不同项目各标段对应不同的竞标保证金缴纳账号，潜在供应商必须按竞标人须知前附表规定的账号使用银行转账或网银支付形式缴纳竞标保证金。

13.2.2竞标保证金应于竞标截止时间前一工作日下班前到达专用账户(到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准)并按13.2.1要求进行操作,否则竞标会被拒绝。供应商提交的竞标保证金仅限当次竞标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，应按项目、标段分别提交竞标保证金。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。

13.2.3评标委员会根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验竞标保证金提交情况。

13.3未成交供应商的竞标保证金，除本章第13.5项规定的不予退还的情形外，将无息退还至未成交供应商的账号。成交供应商的保证金退还。采购人与成交供应商签订合同后，应在3个工作日内向市交易中心提供《中标人投标保证金退还通知书》，市交易中心在收到通知书后的2个工作日内办理成交供应商的竞标保证金退还手续。

13.4  涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其竞标保证金暂不退还。

13.5 竞标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的竞标保证金：

（1）在开标后要求撤回竞标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）成交后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）成交后与采购人签订对询价文件和竞标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将成交项目转让给他人，或者在竞标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

## 四    竞标

14. 竞标文件的密封

竞标人应将竞标文件进行密封包装，并在包装面上加盖单位公章。

15. 竞标文件及竞标样品的递交

15.1  竞标人递交竞标文件截止时间：见竞标人须知前附表。

15.2  竞标人递交竞标文件地点：见竞标人须知前附表。

15.3  竞标人递交竞标样品截止时间：见竞标人须知前附表。

15.4  竞标人递交竞标样品地点：见竞标人须知前附表。

15.5  竞标人递交竞标文件时，应自行检查其竞标文件的密封性，并签字确认。

## 五    评审与谈判

16. 截标

竞标人的法定代表人或其委托代理人应在递交竞标文件截止时间到达竞标文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。

17. 评审与谈判

17.1  成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：谈判小组按照竞标人须知前附表和第二章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对竞标文件进行评审。在评审中，不得改变第二章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第二章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长（原则上采购人不得担任谈判小组组长）。

17.4.3  谈判小组在竞标文件拆封前对竞标文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  竞标文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对竞标文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5  澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是竞标文件的组成部分。

17.4.6  制定谈判文件。谈判小组根据采购项目以及竞标供应商的实际情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.7  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组将所有通过资格性审查及符合性审查的竞标人确定为邀请参加谈判的供应商，并向其提供谈判文件。

17.4.8  谈判。

（1）谈判小组将在竞标人须知前附表规定的地点与各竞标人进行每轮谈判。

（2）谈判内容包括：竞标报价、技术参数要求和商务条款，其中竞标人资格条件和标注★号的条款除外。

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（4）竞标人的法定代表人或其委托代理人以及技术人员必须参加每轮谈判。竞标人的法定代表人凭法定代表人资格证明书和本人身份证原件参加谈判，其委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件参加谈判。竞标人未按时到达评审会场参加谈判或未能出示上述证件的，视为放弃竞标。

（5）谈判小组与竞标人进行谈判的内容，竞标人除当场答复外，还应作出书面应答。书面应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，按要求进行封装并在谈判文件规定的时间前递交至谈判小组，否则视为放弃竞标。

（6）谈判小组与竞标人可进行多轮谈判，竞标人的最后一次应答文件及最终报价应单独封装递交至谈判小组。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（7）竞标人的应答文件经谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，并构成竞标文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9 低于成本报价。谈判小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标无效。

17.4.10 按顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.11 采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 竞标文件的修正

18.1 竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）竞标文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的，以竞标函为准；

（2）竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的竞标报价经竞标人书面确认后对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受修正后的竞标报价，则其竞标无效且其竞标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  竞标人未按本章第1.7项报名要求报名的。

19.2  竞标人未在本章第15.1项规定的时间之前将竞标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标文件。

19.3  竞标人未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标样品。

20. 无效竞标

★属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

（1）竞标人或竞标文件不符合本章第3项规定的；

（2）竞标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）竞标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“竞标文件格式”的要求）；

（4）竞标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）竞标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的或谈判小组认定低于成本报价的；

（6）竞标人未能按本章第13.1、13.2项的要求缴纳竞标保证金的；

（7）竞标文件不符合本章第14项规定的；

（8）竞标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）竞标文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）谈判小组认为竞标文件存在严重负偏离的；

（11）竞标文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

（12）竞标人在竞标过程中提供虚假材料的。

（13）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容。

竞标人竞标无效的，谈判小组应当告知有关竞标人。

21. 废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的（在资格性检查中，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加竞标，如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

22. 成交供应商的确定

谈判小组按第二章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

23. 成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于五个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 竞标文件及竞标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回竞标文件。

24.2  成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1  采购人和成交供应商应当在第一章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体竞标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3  政府采购合同（正本二份、副本三份）自签订之日起三个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在三个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知采购人领取，并将副本送南宁市财政局备案。

25.4  采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判采购文件和合同实质性内容的协议。

25.5  采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.6  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.7  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.8  发出成交通知书后，成交供应商有本章第13.7项第（3）-（6）项情形之一的，成交无效，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.9 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交供应商退还竞标保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.10  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.11  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26.  履约保证金及质量保证金

26.1  成交供应商应按竞标人须知前附表规定的履约保证金的金额，及时交纳至采购代理机构账户上。属联合体投标的，其履约保证金由联合体牵头方递交。

26.2  签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.3  履约保证金自成交供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后成交供应商持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明向南宁市政府集中采购中心财务室提出退付申请，南宁市政府集中采购中心将在核对申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还。

26.4 履约保证金必须从竞标人注册登记的企业账户汇到指定的履约保证金专用账户。

## 七    其他事项

27. 解释权

本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。

# 第四章  竞标文件格式

竞标函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“竞标人须知”第15.1项规定的递交竞标文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“竞标人须知”第12.1项规定的竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3、我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的竞标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《南宁市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、如我方有本项目竞争性谈判采购文件第三章“竞标人须知”第13.5项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金。

10、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

竞标报价表（格式）

分标（有分标时注明）

| 项号 | 货物名称 | 总数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标报价：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 合同签订期： |
| 交货期： |
| 交货地点： |

分标（有分标时注明）

......

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、竞标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

竞标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 | 竞标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标（有分标时注明）

......

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

售后服务承诺书（格式）

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务条款 | 竞标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

分标（有分标时注明）

......

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                  （采购代理机构名称）组织的                项目（项目编号：             ）的竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目竞标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性谈判采购文件的各项要求，递交竞标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

# 第五章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

合同

合同类别：货物竞争性谈判

合同编号：NNZC201 -

采  购  人：

成交供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、补充协议（如有请提供）

三、合同附件

1、成交通知书

2、竞争性谈判采购文件项目需求一览表

3、竞争性谈判采购文件的更改通知（如有请提供）

4、竞标函

5、竞标报价表

6、竞标产品技术资料表

7、商务条款偏离表

8、谈判文件

9、成交供应商澄清函（如有请提供）

10、最终报价

11、履约保证金交纳证明

12、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

合同名称：

合同编号：

分标号（有分标时填写）：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据      年    月     日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  中标内容

1.1 货物名称：详见合同附件中竞标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中竞标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置及技术参数：详见合同附件中竞标产品技术资料表及澄清函（竞标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 工程承包范围（如有工程量清单则填写）：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币

（￥　           　元）。（详见最终报价）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按竞标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳（大写）人民币：

（￥                元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期：                                （自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为（大写）人民币：                                    （￥            元）。

5.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明到南宁市政府集中采购中心财务室办理退付手续，南宁市政府集中采购中心将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在     小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.9 其他售后服务要求：   按竞标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。如有工程量清单的项目结算须经南宁市审计局或南宁市公共投资审计中心最终审定。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件的要求、竞标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）竞争性谈判采购文件项目需求一览表

（3）竞争性谈判采购文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）竞标函

（5）竞标报价表

（6）竞标产品技术资料表

（7）商务条款偏离表

（8）谈判文件

（9）成交供应商澄清函（如有请提供）

（10）最终报价

（11）履约保证金交纳证明

（12）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本两份，南宁市政府集中采购中心存副本一份，并报南宁市政府采购监督管理部门备案副本一份。

采购人（甲方）：                               中标供应商（乙方）：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订日期：     年    月    日         合同签订地点：广西南宁市