附表1：

招标物资包件清单（以下数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准。）

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 包件 | 计量单位 | 包件数量 | 招标人名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆线 | YJV22-10KV -3×70mm2 | DLX-01 | 米 | 2000 | 中铁北京工程局集团第二工程有限公司 | 500 | 3 | （1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任、具有投标物资生产供应经验的生产商或生产商下属代理销售子公司企业； （2）财务能力要求：生产商注册资金不低于1000万元，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况（附近连续2年的财务审计报告）； （3）生产能力要求：生产商必须具备生产符合项目要求的电缆线的能力，具有相关生产许可证以及ISO质量管理体系认证； （4）质量保证能力要求：投标产品必须满足国家及行业标准，有近连续2年省、部级及以上专业检测机构出具的检测报告； （5）供货业绩要求：有近三年铁路大中型建设项目或国家重点工程至少二个项目以上的供货业绩，并提供相关业绩证明材料； （6）履约信用要求：履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况； （7）其他要求：投标人必须是中国中铁电线电缆供应商准入名录以内的企业，被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司及中铁北京工程局集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，不得参与投标。 |
| 2 | 电缆线 | YJV22-0.6/1KV-5×25mm2 |  | 米 | 16460 |  |  |  |  |

招标物资包件清单（以下数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准。）

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 包件 | 计量单位 | 包件数量 | 招标人名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 单臂路灯 | H=10m， φ90*4mm，L=1.5m，120WLED | LD-01 | 套 | 113 | 中铁北京工程局集团第二工程有限公司 | 500 | 3 | （1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任、具有投标物资生产供应经验的生产商或代理商； （2）财务能力要求：生产商注册资金不低于1000万元，代理商注册资金不低于500万元，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况（附近连续2年的财务审计报告）； （3）生产能力要求：生产商必须具备生产符合项目要求的能力，具有相关产品ISO质量管理体系认证； （4）质量保证能力要求：投标产品必须满足国家及行业标准，有近连续2年省、部级及以上专业检测机构出具的检测报告； （5）供货业绩要求：有近三年铁路大中型建设项目或国家重点工程至少二个项目以上的供货业绩，并提供相关业绩证明材料； （6）履约信用要求：履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况； （7）其他要求：被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司及中铁北京工程局集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，不得参与投标。代理商必须取得生产商对于本次招标的授权的销售资格及证明。 |
| 4 | 单臂路灯 | H=12m， φ85*5mm，L=2.5m，250WLED |  | 套 | 115 |  |  |  |  |
| 5 | 双臂路灯 | H=12m， φ85*5mm，L=2.5m+2.5m，250W+120W LED |  | 套 | 192 |  |  |  |  |
| 6 | 三头 中杆灯 | H=15m， φ260/150 *6mm，L=150*3, 250WLED |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 五头中杆灯 | H=15m， φ260/150 *6mm，L=150*5, 250WLED |  | 套 | 2 |  |  |  |  |

招标物资包件清单（以下数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准。）

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 包件 | 计量单位 | 包件数量 | 招标人名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 钢护栏 | Q390-B | GHL-01 | 米 | 1165 | 中铁北京工程局集团第二工程有限公司 | 500 | 3 | （1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任、具有投标物资生产供应经验的生产商或代理商； （2）财务能力要求：生产商注册资金不低于800万元，代理商注册资金不低于500万元，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况（附近连续2年的财务审计报告）； （3）生产能力要求：生产商必须具备生产符合项目要求的能力，具有相关产品ISO质量管理体系认证； （4）质量保证能力要求：投标产品必须满足国家及行业标准，有近连续2年省、部级及以上专业检测机构出具的检测报告； （5）供货业绩要求：有近三年铁路大中型建设项目或国家重点工程至少二个项目以上的供货业绩，并提供相关业绩证明材料； （6）履约信用要求：履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况； （7）其他要求：被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司及中铁北京工程局集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，不得参与投标。代理商必须取得生产商对于本次招标的授权的销售资格及证明。 |