**附件1**

**新建大冶北至阳新铁路工程（高压电缆）采购招标包件一览表**

填制单位：中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司武九客专（湖北段）四电系统集成项目部  **招标编号：EEBW2018-045**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **包件号** | **物资设备名称** | **规格型号** | **标准或 图号** | **计量单位** | **申购数量** | **交货时间** | **投标人专项资格条件** | **标书售价** | **备注** |
|
| 1 | WJKZ-DL-37 | 高压电力电缆 | YJV22-8.7/15kV 3×240 |  | 米 | 4000 | 2018年7月30日 | 1、投标人注册资金不少于10000万元人民币； 2.投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告和近三年产品检验报告。 3.投标物资须具有设计时速250km/h及以上客专供货业绩，开通运营一年（含）以上，出具相应的购售合同影印件及铁路局（集团公司）供电处（机务处）开具的运营证明影印件；  4.投标生产企业必须在中国中铁股份有限公司的《中国中铁电线电缆供应商准入名录》内  5.不接受联合体和代理商投标。 | 500元 |  |
| 2 | 10kV高压电力电缆 | YJV22-8.7/10 3×95 |  | 米 | 3520 |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场进料确认单为准。

**附件2**

**投标申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | | |
| **投标项目名称** |  | | | |
| **投标联系人** |  | | **招标编号** |  |
| **联系电话** |  | | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | | **邮 箱** |  |
| **注册资金** |  | | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  | | | |
| **中铁电气化局集团有限公司颁发的物资供应商准入证编号** | |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）**  **单位开票信息：**  **名 称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **邮寄发票地址：**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | | |