|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.28 |
| 2 | ZRYJV-5\*16mm² | m | 264.16 |
| 3 | ZRYJY-3\*25+2\*16mm² | m | 187.23 |
| 4 | ZRYJV-3\*50+2\*25mm² | m | 42.02 |
| 5 | WDZN-BYJ-4\*25+1\*16mm² | m | 88.07 |
| 6 | WDZN-BYJ-3\*35+2\*16mm² | m | 865.27 |
| 7 | WDZN-BYJ-4\*35+1\*16mm² | m | 236.12 |
| 8 | WDZN-YJV-5\*4mm² | m | 640.49 |
| 9 | WDZN-YJV-5\*6mm² | m | 826.24 |
| 10 | WDZN-YJV-5\*10mm² | m | 440.71 |
| 11 | WDZN-YJV-5\*16mm² | m | 166.57 |
| 12 | WDZN-YJV-3\*35+2\*16mm² | m | 1730.54 |
| 13 | WDZN-YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 87.68 |
| 14 | ZAN-(BTLY)-5\*4mm² | m | 3183.96 |
| 15 | ZAN-(BTLY)-5\*6mm² | m | 4470.32 |
| 16 | ZAN-(BTLY)-5\*10mm² | m | 1040.43 |
| 17 | ZAN-(BTLY)-5\*16mm² | m | 1350.26 |
| 18 | ZAN-(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 1318.66 |
| 19 | ZAN-(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 953.26 |
| 20 | ZAN-(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 656.45 |
| 21 | ZAN-(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 592.36 |

**A包:**

**B包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.16 |
| 2 | ZRYJV-5\*16mm² | m | 616.37 |
| 3 | ZRYJY-3\*25+2\*16mm² | m | 185.38 |
| 4 | ZRYJV-3\*50+2\*25mm² | m | 98.05 |
| 5 | WDZN-BYJ-4\*25+1\*16mm² | m | 147.52 |
| 6 | WDZN-BYJ-3\*35+2\*16mm² | m | 2373.10 |
| 7 | WDZN-BYJ-4\*35+1\*16mm² | m | 529.39 |
| 8 | WDZN-YJV-5\*4mm² | m | 1249.75 |
| 9 | WDZN-YJV-5\*6mm² | m | 2403.17 |
| 10 | WDZN-YJV-5\*10mm² | m | 693.70 |
| 11 | WDZN-YJV-5\*16mm² | m | 653.30 |
| 12 | WDZN-YJV-3\*35+1\*16mm² | m | 785.26 |
| 13 | WDZN-YJV-3\*35+2\*16mm² | m | 787.45 |
| 14 | WDZN-YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 365.20 |
| 15 | WDZN-YJV-4\*35+1\*16mm² | m | 41.81 |
| 16 | WDZN-YJV-4\*95+1\*50mm² | m | 74.90 |
| 17 | ZAN-(BTLY)-5\*4mm² | m | 4725.09 |
| 18 | ZAN-(BTLY)-5\*6mm² | m | 3919.98 |
| 19 | ZAN-(BTLY)-5\*10mm² | m | 2073.27 |
| 20 | ZAN-(BTLY)-5\*16mm² | m | 983.96 |
| 21 | ZAN-(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 717.58 |
| 22 | ZAN-(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 701.94 |
| 23 | ZAN-(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 731.73 |
| 24 | ZAN-(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 796.79 |

**C包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-5\*6mm² | m | 89.69 |
| 2 | YJV-3\*10mm² | m | 214.49 |
| 3 | YJV-5\*16mm² | m | 10.10 |
| 4 | WDZN-YJV-5\*16mm² | m | 5.05 |
| 5 | NHYJV-5\*4mm² | m | 415.85 |
| 6 | NHYJV-5\*6mm² | m | 123.38 |
| 7 | NHYJV-5\*10mm² | m | 17.37 |
| 8 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 63.53 |
| 9 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 664.90 |
| 10 | NHYJV-3\*35+2\*16 | m | 50.10 |
| 11 | ZRYJV-3\*35+2\*16 | m | 464.68 |
| 12 | YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 573.50 |
| 13 | ZAN-(BTLY)-5\*4mm² | m | 2839.12 |
| 14 | ZAN-(BTLY)-5\*6mm² | m | 4873.23 |
| 15 | ZAN-(BTLY)-5\*10mm² | m | 1502.08 |
| 16 | ZAN-(BTLY)-5\*16mm² | m | 896.28 |
| 17 | ZAN-(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 1218.39 |
| 18 | ZAN-(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 957.48 |
| 19 | ZAN-(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 116.98 |
| 20 | ZAN-(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 692.45 |
| 21 | ZAN-(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 763.64 |
| 22 | YFD-ZBYJV-(4x70+PE35) | m | 78.07 |

**D包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-5\*6mm² | m | 284.29 |
| 2 | YJV-3\*10mm² | m | 907.09 |
| 3 | YJV-5\*16mm² | m | 21.03 |
| 4 | NHYJV-5\*4mm² | m | 365.34 |
| 5 | NHYJV-5\*6mm² | m | 361.05 |
| 6 | NHYJV-5\*10mm² | m | 68.04 |
| 7 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 254.72 |
| 8 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 241.29 |
| 9 | YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 459.11 |
| 10 | NG-A(BTLY)-5\*4mm² | m | 3895.81 |
| 11 | NG-A(BTLY)-5\*6mm² | m | 7296.74 |
| 12 | NG-A(BTLY)-5\*10mm² | m | 1595.22 |
| 13 | NG-A(BTLY)-5\*16mm² | m | 2666.67 |
| 14 | NG-A(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 3207.85 |
| 15 | NG-A(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 198.36 |
| 16 | NG-A(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 175.48 |
| 17 | NG-A(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 843.96 |
| 18 | NG-A(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 175.74 |

**E包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-3\*6mm² | m | 48.78 |
| 2 | YJV-5\*4mm² | m | 155.96 |
| 3 | YJV-5\*6mm² | m | 28.98 |
| 4 | YJV-3\*10mm² | m | 890.64 |
| 5 | YJV-3\*16mm² | m | 71.72 |
| 6 | YJV-5\*16mm² | m | 295.49 |
| 7 | WDZBN-YJV-5\*16mm² | m | 23.60 |
| 8 | NHYJV-5\*16mm² | m | 18.05 |
| 9 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 51.12 |
| 10 | YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 289.10 |
| 11 | YJV-4\*35+1\*16mm² | m | 9.32 |
| 12 | YJV-4\*50+1\*16mm² | m | 116.68 |
| 13 | YJV-4\*50+1\*25mm² | m | 45.80 |
| 14 | NG-A(BTLY)-5\*4mm² | m | 4446.86 |
| 15 | NG-A(BTLY)-5\*6mm² | m | 5012.15 |
| 16 | NG-A(BTLY)-5\*10mm² | m | 1787.23 |
| 17 | NG-A(BTLY)-5\*16mm² | m | 2419.65 |
| 18 | NG-A(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 6281.35 |
| 19 | NG-A(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 309.19 |
| 20 | NG-A(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 3.48 |

**F包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-5\*4mm² | m | 363.90 |
| 2 | YJV-3\*10mm² | m | 259.03 |
| 3 | YJV-3\*16mm² | m | 240.10 |
| 4 | YJV-5\*16mm² | m | 545.34 |
| 5 | NHYJV-5\*6mm² | m | 5.18 |
| 6 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.78 |
| 7 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.78 |
| 8 | NG-A(BTLY)-5\*4mm² | m | 3350.20 |
| 9 | NG-A(BTLY)-5\*6mm² | m | 8274.69 |
| 10 | NG-A(BTLY)-5\*10mm² | m | 1489.27 |
| 11 | NG-A(BTLY)-5\*16mm² | m | 1927.14 |
| 12 | NG-A(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 2446.51 |
| 13 | NG-A(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 8.11 |