## 招标公告附表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件号** | **标的物名称** | **规格描述** | **单位** | **数量** | **履约地点** |
| DL | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJV-380V 3\*35+2\*16mm | m | 5710 | 西宁市凤凰山路新建道路工程一标段 |
| 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJV-380V 4\*35+1\*16mm | m | 700 |
| 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJV-380V 4\*50+1\*25mm | m | 1000 |
| 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJV-380V 5\*6mm | m | 1070 |
| 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJV-380V 5\*16mm | m | 3440 |
| 低烟无卤耐火控制电缆 | WDZN-YJV-380V 5\*10mm | m | 30 |
| 低烟无卤耐火控制电缆 | WDZN-YJV-380V 5\*16mm | m | 3400 |
| 矿物绝缘防火软电缆 | YTTW-380V 4\*10mm | m | 60 |
| 矿物绝缘防火软电缆 | YTTW-380V 4\*16mm | m | 3060 |
| 矿物绝缘防火软电缆 | YTTW-380V 4\*25mm | m | 3020 |
| 矿物绝缘防火软电缆 | YTTW-380V 4\*50mm | m | 4440 |
| 矿物绝缘防火软电缆 | YTTW-380V 4\*70mm | m | 6030 |
| 矿物绝缘防火软电缆 | YTTW-380V 4\*95mm | m | 7680 |
| 矿物绝缘防火软电缆 | YTTW-380V 4\*120mm | m | 60 |
| 合计 |  | m | 39700 |

说明：数量为暂定量，不可拆包投标。