附表：包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| PQ-01 | 绝缘线横担 | ∠63×6×750 | GB/T 2314-2008 | 套 | 1450 | 白城市火车站 | 中铁九局电务公司平齐项目部  联系人：宁成家13840569992 | 500 |  |
| 杆顶支座抱箍 | D=192 | GB/T 2314-2008 | 套 | 1200 |  |
| 横担 | ∠63×6×1500 | GB/T 2314-2008 | 根 | 280 |  |
| 横担 | ∠75×8×2200 | GB/T 2314-2008 | 套 | 30 |  |
| 接地线抱箍 |  | GB/T 2314-2008 | 套 | 350 |  |
| 电缆支架 | 4层 | GB/T 2314-2008 | 套 | 120 |  |
| 平行挂板 | U-10 | GB/T 2314-2008 | 套 | 1500 |  |
| 五孔连板 | 60×6×595 | GB/T 2314-2008 | 片 | 800 |  |
| U型抱箍 | R-190 | GB/T 2314-2008 | 套 | 1200 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×35 | GB/T 5780 | 套 | 2000 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×50 | GB/T 5780 | 套 | 3000 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×75 | GB/T 5780 | 套 | 2000 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×100 | GB/T 5780 | 套 | 500 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×125 | GB/T 5780 | 套 | 500 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×150 | GB/T 5780 | 套 | 1500 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×250 | GB/T 5780 | 套 | 2000 |  |
| 镀锌螺栓 | Ø16×275 | GB/T 5780 | 套 | 2000 |  |
| 防雷绝缘子 | FEG-12/5 | GB/T 775.1-775.3 | 个 | 320 |  |
| 拉线抱箍 | R=20 | GB/T 2314-2008 | 套 | 700 |  |
| UT线夹 | UT-2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 2100 |  |
| 楔形线夹 | NX-2 | GB/T 2314-2008 | 个 | 2100 |  |
| 拉线棒 | Ø16×2100 | GB/T 2314-2008 | 个 | 700 |  |
| 硅橡胶拉紧绝缘子 | FXBW4-10/70 | GB/T 775.1-775.3 | 个 | 600 |  |
| U型环 | U-7 | GB/T 2314-2008 | 个 | 2000 |  |
| 氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50-TL | GB11032 | 个 | 90 |  |
| 拉紧线夹 | 70 | GB/T 775.1-775.3 | 个 | 1200 |  |
| 接地线夹 |  | DL/T 768.5 | 套 | 600 |  |
| 隔离开关 | HGW4-QJY-15/400A | GB/T 4048.3-2002 | 组 | 30 |  |
| 不锈钢螺栓 | Ø16×150 | GB/T 3098.6 | 个 | 500 |  |
| 并沟线夹 | JB-2 | DL/T 768.5 | 个 | 1800 |  |
| 杆号牌 |  | GB/T 2314-2008 | 个 | 1450 |  |
| 接地极 | 三极 | GB/T 2314-2008 | 套 | 300 |  |

附表：包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| PQ-02 | 水泥电杆 | φ190×12×G×Y | GB/T4623-2006 | 根 | 1385 | 白城市火车站 | 中铁九局电务公司平齐项目部联系人：宁成家13840569992 | 500 |  |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注  (配盘) |
| TH-01 | 低压电缆 | VV22-3\*25+2\*16 | GB/T12706-2008 | 米 | 440 | 田师府火车站 | 中铁九局电务公司田桓项目部  联系人：刘昊15143425670 | 500 | 440 |
| 低压电缆 | VV22-3\*240+1\*120 | GB/T12706-2008 | 米 | 740 | 350/390 |
| 低压电缆 | VV22-2\*6 | GB/T12706-2008 | 米 | 800 | 800 |
| 低压电缆 | VV22-4\*16 | GB/T12706-2008 | 米 | 1870 | 590/480/800 |
| 低压电缆 | VV22-3\*120+1\*70 | GB/T12706-2008 | 米 | 380 | 220/160 |
| 低压电缆 | VV22-4\*10 | GB/T12706-2008 | 米 | 450 | 450 |
| 低压电缆 | VV22-3\*25+1\*16 | GB/T12706-2008 | 米 | 1440 | 700/740 |
| 低压电缆 | NH-VV22-3\*35+1\*16 | GB/T12706-2008 | 米 | 500 | 500 |
| 控制电缆 | KVV22-19\*2.5 | GB/T9330-2008 | 米 | 150 | 150 |
| 控制电缆 | KVV22-14\*2.5 | GB/T9330-2008 | 米 | 1200 | 750/450 |
| 控制电缆 | KVV22-10\*2.5 | GB/T9330-2008 | 米 | 850 | 850 |
| 控制电缆 | KVV22-4\*2.5 | GB/T9330-2008 | 米 | 1670 | 920/750 |
| 低压电缆 | VV22-3\*35+1\*16 | GB/T12706-2008 | 米 | 630 | 630 |
| 低压电缆 | VV22-4\*6 | GB/T12706-2008 | 米 | 400 | 400 |