**附件2**

|  |
| --- |
| **物资需求一览表** |
| **招标人名称：中铁十九局集团有限公司云计算产业园一期项目部** |
| **招标编号：**CRCC2018-WZCG-1901-BJYJS-001 **包件号BJYJS01** |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **计量****单位** | **数量** | **技术标准及要求** | **交货地点** | **收货人** | **交货状态** | **交货条件** | **交货期** |
| 1 | WDZBN-YJY电缆 | 3\*240mm2+2\*120mm2 | 米 | 60.00  | 详见技术规格书 | 中铁十九局集团有限公司云计算产业园一期项目经理部 | 云计算产业园一期项目经理部 | 包装完好 | 汽运至工地指定地点、车板交货，合格证检验报告同行 | 2018年10月至工程结束（具体交货数量以买方需求计划为准） |
| 2 | WDZB-YJY电缆 | 4\*150mm2+1\*95mm2 | 米 | 200.00  |
| 3 | WDZB-YJY电缆 | 3\*95mm2+2\*50mm2 | 米 | 47.00  |
| 4 | WDZBN-YJY电缆 | 4\*50mm2+1\*25mm2 | 米 | 900.00  |
| 5 | WDZB-YJY电缆 | 3\*50mm2+2\*25mm2 | 米 | 200.00  |
| 6 | WDZBN-YJY电缆 | 3\*35mm2+2\*16mm2 | 米 | 210.00  |
| 7 | WDZB-YJY电缆 | 4\*25mm2+1\*16mm2 | 米 | 1050.00  |
| 8 | WDZB-YJY电缆 | 3\*25mm2+2\*16mm2 | 米 | 1860.00  |
| 9 | WDZBN-YJY电缆 | 4\*35mm2+1\*16mm2 | 米 | 850.00  |
| 10 | WDZBN-YJY电缆 | 4\*150mm2+1\*95mm2 | 米 | 216.00  |
| 11 | WDZBN-YJY电缆 | 4\*185mm2+1\*95mm2 | 米 | 289.00  |
| 12 | WDZBN-YJY电缆 | 5\*16mm2 | 米 | 4168.00  |
| 13 | WDZB-YJY电缆 | 5\*16mm2 | 米 | 4921.00  |
| 14 | WDZB-YJY电缆 | 5\*10mm2 | 米 | 20189.00  |
| 15 | WDZBN-YJY电缆 | 5\*6mm2 | 米 | 5163.00  |
| 16 | WDZBN-YJY | 3\*185+2\*95 | 米 | 89.00  |
| 17 | WDZA-AC90 | 5\*16 | 米 | 600.00  |
| 　 | 合计 | 　 | 41012 |  |  |  |  |  | 　 |