**附件1：**

**招标物资包件划分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 包件号 | 标书费 | 投标保证金 |
| 1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 4\*185m2+1\*95m2 | 米 | 366 | DL-01 | 1000元 | 20000元 |
| 2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 4\*120m2+1\*70m2 | 米 | 449 |
| 3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 4\*95m2+1\*50m2 | 米 | 705 |
| 4 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 4\*50m2+1\*25m2 | 米 | 1245 |
| 5 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 4\*35m2+1\*16m2 | 米 | 936 |
| 6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B级电力电缆 | 5\*4m2 | 米 | 1575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本次招标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件。

附表2： **资格要求**

| 序号 | 物资 | 专用资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | **1.营业范围要求：**在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。具有生产或销售投标物资的有效资质。**2.生产能力要求**：招标物资生产厂须具备招标物资的生产能力，出具生产许可证； **3.财务能力要求：**资金财务状况良好，具备实施本项目合同充足的资金保障能力，生产厂家具有2016年、2017年连续两年经会计师事务所审计的财务报告及报表。**4.质量保证能力：**招标物资生产厂具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证；产品符合国家现行标准；并且具有近三年（2015、2016、2017年）的国家专业检测机构出具的针对招标物资质量检验报告。**5.供货业绩要求：**提供2015至2017年供货业绩相关证明材料。； **6.履约信用要求:** ①最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法、违规行为而引起的诉讼和仲裁；②近两年不曾在合同中严重违约；③未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司、中铁六局集团公司、公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”。同时，要求提供至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的投标人履约情况证明。7.**以上资料均加盖投标人红章。** |

**注：如专项条件与通用条件有冲突，以专项条件为准，所提供资料均需加盖投标人红章。**

附表3：

**投 标 申 请 表**

招标编号：FQJFGUXL-2018-381

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 1.申请投标包件：2.其它说明：投标人（公章） 年 月 日 |

备注：此表投标申请人需按招标人、物资品种分别填写；同一招标人、同一物资品种可填写一份。