**附表1**

**1.招标物资包件划分清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资名称** | **规格型号** | **计量单位** | **需用数量** | **招标文件售价（元）** | **招标人名称** | **交货地点** | **备注** |
| 1 | 包件1一标段 | NHBV2.52 | 应急照明 | 米 | 16480 |  | 张琦 | 上店村管理服务中心、营城子管理区、帮水峪隧道管理所、梯子峪停车区 | 乙方负责运输、加工及安装 |
| 2 | NHBV42 | 应急照明 | 米 | 1350 |
| 3 | WDZN-BV42 | 消防稳压泵电源 | 米 | 160 |
| 4 | BV2.52 |  | 米 | 31050 |
| 5 | BV42 |  | 米 | 13070 |
| 6 | BV62 |  | 米 | 3770 |
| 7 | BV102 |  | 米 | 3650 |
| 8 | 电力电缆 | YJV-3×2.5 | 米 | 150 |
| 9 | 电力电缆 | YJV-5×4 | 米 | 220 |
| 10 | 电力电缆 | YJV-5×6 | 米 | 391 |
| 11 | 电力电缆 | YJV-5×10 | 米 | 337 |
| 12 | 电力电缆 | YJV-5×16 | 米 | 160 |
| 13 | 电力电缆 | YJV-5×25 | 米 | 10 |
| 14 | 电力电缆 | YJV4×35+1×16 | 米 | 175 |
| 15 | 电力电缆 | YJV4×95 | 米 | 10 |
| 16 | 电力电缆 | YJV-4×120+1×70 | 米 | 18 |
| 17 | 电力电缆 | YJV-4×70+1×35 | 米 | 20 |
| 18 | 电力电缆 | NHYJV-5×10 | 米 | 267 |
| 19 | 电力电缆 | NHYJV-3×4 | 米 | 210 |
| 20 | 电力电缆 | NHYJV-5×4 | 米 | 60 |

**2.投标人资格条件**

2.1 营业范围：在中国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书，且为一般纳税人。

2.2 生产能力：投标产品生产厂须具备年产 100万元 以上的生产能力，具有有效的投标产品全国工业产品生产许可证。

2.3 财务能力：具有良好的资金财务状况，注册资金不低于 50 万人民币。

2.4 质量保证能力：生产厂获得并提供ISO9001质量管理体系认证，产品符合国家现行标准，具有近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资合格有效的质量检验报告。

2.5 供货业绩：投标人具有为中大型企业服务三个项目以上同类业绩相关证明材料，近两年内未发生过重大质量事件。

2.6 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。

2.7 其他：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，生产厂可以与其授权的代理商在同一包件中投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力。