附件一

项目概况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目全称** | **项目概况（详细）** | **项目通讯地址** | **所属单位** |
| 1 | 鲁能城三期二次结构及粗装修项目经理部 | 工程地点：成都市成华区槐树店路26号 建设单位 ：成都鲁能置业有限公司 设计单位 ：成都惟尚建筑设计有限公司 施工单位 ：中铁二局集团建筑有限公司 监理单位 ：四川省城市建设工程监理有限公司 勘察单位 ：核工业西南勘察设计研究院有限公司 开工日期:2018.4.16合同竣工日期:2018.12.31合同工期:260天四川省成都市成华区 | 成都市成华区槐树店路26号 |  |

附件二

物资品种、包件划分、竞争性谈判文件售价、报价保证金、报价人资格要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 包件号 | 计量单位 | 包件数量 | 项目名称 | 包件售价（元） | 签约担保（万元） | 最高限价（万元） |
| 01 | 电力电缆 | DL-01 | 米 | 585410.85 | 鲁能城三期二次结构及粗装修项目 | 500 | 1 | 开标时宣布 |
| 1通用要求1.1投标人必须是经中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、并符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织；1.2生产厂家拥有主管部门颁发的资质证书。1.3具有相应的财务能力和相关的技术能力，并且投标人在近2年经注册会计事务所审计具有一定规模和良好的资金财务状况；1.4具有良好的社会信誉，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在任何合同中违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；具有履行合同的能力和良好的履约记录。2专用要求 2.1生产厂家至少具有两条以上的生产线；2.2本次招标投标人必须为生产厂家、代理商；2.3具有近两年内为大中型或同类建设项目提供同类产品的供货业绩（新产品除外），必须提供供货合同复印件。 |

附件三：

物资需求明细表

招标人名称：中铁二局集团建筑有限公司 招标编号:ZTEJJZ-竞-2018010 包件号：DL-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目** | **标的名称** | **规格型号** | **采购主数量** | **计量单位** | **定货要求** | **质量标准技术要求** | **详细地址** | **交货期** | **备注** |
| 鲁能城三期二次结构及粗装修项目 | 电力电缆 | 配线 BV-4 | 502303.75 | 米 | 送货到需方工地指定地点卸车 | GB/T 12706-2008 | 成都市成华区槐树店路26号中铁二局工地 | 按照需方通知要求 | 指定品牌为四川鑫电电缆、特电电工、成都利康线缆、成都康达电缆 |
| 电力电缆 | 配线 WDZA-BYJ-10 | 30350.43 | 米 |
| 电力电缆 | 配线 WDZA-BYJ-16 | 20681.54 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-(5x2.5) | 5819.54 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-3\*6 | 2328.8 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-(5x6) | 2338.83 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A（BTLY）-（3\*10） | 3120.01 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-(5x16) | 997.52 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-5\*16 | 577.9 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A（BTLY）-（5\*10） | 1560.13 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-(4x35+1x16) | 33.4 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-(5x16) | 2281.27 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A（BTLY）-(2\*25+1\*16） | 785 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-(4x25+1x16) | 151.86 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-4\*50+1\*25 | 1313.66 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-(4x35+1x16) | 1204.35 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-(4x70+1x35) | 2067.15 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-(4x95+1x50) | 2277.58 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-(4x120+1x70) | 862.43 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-(4\*70+1\*35) | 11.6 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-(4x150+1x70) | 939.05 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-(4x95+1x50) | 1070.55 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 WDZA-YJY-(4x185+1x95) | 777.55 | 米 |
| 电力电缆 | 电力电缆 NG-A(BTLY)-(4x150+1x70) | 135.42 | 米 |
| 电力电缆 | 密集型母线槽 XLC-2000A/5 | 365.3 | 米 |
| 电力电缆 | 防火母线槽 XLC-1250/4 | 762.23 | 米 |
| 电力电缆 | 防火母线槽 XLC-1600/4 | 294 | 米 |
| 小计 |  |  | 585410.85 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

4、本包件结算、付款方式：结算完成后，第二个月后甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后，次月20日前支付该批物资计价金额的65%，第3个月后按支付至97 %，剩余 3%在全部材料供应完毕后 3个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

货款支付方式：甲方向乙方支付当期应付款30%的一年期无息商业承兑汇票，超过30%的应付款项，甲方采用现金转账或商业承兑汇票方式支付，若采用商票支付时乙方须在甲方指定的银行开户办理商票贴现业务，包括但不限于中国工商银行草市支行、中国兴业银行武侯祠支行、中国银行青羊支行、中国交通银行人南支行，甲方承担相应补偿费用；如不配合开户，导致资金拨付不到位的，与甲方无关。若乙方持有到期或未在甲方指定的金融机构办理商票贴现业务，甲方承担年化6%的补偿费用。

5、调价方式：不调价

6、发票要求：一票制增值税专用发票，税率为16%。