**附件1**

**武广客运专线浏阳河隧道水害整治工程物资采购计划一览表 招标编码：EEBWTP2018-104**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资名称** | **型号规格** | **计量单位** | **需求数量** | **交货时间** | **交货地点** | **资格条件设置** | **标书售价** | **备注** |
| 1 | DL-02 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 3×4 | km | 0.14 | 2018年11月-2018年12月分批到货 | 湖南省长沙市芙蓉区东岸街道，具体地点另行通知 | 1. 生产企业注册资金不少于1亿元人民币；2.投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告和近三年产品检验报告；3.投标物资须具有设计时速300km/h及以上高速铁路供货业绩，须提供供货合同（含供货清单）和相对应的铁路局（公司）运营主管部门出具的开通运营一年及以上的安全运行证明；4.投标生产企业必须在中国中铁股份有限公司的《中国中铁电线电缆供应商准入名录》内 5.不接受代理商和联合体投标 | 500元 |  |
| 2 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 3×10 | km | 0.1 |  |
| 3 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 5×4 | km | 0.18 |  |
| 4 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 5×16 | km | 0.1 |  |
| 5 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 4×35+1×16 | km | 0.36 |  |
| 6 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 4×70+1×35 | km | 0.03 |  |
| 7 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 4×95+1×50 | km | 1.17 |  |
| 8 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 4×120+1×70 | km | 0.07 |
| 9 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 4×150+1×70 | km | 1.4 |
| 10 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 4×185+1×95 | km | 2.76 |  |
| 11 | 低压电力电缆 | WDZAN-YJY23-0.6/1kV 4×240+1×120 | km | 6.02 |  |
| 12 | 低压电力电缆 | VV22-0.6/1kV 2×6 | km | 0.08 |  |
| 13 | 低压电力电缆 | VV22-0.6/1kV 2×10 | km | 0.08 |  |
| 14 | 低压电力电缆 | VV22-0.6/1kV 2×16 | km | 0.1 |  |
| 15 | 低压电力电缆 | VV22-0.6/1kV 4×16 | km | 0.08 |  |
| 16 | 低压电力电缆 | NH-VV22-0.6/1kV 3×70+1×35 | km | 0.08 |  |
| 17 | 低压电力电缆 | VV22-0.6/1kV 3×185+1×95 | km | 0.08 |  |

**注：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场实际确认单为准。**