### 附件一：招标材料包件划分一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 交货地点 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | | 预估数量 | | 投标人资格要求 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| 01 | 中铁建工集团有限公司中铁大厦、中铁佳苑建设项目工地（云南省昆明市呈贡区联大街与彩云南路交界地铁站附近） | 1 | 控制电缆 | KVV-4\*1.5 | 米 | | 1300 | | 详见招标公告 | 1万元 | 合同签订之日起至工程结束 | 按第四章合同条款及格式第二节专用合同条款第3.2条“合同价款的支付”。 |
| 2 | 电力电缆 | YJV-3\*4 | 米 | | 1000 | |
| 3 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-5\*1.5 | 米 | | 200 | |
| 4 | 电力电缆 | NH-YJV-4\*2.5 | 米 | | 200 | |
| 5 | 电力电缆 | NH-YJV-5\*2.5 | 米 | | 450 | |
| 6 | 电力电缆 | YJV-3\*6 | 米 | | 4200 | |
| 7 | 电力电缆 | NH-YJV-4\*4 | 米 | | 500 | |
| 8 | 电力电缆 | NH-YJV-5\*4 | 米 | | 1200 | |
| 9 | 电力电缆 | YCW-4\*2.5 | 米 | | 2400 | |
| 10 | 电力电缆 | NH-YJV-5\*6 | 米 | | 6700 | |
| 11 | 电力电缆 | NH-YJV-4\*10 | 米 | | 500 | |
| 12 | 电力电缆 | YJV-5\*10 | 米 | | 5000 | |
| 13 | 电力电缆 | YJV-3\*16 | 米 | | 400 | |
| 14 | 电力电缆 | BTLY-4\*6 | 米 | | 9000 | |
| 15 | 电力电缆 | YJV-5\*6 | 米 | | 7000 | |
| 16 | 电力电缆 | BTLY-4\*10 | 米 | | 4500 | |
| 17 | 电力电缆 | NH-YJV-5\*16 | 米 | | 2200 | |
| 18 | 电力电缆 | YJV-3\*25+2\*16 | 米 | | 100 | |
| 19 | 电力电缆 | BTLY-4\*16 | 米 | | 8000 | |
| 20 | 电力电缆 | YJV-4\*25+1\*16 | 米 | | 2600 | |
| 21 | 电力电缆 | YJV-5\*16 | 米 | | 6100 | |
| 22 | 电力电缆 | YJV-2\*35+1\*16 | 米 | | 100 | |
| 23 | 电力电缆 | NH-YJV-4\*25+1\*16 | 米 | | 2300 | |
| 24 | 电力电缆 | NH-YJV-3\*35+1\*16 | 米 | | 100 | |
| 25 | 电力电缆 | YJV-2\*50+1\*25 | 米 | | 1000 | |
| 26 | 电力电缆 | YJV-4\*35+1\*16 | 米 | | 50 | |
| 27 | 电力电缆 | NH-YJV-4\*35+1\*16 | 米 | | 2400 | |
| 28 | 电力电缆 | YJV-2\*70+1\*35 | 米 | | 450 | |
| 29 | 电力电缆 | YJV-3\*50+2\*25 | 米 | | 80 | |
| 30 | 电力电缆 | YJV-4\*50+1\*25 | 米 | | 500 | |
| 31 | 电力电缆 | BTLY-4\*25+1\*16 | 米 | | 200 | |
| 32 | 电力电缆 | YJV-4\*70+1\*35 | 米 | | 5200 | |
| 33 | 电力电缆 | NH-YJV-4\*50+1\*25 | 米 | | 3000 | |
| 34 | 电力电缆 | NH-YJV-3\*95+1\*50 | 米 | | 200 | |
| 35 | 电力电缆 | YJV-4\*120+1\*70 | 米 | | 200 | |
| 36 | 电力电缆 | YJV-4\*150+1\*70 | 米 | | 200 | |
| 37 | 电力电缆 | YJV-4\*240+1\*120 | 米 | | 200 | |
| 合计 | | | |  | | 79730 |  |

注：

1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

4、本包件结算、付款方式：货款分期支付。每月15日结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付当月应付货物款的70%，最后一批进场后次月的30日之前付到货物款的95%，剩余5%作为质保金。在质保期满后一个月内无息支付。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。