中铁建工集团山东有限公司

青岛理工大学嘉陵江路校区北区学生公寓（施工）

主要物资集中招标采购

(电线电缆)

招标编号：ZTJG-SD-2018-99

招 标 文 件

中铁建工集团山东有限公司

二〇一八年十二月

目     录

第一卷	5

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1.总则	13

1.1 项目概况	13

1.2 资金来源及落实情况	13

1.3 招标内容、技术要求、计划交货期和交货地点	13

1.4 投标人资格要求	13

1.5 费用承担	13

1.6 保密	13

1.7 语言文字	14

1.8 计量单位	14

1.9 投标预备会	14

1.10 分包、转包	14

1.11 偏离	14

2. 招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	15

3. 投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	15

3.3 投标有效期	15

3.4 投标保证金	16

3.5 资格审查资料	16

3.6 投标文件的编制	16

4. 投标	17

4.1 投标文件的密封和标记	17

4.2 投标文件的递交	17

4.3 投标文件的修改与撤回	17

5. 开标	18

5.1 开标时间和地点	18

5.2 开标程序	18

6. 评标	18

6.1 评标委员会	18

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

7. 合同授予	18

7.1 定标方式	18

7.2 中标通知	18

7.3 履约担保	19

7.4 签订合同	19

8. 重新招标和不再招标	19

8.1 重新招标	19

8.2 不再招标	19

9. 纪律和监督	19

9.1 对招标人的纪律要求	19

9.2 对投标人的纪律要求	19

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	19

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	20

9.5 投诉	20

10. 需要补充的其他内容	20

附件一：开标记录表	21

附件二：问题澄清通知	22

附件三：问题的澄清	23

附件四：中标通知书	24

第三章 评标办法	25

评标办法前附表	25

1. 评标方法	27

2. 评标委员会	27

3. 评标程序及评审标准	27

4. 评标工作纪律与保密要求	30

第四章 合同格式	31

第二卷	39

第五章  物资需求一览表	40

第六章  技术规格书	46

第三卷	47

第七章  投标文件格式	48

1．投标函	50

2．法定代表人身份证明	51

3．授权委托书	52

4．投标保函	53

5．资格审查资料	54

5.1投标人基本情况表	54

5.2近年完成同类投标物资供货业绩表	55

5.3履约信用证明	56

5.4正在实施和新承接的同类投标物资合同情况表	57

6．投标报价资料	58

6.1投标物资报价表	58

6.2投标物资报价表	60

7．投标人资格声明	63

7.1制造厂资格声明	63

7.2代理商的资格声明	65

8．生产组织供应能力分析表	67

9．组织供应、运输、售后服务方案	68

10．投标物资技术规格书	69

11．投标物资运达施工现场后的保护措施和要求	70

12．其他材料	71

12.1承诺书	71

12.2保障供应承诺	72

# 第一卷

# 招标公告

中铁建工集团山东有限公司

青岛理工大学嘉陵江路校区北区学生公寓（施工）

电线电缆招标采购公告

（招标编号：ZTJG-SD-2018-99）

1.招标条件

本次招标项目为中铁建工集团山东有限公司青岛理工大学嘉陵江路校区北区学生公寓项目（施工）工程所需电线电缆，建设资金已落实，现已具备招标条件，中铁建工集团山东有限公司作为招标人组织进行公开招标。

2.项目概况及招标内容

2.1项目概况：本项目位于黄岛区嘉陵江东路777号青岛理工大学北侧。建筑面积共计124975.59平米，包括10幢9-15层的学生宿舍楼，一个地下车库的土建、安装、精装修及相关工程施工。

2.2招标内容：物资品种、数量及包件划分、付款条款详见附表。

3.投标人资格要求

3.1本次招标投标人资格要求详见附表。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1注册：潜在投标人首先须在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com也称中铁鲁班商务网）进行供应商注册（注册联系：客服热线4006-010100），并通过审核。

4.2响应：经注册后，潜在投标人须登录网站--“供方交易系统登录”---点击“采购信息”---在“采购名称”中点击招标项目---点击相应“包件编号”---填写“联系人、联系方式、输入密码、确认密码”，点击“提交”—“响应”。(http://www.crecgec.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=96&filter=typeid&typeid=101)。

4.3购买招标文件：注册、响应后，凡有意参加投标者，请于2019年 1 月 10日至2019年2 月22日，并根据所需购买包件的招标文件售价足额现金转入到招标人指定账户（中铁建工集团山东有限公司；开户银行：工商银行青岛高科园支行；银行账号：3803027119200167297）在汇款单上注明标书款(只开收据，不提供发票)、项目名称及所投包件号，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。投标人将银行回单扫描件发送至招标人邮箱，招标人收到信息经核实后，通知投标人在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）下载电子版招标文件或将电子版招标文件发送至投标人申请表提供的邮箱中。投标人仔细阅读招标文件后，应在中铁鲁班商务平台（www.crecgec.com）上完成“响应、报价、上传标书”等工作。

4.4招标人收到投标人信息经核实后，通知其在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）下载电子版招标文件。

4.5招标文件每套售价详见附表，招标文件售后不退。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间、地点

本次招标采用在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）线上线下同时开标方式，投标人须在开标前上传投标文件电子版，并在规定的时间至开标地点书面递交投标文件。

投标文件书面递交时间为2019年2月 22 日 15：:00  之前，递交投标文件的截止时间为2019年2月 22 日 。地点为青岛市海尔路182-8号半岛国际大厦六楼会议室。

开标时间：2019年2月 22 日15:00

开标地点：中铁建工集团山东有限公司会议室

5.2 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.联系方式

招 标 人：中铁建工集团山东有限公司

地   址：青岛市崂山区海尔路182-8号半岛国际大厦六楼

邮   编：266100

联 系 人：李新功

电  话： 13589267418

电子邮件：35963362@qq.com

项目联系人：赵亮（项目经理）     杨小泼（物资主任）

电     话： 13780641141      13668860673

附件：招标公告附表

中铁建工集团山东有限公司

二○一九年一月十日

附件：

招标公告附表

| 序号 | 物资 名称 | 包件号 | 包件 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件工本费 | 投标保证金 | 计划交货期 | 送货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | DL-01 | 564243米 | 1．在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格和招标物资生产供应经验的生产商或代理商； 2．投标人注册资金≥120万元； 3．生产厂生产工艺、装备符合国家产业发展政策的相关规定，具有全国工业生产许可证及有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，产品符合国家现行标准；具有近三年专业检测机构出具的合格检测报告。 4．投标单位近3年内有大型企业大型项目供货业绩且年均销售额在100万以上，销售额均指招标物资，以上均需提供相应的业绩证明材料。 5．信用良好，不接受近一年内在政府、行业等公共网站中或文件有不良记录的供应商投标、不接受被中铁建工集团有限公司及其分子公司列为不合格供方处于投标限制期的投标人参与投标。 6．本次招标资格审查方式采用资格后审的方式。 7．投标人必须是一般纳税人。 8. 品牌要求：汉河、上上、鲁能、远东、浙江正泰、青缆。 | 500元 | 3万元 | 自合同签订之日起至工程结束 | 青岛理工大学嘉陵江路校区北区学生公寓项目（施工） |
| 2 | 电线电缆 | DL-02 | 746215米 |  |  |  |  |  |

注：招标物资的具体规格数量、交货地点详见招标文件。

付款条款：每月20日双方进行当月材料供应数量的对账核算，出卖方于当月月底前向买受方提供与核算值等额的且符合税法及买受方财务要求的增值税发票（含抵税联），买受方收到发票后30日内付至上月双方核算金额的80%，供货全部结束并完成结算后且出卖方向买受方提供与结算值等额的合法发票后3个月内付至结算值的90%，工程整体竣工验收备案后三个月内双方确认结算后30天内，买受人付至结算值的95%，余款5%为质保金，质保期满后60日内无息付清（质保期为2年，自工程整体竣工之日起计算）。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标编号 | ZTJG-SD-2018-99 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：中铁建工集团山东有限公司 地址：山东省青岛市崂山区海尔路182-8号半岛国际大厦六楼 联系人： 李新功 联系电话：13589267418 传真：0532-80991520 邮箱：35963362@qq.com |
| 1.1.3 | 招标名称 | 电线电缆 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 青岛理工大学嘉陵江路校区北区学生公寓（施工） |
| 1.3.1 | 招标内容 | 详见第五章“物资需求一览表” |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本招标 物资生产供应能力 | 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格和招标物资生产供应经验的生产商或代理商； 生产能力要求：报价人必须有相应的专业技术人员，有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 财务能力要求：注册资金不低于120万元人民币，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。 质量保证能力要求：生产厂生产工艺、装备符合国家产业发展政策的相关规定，具有全国工业生产许可证及有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，产品符合国家现行标准；具有近三年专业检测机构出具的合格检测报告。 供货业绩要求：投标单位近3年内有大型企业大型项目供货业绩且年均销售额在100万以上，销售额均指招标物资，以上均需提供相应的业绩证明材料。 履约信用要求：信用良好，不接受近一年内在政府、行业等公共网站中或文件有不良记录的供应商投标、不接受被中铁建工集团有限公司及其分子公司列为不合格供方处于投标限制期的投标人参与投标。 品牌要求：汉河、上上、鲁能、远东、浙江正泰、青缆。 |
| 21.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改、补充等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2019年1月19日16：00 前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年2 月21 日10：00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 的时间 | 2019年1月20日16:00前 澄清文件发送形式：中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）或书面形式 |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 2019年1 月18日16：00前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 修改、书面澄清、说明、补正和承诺等 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期： 120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行电汇 投标保证金的金额：3万元 人民币大写：叁万元。 投标保证金递交时间：须在2019年2 月 21日16：30前汇到下列账户， 请使用与投标人名称一致的银行账户汇款，并在备注栏注明：“中铁建工集团山东公司青岛理工大学电线电缆投标保证金” 汇款账户名称：中铁建工集团有限公司 账号： 03379100040009269 开户行：中国农业银行上海普陀区西站支行 |
| 3.5.5 | 近年类似物资供货业绩表（新产品除外）的年份要求 | 2016年11月至2018年11月 |
| 3.5.9 | 其他资格内容要求 | 见本附表1.4.1 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或其委托代理人按招标文件规定的投标文件格式中应该签字、盖章的地方签字并盖单位公章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 1.正本壹份，副本壹份，封装在一个包装袋内。正本和副本如有不一致，以正本为准。 2.唱标单壹份，单独封装在一个包装袋内。包含投标函、报价清单、电子报价清单（存优盘）、投标授权委托书、投标保证金电汇凭证和中国中铁电子商务采购平台报价解锁开启口令。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订方式，不得采用活页装订或其他类似活页方式。 |
| 4.1.4 | 封套上写明 | 招标项目名称： 招标物资：电线电缆 招标编号：ZTJG-SD-2018-100 包件号：/ 投标人全称： 并注明“在2019年 2 月22日15：00时（北京时间）前不得开启”字样，密封处应有密封章 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 山东省青岛市崂山区海尔路182-8号半岛国际大厦中铁建工集团山东有限公司会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：投标人代表、监督人共同检查 （2）开标顺序：投标人递交文件的逆顺序 （3）投标人代表是否在开标记录上签字不影响开标记录的效力。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的金额： / 万元 履约担保的形式：投标人缴纳的投标保证金中标后一个月内无息返还。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 2.1 | 澄清修改文件解释顺序：对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 |
| 3.2.2 | 落地单价取整数位。 |
| 3.4.3 | 公示结束后，向未被推荐为中标候选人且未出现3.4.4款情况的投标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后30个工作日内，向中标人和其他未出现3.4.4款情况的被推荐中标候选人退还投标保证金。投标保证金为银行保函形式时，请持单位介绍信，本人身份证明至招标人处领取投标保函。 |
| 5.2 | 开标时将用4.1.1密封件之一的投标函及投标报价表进行唱标。所交投标保证金的银行汇款凭证复印件（加盖公章）、授权委托书与投标函密封在一起。 |
| 注意事项 | 1.本招标文件版本为统一固定版式，请根据招标文件的具体要求提供相对应的资质资料。 2.下载完招标文件后，请对整本招标文件进行仔细阅读，并在招标文件“投标人须知前附表”要求的“投标人提出问题的截止时间”前进行提问。超过提问时间的，招标人不再进行答复。请投标人在答疑时间结束后，及时登陆供方交易平台自行查看“澄清提问与补遗”。 3.投标保证金的缴纳方式及金额请按照“投标人须知前附表”要求办理。 4.需提供投标（履约）保函的，请严格按照招标文件载明的保函格式办理。 5.办理投标保证金的，请于开标前两个工作日之前到账，以便招标人能及时确认并开通“中国中铁采购电子商务平台”投标保证金选项，确保投标人能够及时有效的进行网上报价并上传投标文件。 6.投标人必须在开标前完成“中国中铁采购电子商务平台供方交易平台”网上报价的填写并上传投标文件电子版。网上报价必须与纸质投标文件的投标报价一致，投标文件上传可采用PDF、WORD等格式。 在线投标操作请参照“中国中铁采购电子商务平台-供应商园地版块”中《供应商在线投标简易操作指南（新门户版）》（http://www.crecgec.com/article-111-1.html） |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目有关物资设备（下称招标物资）已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源及落实情况

招标项目的资金来源及落实情况：资金已落实。

1.3 招标内容、技术要求、计划交货期和交货地点

1.3.1招标内容：见投标人须知前附表。不允许拆包投标。

1.3.2招标的技术要求：见第六章技术规格书。

1.3.3招标的计划交货期和交货地点：见第五章物资需求一览表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本次招标物资生产供应能力。

（1）营业范围要求：见投标人须知前附表；

（2）生产能力要求：见投标人须知前附表；

（3）质量保证能力要求：见投标人须知前附表；

（4）供货业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）履约信用要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（5）两个及以上投标人在同一包件存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系，或代理同一制造商的同一品牌、同一型号招标物资。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式或投标人须知前附表约定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包、转包

本招标物资不允许分包、转包。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）物资需求一览表；

（6）技术规格书；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式或投标人须知前附表约定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书；

- 资格审查资料；

- 投标报价资料；

- 投标人资格声明；

- 生产组织供应能力说明；

- 组织供应、运输、售后服务方案；

- 投标物资技术规格书；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标报价为固定单价。投标人应按招标文件要求完成投标物资报价表、物资描述表表中各栏填写齐全。

3.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，本次招标不接受任何报价折扣。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 公示结束后，向未被推荐为中标候选人且未出现3.4.4款情况的投标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后30个工作日内，向中标人和其他未出现3.4.4款情况的被推荐中标候选人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）中标人未能履行招标文件约定的其他情况的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、税务登记证等材料的复印件。

3.5.2  “近三年同类物资供货业绩表（新产品除外）”应附中标通知书或合同协议书、或用户证明的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

新产品应按投标人须知前附表的要求提供其技术合格的证明文件。

3.5.3“履约信用证明”应附企业开户银行出具的信贷证明、至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

3.5.4 “正在实施和新承接的同类投标物资合同情况”应附中标通知书或合同协议书复印件（合同数量及交货期等）。

3.5.5其他资格内容要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标或允许外购的，本章第3.5.1项至第3.5.8项规定的表格和资料应包括联合体各方或外购方相关情况。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应按本章第3.1.1项的顺序，连续页码进行编制。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、交货地点、投标有效期、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其被授权人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本、副本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 密封件之一：唱标单，包含投标函、投标报价表（与正本中的完全一致，并签字、加盖投标人公章）、投标授权委托书、投标保证金银行电汇凭证复印件（加盖公章）和中国中铁电子商务采购平台报价解锁开启口令（加盖公章，A4纸）、封装在一个包装袋内（封面应标明"投标函、投标报价表、投标保证金供开标唱标之用"字样）。

4.1.2 密封件之二：投标人应将所有的投标文件正本、副本（投标文件封面应分别写明“正本”或“副本”字样）封装在一个包装袋内。

4.1.3 上述二个密封件均应按投标人须知前附表规定注明封套，并密封完好，每个包件独立密封。未按本章第4.1.1项、4.1.2项和本项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、包件号、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要人员的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的，招标人应重新招标。

8.2 不再招标

按8.1规定重新招标后，投标人仍少于3个的，按有关规定进行竞争性谈判。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（招标名称）        （物资品种）开标记录表

招标编号：               开标时间：   年  月   日   时    分

| 包件号 | 投标人 | 投标报价（元） | 是否提供投标保证金 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：         记录人：          监标人：        唱标人：

年    月    日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（招标名称）         （招标编号）         （物资品种包件号）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。

评标委员会

主任：（签字）

年    月    日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（招标名称）         （物资品种）评标委员会：

问题澄清通知（编号：              ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于           （投标日期）所递交的                          （招标名称）                    （招标编号、物资品种、包件号）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：              元。

请你方在接到本通知书后的    日内到                  （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年    月    日

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 评标委员会 | 评标委员会组成人数：5人 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 3.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件的编制 | 符合第二章“投标人须知”第3.6项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 投标文件密封和标记 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款规定 |
|  |  | 投标文件递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.2款规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3.2 | 资格评审标准 | 营业范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 生产能力 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 质量保证能力 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 供货业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 3.3.1 | 商务评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，投标人名称与营业执照一致 |
|  |  | 投标函、法定代表人授权委托书、投标报价表、物资描述表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 供货业绩及证明 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.5项规定 |
|  |  | 组织供应、运输、售后服务方案 | 科学、合理、可靠 |
|  |  | 近几年中标履约能力 | 对本次招标履约不会产生重大影响 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |
| 3.3.2 | 技术评审标准 | 投标物资规格型号 | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |
|  |  | 生产组织供应能力 | 符合要求 |
|  |  | 主要技术指标和性能 | 符合第六章“技术规格书”的要求 |
|  |  | 月供应能力 | 满足招标物资供应需要 |
| 3.3.3 | 重大偏差 | 投标人须知规定 的其他情况 | 1.不接受报价修订和评标价的评标价评定的； 2.钢材生产商不满足招标文件要求的； 3.生产商及其代理商不得在同一包件中同时投标，否则作废标处理； 4.为规避投标人不平衡报价，同一工程项目中投标人报价必须满足以下条件:同一材质相同计量方式相邻规格之间落地单价不大于150元/吨；不同材质相同规格之间落地单价不大于150元/吨。 5.招标文件规定可以废标的其他情况。 |
|  |  | …… | …… |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，即通过评审且经评审的投标价最低的投标人为第一中标候选人的评标方法，但低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。

2. 评标委员会

2.1招标人依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，人数为五人以上单数，从中国中铁股份公司专家库中抽取，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。具体成员人数见评标办法前附表。

2.2评标委员会负责整个评标工作。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会成员简单多数的意见为准。

2.3评标工作接受依法实施的监督。

3. 评标程序及评审标准

3.1形式评审标准：见评标办法前附表。

3.2资格评审标准：见评标办法前附表。

经资格审查不合格的投标人的投标按废标处理。只有通过了资格审查的投标人才进行下一步的审查。

3.3商务、技术和报价评审

3.3.1 商务评审

审查投标人是否根据招标文件的规定提供了要求的文件， 审核投标文件是否实质性地符合招标文件的要求，商务审查的主要内容和要求详见评标办法前附表。

3.3.2 技术评审

审查投标人是否根据招标文件的规定提供了技术文件，审核投标文件是否实质性地符合招标文件的要求，技术审查的主要内容和要求详见评标办法前附表。

3.3.3 重大偏差

重大偏差是指那些对关键条文的偏离、保留或反对的条款，如接受将不能实现招标的目的，或将妨碍与满足招标文件要求的投标进行公平比较的偏差。投标文件有以下情况之一的属重大偏差：

（1）未按招标文件规定对投标函、法定代表人授权委托书、投标报价表、物资描述表签字、盖章的；

（2）无法定代表人出具授权委托书的（适用于授权代理人签署投标文件的情况）；

（3）未按招标文件要求格式提交投标保函，或没有实质性响应的；

（4）投标人递交二份或多份内容不同的投标文件、或出现折扣报价、或一包多投、或提供虚假资料、或串通投标的；

（5）投标物资主要技术指标和性能不满足招标文件技术要求的；

（6）投标物资规格型号与招标物资不符且不能满足招标物资要求的；

（7）出现招标人不能接受的条款和要求的，如付款条件、或拒绝出具履约保函或降低履约保函金额的、减少或减轻投标人的责任和义务的；

（8）投标文件中出现重大漏项的；

（9）近两年内与招标人所属集团公司在投标或履约过程中存在不良行为的；

（10）已被列入中国中铁系统不合格供应商名录的；

（11）其他情况：见评标办法前附表；

投标文件有上述情形之一的，按废标处理。

3.3.4投标报价的评审

3.3.4.1算术性计算错误的修正

评标委员会按照以下规定对投标报价进行算术性计算错误修正：

（1）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字金额为准，并修正数字表示的报价、合价。

（2）如果单价和合价不符或合价与报价不符，以单价为准，修正合价，以合价为准，修正报价；但单价金额小数点有明显的错误除外。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3.4.2评标价的评定

（1）本次评标价以每包件物资的落地单价予以评定；

（2）如果发现投标供货范围有非实质性的遗漏，为便于公平比较，遗漏部分的价格要用同一个包件所有投标中相同部分的最高报价计入评标价；

（3）投标报价按照评标委员会根据上述过程的修正值予以调整，投标人应被视为受此约束。如果投标人不接受修正过后的报价，其投标将被拒绝；

（4）投标价分析：评标委员会对投标报价进行评审，审查投标报价是否明显低于成本价或明显高于市场价。

明显低于成本价的确认：如果投标人的投标报价明显低于成本价、或投标报价明显低于其他投标报价的，评标委员会将要求该投标人做出书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标。

明显高于市场价的确认：如果投标人的投标报价高于招标人所能接受的最高限价，评标委员会将要求该投标人做出书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以明显高于市场价竞标。

（5）如果评标委员会在对投标人报价修正中，投标人修正后的投标价低于投标人开标时的唱标价，则以投标人的唱标价为评标价进行排序。如果该投标人最终中标，投标人应承诺以修正后的报价与招标人签订合同，若投标人不承诺，其投标应被拒绝。

（6）如果评标委员会在对投标人报价修正中，投标人修正后的投标报价高于投标人开标时的唱标价，则以投标人修正后的投标报价为评标价进行排序。如果该投标人最终中标，投标人应承诺以唱标价与招标人签订合同，若投标人不承诺，其投标应被拒绝。

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.4.4评标委员会有权要求有疑问的投标人提供所需投标文件的原件，不能提供完整原件的投标文件应按废标处理。

3.5投标文件的拒绝

评标委员会对投标文件评审的结果进行汇总审核，对出现下列情况之一的投标将被拒绝：

（1）低于成本价竞标的或明显高于市场价的；

（2）被确定为有重大偏差的；

（3）投标人串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.6评标结果

3.6.1推荐中标候选人：除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会对通过资格审查、商务、技术、报价评审的投标人，按照经评审的投标报价由低到高的顺序推荐排序前1至3名的中标候选人。

3.6.2中标能力：对于同一投标人在同类物资1个以上包件中均具备履约能力且价格均为最低时，评标委员会应根据该投标人的生产能力、供货保证能力等因素，评定其最大中标能力，并按照相关包件授标总价最低的原则，在该投标人最大中标能力内，推荐其为第一中标候选人，其他包件依序推荐其他投标人为中标候选人。

3.6.3完成评标报告：评标委员会按原国家计委等七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》2001年第12号令的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告。评标报告由全体评标委员共同签字确认。

3.6.4中标人的确定：在被推荐的中标候选人中，招标人应确定排序第一者为中标人。如果排名第一的候选人放弃中标或因不可抗力提出放弃中标的，招标人可以按中标候选人排序依序确定中标人。

3.7拒绝所有投标

3.7.1在评审过程中，出现下列情况之一的包件，评标委员会可以拒绝该包件的所有投标，

（1）投标人都不能通过评审；

（2）所有投标报价超出招标人所能接受范围的；

（3）投标人少于3个使得投标明显缺乏竞争性的；

（4）经评标委员会证实投标人串通投标损害招标人利益的。

4. 评标工作纪律与保密要求

4.1评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。

4.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

4.4投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标废标。

4.5评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括投标函、评标资料、评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回存档。

# 第四章 合同格式

附件一：买卖合同

电线电缆买卖合同

买受方：      （以下简称甲方）

出卖方：      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 钢材概况

1.1名称、品种、规格：详见附表1。

1.2质量标准：除满足现行材料验收规范外，详见第十二条约定。

1.3数量：附表1数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方增减数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同约定确保及时供应。

1.4价格：暂定合同总价为X元（小写¥x元），合同价格详见附表1，其中钢材单价=基准价+综合费用。此单价为乙方运抵甲方指定交货地点并卸车的交货落地价。其中，基准价按照附表1中规定价格确定，综合费用为出卖方基于本合同实际情况，综合考虑了材料原价、产品装吊、捆扎、运输、中转、仓储、装卸等到达交货地点前的所有运杂费、保险费、出库费、各项税费、利润、风险等一切费用，未经甲方同意，乙方价格不得调整。

1.5 其它：  / 。

第二条 计量单位与方法

2.1计量单位：米，套。

2.2 计量方法：实测实量，包括但不限于实际尺度测量、过磅等。

2.3交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：由乙方全部承担。

2.4包装方式和包装品的处理：乙方保证材料完整无损。包装材料由乙方提供，包装费用由乙方承担，乙方不回收包装材料。

2.5 其它： / 。

第三条 合同履行期限

本合同履行期限自 2019年3月15日至2019年9月30日 ；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前5日通知乙方。

第四条  运输方式和交货地点、交货方式：

4.1运输方式：不限。由乙方负责运输，保证货物完好运至交货地点，并承担所有费用和风险。

4.2交货地点及时间：青岛理工大学嘉陵江路校区北区学生公寓项目现场，每批次交货时间以甲方通知为准。甲方根据现场进度，提前七天将书面采购计划报乙方，乙方收到甲方的采购计划后，应根据甲方的要求时间内将货物送到甲方指定交货地点，如累计延期违约三次（含第三次），甲方有权单方中止合同，且由乙方承担甲方的所有损失及不少于合同额5%的违约金。

4.3装卸货由 乙方 负责，装卸货费用由 乙方 承担。

4.4保险：由乙方承担。

4.5与买卖相关的单证的转移：乙方随车提供合格证、检验报告等，乙方在甲方收货时同时移交甲方。

4.6乙方必须按照货物属性确保包装完好、牢靠，货物交付前，货物的灭失、毁损风险由乙方承担。钢材应按照国家标准捆扎，包装不散捆，乙方不回收包装材料。

第五条　验收：

5.1验收时间：货物运输至甲方指定地点后，双方在24小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收；如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的，甲方在验收完毕后的2日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制，亦不受验收方式和频次限制，随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后，应在2日内负责处理；如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。

5.2验收方式和地点：抽样检验（每批次抽查数量不少于该批总数量的20%），验收地点为工地现场，需送检的以委托送检单为准。

5.3验收如发生争议，由甲方指定的检验机构按相应国家检验标准和方法，对产品进行检验。

5.4由甲方指定的收货人进行现场接收（甲方指定收货人为: 杨小泼  ），产品经收货人对外观、型号规格、数量检查合格后，由指定收货人在乙方出具送货单据上签字并加盖指定的收货印章后方视为甲方有效确认（签字、盖章缺一无效）。产品签收的，并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。

5.5若货物为组成工程主体结构的关键材料，则乙方须对所供应货物承担工程设计文件要求期限内的质量保证责任。

5.6 其它： / 。

第六条　货款结算与支付

6.1每月的20日为当月的结算截止日期，双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

6.2货款支付采用下列第 （1） 项。

（1）分期付款：每月20日双方进行当月材料供应数量的对账核算，乙方于当月月底前向甲方提供与核算值等额的且符合税法及甲方财务要求的增值税发票（含抵税联），甲方收到发票后30日内付至上月双方核算金额的80%，供货全部结束并完成结算后且乙方向甲方提供与结算值等额的合法发票后3个月内付至结算值的90%，工程整体竣工验收备案后三个月内双方确认结算后30天内，甲方付至结算值的95%，余款5%为质保金，质保期满后60日内无息付清（质保期为2年，自工程整体竣工之日起计算）。

（2）货款一次性支付。结算完成后，甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票后  /  日内，向乙方支付货款的 / %，剩余  /  %作为质保金，待质保期满后 /  个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付货物质量的保证责任。

（3）其他支付方式： / 。

6.3支付方式：甲方可选择电汇、支票、银行承兑、商业承兑、保理、债权转让、以物抵债（车、房产等）等多种方式或任意组合，当采用承兑支付时，由乙方自行考虑兑现贴息的费用。

6.4乙方指定联系人及交货人   ，联系方式  。

6.5如甲方出现资金困难，乙方同意给予60天款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。若延缓付款期满，买受方仍不能付款，则出卖方自宽限期届满次日起按照合同约定计算违约金，但不得计算利息。

6.6双方约定：只有按甲方规定的程序审核且经甲方项目经理亲笔签字并加盖甲方印章的结算资料，才能作为最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、付款依据。

6.7乙方须开具真实有效合法的增值税专用发票（以一般纳税人缴纳税费并取得的增值税专用发票，下同），甲方方可拨付材料款。

- 甲乙双方每月20核对货款，乙方需在每次过程收款前，向甲方开具双方确认货款等额的增值税专用发票，结算成立之日起10日内乙方须向甲方开具与结算值等额的增值税专用发票；甲方每次拨付材料款时，乙方须开具收据收取每次款项。

- 乙方对所开发票的合法性负责。因乙方开具发票产生的问题及一切后果由乙方承担，并承担由此造成的甲方一切损失。乙方必须确保所开发票与本合同乙方名称、账号相同，若因乙方不能及时提供发票或开具发票不符合现行规定或发票不能认证或虚假发票的，甲方有权拒绝支付任何款项，由此引起的一切损失均由乙方承担，且甲方不承担任何责任。如乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不仅要承担赔偿责任和法律责任，且不能免除乙方开具合法发票的义务，乙方需按照甲方要求的时间重新开具合法发票。

- 乙方须派专人在发票开具之日起10天内及时送达甲方，如逾期送达的甲方有权不予接收，且导致甲方损失的，由乙方全部承担。

- 涉及开具红字增值税专用发票的，乙方应当按照甲方的要求全面配合，否则承担甲方的全部损失。（具体参考《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(2015年第19号)（2015年4月1日施行）有“关红字专用发票的办理手续”等相关规定。

- 因乙方提供虚假发票或发票存在瑕疵（包括但不限于发票开具税率、发票票面信息有误，导致发票不能抵扣税或被认定为虚开的发票等，给甲方造成无法认证抵扣等），乙方应当按照甲方要求作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票。如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，则可以由开票方作废原发票，重新开具增值税专用发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则由开票方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额开具红字增值税专用发票。

第七条  双方权利义务

（一） 甲方的权利义务

7.1甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。

7.2按合同约定支付合同价款。

7.3甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。

7.4按合同约定对货物进行检验和验收。

7.5接受乙方提供的培训和保修服务。

（二）乙方的权利义务

7.6按合同约定的技术标准和质量要求供应货物；同时乙方应考虑甲方的施工特点，精心组织、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。

7.7乙方有义务协助甲方调剂非乙方原因造成的乙方所供应的多余产品。乙方应及时向甲方提供货物合格证书及甲方要求的其它相关资料。

7.8乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议，如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。

7.9乙方对甲方相关人员提供免费技术培训，培训时间双方协商；培训内容包括货物安装、调试、操作、维护保养、故障处理等。

7.10本合同质保期24个月（有防水要求的材料为5年，涉及工程主体结构的材料为工程设计合理使用年限），自工程整体验收合格之日起计算。在质保期内，因货物使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的，乙方须在收到甲方通知后3日内进行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担。质保期满后，乙方接到甲方通知后3日内进行维修等服务。

7.11乙方对材料生产、运输、装卸过程中的安全负全部责任，在此过程中发生的一切安全事故均由乙方负责。若造成甲方损失，则由乙方全部承担。乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定。因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担全部责任。在货物交付之前，因乙方原因对道路、周围环境、及人身、财产造成损害的，乙方承担赔偿责任。

第八条　违约责任

（一）甲方违约责任

8.1乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后，如甲方违反合同中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的 无 ％违约金。

8.2甲方无故拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

8.3甲方在宽限期后，仍逾期支付货款的，则自宽限期届满次日起，甲方承担违约金，违约金标准为每吨每月25元人民币（不足一月的按每吨每天25元除以30天计算）。甲方延期付款违约金总额不超过结算总额的1%,除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

（二）乙方违约责任

8.4乙方不能随车提供质保书和其他单证的，甲方有权拒绝收货，乙方应承担退货等责任和费用，并向甲方支付未提供单证的货款金额的 1 %的违约金，并由此承担给甲方造成的损失。

8.5乙方逾期交货的，每逾期一日，按照逾期交货金额的 1  %向甲方支付逾期交货的违约金，甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购产品，所增加的费用由乙方承担；如逾期超过 7 日，则甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

8.6乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的，乙方应按照甲方异议时提出的要求处理，由此产生的费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内，乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的，乙方按本批次所交产品金额的 5 %支付违约金；逾期超过指定期限 7 日的，甲方有权解除本合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

8.7乙方多送产品到达甲方指定地点的，甲方有权拒绝接收多交部分产品，退场责任和费用由乙方自行负责；如乙方拒绝收回多交部分产品的，甲方有权自行处理上述货物，造成的损失由乙方承担。

8.8乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失及合同额10%的违约金。

8.9乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方并保证货物无权属瑕疵或知识产权争议，否则，给甲方造成的任何损失由乙方承担。

8.10乙方其他违约责任：在质保期内，乙方未按要求进行维修或更换的，乙方应向甲方支付违约金500元/次，甲方有权交由第三方进行维修，由此产生的费用和损失加20%管理费后亦由乙方承担。

第九条　不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后2小时内通知对方，并在不可抗力事件结束后3日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条　争议解决：

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 ① 种方式：①提交甲方注册地法院进行诉讼；②由  /   仲裁机构进行仲裁。

第十一条　其它事项：

1．本合同项下的债权均不得转让，也不得用于担保。

2．合同如有未尽事宜，由双方协商解决，签订补协议。

3．双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以书面方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的7日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．本合同自双方签章之日起生效。本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方 壹 份。

第十二条 特别约定：

以下为签署区域

甲方：                                    乙方：

纳税人识别号：                            纳税人识别号：

住      所：                              住      所：

电      话：                              电      话：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

开 户 银 行：                             开 户 银 行：

账       号：                             账       号：

签订时间：       年    月   日。

签订地点：  青岛市海尔路182-8号半岛国际大厦六楼 。

附件二：履约保函

履约保函

致：中铁建工集团有限公司（买方名称）

鉴于                   （卖方名称）已保证按       （招标编号）招标文件的规定，实施第     包物资供应。

根据卖方的申请，我方                  （银行名称、地址）（下称“银行”）现开立一笔数额为（       元）的保函作为招标编号           第     包所签合同的履约担保，受中铁建工集团有限公司（买方名称）（下称“合同买方单位名称”）的约束，该笔金额应由本银行根据本保函承诺合法地支付给上述买方。

如卖方发生如下情况之一：

（1）在履约担保有效期内发生不履行投标承诺或不执行供货合同的情况；

（2）在履约担保有效期内放弃或拒绝继续履行供货合同；

（3）在履约担保有效期内，因原材料或制造工艺产生供货质量问题不及时解决。

我行保证，在收到买方第一次书面要求后，无需买方出具任何证明来证实其要求，即按该要求向招标人支付上述款额，但在买方的书面要求中，应注明该项索款，是由于发生上述条件中的一种或几种，并具体说明情况。

本保函自开具之日起生效，有效期至最后一批物资交货验收合格后一个月。任何有关担保的索款要求，应在该有效期终止前提交银行。

银行名称：       （公章）

法定代表人或被授权代理人姓名：

职务：                           签字：

地址：                           邮编：

电话：             传真：        日期：

# 第二卷

# 第五章  物资需求一览表

招标编号：ZTJG-SD-2018-99                                                      B1-B4                        DL-01

| 序号 | 项目 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 简称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青岛理工大学学生公寓项目 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 475086 |  | 验收合格 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 自签订合同至工程结束 |
| 2 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZNB-BYJ2.5 | m | 9665 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ4 | m | 103 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZNB-BYJ4 | m | 3238 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ1.5 | m | 290 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝缘电线 | BV4 | m | 1417 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 绝缘电线 | BV25 | m | 451 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 低烟无卤阻燃线 | WDZB-RVVP4*1.5 | m | 1941 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X4 | m | 30214 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X6 | m | 24773 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X10 | m | 67 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X4 | m | 382 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X16 | m | 404 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X10 | m | 2856 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X6 | m | 833 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 839 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-3X25+2X16 | m | 157 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X25+1X16 | m | 51 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X35+1X16 | m | 2005 |  |  |  |  |  |
| 20 | 青岛理工大学学生公寓项目 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X50+2X25 | m | 348 |  | 验收合格 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 自签订合同至工程结束 |
| 21 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X50+1X25 | m | 2407 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X70+1X35 | m | 242 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X120+1X70 | m | 1220 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X150+1X95 | m | 1515 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-5X4 | m | 165 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-5X10 | m | 264 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X95+2X50 | m | 1016 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 矿物电缆 | NG-A-3*25+1*16 | m | 962 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-5X1.5 | m | 266 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-2X1.5 | m | 62 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*10 | m | 949 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 矿物绝缘电缆终端头 | 10mm2内 | 套 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 564243 |  |  |  |  |  |

注: 图纸到位不全,表中物资数量与合同执行数量可能不一致，以实际执行数量为准。

招标编号：ZTJG-SD-2018-99                                                      B5-B10                       DL-02

| 序号 | 项目 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 简称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青岛理工大学学生公寓项目 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ10 | m | 249 | 符GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》及《GB12706.1-2008》中的要求 | 验收合格 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 自签订合同至工程结束 |
| 2 |  | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 486171 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ4 | m | 104583 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZNB-BYJ2.5 | m | 6619 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 绝缘电线 | BV4 | m | 10176 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 486 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 1606 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电缆 | WDZB-BYJ-3*10 | m | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 低烟无卤导线 | WDZNB-BYJ2.5 | m | 3741 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZB-BYJ4 | m | 4551 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZB-BYJ6 | m | 924 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ6 | m | 2130 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 855 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 低烟无卤耐火导线 | WDZBN-BYJ-4 | m | 108 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 电缆 | WDZNB-BYJ-2.5 | m | 4617 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 电缆 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 2511 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 低烟无卤阻燃线 | WDZB-RVVP4*1.5 | m | 1607 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X10 | m | 6946 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X10 | m | 36109 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X6 | m | 1550 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X4 | m | 50233 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*16 | m | 543 |  |  |  |  |  |
| 23 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X50+2X25 | m | 956 | 符GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》及《GB12706.1-2008》中的要求 | 验收合格 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 自签订合同至工程结束 |
| 24 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X120+1X70 | m | 336 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X50+1X25 | m | 242 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X50+1X16 | m | 273 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X150+1X95 | m | 1309 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X16 | m | 1346 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X6 | m | 444 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X35+1X16 | m | 3386 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X25+1X16 | m | 959 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ-3X4 | m | 917 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X4 | m | 75 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X2.5 | m | 79 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 674 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-2X1.5 | m | 427 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 电缆 | WDZB-YJY-3*25+2*16 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 低烟无卤耐火电缆 | WDZB-YJY-4*6 | m | 11 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 低烟无卤耐火电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 69 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X25+2X16 | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X150+2X95 | m | 78 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X95+1X50 | m | 66 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*6 | m | 284 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 矿物电缆 | NG-A-3X25+2X16 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X95+2X50 | m | 284 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X185+1X95 | m | 49 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X6 | m | 93 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 电缆 | WDZBN-YJY-3*25+2*16 | m | 28 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X6 | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X35+3X35 | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 51 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 电缆低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X16+3X16 | m | 31 | 符GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》及《GB12706.1-2008》中的要求 | 验收合格 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 自签订合同至工程结束 |
| 52 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X120+2X70 | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 低烟无卤电缆 | WDZBN-YJY-3*25+2*16 | m | 31 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 107 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X70+1X35 | m | 43 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 462 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*4 | m | 78 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-4*2.5 | m | 67 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-4*2.5 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*6 | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*4 | m | 13 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 39 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 343 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 矿物电缆 | NG-A-5*6 | m | 139 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 低烟无卤电缆 | NG-A-5*10 | m | 7 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 矿物电缆 | NG-A-5*16 | m | 282 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3*50+2*25 | m | 163 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 矿物电缆 | NG-A-5*10 | m | 448 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-4*150+1*95 | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 58 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 电缆 | WDZB-YJY-4*10 | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 电缆 | WDZB-YJY-4*4 | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 348 |  |  |  |  |  |
| 76 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 电缆 | WDZB-YJY-3X4 | m | 736 | 符GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》及《GB12706.1-2008》中的要求 | 验收合格 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 青岛理工大学嘉陵江路校区学生公寓项目 | 自签订合同至工程结束 |
| 77 |  | 电缆 | WDZNB-YJY-4x120+1x70 | m | 491 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 315 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 电缆 | WDZNB-YJY-3*25+2*16 | m | 153 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 231 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-3X1.5 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-5X1.5 | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 控制电缆 | WDZN-KYJ-2*1.5 | m | 56 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 控制电缆 | WDZN-KYJ-4*1.5 | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 控制电缆 | WDZN-KYJ-3*1.5 | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*10 | m | 1430 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 矿物绝缘电缆终端头 | 10mm2内 | 套 | 65 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 746215 |  |  |  |  |  |

注: 图纸到位不全,表中物资数量与合同执行数量可能不一致，以实际执行数量为准。

# 第六章  技术规格书

（一）技术要求

符合GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》及《GB 12706.1-2008》中的要求。

（二）投标人应提供的技术资料

1. 生产和检验竞争性谈判物资所执行的技术标准号。

2. 投标物资的质量符合竞争性谈判文件规定的技术标准及其引用标准的检测对比证明两份（近三年内省部级及以上检验、检测机构出具的投标物资品种质量检验报告）。

3. 生产招标物资的主要设备状况详细描述表（包括设备名称和品种型号、投产时间、年产能力、工艺水平、技术性能、制造工厂家等）。

4. 详细具体的制造工厂生产质量保证措施。

（三）合同交货计划

（四）投标物资详细的运输和供应方案

1．投标人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

2．投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量、保质供应的具体措施。

（五）质量保证期

质量保证期为自物资交货验收合格之日起，至最后一批供应完毕后24个月为止。

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

（招标名称）      （物资品种）      包件招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 投标保函（或投标保证金银行电汇凭证复印件）

- 资格审查资料

- 投标报价资料

- 投标人资格声明

- 生产组织供应能力分析表

- 组织供应、运输、售后服务方案

- 投标物资运达施工现场后的保护措施和要求

- 其他材料

1．投标函

致：中铁建工集团山东有限公司（招标人）

我方已经仔细阅读       （招标编号）招标文件，我方同意招标人在招标文件中对投标方的约束。我方愿意参加     （包件号）的投标，并已按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交投标文件（正本一份，副本     份），若中标我方将以此作为提供第    包件的物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,并愿以与投标报价表相一致的合价总计人民币（小写）           元整（大写                 元整）。按工程建设项目分别报价如下：

| 工程项目简称 | 合价（元） |
| --- | --- |
|  | 落到总价计（小写） | 落地总价计（大写） |
| …… | …… | …… |
| 本包件总计 |  |  |

我方将按照招标文件的要求，提供并交付与其相一致的物资和服务。

我方保证，如果我方的投标被接受，将严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。

我方同意投标文件在投标人须知规定的递标截止日期起         天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解招标人不一定接受最低价或收到的任何投标文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：         年    月    日

2．法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

日期：       年       月       日

3．授权委托书

本授权书声明：注册于    省    市    县工商管理局的            （单位名称）在下面签字的            （法定代表人姓名和职务）授权       （单位、部门名称）在下面签字的            （职务、姓名）为本公司的合法代理人，就          （招标编号）招标文件的第      包件投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

日期：       年     月    日

注：附法定代表人及被授权代理人的有效身份证复印件。

4．投标保函

中铁建工集团山东有限公司（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （招标名称）          （物资品种）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

注：投标保证金为银行电汇形式时，须提供银行电汇凭证复印件，无需再提供投标保函。

5．资格审查资料

5.1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 （或电子邮箱） |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 | 应附投标人《营业执照》（副本）复印件及其年检合格的证明材料、税务登记证等材料的复印件 |

注：投标人为代理商的，须提供所代理制造厂出具的授权函。

投标人为生产厂商的，无需提供制造厂出具的授权函。

5.2近年完成同类投标物资供货业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 最终交货日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 应附中标通知书或合同协议书、或用户证明的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表；新产品应提供技术合格的证明文件。 |

5.3履约信用证明

应附企业至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

5.4正在实施和新承接的同类投标物资合同情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 最终交货日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 应附中标通知书或合同协议书复印件（合同数量及交货期等） |

6．投标报价资料

6.1投标物资报价表

电线电缆报价明细表（一）

招标人名称：中铁建工集团山东有限公司       招标编号：ZTJG-SD-2018-99           DL-01

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税前单价（元） | 税率（%） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 475086 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低烟无卤耐火导线 | WDZNB-BYJ2.5 | m | 9665 |  |  |  |  |  |
| 3 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ4 | m | 103 |  |  |  |  |  |
| 4 | 低烟无卤耐火导线 | WDZNB-BYJ4 | m | 3238 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ1.5 | m | 290 |  |  |  |  |  |
| 6 | 绝缘电线 | BV4 | m | 1417 |  |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘电线 | BV25 | m | 451 |  |  |  |  |  |
| 8 | 低烟无卤阻燃线 | WDZB-RVVP4*1.5 | m | 1941 |  |  |  |  |  |
| 9 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X4 | m | 30214 |  |  |  |  |  |
| 10 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X6 | m | 24773 |  |  |  |  |  |
| 11 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X10 | m | 67 |  |  |  |  |  |
| 12 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X4 | m | 382 |  |  |  |  |  |
| 13 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X16 | m | 404 |  |  |  |  |  |
| 14 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X10 | m | 2856 |  |  |  |  |  |
| 15 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X6 | m | 833 |  |  |  |  |  |
| 16 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 839 |  |  |  |  |  |
| 17 | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-3X25+2X16 | m | 157 |  |  |  |  |  |
| 18 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X25+1X16 | m | 51 |  |  |  |  |  |
| 19 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X35+1X16 | m | 2005 |  |  |  |  |  |
| 20 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X50+2X25 | m | 348 |  |  |  |  |  |
| 21 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X50+1X25 | m | 2407 |  |  |  |  |  |
| 22 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X70+1X35 | m | 242 |  |  |  |  |  |
| 23 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X120+1X70 | m | 1220 |  |  |  |  |  |
| 24 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X150+1X95 | m | 1515 |  |  |  |  |  |
| 25 | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-5X4 | m | 165 |  |  |  |  |  |
| 26 | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-5X10 | m | 264 |  |  |  |  |  |
| 27 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X95+2X50 | m | 1016 |  |  |  |  |  |
| 28 | 矿物电缆 | NG-A-3*25+1*16 | m | 962 |  |  |  |  |  |
| 29 | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-5X1.5 | m | 266 |  |  |  |  |  |
| 30 | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-2X1.5 | m | 62 |  |  |  |  |  |
| 31 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*10 | m | 949 |  |  |  |  |  |
| 32 | 矿物绝缘电缆终端头 | 10mm2内 | 套 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、技术要求：符合GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》及《GB 12706.1-2008》中的要求。

2、分期支付：每月20日双方进行当月材料供应数量的对账核算，出卖方于当月月底前向买受方提供与核算值等额的且符合税法及买受方财务要求的增值税发票（含抵税联），买受方收到发票后30日内付至上月双方核算金额的80%，供货全部结束并完成结算后且出卖方向买受方提供与结算值等额的合法发票后3个月内付至结算值的90%，工程整体竣工验收备案后三个月内双方确认结算后30天内，买受人付至结算值的95%，余款5%为质保金，质保期满后60日内无息付清（质保期为2年，自工程整体竣工之日起计算）。

3、供货数量以实际计划为准。

合价总计（人民币大写）：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：                                                                   日期：      年   月   日

6.2投标物资报价表

电线电缆报价明细表（二）

招标人名称：中铁建工集团山东有限公司       招标编号：ZTJG-SD-2018-99           DL-02

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税前单价（元） | 税率（%） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ10 | m | 249 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 486171 |  |  |  |  |  |
| 3 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ4 | m | 104583 |  |  |  |  |  |
| 4 | 低烟无卤耐火导线 | WDZNB-BYJ2.5 | m | 6619 |  |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘电线 | BV4 | m | 10176 |  |  |  |  |  |
| 6 | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 486 |  |  |  |  |  |
| 7 | 低烟无卤耐火导线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 1606 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆 | WDZB-BYJ-3*10 | m | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 | 低烟无卤导线 | WDZNB-BYJ2.5 | m | 3741 |  |  |  |  |  |
| 10 | 低烟无卤耐火导线 | WDZB-BYJ4 | m | 4551 |  |  |  |  |  |
| 11 | 低烟无卤耐火导线 | WDZB-BYJ6 | m | 924 |  |  |  |  |  |
| 12 | 低烟无卤阻燃导线 | WDZB-BYJ6 | m | 2130 |  |  |  |  |  |
| 13 | 低烟无卤耐火导线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 855 |  |  |  |  |  |
| 14 | 低烟无卤耐火导线 | WDZBN-BYJ-4 | m | 108 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆 | WDZNB-BYJ-2.5 | m | 4617 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 2511 |  |  |  |  |  |
| 17 | 低烟无卤阻燃线 | WDZB-RVVP4*1.5 | m | 1607 |  |  |  |  |  |
| 18 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X10 | m | 6946 |  |  |  |  |  |
| 19 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X10 | m | 36109 |  |  |  |  |  |
| 20 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X6 | m | 1550 |  |  |  |  |  |
| 21 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X4 | m | 50233 |  |  |  |  |  |
| 22 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*16 | m | 543 |  |  |  |  |  |
| 23 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X50+2X25 | m | 956 |  |  |  |  |  |
| 24 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X120+1X70 | m | 336 |  |  |  |  |  |
| 25 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X50+1X25 | m | 242 |  |  |  |  |  |
| 26 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X50+1X16 | m | 273 |  |  |  |  |  |
| 27 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X150+1X95 | m | 1309 |  |  |  |  |  |
| 28 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X16 | m | 1346 |  |  |  |  |  |
| 29 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X6 | m | 444 |  |  |  |  |  |
| 30 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X35+1X16 | m | 3386 |  |  |  |  |  |
| 31 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X25+1X16 | m | 959 |  |  |  |  |  |
| 32 | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ-3X4 | m | 917 |  |  |  |  |  |
| 33 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X4 | m | 75 |  |  |  |  |  |
| 34 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X2.5 | m | 79 |  |  |  |  |  |
| 35 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 674 |  |  |  |  |  |
| 36 | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-2X1.5 | m | 427 |  |  |  |  |  |
| 37 | 电缆 | WDZB-YJY-3*25+2*16 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZB-YJY-4*6 | m | 11 |  |  |  |  |  |
| 39 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 69 |  |  |  |  |  |
| 40 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X25+2X16 | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 41 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-3X150+2X95 | m | 78 |  |  |  |  |  |
| 42 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X95+1X50 | m | 66 |  |  |  |  |  |
| 43 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*6 | m | 284 |  |  |  |  |  |
| 44 | 矿物电缆 | NG-A-3X25+2X16 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 45 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X95+2X50 | m | 284 |  |  |  |  |  |
| 46 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X185+1X95 | m | 49 |  |  |  |  |  |
| 47 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X6 | m | 93 |  |  |  |  |  |
| 48 | 电缆 | WDZBN-YJY-3*25+2*16 | m | 28 |  |  |  |  |  |
| 49 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X6 | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 50 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X35+3X35 | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 51 | 电缆低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X16+3X16 | m | 31 |  |  |  |  |  |
| 52 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3X120+2X70 | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 53 | 低烟无卤电缆 | WDZBN-YJY-3*25+2*16 | m | 31 |  |  |  |  |  |
| 54 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 107 |  |  |  |  |  |
| 55 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4X70+1X35 | m | 43 |  |  |  |  |  |
| 56 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 462 |  |  |  |  |  |
| 57 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*4 | m | 78 |  |  |  |  |  |
| 58 | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-4*2.5 | m | 67 |  |  |  |  |  |
| 59 | 低烟无卤电缆 | WDZNB-YJY-4*2.5 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 60 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*6 | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 61 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*4 | m | 13 |  |  |  |  |  |
| 62 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 39 |  |  |  |  |  |
| 63 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 343 |  |  |  |  |  |
| 64 | 矿物电缆 | NG-A-5*6 | m | 139 |  |  |  |  |  |
| 65 | 低烟无卤电缆 | NG-A-5*10 | m | 7 |  |  |  |  |  |
| 66 | 矿物电缆 | NG-A-5*16 | m | 282 |  |  |  |  |  |
| 67 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-3*50+2*25 | m | 163 |  |  |  |  |  |
| 68 | 矿物电缆 | NG-A-5*10 | m | 448 |  |  |  |  |  |
| 69 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-4*150+1*95 | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 70 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 71 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 72 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 58 |  |  |  |  |  |
| 73 | 电缆 | WDZB-YJY-4*10 | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 74 | 电缆 | WDZB-YJY-4*4 | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 75 | 电缆 | WDZB-YJY-5X4 | m | 348 |  |  |  |  |  |
| 76 | 电缆 | WDZB-YJY-3X4 | m | 736 |  |  |  |  |  |
| 77 | 电缆 | WDZNB-YJY-4x120+1x70 | m | 491 |  |  |  |  |  |
| 78 | 电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 315 |  |  |  |  |  |
| 79 | 电缆 | WDZNB-YJY-3*25+2*16 | m | 153 |  |  |  |  |  |
| 80 | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 81 | 电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 231 |  |  |  |  |  |
| 82 | 电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 83 | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 84 | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-3X1.5 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 85 | 低烟无卤控制电缆 | WDZB-KYJ-5X1.5 | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 86 | 控制电缆 | WDZN-KYJ-2*1.5 | m | 56 |  |  |  |  |  |
| 87 | 控制电缆 | WDZN-KYJ-4*1.5 | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 88 | 控制电缆 | WDZN-KYJ-3*1.5 | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 89 | 矿物电缆 | NG-A-BTLY-5*10 | m | 1430 |  |  |  |  |  |
| 90 | 矿物绝缘电缆终端头 | 10mm2内 | 套 | 65 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、技术要求：符合GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》及《GB 12706.1-2008》中的要求。

2、分期支付：每月20日双方进行当月材料供应数量的对账核算，出卖方于当月月底前向买受方提供与核算值等额的且符合税法及买受方财务要求的增值税发票（含抵税联），买受方收到发票后30日内付至上月双方核算金额的80%，供货全部结束并完成结算后且出卖方向买受方提供与结算值等额的合法发票后3个月内付至结算值的90%，工程整体竣工验收备案后三个月内双方确认结算后30天内，买受人付至结算值的95%，余款5%为质保金，质保期满后60日内无息付清（质保期为2年，自工程整体竣工之日起计算）。

3、供货数量以实际计划为准。

合价总计（人民币大写）：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：                                                                   日期：      年   月   日

7．投标人资格声明

7.1制造厂资格声明

- 名称及概况：

  - 制造厂名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- （1）制造投标物资的设施及有关情况：

| 工厂名称及地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）本制造厂不生产，而需从其它制造厂购买的主要零部件：

| 主要零名称 | 制造厂名称和地址 |
| --- | --- |

- 本制造厂生产投标物资的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  - 出口销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

  - 国内销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

- 近三年的营业额

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 易损件供应商的名称和地址：

| 易损件名称 | 供应商名称和地址 |
| --- | --- |

- 最近3年直接或通过贸易公司提供的投标物资：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

- 开立基本帐户银行的名称和地址：

- 其他情况：（组织机构、技术力量等）

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造厂名称（公章）

法定代表人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

附《营业执照》（副本）复印件和一般纳税人资格证明

7.2代理商的资格声明

- 名称及概况：

  - 代理商名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- 近3年营业额：

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  - 出口销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

  - 国内销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

- 同意为投标人制造物资的制造厂名称、地址（附制造厂资格声明）

- 由其他制造厂提供和制造的物资部件，如有的话：

| 部件名称 | 制造厂名称和地址 |
| --- | --- |

- 近3年提供的投标物资，如有的话：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

- 开立基本帐户银行的名称和地址：

- 其他情况：组织机构、技术力量等

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代理商名称（公章）

法定代表人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

附《营业执照》（副本）复印件 和一般纳税人资格证明

注：投标人为代理商的，须提供所代理制造厂出具的授权函。

投标人为生产厂商的，无需提供制造厂出具的授权函。

8．生产组织供应能力分析表

|  |  | 投标物资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最大月生产能力 |  |  |
| 二 | 已签合同月供应数量 |  |  |
| 三 | 剩余月生产能力 |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

9．组织供应、运输、售后服务方案

要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案。

10．投标物资技术规格书

11．投标物资运达施工现场后的保护措施和要求

12．其他材料

12.1承诺书

致：中铁建工集团山东有限公司（招标人名称）

作为投标人，我公司就本次投标作如下承诺：

1、我公司完全接受招标文件所有关于投标人的所有要求和相应规定。

2、我公司承诺，完全按照招标文件提供的投标保函、履约保函格式及相关要求递交保函，若格式与招标文件原格式不符，招标人有权拒绝。

3、我公司承诺，买方使用我公司供应的物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，我公司应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。我公司保证对所供物资享有完整的所有权，不存在影响买方利益的抵押等他物权。

4、我公司完全接受评标委员会根据招标文件第三章《评标办法》3.3.4款的规定，修正和评定评标价。若我公司中标，如果修正后的投标价低于投标报价，以修正后的报价与招标人签订合同；如果修正后的投标价高于投标报价，以投标报价与招标人签订合同。

5、若我公司中标，在接到中标通知书后，无不可抗力因素放弃中标或拒绝签约，招标人有权扣除我公司的投标保证金，并将我公司纳入中国中铁《不合格物资供应商名录》。

投标人名称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：       年    月     日

12.2保障供应承诺

致：中铁建工集团山东有限公司（招标人名称）

作为投标人，我公司就保证施工生产做出保障供应承诺，并保证所供物资质量符合国家标准，运输过程中安全、环保达到国家规定的相关要求。

1、若我公司中标，接到中标通知书之后，我公司承诺在合同签订期间，无条件（不可抗因素除外）保证按买方（施工单位）的要求，根据物资需求计划全力保证物资供应。若不能保证供应，投标保证金可以不予退还。

2、在合同签订后，我公司会严格按照买方（施工单位）的物资需求计划及时组织物资供应，若不能保证供应（不可抗力因素除外），买方有权扣除我公司的履约保证金，并将我公司纳入中国中铁《不合格物资供应商名录》，且买方有权从其他供应商处采购延迟供应的物资，由此增加的费用我公司承诺可以从我公司前期货款或履约保证金中扣除。

投标人名称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：       年    月     日