**附件一：**

**竞谈物资一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量  单位 | 暂定数量 | 暂定交货  时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 5×4mm² | m | 4535 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 5×2.5mm² | m | 1445 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×4mm² | m | 2585 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 5×25mm² | m | 570 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 5×16mm² | m | 610 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×2.5mm² | m | 3530 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×50+2×25mm² | m | 690 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 5×6mm² | m | 1360 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 5×10mm² | m | 1615 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×35+2×16mm² | m | 1685 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 4×35+1×16mm² | m | 190 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 4×95+1×50mm² | m | 200 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×95+1×50mm² | m | 650 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×120+1×75mm² | m | 330 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 5×16mm² | m | 150 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 4×25+1×16mm² | m | 40 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 4×10mm² | m | 945 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×240+1×120mm² | m | 180 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×185+2×95mm² | m | 200 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 4×6mm² | m | 180 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×25+1×16mm² | m | 90 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 4×16mm² | m | 195 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×50+1×25mm² | m | 195 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 4×4mm² | m | 80 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×35+1×25mm² | m | 135 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×150+1×95mm² | m | 45 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×185+1×95mm² | m | 105 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY22-1KV 3×300+1×150mm² | m | 120 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY22-1KV 4×25mm² | m | 210 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电缆 | DWZR-YJY-1KV 3×185+2×95mm² | m | 100 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电线 | WDZN-BYJ 4mm² | m | 50000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电线 | WDZN-BYJ 2.5mm² | m | 75000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电线 | WDZN-BYJ 6mm² | m | 3000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 电线 | WDZN-BYJ 1.5mm² | m | 2000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 控制电缆 | DWZRKYYP-0.45/0.75KV 14×1.5mm² | m | 5000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 控制电缆 | DWZRKYYP-0.45/0.75KV 7×1.5mm² | m | 6000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 控制电缆 | DWZRKYYP-0.45/0.75KV 5×1.5mm² | m | 3000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
| DXDL-01 | 控制电缆 | DWZRKYYP-0.45/0.75KV 3×1.5mm² | m | 3000 | 2019年1月至工程完工 | 云南省昆明市西山区王家堆 | 符合招标文件合同条款要求 |
|  | 合计 |  |  | 169965 |  |  |  |