询价书

采购需求：2019年中国联通重庆涪陵分公司机房配套更新改造工程铝芯电力电缆采购

- 采购物资

| 名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝芯电力电缆 | 铝芯电缆_ZA-VLV 3*25+1*16，750米，（含2年质保） | 750 | 米 |

采购供应商须完成上述物资供货及相应的技术支持，限价（不含税）1.8万元。

二、询价时间与地点

请于2019年4月15日17：00前，以询价应答加盖公司公章扫描件方式反馈（地址：tufei1@chinaunicom.cn）或直接递交纸面应答文件至重庆联通物资采购部（02388880133，地址：重庆两江新区黄山大道中段68号）

三、基本资格条件要求

1、报价人应为上述设备的生产制造商，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（对于已完成“三证合一”登记制度改革的，须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照）；营业执照范畴应包含电力电缆生产。

2、报价人应为中国联通集团或重庆分公司配套设备、材料的集采/省采供应商；

3、报价人应为一般纳税人资格；

4、遵守国家法律法规，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结或破产状态；参与本项目投标前三年内无骗取中标或严重违约及重大事故责任、犯罪行为；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

四、技术规范。

请以附件形式详细提供拟供产品的指标功能清单。具体功能需求可联系涪陵区分公司建设维护中心建设项目经理陈曦18680974418。

五、采购方式

询价采购，一次性报价，以满足资格条件的最低价中选。

六、商务条件：

1）到货期为2019年4月30日前交货，直发现场

2）质保期为2年（安装调试完毕后起算）

3）签约方式：签署定额采购合同。

3）付款条件：到货全额支付。

4）代理品牌请提供制造商项目代理授权（本条不涉及）。

5）谈判代表请提供法人授权书

是否满足上述商务条件相关条款，须进行应答，并提供相应的证明材料。

七、报价表

| 序号 | 物资说明 | 数量/规模 | 不含税价 | 税率 | 税额 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

合计：不含税总价：       （大写人民币：    ）；增值税税额：      （大写人民币：   ）；含税总价：         （大写人民币：        ）