## Sheet1
中建安装集团有限公司
工程名称:盘锦中储粮 | [8 empty] | 报价单位（盖章）
询价单位：中建安装集团有限公司 | [8 empty] | 联系人及电话：
联系人及电话：顾鑫0411-39017000-822 e-mail：cscec201314@163.com | [8 empty] | 日期：
有疑问请与现场人员联系：王新异 17694944646
付款方式：无预付款；货到验收合格三个月内支付至80%；工程交工后6个月且供应商结算完成后，支付至95%；留5%质保。
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元)含运费 | 税率% | 含税综合单价(元) | 价税合计（元） | 品牌
1 | 电缆 | ZR-YJV22-1KV-4×2.5 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 558 |  |  |  |  | 宝胜、江苏上上、无锡远东
2 | 电缆 | ZR-YJV22-1KV-4×4 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 1115
3 | 电缆 | ZR-YJV22-1KV-3×25+1×16 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 400
4 | 电缆 | ZR-YJV22-1KV-3×35+2×16 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 120
5 | 电缆 | ZR-KVV22-10*1.5 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 962
6 | 电缆 | ZR-KVV22-19*1.5 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 1335
7 | 电缆 | ZR-KVV22-3*2.5 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 580
8 | 电缆 | ZR-KVV-3*1.5 | 铜 | GB/T12706.2-2008 | 米 | 1000
合计