## 计划采购与供应物资清单
计划采购与供应物资清单
人民币：元
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 单价税金 | 含税单价 | 含税合价 | 交货时间 | 备 注
1 | 矿物质电缆 | BTTZ-750-3X25+1X16 |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
2 | 矿物质电缆 | BTTZ-750-4X10 |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
3 | 矿物质电缆 | BTTZ-750-4X4 |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
4 | 矿物质电缆 | BTTZ-3X25+1X16 |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
5 | 矿物质电缆 | BTTZ-3(1X35)+1(1X16) |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
6 | 矿物质电缆 | BTTZ-4X10 |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
7 | 矿物质电缆 | BTTZ-4X16 |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
8 | 矿物质电缆 | 2XBTTZ-3(1x120)+1(1x70) |  |  |  | m | 8500 | [5 empty] | 以通知为准
| 合计 | [5 empty] | 68000

## Sheet1
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 招标 控制价 （单价） | 投标单价 |  |  |  | 不含税投 标金额 | 含税投 标金额 | 计量方式 | 备注
[9 empty] | 税前 单价 | 税率 | 单价 税金 | 含税 单价
1 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 100*70，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 6853 | 15.59 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
2 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 100*75，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 19.91 | 16.03 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
3 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 100*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 72.831 | 18.82 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
4 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 200*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 5931.772 | 30.26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
5 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 300*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 2921.138 | 36.52 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
6 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 300*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 749.914 | 49.41 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
7 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 400*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 62.81 | 55 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
8 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 400*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 380.413 | 71.14 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
9 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 500*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 20.746 | 79.98 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
10 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 600*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 176.088 | 89.22 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
11 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 800*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 142.901 | 137.69 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
12 | 冷镀锌钢制槽式桥架直线段 （不含盖板） | 1000*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 97.79 | 152.35 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
13 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 6946 | 5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
14 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 5931.772 | 11 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
15 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 300，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 3671 | 16.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
16 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 400，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 443 | 26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
17 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 500，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 20.746 | 32.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
18 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 600，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 176.088 | 48 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
19 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 800，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 142.901 | 65 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
20 | 冷镀锌钢制槽式桥架盖板 | 1000，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 97.79 | 90 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
21 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 100*70，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 471.988 | 15.59 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
22 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 200*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 692.637 | 30.26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
23 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 300*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 84.436 | 36.52 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
24 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 300*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 404.734 | 49.41 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
25 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 400*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 4.07 | 55 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
26 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 400*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 129.8 | 71.14 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
27 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 500*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 42.35 | 79.98 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
28 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 600*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 388.3 | 91.47 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
29 | 冷镀锌钢制托盘桥架直线段 （不含盖板） | 800*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 104.5 | 118.36 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
30 | 冷镀锌钢制托盘桥架盖板 | 100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 471.988 | 5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
31 | 冷镀锌钢制托盘桥架盖板 | 200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 692.637 | 11 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
32 | 冷镀锌钢制托盘桥架盖板 | 300，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 489 | 16.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
33 | 冷镀锌钢制托盘桥架盖板 | 400，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 134 | 26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
34 | 冷镀锌钢制托盘桥架盖板 | 500，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 42.35 | 32.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
35 | 冷镀锌钢制托盘桥架盖板 | 600，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 388.3 | 48 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
36 | 冷镀锌钢制托盘桥架盖板 | 800，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 104.5 | 65 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
37 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 100*70，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 32.34 | 15.59 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
38 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 200*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 914.595 | 30.26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
39 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 300*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 323.653 | 36.52 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
40 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 300*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 160.446 | 49.41 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
41 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 400*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 41.8 | 71.14 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
42 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 500*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 70.51 | 79.98 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
43 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 600*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 7.7 | 89.22 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
44 | 消防钢制槽式防火桥架直线段 （不含盖板） | 800*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 200 | 118.36 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
45 | 消防钢制槽式防火桥架盖板 | 100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 32.34 | 5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
46 | 消防钢制槽式防火桥架盖板 | 200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 914.595 | 11 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
47 | 消防钢制槽式防火桥架盖板 | 300，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 484 | 16.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
48 | 消防钢制槽式防火桥架盖板 | 400，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 41.8 | 26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
49 | 消防钢制槽式防火桥架盖板 | 500，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 70.51 | 32.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
50 | 消防钢制槽式防火桥架盖板 | 600，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 7.7 | 48 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
51 | 消防钢制槽式防火桥架盖板 | 800，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 200 | 65 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
52 | 消防钢制梯式防火桥架直线段 （不含盖板） | 100*50，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 30.976 | 13.48 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
53 | 消防钢制梯式防火桥架直线段 （不含盖板） | 100*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 118.899 | 18.82 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
54 | 消防钢制梯式防火桥架直线段 （不含盖板） | 200*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 1597.068 | 30.26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
55 | 消防钢制梯式防火桥架直线段 （不含盖板） | 300*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 113.916 | 38.77 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
56 | 消防钢制梯式防火桥架直线段 （不含盖板） | 300*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 464.222 | 41.73 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
57 | 消防钢制梯式防火桥架直线段 （不含盖板） | 400*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 29.623 | 57.4 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
58 | 消防钢制梯式防火桥架直线段 （不含盖板） | 500*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 3.85 | 62.41 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
59 | 消防钢制梯式防火桥架盖板 | 100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 150 | 5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
60 | 消防钢制梯式防火桥架盖板 | 200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 1597.068 | 11 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
61 | 消防钢制梯式防火桥架盖板 | 300，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 578 | 16.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
62 | 消防钢制梯式防火桥架盖板 | 400，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 29.623 | 26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
63 | 消防钢制梯式防火桥架盖板 | 500，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 3.85 | 32.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
64 | 消防钢制防火托盘桥架直线段 （不含盖板） | 100*70，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 240.768 | 15.59 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
65 | 消防钢制防火托盘桥架直线段 （不含盖板） | 200*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 699.765 | 31.05 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
66 | 消防钢制防火托盘桥架直线段 （不含盖板） | 300*100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 31.306 | 37.27 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
67 | 消防钢制防火托盘桥架直线段 （不含盖板） | 300*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 277.167 | 50.16 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
68 | 消防钢制防火托盘桥架直线段 （不含盖板） | 400*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 34.958 | 71.96 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
69 | 消防钢制防火托盘桥架直线段 （不含盖板） | 600*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 508.783 | 91.47 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
70 | 消防钢制防火托盘桥架直线段 （不含盖板） | 800*200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 78.045 | 120.61 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
71 | 消防钢制防火托盘桥架盖板 | 100，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 240.768 | 5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
72 | 消防钢制防火托盘桥架盖板 | 200，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 699.765 | 11 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
73 | 消防钢制防火托盘桥架盖板 | 300，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 309 | 16.5 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
74 | 消防钢制防火托盘桥架盖板 | 400，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 34.958 | 26 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
75 | 消防钢制防火托盘桥架盖板 | 600，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 508.783 | 48 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
76 | 消防钢制防火托盘桥架盖板 | 800，厚度为国标 |  |  |  | 米 | 78.045 | 65 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
77 | 镀锌通丝吊杆 | Φ6mm |  |  |  | 米 | 8000 | 1.3 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
78 | 镀锌通丝吊杆 | Φ8mm |  |  |  | 米 | 10000 | 2.2 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
79 | 镀锌通丝吊杆 | Φ10mm |  |  |  | 米 | 12000 | 3.1 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
80 | 镀锌通丝吊杆 | Φ12mm |  |  |  | 米 | 2000 | 4.2 |  | 17% |  |  |  |  | 点数检尺
以下空白