#### 附表1：招标物资包件划分表

**招标公告附表1.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件号** | **标的物名称** | **数量** | **计划交货期** | **交货地点** | **招标文件费用** | **投标保证金** | **备注** |
| NQHYDXDL-01 | 电线、电缆 | 687241米 | 2018年4月开始 | 南七花园A03地块二标段工程施工现场 | 1000元 | 50000元 |  |

注：此数量为暂估量，结算时以实际结算量为准。

#### 附表2：投标申请表

**投标申请表**

招标编号：ZTJGBJF-NQHY-2019-029

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱（必填） |  |
| 1.购买招标文件方式：电子版□纸质□2.申请投标包件：NQHYDXDL-01电线、电缆 （ ）需选择包件，在括号内打√。3.其它说明：投标人（公章）年月日 |

#### 附表3：招标物资种类、数量以及包件划分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 招标人名称：中铁建工集团有限公司北京分公司 招标编号: ZTJGBJF-NQHY-2018-016 件号：NQHYDXDL-01 |  |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数 量** | **技术标准及要求** | **交货地点** | **收货人** | **交货状态** | **交货条件** | **交货期** |
| **1** | 电气配线 | WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 240 | 详见技术规格书 | 合肥市蜀山区南七花园A03地块九标段项目施工现场范围内指定地点 | 中铁建工集团有限公司南七花园A03地块九标段工程项目经理部指定人员 | 符合各项质量、技术指标 | 到现场交货 | 根据工程施工进度情况，按招标方要求期限交货 |
| **2** | 电气配线 | BV-2.5mm2 | m | 391170 |
| **3** | 电气配线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 57514 |
| **4** | 电气配线 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 51169 |
| **5** | 电气配线 | BV-4mm2 | m | 106596 |
| **6** | 电气配线 | WDZB-BYJ-4mm2 | m | 6956 |
| **7** | 电气配线 | WDZN-BYJ-4mm2 | m | 443 |
| **8** | 电气配线 | WDZN-BYJ-6mm2 | m | 27 |
| **9** | 电气配线 | WDZN-BYJ-10mm2 | m | 283 |
| **10** | 电气配线 | WDZB-BYJ-10mm2 | m | 32644 |
| **11** | 电气配线 | BV-10mm2 | m | 15142 |
| **12** | 电力电缆 | BTTZ-4\*4 | m | 511 |
| **13** | 电力电缆 | BTTZ-5\*6 | m | 345 |
| **14** | 电力电缆 | BTTZ-4\*10 | m | 2430 |
| **15** | 电力电缆 | BTTZ-4\*25 | m | 1287 |
| **16** | 电力电缆 | WDZB-YJY-4\*70+1\*35 | m | 7 |
| **17** | 电力电缆 | WDZB-YJY-4\*95+1\*50 | m | 212 |
| **18** | 电力电缆 | WDZB-YJY-4\*120+1\*70 | m | 142 |
| **19** | 电力电缆 | WDZB-YJY-4\*150+1\*70 | m | 821 |
| **20** | 电力电缆 | WDZB-YJY-4\*185+1\*95 | m | 1259 |
| **21** | 电力电缆 | WDZB-YJY-5\*6 | m | 661 |
| **22** | 电力电缆 | WDZN-YJY-5\*6 | m | 256 |
| **23** | 电力电缆 | WDZN-YJY-5\*10 | m | 796 |
| **24** | 电力电缆 | WDZB-YJY-5\*10 | m | 1244 |
| **25** | 电力电缆 | WDZB-YJY-5\*16 | m | 40 |
| **26** | 电力电缆 | WDZN-YJY-5\*16 | m | 54 |
| **27** | 电力电缆 | WDZN-YJY-4\*2.5 | m | 133 |
| **28** | 电力电缆 | WDZN-YJY-4\*6 | m | 69 |
| **29** | 电力电缆 | ZR-KVV-4\*1.5 | m | 97 |
| **30** | 电力电缆 | WDZB-YJY-3\*25+2\*16 | m | 908 |
| **31** | 电力电缆 | WDZN-YJY-5\*4 | m | 77 |
| **32** | 电力电缆 | WDZB-YJY-3\*6 | m | 40 |
| **33** | 电力电缆 | WDZN-YJY-4\*4 | m | 126 |
| **34** | 电力电缆 | WDZN-KVV-7\*1.5 | m | 9 |
| **35** | 电力电缆 | WDZ-YJE-5\*2.5 | m | 583 |
| **36** | 电力电缆 | WDZ-YJE-5\*6 | m | 4852 |
| **37** | 电力电缆 | WDZN-YJE-5\*6 | m | 2811 |
| **38** | 电力电缆 | WDZ-YJE-3\*10 | m | 1338 |
| **39** | 电力电缆 | WDZN-YJE-5\*10 | m | 1563 |
| **40** | 电力电缆 | WDZN-YJE-5\*16 | m | 1302 |
| **41** | 电力电缆 | WDZ-YJE-5\*16 | m | 1084 |
|  | 合计： | 　 | m | 687241 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：以上物资数量、规格型号在施工阶段可能有一定的调整，最终供货数量、规格型号以施工设计实际需求为准。