## Sheet1
华能新能源山东分公司4月份线缆类集采-C1054报价单
序号 | 项目名称 | 风场 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 101312312 | 电力电缆\BVR\1*6MM2\0.38／0.66KV | 300 | 米
2 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊滨海风力发电有限公司 | 101359681 | 通信、通讯电缆\WIRE YE／GN UL／CSA 4160\1.5MM2 | 300 | 米
3 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊滨海风力发电有限公司 | 101677657 | 通信、通讯电缆\KABEL UNITRONIC LIYY | 200 | 米
4 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能中电威海风力发电有限公司 | 101804110 | 电力电缆\VV\3*2.5MM2+2*1.5MM2\0.38／0.66KV | 200 | 米
5 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能寿光风力发电有限公司 | 101790575 | DCS其他备件\总线连接器\2306566-CE-00 | 5 | 件
6 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能即墨风力发电有限公司 | 101012756 | 绝缘电线\BV-2.5\2.5MM2\450／750V\黄色 | 100 | 米
7 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能即墨风力发电有限公司 | 101012757 | 绝缘电线\BV-2.5\2.5MM2\450／750V\绿色 | 100 | 米
8 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能即墨风力发电有限公司 | 101499685 | 通信、通讯电缆\219413-2\4*2*0.51MM2 | 2 | 米
9 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能即墨风力发电有限公司 | 101525053 | 绝缘电线\BV-2.5-CHNT\1*2.5MM2\450／750V\黄绿双色 | 100 | 米
10 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能即墨风力发电有限公司 | 100377830 | 绝缘电线\BV2.5\2.5MM2\红色 | 100 | 米
11 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能即墨风力发电有限公司 | 100377829 | 绝缘电线\BV2.5\2.5MM2\黑色 | 100 | 米
12 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 101359681 | 通信、通讯电缆\WIRE YE／GN UL／CSA 4160\1.5MM2 | 300 | 米
13 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊风力发电有限公司 | 100054157 | 电源盘\电缆盘\220V 20A | 2 | 件
14 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊风力发电有限公司 | 100235936 | 电力电缆\VLV22\3*240MM2\0.6/1KV | 30 | 米
15 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊风力发电有限公司 | 101812877 | 电力电缆\YJV4\4*16MM2\0.38／0.66KV | 200 | 米
16 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊滨海风力发电有限公司 | 100918016 | 电力电缆\BXR\10MM2\0.6／1KV | 100 | 米
17 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 101677657 | 通信、通讯电缆\KABEL UNITRONIC LIYY | 200 | 米
18 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 100918016 | 电力电缆\BXR\10MM2\0.6／1KV | 100 | 米
19 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊滨海风力发电有限公司 | 100957839 | 黄铜线\4\H85 | 100 | 千克
20 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能利津风力发电有限公司 | 101259822 | 移动电源盘\GN806\3*2.5MM2／50M\220VAC\32A | 2 | 件
21 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 100957839 | 黄铜线\4\H85 | 100 | 千克
22 | 华能新能源山东分公司4月份线缆类集采 | 华能潍坊滨海风力发电有限公司 | 101312312 | 电力电缆\BVR\1*6MM2\0.38／0.66KV | 300 | 米
合计：（大写） ¥： （与电商平台含税总价保持一致）
备注： 1、本项目以总价决标，报价包含13%增值税，报价包含运费（运输到相对应风场，运输地址和风场联系方式从附件2查找）； 2、业主要求货期15天（业主填写），供应商货期： 天（供应商填写）； 3、电商平台询价时，请务必将此报价单打印盖章后扫描上传附件（若超过一张需逐页盖章），否则被视为无效报价，注意物资类询价项目电商平台每个计划号物料编码与此报价单中物料编码相同的备件应报价一致）并保证此报价单合计总价与电商平台含税总价保持一致（有疑问请联系商务：0531-68625972，技术：见附件2）； 4、无预付款，验收合格后付90%验收款，一年后支付10%质保金。
单位（签章：) |  |  |  | 联系人： | 联系电话：