**中建六局安装工程有限公司**

**大众一汽平台零部件有限公司佛山分公司**

**MEB项目电力电缆采购**

**招标公告**

根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关规定，中建六局安装工程有限公司对大众一汽平台零部件有限公司佛山分公司MEB项目工程所需电力电缆进行公开招标，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的供应商参加投标及洽谈采购合作事宜。

**一、工程概况**

1、工程名称： 大众一汽平台零部件有限公司佛山分公司MEB项目

2、工程地址： 广东省佛山市南海区虹岭路银一百；南海区狮山镇狮西有色工业园北区、虹岭路北侧、人民路东侧，交通方便。

3、工程简述： 场地原车间为银一百创新铝业公司车间，该场地建筑物主要有车间一、车间二以及周边雨棚。车间结构形式为单层单跨排架结构，结构承重柱为钢构件。总建筑面积约28320m2。

**二、招标主体**

中建六局安装工程有限公司

1. **招标内容**
2. 物资（或设备）名称及型号：（或见附表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*240+120 | 米 | 239 |  |  |
| 2 | 电力电缆 | NHYJV-0.6/1KV-4\*240+120 | 米 | 70 |  |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*185+95 | 米 | 784 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*150+70 | 米 | 743 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*120+1\*70 | 米 | 391 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*95+1\*50 | 米 | 76 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*70+1\*35 | 米 | 622 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | NHYJV-0.6/1KV-4\*70+1\*35 | 米 | 439 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*50+1\*25 | 米 | 217 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 532 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | NHYJV-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 374 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*10 | 米 | 648 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | NHYJV-0.6/1KV-5\*10 | 米 | 1565 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 220 |  |  |
| 15 | 电力电缆 | NHYJV-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 850 |  |  |
| 16 | 电力电缆 | NHYJV-4\*50+1\*25 | 米 | 304 |  |  |
| 17 | 电力电缆 | NHYJV-4\*185+1\*95 | 米 | 208 |  |  |
| 18 | 电力电缆 | YJV-4\*25+1\*16 | 米 | 51 |  |  |

**注：此表由项目专业工长或项目技术负责人填写**

**四、投标人应具备的资格条件**

1、本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，营业执照经营范围必须涵盖招标产品的制作或销售。代理人必须得到投标单位的授权。

2、资质要求： 提交公司的资质证明文件

3、业绩要求：   无要求

4、技术要求：乙方货物质量应达到国家《低压配电设计规范》、《供电系统设计规范》

5、符合国家《电气装置安装工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》等相关规范标准。

6、支付条件：（品牌税金及其它） 详见招标文件

7、其他要求：税率13%

**五、供应商网络报名**

1、报名方式

已在云筑网（http://www.yzw.cn）上注册的供应商，登录后即可报名。

2、报名时间。

招标公告发布时间：2019年05月28日（北京时间）

本招标项目的报名截止时间为：2019年05月31日18时00分（北京时间）。

3、招标文件的获取

经资格审查入围的供应商，经通知可直接登录云筑网上下载招标文件，并依据招标文件要求于投标截止日前进行网上投标。

**六、联系方式**

 招标单位: 中建六局安装工程有限公司

招标地址：天津滨海新区新北路4919号

采购联系人： 吴官超 联系电话： 18622655937

技术联系人： 李冬阳 联系电话： 17519317476

邮箱：cscec6azjc@mail.cscec.com

日期: 2019年05月28日