物资设备采购招标文件

招 标 人：中国建筑一局（集团）有限公司

招标日期：  2019 年 05月31日

一  工程概况

- 工程名称：   新龙华庭西地块一标段项目

- 工程地点：   阳翟大道以南颍川路以东

- 总包单位：  中国建筑一局（集团）有限公司

- 建筑面积及楼栋： 总建筑面积约228438.17㎡。其中高层建筑面积为178254.47㎡，地下车库建筑面积为43835.57㎡。13栋楼及配套地下车库 。

- 开竣工日期：   以甲方通知日至2021年12月31日

二  投标人条件

- 投标人须具有企业法人资格，具有良好的社会信誉和履约能力；须具有一般纳税人资格，

能够按时、足额开具增值税发票。

- 符合中建“云筑网”（www.yzw.cn）合格供应商准入条件，经注册合格后具备线上招投

标操作能力。

三  招标方式

本次招标采取公开招标方式；经综合评审合理低价中标。

四  招标内容

- 标的物名称、规格型号及暂定数量：

| 标的物名称 | 材质/规格型号 | 数量（单位：米） |
| --- | --- | --- |
| 电缆 | YJHLV 22-3*240+2*120mm2 | 1800 |
| 电缆 | YJHLV 22-3*70+2*35mm2 | 2300 |
| 电缆 | YJLV-3*70+2*35mm2 | 1100 |
| 电缆 | YJLV-4*120+1*70mm2 | 180 |
| 电缆 | YJLV-4*150+1*70mm2 | 70 |
| 电缆 | YJLV-4*240+1*120mm2 | 350 |
| 电缆 | YJLV-4*70+1*35mm2 | 160 |

- 质量标准：

合法生产或合法代理，货品符合    国家     标准；履约期间若出现新的国家标准更新，则以更新后的国家标准为准。

- 验收方式：

交货验收方式为   1.电缆应有质量证明文件原件，包括：合格证、出厂检验报告。2. 电缆绝缘皮标识清楚，标识间距不大于1米，要标明生产厂名、规格型号和米数及额定电压和“CCC”认证标识，标识要字迹清晰  。

- 货品厂家/品牌：

具体要求为           /           。

- 供货与结算：

投标人中标后与招标人签署供货合同，按要求送货到招标人项目部指定位置；双方每月

按照项目部实际签收数量办理结算。

- 货款支付时间、比例：

本工程分两个批次施工，第一批次7栋楼，第二批次6栋楼，第一批次首先开始施工，首次货款支付为第一批次达到预售节点（地上四层），支付至已完结算货款的50%，施工过程中主体结构每施工完10层支付一次，支付至已完结算货款的50%，主体结构封顶付至已完结算货款的70%，工程竣工付至已结算货款的95%，剩余5%货款待保修期满后三个月内一次性付清（无利息） 。

- 货款支付方式：

货款以     网银、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证或保理等形式支付。

五  投标说明

- 本次投标通过     网络（云筑网/yzw.cn）      投标方式，各项要求以网络公告为准。

未以网络方式投标或网络投标流程未完成的，投标无效。

- 本次招标的投标保证金为  20000元（人民币大写：贰万元整  ）  。

投标人以投标公司的账户转账，没有按时缴纳投标保证金的投标人投标无效。中标通知书发布日起五日内无息退还对公账户，中标人投标保证金转为履约保证金。

- 报价组成

单价包括但不限于货品价格、包装费、仓贮费、装车费、运费、保险费、卸车费、税金、

利润、资料费、风险金、服务管理费等一切费用，为货到工地落地价格。

- 报价填报按照网络投标流程中所载“招标清单”格式填报。

- 招标人通过网络向中标人发布“中标通知书”，双方3日内签署具体供货合同。

- 若招标人认为投标人在本次招标项目的竞争中有违规或欺诈行为，则有权宣布其投标

为废标或中标无效。

- 招标人具有本招标文件及补充事项解释权。