## 报价
中国建筑集中采购管理表格
|  | 物资采购招标清单 | [8 empty] | 表单编号
CSCECIE-MM-B10404
单位名称：烟淄输油管道华星输油站改扩建工程EPC总承包
报价单位： | [5 empty] | 联系人： 联系方式：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 计划数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 品牌 | 供货周期 | 备注
1 | 电力电缆 | ZRA-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 360 |  | 0 | 13% | 0 | 0
2 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4×4mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 920 |  | 0 | 13% | 0 | 0
3 | 电力电缆 | ZR-YJV22-4×4mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 5300 |  | 0 | 13% | 0 | 0
4 | 电力电缆 | ZA-YJV22-3×4mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 900 |  | 0 | 13% | 0 | 0
5 | 电力电缆 | ZR-YJV22-4×6mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 11000 |  | 0 | 13% | 0 | 0
6 | 电力电缆 | ZRA-YJV-0.6/1kV-5×4mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1890 |  | 0 | 13% | 0 | 0
7 | 电力电缆 | ZRA-YJV-0.6/1kV-5×6mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1230 |  | 0 | 13% | 0 | 0
8 | 电力电缆 | ZRA-YJV-0.6/1kV-5×10mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 230 |  | 0 | 13% | 0 | 0
9 | 电力电缆 | ZRA-YJV-10kV 3X70 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1440 |  | 0 | 13% | 0 | 0
10 | 电力电缆 | ZRA-YJV-10kV 3X50 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 400 |  | 0 | 13% | 0 | 0
11 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X35+1X16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 480 |  | 0 | 13% | 0 | 0
12 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X50+1X25 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 2315 |  | 0 | 13% | 0 | 0
13 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X70+1X35 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 2965 |  | 0 | 13% | 0 | 0
14 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X120+2X70 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 270 |  | 0 | 13% | 0 | 0
16 | 电力电缆 | ZRA-YJV-4X6 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 130 |  | 0 | 13% | 0 | 0
17 | 电力电缆 | ZRA-YJV22-5x10 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 4400 |  | 0 | 13% | 0 | 0
18 | 电力电缆 | ZRA-YJV-5X16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1712 |  | 0 | 13% | 0 | 0
19 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X25+2X16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1375 |  | 0 | 13% | 0 | 0
20 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X35+2X16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1105 |  | 0 | 13% | 0 | 0
21 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X50+2X25 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 655 |  | 0 | 13% | 0 | 0
22 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3X70+2X35 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 950 |  | 0 | 13% | 0 | 0
23 | 电力电缆 | ZRA-YJV-3x95+2x50 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 245 |  | 0 | 13% | 0 | 0
24 | 电力电缆 | NH-YJV-3x25+2x16mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 30 |  | 0 | 13% | 0 | 0
25 | 电力电缆 | NH-YJV-3x35+2x16mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 70 |  | 0 | 13% | 0 | 0
26 | 电力电缆 | NH-YJV-5x6mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1240 |  | 0 | 13% | 0 | 0
27 | 电力电缆 | NH-YJV-5x4mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 20 |  | 0 | 13% | 0 | 0
28 | 电力电缆 | NH-YJV-4x2.5mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1460 |  | 0 | 13% | 0 | 0
29 | 电力电缆 | ZR-YJV-4x2.5mm2 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 1725 |  | 0 | 13% | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1、投标商必须为电缆生产制造企业，销售代理商不能作为本次招标投标商参与报价。投标商要仔细核对正确填写清单中数量、单价、合价，确保不漏项以及金额合计正确，否则做废标处理；出现2次，将取消云筑网投标资格。报价单位应为一般纳税人（完善招标清单，填入所报品牌,选型及型号所对应的关键参数 ），报价依据为下载招标清单上传的报价附件。第一轮报价结束后有一次调价机会，以第二次报价为准。经评审后确定的中标单位，不得以任何理由以第三方签订合同及开具发票，否则招标方将取消其中标资格，如报价有其他问题可以附件形式上传至平台。 2、招标付款条件：无预付款，货到现场验收合格并开具全额增值税专用发票，财务挂账手续完毕后，一个月内付到货总款的70%，三个月内支付至80%，工程交工后6个月且供应商结算完成后，支付至95%，质保金5%，质保期二年。 3、送货地点：山东省东营市广饶县大王镇团结路与兴企路路口 4、本清单为暂定数量，实际进货数量以订单为准。请填报品牌栏。如若材料需要复检，由厂家根据项目要求进行材料复检工作。 5、本次招标铜芯电线电缆按2019年5月30日上海有色金属网SMM1#铜当日均价466660元/吨为基价签订，最终结算单价按照项目采购订单下单之日的铜价计算，铜价涨跌1000元/吨，则相应单价上下浮动1.5%（整数倍），铜价每吨涨跌不足1000元的整数倍的不予调整。报价包含运输费（运送至施工现场）等费用。 6、 现场技术联系人： 于滨 联系电话： 17865163583 现场物资联系人： 朱志建 联系电话： 18653175112 7、该项目评定标方式：在满足各项要求的情况下最低价中标。