新津县新平镇团结岛建设工程-电力线路迁改工程电缆第一次采购

采购编号：ZYHT-GD1906006-B

综合竞价采购文件

采 购 人： 四川宏业电力集团有限公司新津分公司

采购实施单位：四川中宇合泰工程咨询有限公司

2019年06月

目录

第一章 采购公告	4

第二章 综合竞价须知	6

一、前附表	6

二、应答文件组成	12

三、竞价报价	13

三、应答文件的澄清和补正	13

四、评审办法（详见第三章）	13

五、中选通知	13

六、履约担保	14

七、签订合同	14

八、纪律和监督	15

九、需要补充的其他内容	16

第三章 评审办法	17

一、	资格性审查表	17

二、符合性审查表	19

三、商务技术评分表	21

四、价格评分表	23

第四章 合同条款	24

第1条  合同标的	24

第2条  合同价款	25

第3条  交货	26

第4条  包装	27

第5条  抽检、检验及投运	27

第6条  安装和质量保证	28

第7条  技术服务和联络	29

第8条 知识产权	31

第9条 保密条款	32

第10条合同的转让	32

第11条  违约责任	32

第12条  不可抗力	35

第13条  争议解决	36

第14条  合同生效及有效期	36

第15条 合同附件及补充协议的效力	36

第16条  合同份数	37

第17条  特别约定	37

第五章：到货检验	5

第六章 技术标准和要求	6

第七章、应答文件格式	7

一、竞价函	7

二、质量及服务的承诺	8

三、满足信誉要求的承诺	9

四、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺	10

五、法定代表人身份证明书	11

六、法定代表人授权委托书	13

七、报价一览表	16

八、分项报价明细表	17

九、货物说明及交货进度一览表	18

十、竞价应答人基本情况表	20

十一、代理授权书	21

十二、差异表	22

十三、供货及运行（销售）业绩	23

十四、所投项目适用税项和适用税率的声明	24

# 第一章 采购公告

1.采购邀请

四川宏业电力集团有限公司新津分公司现对新津县新平镇团结岛建设工程-电力线路迁改工程电缆第一次采购进行采购，采购文件已在四川电力资源交易平台发布。

2.供货范围

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZA,是否纵向阻水:无阻水 | -- | 米 | 5208 |  |
| 2 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZA,是否纵向阻水:无阻水 | -- | 米 | 164 |  |

注：1) 质量技术要求详见技术条件书。

2）需提供分项报价与总价，数量为预估值，如有偏差，单价不变，按实际量结算。

3. 应答文件的递交

3.1 响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）：2019年06月12日 17时00分，电子响应文件上传至“四川电力资源交易平台”（www.scprtp.com）。

3.2 未按时上传的应答文件，采购人不予受理。

3.3 开标时间：2019年06月13日 10时00分 。

4．联系方式

4.1四川中宇合泰工程咨询有限公司联系方式：敬女士，028-86003930

4.2 需求单位联系方式：倪俊, 13808221610

2019年06月05日

四川中宇合泰工程咨询有限公司

# 第二章 综合竞价须知

## 一、前附表

| 项号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：新津县新平镇团结岛建设工程-电力线路迁改工程电缆第一次采购 |
|  |  | 项目概况：电缆采购 |
| 2 | 采购范围 | 详见货物需求一览表 |
| 3 | 控制价 | 4150000元，含税(13%)，应答人高于该控制价的报价作无效处理;该税率不作为资格和符合性审查的否决条件。 |
| 4 | 交货期 | 交货期：中选通知书发出后(20)个日历天全部货物送到现场 |
| 5 | 交货地点 | 新津县 |
| 6 | 质量要求 | 满足国家相关技术标准及本项目技术条件书相关要求。 质量和售后服务要求：应答人需提供针对本次竞价的产品质量承诺和售后服务承诺。要求提供质量及服务承诺（承诺函一） |
| 7 | 质量保证期 | 验收合格投运后(2)年 |
| 8 | 应答人资格条件 | 1、中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 2、具有独立订立合同的主体资格，并有承担民事责任的能力没有处于被责令停业、账户冻结、财产被接管或破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚和投标禁入期。 3、具备年检合格的营业执照。 4、供货产品品类未在国网（省）公司指定期限和范围内，被取消、暂停中标资格或列入采购黑名单。 |
| 9 | 竞价有效期 | 90日历天 |
| 10 | 报价方式 | 总价报价（需分别报含税价和不含税价），附分项报价明细表 |
| 11 | 答疑会议 | 召开（ ） 不召开（√） 竞价应答人在截止时间48小时前以书面形式向招投标中心提出需要澄清的问题。招投标中心予以答复。在规定时间内不提出澄清则视为完全同意采购文件全部要求。 采购单位定于年月日时组织答疑会，竞价应答人逾期未达视为放弃答疑，完全同意采购文件全部要求。 联系人：电话： |
| 12 | 偏离 | 对重要条款不允许负偏离（应答文件的技术响应、技术参数允许优于采购文件的规定） |
| 13 | 应答文件份数 | 电子应答文件格式为xxx.BBL（文件后缀名为BBL）。 注:使用四川电力资源交易平台电子投标文件编制系统制作 |
| 14 | 应答文件格式 | （1）应答人应按照采购文件格式中的内容进行应答。 （2）应答人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为应答文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按应答文件格式由应答人填写的内容，不得与采购文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按应答文件格式由应答人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但采购文件中另有规定的从其规定。 （4）应答文件应对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）供应商应严格按照采购文件“第七章 应答文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，不得以“应答文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于没有格式要求的部分，由供应商自行编写。 （6）在编制应答文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件（图片保证在粘贴到word文档中100%比例下字体清晰, 如因供应商上传的图片清晰度使评审专家无法辨别、不予认可，由供应商自行承担可能产生的一切后果）。 （7）应答文件全部采用电子文档，必须使用《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》制作，最终导出格式为xxx.BBL的电子应答文件（文件后缀名为BBL）。 （8）如供应商提交的电子应答文件不符合采购文件要求或无法读取导入，其应答文件将不予受理。 |
| 15 | 应答文件递交 | 截至时间：2019年06月12日 17时00分 电子版竞价应答文件上传至四川电力资源交易服务平台。 注： 在应答文件递交截止时间前，成功上传到四川电力资源交易服务平台、且在规定时间内（投标截止时间后，开标时间前）授权解密的电子应答文件为有效应答文件。 |
| 16 | 评审办法 | 综合评审法 |
| 17 | 签名或盖章要求 | 应答文件必须在《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》中采用天威诚信数字证书和电子印章进行加密，并在电子应答文件封面生成电子印章。 电子应答文件中《授权委托书》和《代理授权书》需加盖公司印章和法人签字后进行原件扫描。 电子应答文件中的营业执照、资质文件、型式试验报告和业绩只需扫描，无需加盖公司印章后扫描。 |
| 18 | 竞价保证金 | 竞价保证金：本次无 支付要求：竞价保证金须在竞价开启前（以到账时间为准）必须到达指定账户，竞价保证金支付凭证复印件应按要求装订在应答文件里与应答文件同时递交，否则视为报价无效。 |
| 19 | 竞价保证金不予退还的情形 | （1）应答人在规定的竞价有效期内撤回其竞价的； （2）中选人拒绝按规定签订合同的； （3）中选人有非因不可抗力而放弃中选、提出附加条件更改合同实质性内容、不按采购文件规定提交履约保证金，纪检监察部门认定的其他无故放弃中选行为等情形的，采购人有权取消中选资格，不予退还其竞价保证金。同时，由于无故放弃中选给采购人造成的损失超过竞价标保证金的，对超过部份应当进行赔偿。如果中选人拒不按承诺赔偿损失的，采购人可依法提起诉讼追偿，并按有关法律、法规和规章进行处理，记录不良行为。 |
| 20 | 竞价保证金的退还 | 1、未中选应答人的竞价保证金，中选通知书下发后十个工作日内退还。 2、中选人竞价保证金在合同签订后持合同原件办理退还竞价保证金 3、竞价保证金退还至应答人基本账户。 |
| 21 | 履约担保 | 履约担保形式： 无 履约保证金金额： 无 中选单位凭履约保证金支付凭据领取中选通知书 履约保证金的退还：全部货物按期送达指定现场，无质量问题并现场验收合格后 个工作日内，采购人退还中选人提交的履约保证金。 户 名： / 开户行： / 帐 号： / |
| 22 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，否则报价作无效处理。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）应答文件中竞价申请函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，二者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外），不一致的以单价加总为准，并进行澄清补正。 |
| 23 | 中选价 | 以中选的应答人在竞价函中(若有澄清函或者补正，以澄清函或者补正为准)的一致报价为准。 |
| 24 | 确定中选人 | 采购人按照评审小组推荐意见确定中选人。 采购人原则上应当根据评审结果确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中标候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者发生按采购文件规定被取消中选资格情况的，采购人可以确定排序次一名的中选候选人为中选人。 不保证报价最低的应答人中选，也不解释原因。 |
| 25 | 应答文件的 真实性要求 | 应答人所递交的应答文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 应答人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。要求提供应答文件真实性和不存在限制投标情形的承诺（承诺函三） 如应答文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该应答文件作无效处理;中选候选人确定后发现的，可以取消中选候选人或中选资格。 |
| 26 | 关于预采购 | 本项目为非预采购项目（ √ ） |
| 27 | 付款方式 | 按主合同约定支付 |
| 28 | 采购代理服务费 | 中选单位支付，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）规定下浮，纸质评审报价下浮比率为20％，电子评审报价下浮比率为：中标金额100万以下为20%，100（含）-1000（含）万为25%，1000万以上为30%。 服务类型 中标金 费率 额(万元) 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务费全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 29 | 中选公示 | 采购中选候选人公示期为3个日历日（若最后一天是节假日，则顺延至下一个工作日），参与应答人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在上述期限内以书面形式提出。采购人及相关责任人应当作出答复；作出答复前，应当暂停采购活动： 1、异议不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动。 2、异议成立且影响成交结果的，按照复评后的结果重新推荐中选候选人。 期限内未以书面形式提出的，视为无异议；对于超过上述期限提出的，采购人可不予受理和答复。 公示期（3日）结束后，如无异议，采购单位将履行确定中选人程序，招标代理机构依据定标结果发出结果公告（该公告为告知作用）。 |
| 30 | 中选通知 | 中选单位自采购结果公告之日起3个工作日内领取中选通知书并递交采购代理费，否则，视为放弃中选资格。 |
| 31 | 中选通知领取 | 项目中选通知书由四川中宇合泰工程咨询有限公司（招标代理机构）在公示期结束后，依据定标情况发布，须书面并加盖招标代理机构鲜章。领取地址成都市高新区锦城大道666号奥克斯广场C座21层2101-2102 未盖章的中选通知书，非书面的任意其他形式中选通知书，由他方发布、领取的中选通知书等，都属于无效，不得作为确定中选的法定依据。 |
| 32 | 其他 | 按照四川蜀电集团有限公司文件《蜀电集团关于印发《四川蜀电集团有限公司采购管理办法（试行）》的通知（蜀电〔2016〕48号）第五章第二节第三十条规定：非招标采购评审过程中，若经评审通过符合性审查的应答人不足2家或不具备竞争性的，采购中止，重新发布采购信息。重新发布采购信息后，只要有应答人通过符合性审查，均按采购文件公布的评审办法完成评审，推荐成交结果。评审过程必须在法律保障下进行，全过程资料应保持完整，一并存档备查。 |
| 注：如采购文件内容与前附表不同，以前附表为准 |

## 二、应答文件组成

应答文件应包括报价部分、资格证明文件部分、商务技术部分三部分，使用《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》进行编制、导出。

（一）报价部分

（1）报价一览表

（2）分项明细报价表

（二）资格符合性响应部分

1、竞价函；

2、经年检合格的营业执照副本扫描件；

3、法定代表人身份证明书（附身份证扫描件）；

4、法定代表人授权委托书（附身份证扫描件）；

5、技术条件书要求的相关报告（如型式试验、检测报告等）和证书等材料扫描件；

6、质量及服务的承诺；

7、满足信誉要求的承诺；

8、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺；

9、代理授权书（若竞价人是生产厂家不提供）扫描件；

10、提供本单位出具的所投项目适用税项和适用税率的声明

（三）商务技术部分

（1）货物说明及交货进度一览表

（2）差异表

（3）对技术条件书的应答

（4）供货及运行（销售）业绩

（5）售后服务方案

（6）专业技术实力

（7）其他竞价人认为需要提供的文件和资料

## 三、竞价报价

本次竞价为一轮报价，即为最终报价。

1、 应答人应按报价表的要求进行报价。

2、竞价报价应包括加工费、材料费（含附件）、包装费、装卸费、运输费（货物运到交货地点）、各种险费、税金、货物到达交货地点时需要进行的货物检测费用、进口货物的关税、完成采购文件所要求的全部工作等的一切费用，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。应答人应同时考虑采购人要求开具增值税专用发票的因素。

3、报价应包含货物涉及到检测及验收相关费用。

## 三、应答文件的澄清和补正

1、在评审过程中，评审小组可以要求应答人对所提交的应答文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受应答人主动提出的澄清、说明或补正。

2 、澄清、说明和补正不得改变应答文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。应答人的书面澄清、说明和补正属于应答文件的组成部分。

3、评审小组对应答人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求应答人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

## 四、评审办法（详见第三章）

## 五、中选通知

1、预采购项目，中选人根据采购单位通知领取预采购结果通知书。

2、非预采购项目，中选通知及结果通知将通过四川电力资源交易平台发布。纸质版中选通知书在招标代理机构领取。

## 六、履约担保

1、 在签订合同前，中选人应按应答人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

2、 中选人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞价保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。并依据《四川蜀电集团有限公司供应商管理办法》相关规定进行处罚。

3、全部货物按期送达指定现场，无质量问题并现场验收合格后五个工作日内，采购人退还中选人提交的履约保证金；否则不退还履约保证金。

## 七、签订合同

1、预采购项目具体签约时间由采购单位另行通知。

2、非预采购项目,中选人应当按照中选通知书指定时间、地点与采购单位签订采购合同。采购文件（含有效的补充文件）、中选人的应答文件（含有效的补充文件）及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、中选人发生下列情况之一的，采购单位有权取消其中选资格，并按照《四川蜀电集团有限公司供应商管理办法》进行处理；给采购单位造成损失的，中选人还应予以赔偿。此时，采购单位可以选择排序次一名的中选候选人为中选人或重新组织采购：

（1）因中选人的责任拒绝中选或签订合同；

（2）在领取中选通知书（预采购结果通知书）或签订合同时擅自改变应答文件（含有效的补充文件）及有效承诺文件的；

（3）在提供货物时不满足采购文件要求、验收不通过或货物发生质量问题的。

## 八、纪律和监督

1、对采购单位的纪律要求：

采购单位不得泄漏采购竞价活动中应当保密的情况和资料，不得与应答人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对应答人的纪律要求：

应答人不得相互串通竞价或者与采购单位串通竞价，不得向采购单位或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中选；应答人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3、对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4、 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

5、 投诉

应答人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

## 九、需要补充的其他内容

1、应答文件的真实性要求：

应答人所递交的应答文件（包括有关资料、澄清、承诺）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

2、若应答文件存在虚假，在评审阶段，作为无效应答文件处理；中选确定后发现的，取消中选资格。按照《四川蜀电集团有限供应商管理办法》相关要求对竞价人进行处理。

# 第三章 评审办法

本次评审采用综合评审法。

评审小组对满足采购文件实质要求的应答文件，按照经综合评审得分由高到低的顺序推荐中选候选人。经综合评审得分相等时，报价低的优先；报价也相等的，由采购单位自行确定。采购单位依据评审小组推荐的中选候选人确定中选人。

最终得分由技术评审得分、商务评审得分和价格评审计算得分三部分加权构成，三部分权重分别见对应编列内容，满分100分。最终得分=∑各分项得分*权重。

| 线路材料类 | 分值权重构成 （分技术评审得分、商务评审得分和价格评审计算得分三部分构成，三部分权重分别见对应编列内容，满分100分） | 技术 | 价格 | 商务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45% | 45% | 10% |
| 变电设备类 |  | 50% | 40% | 10% |

## 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价函； | 符合竞价文件要求 |
| 2 | 经年检合格的营业执照副本扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 3 | 法定代表人身份证明书（附身份证扫描件）； | 符合竞价文件要求 |
| 4 | 法定代表人授权委托书（附身份证扫描件）； | 符合竞价文件要求 |
| 5 | 技术条件书要求的相关报告（如型式试验、检测报告等）和证书等材料扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 6 | 质量及服务的承诺； | 符合竞价文件要求 |
| 7 | 满足信誉要求的承诺； | 符合竞价文件要求 |
| 8 | 应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺； | 符合竞价文件要求 |
| 9 | 代理授权书（若竞价人是生产厂家不提供）扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 10 | 提供本单位出具的所投项目适用税项和适用税率的声明 | 符合竞价文件要求 |

## 二、符合性审查表

| 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 应答人名称 | 与营业执照、资质证书、银行资信证明、质量保证体系、生产许可证或产品质量（检验）合格证（如有）等证明性证书一致 |
|  | 应答报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过最高限价（如有） |
| 响应性评审标准 | 法定代表人授权委托书 | 符合采购文件要求 |
|  | 质量保证体系认证证书（如有） | 符合采购文件要求 |
|  | 代理授权书（如有） | 符合采购文件要求 |
|  | 应答内容（范围） | 符合采购文件要求 |
|  | 签字、盖章要求 | 符合采购文件要求 |
|  | 应答文件格式 | 符合采购文件要求 |
|  | 竞价有效期 | 符合或优于采购文件要求 |
|  | 交货期 | 符合或优于采购文件要求 |
|  | 商务偏差 | 符合采购文件要求 |
|  | 采购文件规定的不能进入详评的其它商务条款 | 符合采购文件要求 |
|  | 符合技术条件书要求的产品型式试验报告（或检验报告、检测报告等） | 符合技术条件书要求 |
|  | 生产许可证，或国家授权许可权威认证机构或国际权威机构颁发的认证证书或检测合格证 | 符合技术条件书要求 |
|  | 应答产品供货范围 | 符合技术条件书要求 |
|  | 产品的供货记录和运行（销售）业绩 | 符合技术条件书的规定 |
|  | 采购文件规定的不能进详评的其它技术条款 | 满足采购文件规定 |

## 三、商务技术评分表

商务评分：

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商评价 | 在蜀电集团电子采购平台中对供应商120天内服务评价得分进行平均运算，由系统自动得出供应商综合评价得分（百分制），再乘以系数0.2。 | 20 |
| 2 | 业绩 | 供货业绩满足采购文件的要求，得10分；供货业绩每多一个，加5分，累计不超过50分。 | 50 |
| 3 | 履约能力 | 交货时间满足采购文件要求得5分，优于采购文件要求每提前一天加1分，累计不超过10分。 | 10 |
| 4 | 财务状况 | 近一年财务状况亏损得0分，盈利得10分。 | 10 |
| 5 | 资信评估及银行信用等级 | 以第三方信用服务机构出具有效期内的资信等级证书为准进行评分：AAA级5分；AA级3分；A级或银行证明资金状况良好1分；无证明0分。 | 5 |
| 6 | 售后服务能力 | 从服务方案、现场技术支持能力、产品保修、产品维护、响应时间、服务网点等方面综合评价（0-5分） | 5 |

技术评分：

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 | 对技术规范书的总体响应情况 | 对技术规范书响应的完整性、规范性酌情打分（0-10分） | 10 |
|  |  | 产品制造能力 | 1、核心部件为高性能产品且有该类产品五年到十五年产品制造能力，得5分；2、核心部件为高性能产品且有该类产品十五年以上产品制造能力，得10分。 | 10 |
|  |  | 产品性能和质量 | 1、产品的性能和质量完全响应并达到采购文件规定的要求，得5分；2、产品的性能和质量完全响应并优于采购文件规定的要求，且产品质量荣获省级荣誉证书，得10分；3、产品的性能和质量完全响应并优于采购文件规定的要求，且产品质量荣获国家级荣誉证书，得15分；4、产品的性能和质量完全响应并优于采购文件规定的要求，如产品是进口或合资品牌，可酌情加分，最高得15分。 | 15 |
|  |  | 产品参数 | 1、全部满足采购文件技术要求的参数和性能指标，得5分；2、全部满足采购文件技术要求的参数和性能指标，有2项核心参数优于标书要求，得10分；3、全部满足采购文件技术要求的参数和性能指标，有3项及以上核心参数优于标书要求，得15分。（如技术条件书未明确该产品的核心参数，供应商只要全部满足采购文件技术要求的参数和性能指标，只得5分） | 15 |
|  |  | 产品功能指标 | 产品功能指标满足采购文件要求得2分；优于采购文件要求酌情加分，满分5分。 | 5 |
|  |  | 产品工装设备与工艺质量 | 产品工装设备与工艺质量满足采购文件要求得2分；优于采购文件要求酌情加分，满分5分。 | 5 |
|  |  | 产品使用运行情况 | 有相关产品使用运行证明材料且运行良好得5分，相对较差者，酌情扣分；无则0分。 | 5 |
| 2 | 自主试验能力及报告的权威性 | 报告的权威性 | 1、高压型式试验报告由西高所、武高所、沈高所及电科院出具，得5分；2、高压型式试验报告由其他第三方机构出具，得2分。 | 5 |
|  |  | 具备国家级第三方权威检测机构出具的有效期内的产品检测报告 | 检测报告符合产品检测指标：好10-8分，较好7-5分，一般4-2分，无0分。 | 10 |
|  |  | 自主试验能力 | 试验：1、设备可靠，方法合理规范，仅满足出厂试验需要，得1分；2、设备优良，方法严谨规范，具备部分型式试验项目试验能力，得3分；3、试验设备先进，方法科学规范，具备全部型式试验项目试验能力，得5分。 | 5 |
| 3 | 售后服务 | 质保期 | 1、质保期满足采购文件要求，得10分；2、质保期优于采购文件要求，且质保期每延长一年，加1分，累计加分不超过5分。 | 15 |

## 四、价格评分表

| 序号 | 应答人 | 竞价报价（元） | 评审基准价（元） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 说明： 1.报价总分45分。 2.M：为进入详评的投标人数量。 a.如果M<8，不去掉任何一个报价。 b.如果8<=M<16，去掉一个最高报价和一个最低报价，如果如在同一包内出现并列最高或最低报价的情况，在计算基准价时只去掉其中一个最高或最低报价，以下类推。 c.如果16<=M，则去掉两个最高报价和一个最低报价。 然后计算剩余投标人（N个）投标报价的算术平均值A1；再剔除（剔除只为计算平均值使用，并不是废标）投标报价与算术平均值A1偏差超过[-20%，10%]区间的投标人报价，计算剔除后投标人（P个）投标报价的算术平均值A2；最后计算A2和P个投标人中最低投标报价的算术平均值A3，以A3*（1-浮动系数%）为基准价；若N个投标报价均在算术平均值A1[-20%，10%]区间以外，则所有进入详评的投标人（M个）投标价的算术平均值A4*（1-浮动系数%）作为基准价。 3.应答人报价高于基准价：应答人的价格得分=100×{1-1.5×（¦某应答人的评审价-基准价 ¦÷基准价）} 4.应答人报价低于基准价：应答人的价格得分=100×{1-1×（¦某应答人的评审价-基准价 ¦÷基准价）} 5.本项目最终得分=价格得分×权重/100； 6.分值计算按四舍五入法保留两位小数。 表中竞价报价和评审基准价均为不含税价。 |

# 第四章 合同条款

物资买卖合同

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

工程名称：

签订时间：

签订地点：

项目编号：

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规和规章的规定，经甲乙双方平等、友好协商就买方因承包                     工程（以下简称“本工程”）需要向卖方购买工程所需物资事宜达成合意如下，以资共同遵守。

### 第1条  合同标的

1.1卖方向买方供应的合同标的名称、品牌、规格型号、数量等详见

下列已标价合同设备清单：

| 序号 | 产品 名称 | 规格、 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （含税、元） | 总价 （含税、元） | 生产 厂家 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税率 |  |
| 合同总价（含税）： 元 （大写： ） |

1.2卖方提供的合同产品应是全新的且符合国家或行业技术标准，同时应符合卖方与设计单位签订《技术协议》的要求。

1.3 卖方应提供与合同产品安装使用相关的技术资料和技术服务。

### 第2条  合同价款

2.1合同价款

本合同总价款为人民币 ¥                         （大写）                          （含税），税率     %，其中税金为：                  元，不含税金额为：          元。合同单价在本合同期限内固定不变。

2.2 合同价款的支付

2.2.1 合同签订后，    个日历天内，买方向卖方支付合同总价款的      %预付款，  即          元 （预付货款总额最高不超过合同总价款的30%）。

2.2.2 买方收到合同产品,卖方提交货物配送验收单后，    个日历天内，买方向卖方支付合同总价款的     %，即          元（最高支付比例不得超过合同总价款的80%。支付比例和次数，卖方需提交的资料，应根据实际需要予以明确）

2.2.3 合同产品验收合格后，卖方提交货物投运单，    个日历天内，买方支付至结算合同总价款的      %。

2.2.4本结算合同价款的      %作为质量保证金。合同产品质量保证期间产品未发生质量问题或发生质量问题已经修复的，在质保期届满，结清剩余质保金（不计息）。

2.2.5每次付款前卖方应提交符合买方要求的发票或收据，买方审核无误后支付相应款项。

2.2.6 当卖方应向买方支付合同项下的违约金、赔偿金或其他费用时，买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中予以直接扣除。

### 第3条  交货

3.1 卖方应按以下时间和地点将合同产品交给买方：

（1）交货（包括分批交货）时间：按本合同第1.1条约定时间交货，如1.1条未约定的，按买方提交的书面订单确定时间交货。

（2）交货地点：买方指定地点；

（3）交货方式：卖方送货；

（4）施工现场联系人:

卖方交货时应将货物技术资料（合同产品合格证、使用说明书、出厂证明、移交单、合同产品相关技术资料、检验报告等资料）各一套随合同产品一并提交买方，否则视同延迟交货处理。

3.2 卖方负责合同产品运输，并承担在合同产品交付给买方之前发生的所有费用。

3.3 卖方承担合同产品交付给买方之前的损毁、灭失等一切风险。

### 第4条  包装

卖方交付的所有合同产品均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，标明重量、尺寸等信息，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，保证合同产品在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵交货地点。

### 第5条  抽检、检验及投运

5.1 合同产品到达交货地点后，由有质检资质的质量检测机构进行质检,抽检内容按国家质量标准进行,质检报告作为产品质量的认定标准（检测费用已包含在合同价格中，由卖方承担），并一致同意按检测结果进行处理：抽检及加倍抽检判定为不合格产品的，卖方应无条件更换直至合格，并自行承担产品往返的运输费用，以及因此给买方造成的全部损失，包括本合同约定违约责任，交货迟延导致的停窝工、周转材料租赁损失和工期延误损失、赔偿等。同时，即使抽检合格，并不转移、降低或消除卖方的任何产品质量责任。

5.1.1经抽检及加倍抽检判定为不合格产品,卖方除向买方赔偿经济损失外,还应支付合同金额10%的违约金,买方有权纳入供应商黑名单管理;造成重大负面影响的,追究其法律责任.

5.2  交货时，买方将对合同产品的包装、外观及数量进行检验。如发现合同产品非因买方原因存有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准和规范的情况，卖方应在接到买方通知后尽快完成修理、更换，或补齐短缺部件，并承担相关费用。修理、更换后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该货物的实际交货期，并可作为计算卖方迟交违约金的依据。经买方检验后，买卖双方按附表一要求签署货物配送验收单。

上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或卖方已按索赔要求予以修理、更换，或补齐短缺部件，均不减轻或免除卖方按合同约定所应承担的质量责任。

5.3全部合同货物在现场完成安装、调试、性能试验和验收合格投入运行后，双方按附表二要求签署货物结算单。

### 第6条  安装和质量保证

6.1 合同产品由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装，卖方应按买方要求提供充分配合。

6.2 如果合同产品安装过程中，由于卖方原因需要进行检查、试验、再试验、修理或更换，卖方应承担进行上述工作所需的费用。

6.3合同产品的质量保证期为自合同产品安装完毕投入正常运行之日起两年，在质量保证期终止之前，卖方应按有关规定对合同产品实行“三包”服务。国家法律、法规等规定的质量保证期长于上述质量保证期的，适用国家法律、法规等规定。质保期满，买方退还质保金。

6.4 在合同产品质量保证期内，由于卖方责任需要修理、更换有缺陷的设备或部件导致合同产品停运或合同产品存在缺陷影响正常运行时，合同产品的质量保证期自卖方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失由卖方承担。如在质量保证期内发现设备或部件出现缺陷但不影响合同产品的正常运行，经维修或更换后的设备或部件的质量保证期重新计算。

6.5 在从合同产品运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现卖方提供的合同产品有缺陷或故障，不符合本合同约定时，买方有权要求卖方按以下任何一种方式进行处理：

6.5.1对不符合合同约定的合同产品进行修理，以使其符合合同要求，费用由卖方承担。除非买方同意，修理工作应在15天内（含本数）完成。

6.5.2 以符合合同要求的合同产品更换不符合要求的合同产品，费用由卖方承担。除非买方同意，更换应在15天内（含本数）完成。

6.5.3 买方将有缺陷的合同产品退还卖方，卖方负责将被退还的合同产品运出安装现场。在此种情况下，卖方应退还已收取的货款并承担买方支出的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品所发生的额外支出等费用。

### 第7条  技术服务和联络

7.1 卖方应按照技术协议和技术规范的约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务（如买方需要），负责解决合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的问题。若不能胜任工作，买方有权要求卖方在不影响工程进度的条件下重新选派技术人员。因此产生的相关费用由卖方承担。

7.1.1 卖方根据合同派往现场参加开箱检验的人员应能够全权处理开箱检验中出现的问题；参加指导安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调或解决安装调试过程中的全部问题；参加试运行的人员应能够全权处理合同货物试运行中的所有问题。

7.1.2卖方应根据买方要求指定专人负责协调处理合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的全部问题。

7.2 当买方要求卖方提供现场服务时，卖方技术人员应在接到买方通知后24小时内（含本数）给予答复并在48小时内（含本数）到达现场。技术协议和技术规范另有约定的除外。

7.3 卖方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何货物；对合同货物的调试要在现场监理的监督下进行操作，必要时须经过现场监理或项目部负责人的同意。若卖方技术人员违反现场安全规章制度，买方有权提出更换违反上述规章制度或不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。因上述原因引起的一切后果，由卖方承担。

7.4 卖方有义务在必要时邀请买方参与合同货物的技术设计，并向买方解释技术设计。

7.5 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，一般情况下，另一方应同意参加。

7.6 对每次会议及联络，双方均应签署会议纪要或联络纪要，所签纪要文件与合同具有同等效力，双方均应遵照执行。如涉及合同变更，需经双方协商一致。

7.7 若卖方的分包商需要参与合同货物的部分技术服务或现场工作，费用由卖方或其分包商自行负担。

7.8 双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有），卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

7.9 买方有权将卖方的货物设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切有关合同货物的资料和图纸等复印分发与买方有关的各方。

7.10买方发生供电中断或设备停运，需卖方提供技术支持的，卖方应全力配合买方恢复设备运行并查明故障原因。

### 第8条 知识产权

卖方有义务保证其所提供产品不得侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其它知识产权。因违反该条款而导致买方可能遭受的任何经济损失由卖方承担。

### 第9条 保密条款

合同各方及其工作人员对于因签署和履行本合同而获得的，与下列各项有关且无法自公开渠道获得的信息予以保密。未经该信息的原提供方书面同意，一方不得向任何第三方泄露该信息的全部或部分内容：（1）本合同的各项条款；（2）有关合同的谈判；（3）各方的商业秘密（技术信息．经营信息及其他商业秘密）。但在下列情形时，本协议各方尚可披露以上所述信息：（1）法律的要求；（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构要求；（3）向该方的专业顾问或律师披露；（4）非因披露方过错，信息进入公有领域；（5）各方事先给予书面同意。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

### 第10条合同的转让

未经对方书面同意，甲乙双方或任何一方不得将本合同项下的任何权利和义务部分或全部转让给第三方。

### 第11条  违约责任

11.1 卖方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，买方有权要求卖方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

11.1.1经验收，由于卖方责任，合同货物技术指标不满足技术协议和技术规范要求，买方有权退货或要求更换。

11.1.2 买方对合同货物进行抽检，发现合同货物不符合合同要求，卖方未能在买方限定的时间内通过整改使其符合合同要求，或者买方扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的，买方有权要求更换此货物或终止合同。并要求卖方赔偿因此给买方造成的全部损失，包括本合同约定违约责任，交货迟延导致的停窝工、周转材料租赁损失和工期延误损失、赔偿等由卖方承担。同时，即使抽检合格，并不转移、降低或消除卖方的任何产品质量责任。

11.1.3 如果在出厂试验时合同货物未满足合同约定的保证值，且卖方未能在买方指定期限内通过整改使合同货物满足保证值，买方有权要求更换此货物或终止合同。并要求卖方赔偿因此给买方造成的全部损失，包括本合同约定违约责任，交货迟延导致的停窝工、周转材料租赁损失和工期延误损失、赔偿等由卖方承担。同时，即使抽检合格，并不转移、降低或消除卖方的任何产品质量责任。

11.1.4 卖方违反合同约定迟延交货的，应按以下约定向买方支付迟延交货违约金，违约金以超时累进方式计算：

（1）迟交1-4周（含本数），每周支付迟交货物金额的4‰；

（2）迟交5-8周（含本数），每周支付迟交货物金额的8‰；

（3）迟交9周以上（含本数），每周支付迟交货物金额的10‰。

不满1周按1周计算。

迟延交货违约金总额达到合同价格的10%或者迟延交货超过30日时，买方有权终止合同并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，由此发生的额外费用及给第三方造成的窝工等损失由卖方承担。买方部分终止合同的，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

11.1.5 卖方未按期向买方或买方指定的设计单位交付技术资料的，每迟交1天，应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金。卖方向买方或买方指定的设计单位提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金。

11.1.6 由于卖方技术服务的错误或疏忽，造成买方工期延误的，每延误工期1周卖方应向买方支付合同价格0.5％的违约金。

11.1.7 买方要求卖方进行现场服务时，若卖方未在约定的时间内答复和到达现场，每推迟1天卖方应向买方支付违约金5000元。

11.1.8 在质保期内产品出现质量问题，卖方接到通知后未在48小时内到达现场进行处置的，严重缺陷的处置每推迟1天卖方应向买方支付违约金5000元，危急缺陷的处置每推迟1天卖方应向买方支付违约金10000元。

11.1.9 合同货物交付后，由于卖方原因造成的质量问题导致买方工程不能按期投运的，每延误1周，卖方应向买方支付合同价格1％的违约金。

11.1.10 在质量保证期内，由于卖方设计、材料或制造缺陷造成合同货物停运的，每停运一次卖方应向买方支付合同价格2％的违约金，如停运超过72小时，每增加24小时，卖方应向买方额外支付合同总价格0.5%的违约金。

11.1.11 卖方明确表示无法供货或买方有理由认为卖方无法供货的，买方有权终止全部或部分合同。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并向买方支付相当于终止部分合同货款总额20％的违约金。

11.1.12 卖方根据第11条需支付各项违约金累计达到合同价格的20%时，买方有权终止合同并退货（如有）。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并自费将所交付的货物（如有）运离现场。买方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同货物所发生的额外费用等及其他相关损失，由卖方承担。

11.1.13 卖方按合同约定应支付的违约金低于给买方造成的损失的，并应就差额部分向买方进行赔偿。

11.1.14 卖方未在规定期限内响应违约索赔通知书，视为卖方已认可买方违约索赔请求。买方有权从到期应向卖方支付的价款中扣除卖方应支付的违约金、赔偿金或其他费用。

11.2 买方违反合同约定迟延支付合同价款的，应就逾期部分向卖方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

### 第12条  不可抗力

任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，应及时向对方通报，在取得有关机构的证明文件以后，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

### 第13条  争议解决

13.1本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。

13.2 若争议经协商仍无法解决的，向买方所在地人民法院提起诉讼。

13.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

### 第14条  合同生效及有效期

14.1本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

14.2本合同自签订之日起至合同产品质保期届满，结清质保金后，合同自动失效。

### 第15条 合同附件及补充协议的效力

15.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2在本合同履行过程中对于本协议未尽事宜，甲乙双方可经协商达成补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

### 第16条  合同份数

16．1本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具有同等法律效力。

### 第17条  特别约定

附表：

附表一：《货物配送验收单》

附表二：《货物结算单》

（以下无正文）

| 买方： （盖章） | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

#### 附表一：货物配送验收单

货物配送验收单

| 配送验收单号： |  | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卖方： |  | 订单号: |  |
| 卖方联系人/电话： |  | 收货联系人/电话： |  |
| 预计发货期 |  | 预计到货期 |  |
| 运输方式 |  | 承运人/电话 |  |
| 合同交货期 |  | 实际交货期： |  |
| 序号 | 项目 单位 | 工程 编号 | 工程名称 | 物资名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 合同 数量 | 发货数量 | 退换 数量 | 实际到货数量 | 交货 地点 |
| 验收情况 | 外观情况： □合格；□基本合格（需现场处理）；□不合格（需返厂处理）；□不合格，选择“不合格”请注明： | 文件资料、备品备件是否齐全：□是 □否 |
| 备 注 |  |
|  |  | 买方（或施工单位）： （签字/盖章/时间） |  | 卖方（交付人）： （签字/盖章/时间） |

说明：1、到货验收应说明本单合同货物的外观情况，到货数量，重量，附件，文件资料等情况。  
2、本验收（交接）单为买卖双方合同货物交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。

#### 附表二：货物结算单

货物结算单

合同编号：

| 序号 | 工程名称 | 货物 名称 | 规格型号及 技术参数 | 数量 | 单位 | 结算价款（含税） | 投运日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |

以上合同货物已完成安装调试,特此证明。

买方盖章：                                                  卖方盖章：

买方经办人签字：                                            卖方经办人签字：

年     月     日                                            年     月     日

# 第五章：到货检验

1、货物到达交货地点后，采购人将对货物的包装、外观及数量进行检验。如发现货物非因采购人原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准和规范的情况，应答人应在接到采购人通知后，尽快修理、更换，或补齐短缺部件，并承担相关费用。

2、上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或应答人已按索赔要求予以修理、更换，或补齐短缺部件，均不减轻或免除应答人所应承担的质量责任。

# 第六章 技术标准和要求

见采购项目附件-技术条件书

# 第七章、应答文件格式

## 一、竞价函

致                      （采购人）：

- 根据已收到的                     项目                     物资的采购文件，我单位经研究竞价须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币：大写_____________元，小写 ¥_____________的竞价总报价（含税,税率____），承揽该项目XX采购，并将按采购文件的规定履行合同责任和义务，同时承诺：

（1）我们承诺交货期为：_________，交货地点：____________。

（2）本应答文件自竞价开启日起有效期为_________日历天。

（3）付款方式：____________。

（4）质量保证期：__________年，自验收合格，投运之日起算。

（5）如果在竞价规定时间后，我们在竞价有效期内撤回竞价或拒绝中选；或如果我们在中选以后未能提供履约保证金；如果我们不接受采购文件中有关竞价保证金及履约担保的相关规定，买方将不予退还竞价保证金及履约保证金。

（6）我们同意提供按照买方要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解买方不一定要接受最低价的竞价。

（7）我方保证参与本次竞价、供货及售后服务过程中不发生违反采购文件要求以及其他违法、违规行为。如发生，我方愿意按照《四川蜀电集团有限公司供应商管理办法》规定接受贵方的处理甚至取消资格，并对因此而造成的损失承担赔偿责任。

应答人名称：

法定代表人或其委托代理人：

地址：

电话：

传真：

邮编：

年     月     日

## 二、质量及服务的承诺

我方在此声明，我方将按照本次采购的设计要求，提供质量及技术标准达到国家、地方或行业的质量验收规范标准的竞价产品。

关于产品供货、运行无不良记录。

现场及售后服务内容包括：（由应答人自拟）

应答人：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

## 三、满足信誉要求的承诺

我方在此声明，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域及行业内有关处罚期间。财务状况满足供货需要、与采购单位无未结案的诉讼、纠纷状况。

应答人：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

## 四、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺

我方在此声明，所递交的应答文件（包括资料、澄清、有关证明性材料）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本竞价应答人不存在相关法律、法规规定的限制参与竞价的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按前附表和其他有关规定承担责任。

应答人：

法定代表人或委托代理人：

## 五、法定代表人身份证明书

应答人名称：_         _         _         _         _

单位性质：_         _         _

地址：_         _         _         _         _

成立时间：_          年_    月＿    日

经营期限：_

姓名：_         系（应答人名称）_              的法定代表人。（职务：_         电话_              ）

特此证明。

应答人：_                 _

_         年_    月_     日

附：法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

法定代表人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

## 六、法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系              （应答人名称）的法定代表人，现委托本单位人员          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至工程竣工验收办理结算为止。

代理人无转委托权。

应答人：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

年     月    日

附：

1、法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

法定代表人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

2、委托代理人身份证扫描件（正反两面均需扫描）

委托代理人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

## 七、报价一览表

项目名称        （     采购编号    ）

| 序号 | 项目名称 | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1. 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

2. 价格表中报价为交货固定不变价格。

3. 总报价为开标价，包括：货物总价、综合运杂费、现场安装和调试及其他技术服务费、培训费、招标代理服务费等所用费用。

4.本次竞价价格包括竞价总报价和供招标方选择的备品备件、专用工具报价。

## 八、分项报价明细表

项目名称        （     采购编号    ）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价不含税(元) | 总价不含税(元) | 其中税率(%) | 税额(元) | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

不含税价合计（元）：               含税价合计（元）：

注：1、竞价人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

## 九、货物说明及交货进度一览表

l  一般要求

1.1本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合采购文件技术标书的要求。

1.2卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容.对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足,卖方仍须在执行合同时补足。

1.3卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

l.4提供随机备品备件（如果有时），并在竞价书中给出具体清单。

1.5提供所供设备中的进口件清单（如果有时）。

1.6卖方需提供的技术资料清单及交付时间、交付方式见技术规范书。

2 供货范围

2.1设备说明一览表（表格见下）

卖方应确认此范围并提供细化清单

应答人名称：

| 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

2.2专用工具和备品备件（如果有时）

| 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

2.3技术文件

| 序号 | 项目名称 | 技术资料名称 | 单位 | 数量 | 交付时间 | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

2.4现场安装、调试及技术服务计划表

| 项目名称 | 安装、调试内容 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |

法定代表人或委托代理人：

2.5 技术条件书要求的其他附表

按技术条件书附表格式

注：

1.卖方提供现场安装和调试、技术服务人员的目的是使所供系统设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场安装服务人员。在竞价阶段应提供包括安装调试服务人月数的现场工作计划表格(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数,且不发生费用。

2.卖方现场安装调试服务人员应具有下列资质:

2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

2.2有较强的责任感和事业心,按时到位。

2.3具有相应的专业技术资格，了解合同设备的设计，熟悉其结购，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场安装、调试及技术指导。

2.4身体健康,适应现场工作的条件。

2.5卖方须更换买方认为不合格的卖方现场安装服务人员。

## 十、竞价应答人基本情况表

| 企业名称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 传 真 |  |
| 电 报 |  | 电 话 |  |
| 高级技经人员 |  | 研究设计人员 |  |
| 工人人数 |  | 中级技经人员 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |

## 十一、代理授权书

致：       （采购人）

我们       （设备制造商）是按中华人民共和国的法律成立的一家制造商，生产基地在       （地址）。兹指定和指派       按中华人民共和国的法律正式成立的，其主要营业地点设在       （地址）的       （代理商）在下述       项目中作为我方唯一真正的合法的竞价代理商进行下列有效的活动：

（1）代表       （设备制造商）在中华人民共和国办理       （买方）招标要求提供的由我方制造的       （设备名称）的有关事宜（竞价、合同签定、售后服务等）。

（2）作为       （设备名称）的制造商，我方保证以竞价合作者来约束自己，并承诺承担合同所涉及的所有商务、技术服务及责任，同时不会因代理商的改变而推卸其承担的责任。

制造商名称：

法定代表人：

日      期：

## 十二、差异表

应答人要将应答文件和采购文件的差异之处汇集成表

| 建设 | 项目 | 采 购 文 件 | 竞 价 文 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 名称 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

应答人：

法定代表人或委托代理人：

日        期：

## 十三、供货及运行（销售）业绩

〈包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施〉，按如下表格格式详细填写；

★ 应答人应按照采购文件要求提交运行（销售）业绩表。在业绩表上注明型号规格、数量、工程名称及合同编号、用户单位、用户联系人及电话、交货时间、投运时间。企业法定代表人对所提供业绩的真实性负全部责任的承诺声明。

运行（销售）业绩表

| 序号 | 货物名称及型号规格 | 数量 | 订货单位 | 签合同时间 | 项目名称 | 运行单位名称、地址及联系电话 | 投运时间 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应答人：

法定代表人或委托代理人：

日        期：

填表要求：

（1） 所提供的运行（销售）业绩以中选通知书、运行证明或销售合同，提供三者任一项作为证明材料。

（2）除备注外，其他表格栏不得漏填，否则视为非有效业绩。

（3）只填写符合采购文件要求的型号规格及结构的产品运行（销售）业绩。

（4） 提供的运行（销售）业绩证明文件（中选通知书、运行证明或销售合同）须在备注栏中注明，并按顺序排列。

## 十四、所投项目适用税项和适用税率的声明

（格式自拟）

年  月  日