**杨凌国际会展中心综合展馆(D馆)项目安装工程 （项目）**

**电缆 （物资品种）招标公告**

**1. 招标条件**

根据中国建筑第八工程局有限公司标准化管理体系规定及西北公司招议标管理要求， 电缆 （物资品种）已具备招标条件，招标人为 中建八局西北分公司安装经理部 ，现进行公开招标。

**2. 项目概况与招标内容**

2.1项目概况：

1、工程名称：杨凌国际会展中心综合展馆项目（D馆）安装工程 ；

2、工程地址：杨凌示范区东新路与神果路十字西北角 ；

3、建筑面积：44843 m² ；

4、结构类型：钢结构 。（说明本次招标项目的建设地点、规模等）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 品牌商标 | 送货城市（区域） |
| 电缆 | KVV-4\*1.5 | m | 238 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | NG-A-4\*16+1\*16 | m | 2005 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | NG-A-4\*25+1\*16 | m | 1980 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | NG-A-4\*35+1\*16 | m | 410 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | NG-A-4\*95+1\*50 | m | 734 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | NG-A-5\*10 | m | 2358 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | NG-A-5\*6 | m | 175 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-BYJ-3\*2.5 | m | 259 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-KYJY-4\*1.5 | m | 195 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-KYJY-5\*1.5 | m | 156 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-KYJY-4\*1.5 | m | 850 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-KYJY-5\*1.5 | m | 195 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-2\*(4\*240+1\*120) | m | 322 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-3\*10 | m | 650 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-3\*2.5 | m | 132 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-4\*16+1\*16 | m | 989 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-4\*185+1\*95 | m | 208 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-4\*25+1\*16 | m | 334 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-4\*35+1\*16 | m | 207 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-4\*70+1\*35 | m | 203 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-4\*95+1\*50 | m | 200 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-5\*10 | m | 1203 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-5\*16 | m | 355 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-5\*2.5 | m | 361 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZCN-YJY-5\*6 | m | 3171 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-2\*(4\*150+1\*70) | m | 760 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-2\*(4\*240+1\*120) | m | 365 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-3\*10 | m | 4855 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-3\*2.5 | m | 581 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*120+1\*70 | m | 2087 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*150+1\*70 | m | 496 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*16+1\*16 | m | 1275 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*185+1\*95 | m | 165 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*240+1\*120 | m | 377 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*25+1\*16 | m | 1600 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*35+1\*16 | m | 1208 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*35+1\*35 | m | 420 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*50+1\*25 | m | 688 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*50+1\*35 | m | 657 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*70+1\*35 | m | 900 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-4\*95+1\*50 | m | 913 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-5\*10 | m | 4941 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-5\*16 | m | 277 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-5\*2.5 | m | 320 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-5\*35 | m | 310 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-5\*4 | m | 1605 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-5\*50 | m | 520 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |
| 电缆 | WDZC-YJY-5\*6 | m | 74 |  | 主泰丰、上上、三太、西部电缆 | 杨凌区 |

2.3招标结果适用范围： 杨凌国际会展中心综合展馆项目(D馆）安装工程/杨凌示范区/东新路与神果路十字西北角 （项目/城市/区域/时间区间等信息）。

**2. 投标报名**

2.1招标公告时间：2019年 6 月 16 日 8 时 至2019年 6 月 18 日 8 时。

2.2报名方式：

网络报名，通过“云筑集采平台”（网址http://jc.yzw.cn）上进行报名，不接受其他方式报名。

2.3说明：已在“云筑集采平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“云筑集采平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名

**3. 投标人资格要求**

3.1企业资质要求：投标人须为具有独立法人资格的生产制造或经销企业，能独立承担民事责任和合同义务；

3.2经营范围：符合标的物生产经营要求；

3.3中建八局西北公司合格供应商优先；

3.4生产制造企业注册资金不少于5000万元；经销企业注册资金不少于500万元；

3.5 接受我方付款条件的供应商优先；具体条件如下：每月20日结算当月货款挂账，供货方开据与结算金额相等的合规发票到项目经理部办理挂账手续，每个结算期的次月支付上月经采购方审核确认的材料费的60％（采购方收到业主相应款项后），供货完成后三个月内付至结算金额的80%（采购方收到业主相应款项后），待 工程竣工验收合格 后一年内分批无息付至结算金额的95％(采购方收到业主相应款项且供应商办理完物资结算后)，留5%余款作为质量保证金，如无质量等争议存在，在质量保证期满后30个工作日内付清,质保期为两年。如有争议，质量保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。

符合上述条件，经招标人招标小组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

**4. 资格审查资料清单**

4.1投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证原件扫描件（正副本均可），提供一套复印件加盖公章存档使用。

4.2法定代表人身份证明及法定代表人授权书证明原件，格式参照招标公告附件；

4.3招标内容对品牌范围有约定的，报名单位需上传品牌厂家的项目授权书。

（资审资料不全的投标单位，招标方有权拒绝其入围）

**5. 招标文件的发放**

5.1发放形式：招标文件发布 电子版 （电子版/书面版）。

5.2发放对象：招标人招标工作组审核通过的投标人。

5.3发放渠道：

招标人通过“云筑集采平台”（网址http://jc.yzw. cn）进行发放，请投标人注意上线查收。

**6. 联系方式**

招 标 人：中建八局西北分公司安装经理部

地  址：西安市南二环西段395号亚美伟博广场

邮  编：710003

联 系 人： 张立文

电  话：18706740774

电子邮件： 2439198743@qq.com

 2019 年  6 月 16 日

附件1：

**法人授权委托书**

本授权委托书声明：

我 系 的法定代表人，现授权委托 为我单位在 项目 招标采购的投标代理人，该代理人在该工程的投标谈判及过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 职务：

身份证号码：

代理人联系方式：

单位印鉴（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

附：

法定代表人身份证正反面复印件（需加盖单位公章）

授权委托代理人身份证正反面复印件（需加盖单位公章）