## 招标说明
招标说明
（1）编制依据
本次物资采购计划根据渤海东方化工有限公司20万吨/年丙烯酸及酯一体化项目（一期工程）需要量计划所提。
（2）产品验证方式
外观、现场检尺、点件、产品质量证明书、检验报告、防火密闭规范要求及相应的国家行业标准
（3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件
本次物资采购计划中的各物资均应符合其技术要求、规范及相应的国家行业标准。
（4）品牌要求
详见计划
（5）项目联系方式
| 送货地址： | 河北省沧州市渤海新区渤海东方化工有限公司在建厂区内
| 现场技术联系人： |  | 马正秋 | 联系电话： | 13682096005
| 现场物资联系人： |  | 熊天庆 | 联系电话： | 18653176672
（6）项目付款方式
详见计划
（7）推荐供应商名单（在计划中明确外，另须填报供应商推荐表，推荐人限于项目经理、项目总工及项目商务经理）
详见计划
（8）其它需要特别说明的事项
①、投标单位需向招标单位进行报价澄清，招标单位需向投标单位进行技术澄清。
②、送货注意事项：材料进场时必须带5份生产许可证、厂家资质、合格证、质量认证证书及质量检验报告等报验资料，报验资料必须与到货产品规格、材质相符复印件要加盖供货单位有效红章。若因资料不全导致现场不能进行验收，将按退货处理，责任由供应商承担。货物进场，供应商业务员必须到场共同验收，否则货物不予接收。

## 清单
报价单
工程名称:渤海东方化工有限公司20万吨/年丙烯酸及酯一体化项目（一期工程）
询价单位：中建安装集团有限公司一公司 | [6 empty] | 报价单位（盖章）：
技术问题联系人： 马正秋：13682096005 | [6 empty] | 联 系 人：
商务问题联络人: 冀娟：18653175352 熊天庆：18653176672 | [6 empty] | 联系电话：
邮 箱： | [6 empty] | 邮 箱：
送货地址：河北省沧州市渤海新区渤海东方化工有限公司在建厂区内（具体位置详见订单）
付款方式：无预付款，货到现场验收合格并云筑平台对账完成后30天支付到货材料70%，三个月内结清全款。
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 品牌要求 | 到货时间 | 项目付款方式 | 备注 | 所报品牌（必须填写）
1 | 低压阻燃铠装控制电缆 | ZRA-KYJV22-0.45/0.75kV-10*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 2180 |  |  | 江苏远东电缆、安徽天康股份有限公司、安徽新科电缆 | 2019.6.30 | 无预付款，货到现场验收合格并云筑平台对账完成后30天支付到货材料70%，三个月内结清全款。
2 | 低压耐火非铠装控制电缆 | NH-KYJV-0.45/0.75kV-10*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 1014 |  |  | 无 | 2019.6.30
3 | 低压耐火非铠装控制电缆 | NH-KYJV-0.45/0.75kV-12*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 2096 |  |  | 无 | 2019.6.30
4 | 低压耐火非铠装控制电缆 | NH-KYJV-0.45/0.75kV-8*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 1019 |  |  | 无 | 2019.6.30
5 | 低压阻燃非铠装控制电缆 | ZRA-KYJV-0.45/0.75kV-10*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 45360 |  |  | 无 | 2019.6.30
6 | 低压阻燃非铠装控制电缆 | ZRA-KYJV-0.45/0.75kV-12*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 6818 |  |  | 无 | 2019.6.30
7 | 低压阻燃非铠装控制电缆 | ZRA-KYJV-0.45/0.75kV-14*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 893 |  |  | 无 | 2019.6.30
8 | 低压阻燃非铠装控制电缆 | ZRA-KYJV-0.45/0.75kV-17*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 258 |  |  |  | 2019.6.30
9 | 低压阻燃非铠装控制电缆 | ZRA-KYJV-0.45/0.75kV-4*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 3070 |  |  |  | 2019.6.30
10 | 低压阻燃非铠装控制电缆 | ZRA-KYJV-0.45/0.75kV-7*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 33752 |  |  |  | 2019.6.30
11 | 低压阻燃铠装控制电缆 | ZRA-KYJV22-0.45/0.75kV-7*1.5 |  | GB/T 9330-2018 GB/T 19666-2005 | m | 1544 |  |  |  | 2019.6.30
合计
Note on H3: T: 报价单位、联系人、联系电话、邮箱必须填全，谢谢！
Note on N9: T: 所报品牌必须填写，谢谢！