附件5

**供货合同清单明细**

**甲方： 中国建筑一局（集团）有限公司 合同编号：**

**乙方： （盖章） 授权人签字：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价（元） | | | 备注 |
| 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 增值税金 | 税后合价 |
| 一级柜 | 进630A，出一路400A漏电，二路250A漏电，带五表，应急照明 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级柜 | 进630A，出三路250A漏电，带五表，应急照明 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级箱 | 进400A，出八路透明空开，三路100A，三路63A,三路40A，带应急照明 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级箱 | 进250A，出六路透明空开，二路100A，一路63A,三路40A，带应急照明 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级箱 | 40A，一只透明空开，三只单项透明空开，带单项漏电开关 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔吊电梯开关箱 | 250A,一只透明空开，一只透明漏电开关，塔吊专用箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔吊电梯开关箱 | 100A，一只透明空开，一只透明漏电开关，塔吊电梯专用箱 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器 | 220V变36V | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×185+1×95 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×150+1×70 | m | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×120+1×70 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×95+1×50 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×70+1×50 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×50+1×25 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×35+1×16 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×25+1×16 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×16+1×10 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜芯电缆 | YJV-4×10+1×6 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡胶软电缆 | 5\*10 | m | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡胶软电缆 | 5\*6 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡胶软电缆 | 3\*4+1\*2.5 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡胶软电缆 | 3\*2.5+2\*1.5 | m | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡胶软电缆 | 3\*2.5 | m | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×240+1×120 | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×185+1×95 | m | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×150+1×70 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×120+1×70 | m | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×95+1×50 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×70+1×50 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×50+1×25 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×35+1×16 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×25+1×16 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×16+1×10 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝芯电缆 | YJLV-4×10+1×6 | m | 300 |  |  |  |  |  | 1602 |  |
| 电线 | BV2.5 | m | 5000 |  |  |  |  |  | 6850 |  |
| 电线 | BV4 | m | 4000 |  |  |  |  |  | 8640 |  |
| 电线 | BV6 | m | 600 |  |  |  |  |  | 1938 |  |
| 电线 | BV10 | m | 800 |  |  |  |  |  | 4352 |  |
| 五孔插座 | 10A | 套 | 300 |  |  |  |  |  | 1661.1 |  |
| 空调插座 | 三孔，16A | 套 | 150 |  |  |  |  |  | 857.67 |  |
| 单联开关 |  | 套 | 150 |  |  |  |  |  | 576.3 |  |
| 双联开关 |  | 套 | 40 |  |  |  |  |  | 216.96 |  |
| 吊灯头+灯泡 | 灯泡36V | 套 | 200 |  |  |  |  |  | 904 |  |
| 单管荧光灯 | 19W，LED | 套 | 100 |  |  |  |  |  | 3051 |  |
| USB插座 | 36V，4孔 | 套 | 300 |  |  |  |  |  | 8400 |  |
| 烟感报警器 |  | 套 | 120 |  |  |  |  |  | 3051 |  |
| LED投光灯 | 400W | 套 | 10 |  |  |  |  |  | 3729 |  |
| LED投光灯 | 200W | 套 | 10 |  |  |  |  |  | 1864.5 |  |
| 电动伸缩门 | 10.5m，带中建蓝挡板 | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 24000 |  |
| 洗车机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 24000 |  |
| 雾炮 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  | 16800 |  |
| 高压水枪+泵 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  | 15200 |  |
| 总计 |  | |  |  | | |  |  | 626633.83 |  |
| 暂定合同金额： | 合同总价（含增值税）为人民币（大写） 元。  其中，不含税价款元，增值税 元 | | | | | | | | | |

附件6

**授权委托证明书**

致： **中国建筑一局（集团）有限公司**

本公司  【法定代表人：  身份证号码：  】声明：

现委托  （身份证号码：  )全权代表本人与贵公司就 青岛市李沧区沧安路以北安顺路以西地块改造项目对涉及投标报价，物资合同、补充协议的签订、履行，物资结算等业务进行签字确认，由    在上述授权范围签字的所有文书，我公司均予认可，由此产生的一切经济法律责任由我公司承担。

授权有效期：  年  月  日至  年  月 日。

被委托人无转委托权，复印无效。

特此函告！

此空白处粘贴身份证复印件

**代理人（被授权人）**

**居民身份证复印件**

**粘贴处(正面)**

**代理人（被授权人）**

**居民身份证复印件**

**粘贴处(反面)**

加盖

单位印章

公司公章：

法定代表人：

年 月 日附件7：

**对账单有效印章授权书**

致：

我司 中国建筑一局（集团）有限公司 与贵司 青岛市李沧区沧安路以北安顺路以西地块改造  项目于 2019 年  月  日签订合同号为AA513-TJFG-005 《 电箱电缆及办公区临电材料  合同》(以下简称“本合同”)，双方履约过程中每月履行对账义务，现授权我司 发票专用 章为材料供货对账授权章，代表我司与贵司履行本合同中我司的对账义务。

特此函告！

单位名称（公章）： 单位名称（授权章）：

代理人：

日期： 年 月 日