中建七局沣东润馨怡园安置房项目电线电缆采购

招

标

公

告

中建七局第四建筑有限公司

2019年6月19日

招标公告

为满足中建七局第四建筑有限公司 沣东润馨怡园安置房项目 施工生产需要，现就  沣东润馨怡园安置房项目 所需 电线电缆 进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标组织：中建七局第四建筑有限公司。

2、招标项目：中建七局第四建筑有限公司沣东润馨怡园安置房项目电线电缆招标采购。

3、招标内容：中建七局第四建筑有限公司沣东润馨怡园安置房项目的 电线电缆 采购，招标计划量为暂定，详见清单。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯绝缘电线 | BV-4 | m | 27409 |
| 2 | 辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ(F)-1.5 | m | 300 |
| 3 | 辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 1412132 |
| 4 | 辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ(F)-4 | m | 791666 |
| 5 | 辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ（F）-4mm2 | m | 100 |
| 6 | 辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ(F)-2.5 | m | 827984 |
| 7 | 聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | KVV-10*1.5 | m | 1296 |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | KVV-2*1.5 | m | 1483 |
| 9 | 聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | KVV-3*1.5 | m | 200 |
| 10 | 聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | KVV-5*1.5 | m | 2500 |
| 11 | 控制辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-KYJ(F)E-4*1.5 | m | 1500 |
| 12 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*120 | m | 2000 |
| 13 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*150 | m | 1500 |
| 14 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*35+1*16mm2 | m | 5000 |
| 15 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-5*16mm2 | m | 1300 |
| 16 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-5*6mm2 | m | 1000 |
| 17 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*16 | m | 3000 |
| 18 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*185 | m | 5000 |
| 19 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*240 | m | 1000 |
| 20 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*25 | m | 5000 |
| 21 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*35 | m | 6000 |
| 22 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*50 | m | 1000 |
| 23 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*70 | m | 1000 |
| 24 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZN-YJ(F)E-4*95 | m | 500 |
| 25 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯 | WDZ-YJ(F)E-3*10 | m | 50000 |
| 26 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-3*120+2*70 | m | 100 |
| 27 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-3*25+2*16 | m | 400 |
| 28 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-3*35+2*16 | m | 2000 |
| 29 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-3*50+2*25 | m | 1000 |
| 30 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-3*70+2*35 | m | 1500 |
| 31 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-3*95+2*50 | m | 500 |
| 32 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*120 | m | 2000 |
| 33 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*120+1*70 | m | 3000 |
| 34 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*150 | m | 1500 |
| 35 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*150+1*70 | m | 1000 |
| 36 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*185 | m | 2000 |
| 37 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*240 | m | 1000 |
| 38 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*25 | m | 5000 |
| 39 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16 | m | 6000 |
| 40 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*35+1*16 | m | 5500 |
| 41 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*4 | m | 500 |
| 42 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*50 | m | 1000 |
| 43 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-4*95 | m | 500 |
| 44 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-5*10 | m | 21000 |
| 45 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-5*16 | m | 1500 |
| 46 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-5*4 | m | 3500 |
| 47 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ-YJ(F)E-5*6 | m | 20000 |
| 48 | 阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆 | YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*185+1*95 | m | 6000 |
| 49 | 阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆 | YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16 | m | 2500 |
| 50 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-3*4 | m | 500 |
| 51 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*10 | m | 500 |
| 52 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*120 | m | 2000 |
| 53 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*16 | m | 2500 |
| 54 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*25 | m | 500 |
| 55 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*35 | m | 15000 |
| 56 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*4 | m | 1500 |
| 57 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*6 | m | 25000 |
| 58 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*95 | m | 1000 |
| 59 | 铜芯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 25000 |
| 60 | 铜芯绝缘电线 | BVR-4 | m | 500 |
| 61 | 聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | KVV-10*2.5 | m | 100 |
| 62 | 聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | KVV-6*2.5 | m | 20000 |
| 63 | 耐火铜芯绝缘电线 | NH-BV-1.5 | m | 2800 |
| 64 | 耐火铜芯绝缘电线 | NH-BV-2.5 | m | 160000 |
| 65 | 耐火铜芯绝缘电线 | NH-BV-4 | m | 12000 |
| 66 | 耐火聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | NH-KVV-2*1.5 | m | 800 |
| 67 | 耐火聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | NH-KVV-4*1.5 | m | 100 |
| 68 | 绝缘电线 | NH-RVS-1.5 | m | 2000 |
| 69 | 绝缘电线 | NH-RVS-2*1.0 | m | 36000 |
| 70 | 耐火铜芯绝缘电线 | NH-RVS-2*1.5 | m | 230000 |
| 71 | 绝缘电线 | NH-RVS-4*1.5 | m | 10000 |
| 72 | 绝缘电线 | NH-RVS-6*1.5 | m | 1800 |
| 73 | 绝缘电线 | NH-RVS-8*1.5 | m | 1800 |
| 74 | 绝缘电线 | NH-RVSP-2*1.0 | m | 100 |
| 75 | 绝缘电线 | NH-RVSP-2*1.5 | m | 100 |
| 76 | 绝缘电线 | NH-RVV-2*1.0 | m | 100 |
| 77 | 绝缘电线 | NH-RVV-2*1.5 | m | 500 |
| 78 | 绝缘电线 | NH-RVV-3*1.5 | m | 100 |
| 79 | 绝缘电线 | NH-RVV-3*2.5 | m | 100 |
| 80 | 绝缘电线 | NH-RVV-6*1.5 | m | 100 |
| 81 | 绝缘电线 | NH-RVVP-2*1.5 | m | 36000 |
| 82 | 绝缘电线 | NH-RVVP-3*1.5 | m | 100 |
| 83 | 绝缘电线 | RV-4 | m | 100 |
| 84 | 绝缘电线 | RVV-2*0.5 | m | 110000 |
| 85 | 绝缘电线 | RVV-2*1.0 | m | 12000 |
| 86 | 绝缘电线 | RVV-2*1.5 | m | 4000 |
| 87 | 绝缘电线 | RVV-4*1.0 | m | 2000 |
| 88 | 绝缘电线 | RVVP-2*1.5 | m | 500 |
| 89 | 绝缘电线 | RVVP-4*1.0 | m | 50000 |
| 90 | 铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ22-YJ(F)E-4*150 | m | 1000 |
| 91 | 铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ22-YJ(F)E-4*185 | m | 2000 |
| 92 | 铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ22-YJ(F)E-4*50 | m | 1000 |
| 93 | 铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯 | WDZ22-YJ(F)E-4*95 | m | 500 |
| 94 | 辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1500 |
| 95 | 辐照低烟无卤阻燃耐火铜芯绝缘电线 | WDZN-BV-2.5 | m | 3500 |
| 96 | 辐照低烟无卤阻燃耐火铜芯绝缘电线 | WDZN-BV-4 | m | 1000 |
| 97 | 辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 200 |
| 98 | 辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 9000 |
| 99 | 辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-4 | m | 3000 |
| 100 | 低烟无卤阻燃耐火聚氯乙烯绝缘绝缘铜芯控制电缆 | WDZN-KVV-6*2.5 | m | 1200 |
| 101 | 绝缘电线 | WDZN-RVS-2*1.5 | m | 12000 |
| 102 | 绝缘电线 | WDZN-RVS-2*2.5 | m | 500 |
| 103 | 电缆 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 1200 |
| 104 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-5*10 | m | 12000 |
| 105 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E 4*95+1*50 | m | 500 |
| 106 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-3*50+2*35 | m | 1500 |
| 107 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-3*2.5 | m | 200 |
| 108 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-4*2.5 | m | 100 |
| 109 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-4*25+1*1 | m | 5500 |
| 110 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-4*95+1*50 | m | 100 |
| 111 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJFE-4*4 | m | 100 |
| 112 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJFE-5*4 | m | 300 |
| 113 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJFE-5*6 | m | 1500 |
| 114 | 辐照交联低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 200 |
| 115 | 绝缘电线 | WZD-BYJ-2.5 | m | 30000 |
| 116 | 电缆 | YJY-4*2.5 | m | 100 |
| 117 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-3*120+1*70 | m | 3000 |
| 118 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-3*50+1*25 | m | 200 |
| 119 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-4*10 | m | 1000 |
| 120 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-4*16 | m | 800 |
| 121 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-4*25 | m | 200 |
| 122 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-4*35 | m | 350 |
| 123 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-4*4 | m | 100 |
| 124 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-4*6 | m | 3000 |
| 125 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-5*4 | m | 100 |
| 126 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-3*4mm2 | m | 100 |
| 127 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-3*6 | m | 200 |
| 128 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-3*35+1*16mm2 | m | 100 |
| 129 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-3*95+1*50mm2 | m | 100 |
| 130 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-3*6 | m | 240 |
| 131 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTW-750-4*50 | m | 100 |
| 132 | 柔性矿物绝缘电缆 | YTTWV-750-4*6 | m | 1500 |
| 133 | 绝缘电线 | ZR-RVS-2*1.5 | m | 100 |
| 134 | 绝缘电线 | ZR-RVSP-2*1.5 | m | 2300 |
| 电线电缆指定品牌为：昆仑、强力、亮骊。 |

4、招标方法：公开报名方式。

二、投标人的资格条件

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备小规模纳税人、一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。

3、具有一定的经营规模和服务能力，厂家的企业注册资本不低于 1000 万元，代理商的企业注册资本不低于  500 万元。

### 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

### 5、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份各分/子企业没有不良合作记录。

### 6、限定电线电缆品牌为：昆仑、强力、亮骊 ，能够供应以上三个品牌之一的供应商。

7、能够提供近   3  年销售额不低于  100 万元的  电线电缆 类销售合同（业绩证明文件）。

8、代理商投标的具有供所代理品牌厂家授权证书。

### 9、符合上述条件，经中建七局第四建筑有限公司资格审查合格后，方为合格的投标人。

### 三、投标报名

### 1、报名时间：截止  2019 年 6月 28日 17: 00 时，逾期不再接受投标单位的报名。

### 2、报名方式：

### 采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。说明：

### ①已在“云筑网”完成正式供应商注册的投标人，直接登录“云筑网”（网址https://www.yzw.cn/）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名，将资格审查资料上传至云筑网附件。

### ②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址https://www.yzw.cn/）网页注册成功且注册信息通过审核合格后，再行报名，并将资格审查资料上传至云筑网附件。

### 四、资格审查

### 1、资格审查渠道

### 本次招标的投标人由“云筑网”网络交易平台公开报名产生，资格审查由中建七局第四建筑有限公司采购工作小组进行审核，本次招标不接受原厂和代理同时参加，若原厂家及其代理商均参与投标的，则代理商的申请视为无效。

### 2、资格审查资料清单

### 2.1 生产厂家：

### （1）投标单位营业执照（三证合一）正本原件及法人证明或授权委托书、身份证复印件（加盖公章）。

### （2）提供一般纳税人税务事项通知书或其他一般纳税人证明文件原件或复印件。

### （3）提供投标单位最近 3  年（ 2016 年 1 月—  2019  年 2月）的 电线电缆类  销售额不低于 100 万元的销售合同主要页原件或复印件主要页（加盖公章），并将合同签订情况统计汇总，编制销售合同统计表（加盖公章）。（选用）上述资料必须提供。提供虚假资审资料的投标单位，任何时候一经发现，取消其投标资格。

### 2.2代理商：

### （1）投标单位营业执照（三证合一）正本原件及法人证明或授权委托书、身份证复印件（加盖公章）。

### （2）提供一般纳税人税务事项通知书或其他一般纳税人证明文件原件或复印件。

### （3）代理商需提供所代理品牌厂家授权证书扫描件。

### （4）代理品牌厂家的营业执照、质量监督检验所出具的检测报告复印件（加盖公章）。

### （5）投标单位可提供的其他证明企业情况的资料。

### 上述资料统一由投标方提供复印件加盖公章，按照上述顺序装订成册后交予招标方存档。提供虚假资审资料的投标单位，任何时候一经发现，取消其投标资格。

3、资格审查时间

递交资格审查资料截止时间为  2019  年 6 月 28日 17 ： 00 时，投标单位应于当日 17 :  00 时将资格审查资料上传至云筑网附件，逾期未上传资格审查资料的，招标人不予受理。

4、资格审查地点

西安市未央区文景北路白桦林国际B座19层中建七局四公司建筑安装分公司

五、招标文件的发放时间及方式

1、发放时间：具体发放时间另行通知。

2、发放形式：招标文件发布电子版，不发布书面招标文件。

3、发放平台：招标方通过“云筑网”（https://www.yzw.cn/）进行发放。

4、发放对象：投标资格审查合格且经中建七局第四建筑有限公司采购工作小组审核通过的投标人，投标人通过网络平台直接下载招标文件。

5、服务与监督

服务监督邮箱：704-clsbb@163.com

服务与监督电话：029-83668552

附件：（1）法定代表人身份证明（格式）

（2）授权委托书格式（格式）

招标联系人：袁  菲   13572972060

项目联系人：张一军   15902935077

中建七局第四建筑有限公司采购工作小组

2019年6月 19 日

附件1：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：【全称】

单位性质：_______________________

地    址：_______________________

成立时间：____年___月___日

经营期限：_______________________

姓名：        （法定代表人签字）性别：____年龄：_____职务：系_________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：___________________（盖单位章）

______年_____月_______日

附件2: 授权委托书（格式）

授权委托书

本人          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  沣东润馨怡园安置房项目  （招标项目名称）资格审查、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书于        年    月   日签字生效，至本次采购期结束为止。授权期限内无特殊情况不变更合法授权代理人。

代理人无权转委托。

特此声明。

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号：

授权代理人：                 （签字）

身份证号：

日期：     年    月    日

备注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名,同时附法定代表人和授权代理人身份证复印件（正反面，加盖公章）

# Text boxes

加盖单位公章

法定代表人身份证                                   法定代表人身份证

复印件正面                                         复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

授权代理人身份证复印件正面

授权代理人身份证复印件反面

加盖单位公章

加盖单位公章