台州明辰招标代理有限公司关于临海市综合行政执法局2019年度灯具、电缆及其他电气设施以及检修服务等项目

招标文件

项目编号：TZMC-201901

项目名称：2019年度灯具、电缆及其他电气设施以及检修服务等项目

采购单位：临海市综合行政执法局

联 系 人：王先生         联系电话：0576-85382099

代理机构:台州明辰招标代理有限公司

联 系 人：叶先生        联系电话：0576－89113013

2019年6月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	6

第三章  投标人须知	22

第四章评标办法及评分标准	32

采购项目评分索引表	35

第五章  合同主要条款	36

第六章　投标 文件格式	40

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受 临海市综合行政执法局委托，现就2019年度灯具、电缆及其他电气设施以及检修服务等项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：2019年度灯具、电缆及其他电气设施以及检修服务等项目

采购单位：临海市综合行政执法局

采购规模及内容概述：（详见第二章招标需求）

采购预算：200万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

工期要求：根据采购人需求,发出订单后15个工作日内。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（2）具有与本招标须知相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质且须具备安全生产许可证；

（4）项目负责人资质类别要求：机电工程贰级注册建造师且取得施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书）；并提供2019年1月1日以来在投标人处连续缴纳的社保证明材料

（5）本项目不接受联合体投标。

3、报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2019年7月18 日 9:00 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件（如无法下载请及时联系政府采购中心窗口也可持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证到中心窗口领取）。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标截止时间及投标文件的递交

投标文件递交时间： 2019年7月18日8:00时至2019年7月18日9:00时持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
注：接受投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

提示：

1、2018年1月1日起临海市公共资源交易中心全面停止IC办理与使用，采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

2、用交易员身份证提交投标文件的，递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致。
   3、关于公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

7.开标

开标时间：2019年7月18日9:00时。
开标地点：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

9、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10、联系方式
采购代理机构：台州明辰招标代理有限公司
地址: 临海市清化路7号大洋基地一区A1号楼2楼
联系人:  叶先生   电话及传真:0576-89113013  邮编:317000

电子邮件:31302898@qq.com

采购单位联系人：王先生  电话：0576-85382099

# 第二章   招标需求

项目编号：TZMC-201901

采购单位名称：临海市综合行政执法局

- 采购内容及技术要求

1、采购内容

维修服务材料清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 2 | 400W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 3 | 250W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 4 | 150W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 5 | 70W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 6 | 2000W投光灯（金卤灯，白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 7 | 1000W投光灯（金卤灯，白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 8 | 400W投光灯（金卤灯，白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 9 | 250W投光灯(金卤灯绿、白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 10 | 150W投光灯（金卤灯绿、白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 11 | 70W投光灯（金卤灯) | 铸铝灯体，IP65。过“3C”认证 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 12 | T5线条灯（L1500mm，35W） | 铸铝灯体，IP65，L1500mm，35W。 |  |
|  | 其中：①T5灯管（35W） |  |  |
|  | ②电子镇流器(铜芯) |  |  |
| 13 | T5线条灯（L1200mm，28W） | 铸铝灯体，IP65,L1200mm |  |
|  | 其中：①T5灯管(28W) |  |  |
|  | ②电子镇流器 |  |  |
| 14 | T5线条灯（L1000mm,21W） | 铸铝灯体，IP65,L1000mm， |  |
|  | 其中：①T5灯管 |  |  |
|  | ②电子镇流器(铜芯) |  |  |
| 15 | T5线条灯（14W，白色、黄色） | 铸铝灯体,IP65,L600mm， |  |
|  | 其中：①T5灯管(14W) |  |  |
|  | ②电子镇流器(铜芯) |  |  |
| 16 | 地埋灯（250W，钠灯） | 不锈钢灯体，IP66 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 17 | 地埋灯（150W，钠灯） | 不锈钢灯体，IP66 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 18 | 地埋灯（250W，金卤灯） | 不锈钢灯体，IP66 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 19 | 地埋灯（150W，金卤灯） | 不锈钢灯体，IP66 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 20 | PAR38灯（80W） | 铸铝灯体，IP65。 |  |
|  | 其中：①光源 |  |  |
| 21 | 双向筒状壁灯(金卤灯,2*70W) | 铸铝灯体,IP65 |  |
|  | 其中：①触发器 |  |  |
|  | ②光源 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  |  |
| 22 | ①庭院灯PC灯罩 | 详见防洪坝、绿道庭院灯实物 |  |
| 23 | 草坪灯(21W) | 铸铝灯体，高度30cm左右，详见市政广场实物 |  |
|  | 其中：①灯体（壳） |  |  |
| 24 | 节能灯光源（21W） | 用于绿道庭院灯、草坪灯等 |  |
| 25 | LED轮廓灯(AC/DC24V、C型W50*L1000mm，全彩) | 12W、内置相应贴片芯片，铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 亮美集、乐雷、大峡谷、欧曼、酷彩或其他同档次品牌 |
| 26 | LED轮廓灯(AC/DC24V、C型W50*L500mm，全彩) | 6W、内置相应贴片芯片，铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 |  |
| 27 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W50*L1000mm，双色间变/单色） | 12W、内置60颗5050贴片芯片，铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 |  |
| 28 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W50*L500mm，双色间变/单色） | 6W,铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 |  |
| 29 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W50*L300mm，双色间变/单色） | 铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 |  |
| 30 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W30*L1000mm，单色） | 12W,铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 |  |
| 31 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W30*L500mm，单色） | 6W,铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 |  |
| 32 | LED贴片线条灯（单色、12W、AC/DC24V、L1000mm） | 60颗5050贴片芯片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 | 乐雷、大峡谷、亮美集、磊明、晶日、雅江、胜亚或其他同档次品牌 |
| 33 | LED贴片线条灯（单色、6W、AC/DC24V、L500mm） | 30颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 |  |
| 34 | LED贴片线条灯（单色、AC/DC24V、L300mm） | 18颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 |  |
| 35 | LED贴片线条灯（全彩、12W、AC/DC24V、L1000mm） | 60颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 |  |
| 36 | LED贴片线条灯（全彩、6W、AC/DC24V、L500mm） | 30颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 |  |
| 37 | LED贴片线条灯（全彩、AC/DC24V、L300mm） | 18颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 |  |
| 38 | LED点光源（全彩） | 5W，铝压铸灯体，PMMA外罩,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 39 | LED点光源（单色） | 5W，铝压铸灯体，PMMA外罩,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 40 | LED方形点光源 | 5W，铝压铸灯体，PMMA外罩,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 41 | LED地埋灯36W | 铝合金灯体、软封胶、IP67 |  |
| 42 | LED地埋灯24W | 铝合金灯体、软封胶、IP67 |  |
| 43 | LED地埋灯18W | 铝合金灯体、软封胶、IP67 |  |
| 44 | LED瓦楞灯（DC24V、单色） | 5W 线路板环氧树脂封装 |  |
| 45 | LED瓦楞灯（DC24V、单色） | 10W 线路板环氧树脂封装 |  |
| 46 | LED软性灯带(单色/全彩) | 5050芯片，60颗/米，全灌胶防水 |  |
| 47 | LED灯串 | 每米7-8颗灯珠，每颗灯珠0.75W(0.25W*3)，铝合金底座，灯珠防护等级IP67 |  |
| 48 | LED球泡灯5W | 线路板环氧树脂封装，铝合金灯体 |  |
| 49 | LED球泡灯10W | 线路板环氧树脂封装，铝合金灯体 |  |
| 50 | LED48W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置48颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 |  |
| 51 | LED36W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置36颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 | 乐雷、大峡谷、亮美集、磊明、晶日、雅江、胜亚或其他同档次品牌 |
| 52 | LED24W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置24颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 |  |
| 53 | LED18W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,铜公母接。 |  |
| 54 | LED18W洗墙灯（单色、L500mm） | LED芯片内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 |  |
| 55 | LED12W洗墙灯（单色、L500mm） | LED芯片内置12颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 |  |
| 56 | LED9W洗墙灯（单色、L500mm） | LED芯片内置9颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 |  |
| 57 | LED48W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置48颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm |  |
| 58 | LED36W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置36颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm |  |
| 59 | LED24W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置24颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm |  |
| 60 | LED18W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片，内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm.主要用于市政广场河岸全彩洗墙灯。 |  |
| 61 | LED18W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片，内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L500mm |  |
| 62 | LED12W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片，内置12颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L500mm |  |
| 63 | LED9W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置8颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L500mm |  |
| 64 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、18W) | LED灯珠型（1W*18颗），IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 乐雷、大峡谷、亮美集、磊明、晶日、雅江、胜亚或其他同档次品牌 |
| 65 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、24W) | LED灯珠型（1W*24颗），IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 66 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、36W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 67 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、54W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 68 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、72W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 69 | LED投光灯(AC220V/DC24V、100W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 70 | LED投光灯(AC220V/DC24V、150W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 71 | LED投光灯(AC220V、200W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 72 | LED投光灯(AC220V、400W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 73 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、18W) | LED灯珠，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 74 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、24W) | LED灯珠，IP66,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 75 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、36W) | LED灯珠，IP67,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 76 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、60W) | LED灯珠，IP68,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 |  |
| 77 | LED射灯3W | 1W*3,压铸铝灯体，线路板环氧树脂封装。 |  |
| 78 | LED射灯9W | 1W*9,压铸铝灯体，线路板环氧树脂封装。 |  |
| 79 | LED十字星光灯（12W、单色） | LED芯片，内置4颗3W灯珠 |  |
| 80 | LED十字星光灯（4W、单色） | LED芯片，内置4颗1W灯珠 |  |
| 81 | LED发光模块 | 详见东渡路球形景观灯、崇和门广场晶日之柱景观灯 |  |
| 82 | LED控制模块（系统） | 仅用于东渡路球形景观灯和崇和门广场晶日之柱景观灯项目。目前使用的是晶日照明的系统。 |  |
| 83 | LED控制器（主控） | 根据项目定制。主要用于临海大桥、华海人才公寓、市政广场、永安大厦等 |  |
| 84 | LED分控制器(信号放大器) | 根据项目定制 |  |
| 85 | 150W开关电源（直流） | 150W、24V(12V)，过3C或CQC认证 |  |
| 86 | 350W开关电源（直流） | 350W、24V（12V）,过3C或CQC认证 |  |
| 87 | 400W开关电源（直流） | 400W、24V，过3C或CQC认证 |  |
| 88 | 600W开关电源（直流） | 600W、24V，过3C或CQC认证 |  |
| 89 | 500W（交流）变压器 | 500W、220V～24V，过3C或CQC认证 |  |
| 90 | 1000W（交流）变压器 | 1000W、220V～24V，过3C或CQC认证 |  |
| 91 | 1500W(交流)变压器 | 1500W、220V～24V，过3C或CQC认证 |  |
| 92 | 电缆ZR-YJV4*90+1*50（铜芯） |  |  |
| 93 | 电缆ZR-YJV4*70+1*35（铜芯） |  |  |
| 94 | 电缆ZR-YJV4*50+1*25（铜芯） |  |  |
| 95 | 电缆ZR-YJV4*35+1*16（铜芯） |  |  |
| 96 | 电缆ZR-YJV4*25+1*16（铜芯） |  |  |
| 97 | 电缆ZR-YJV5*16（铜芯） |  |  |
| 98 | 电缆ZR-YJV5*10（铜芯） |  |  |
| 99 | 电缆ZR-YJV5*6（铜芯） |  |  |
| 100 | 电缆ZR-YJV5*4（铜芯） |  |  |
| 101 | 电缆ZR-YJV5*2.5（铜芯） |  |  |
| 102 | 电缆YJV3*6（铜芯） |  |  |
| 103 | 电缆YJV3*4（铜芯） |  |  |
| 104 | 电缆YJV3*2.5（铜芯） |  |  |
| 105 | 电线BVV/RVV3*2.5（铜芯） |  |  |
| 106 | 电线BVV/RVV3*1.5（铜芯） |  |  |
| 107 | 电线BVV/RVV2*1（铜芯） |  |  |
| 108 | 电线BVV/RVV2*1.5（铜芯） |  |  |
| 109 | 电线BVV/RVV2*2.5（铜芯） |  |  |
| 110 | 电线BVV/RVV2*4（铜芯） |  |  |
| 111 | 电线BVV/RVV2*6（铜芯） |  |  |
| 112 | 电线BVV/RVV2*10（铜芯） |  |  |
| 113 | 单线BV/BVR-10（铜芯） |  |  |
| 114 | 单线BV/BVR-6（铜芯） |  |  |
| 115 | 单线BV/BVR-4（铜芯） |  |  |
| 116 | 单线BV/BVR-2.5（铜芯） |  |  |
| 117 | 单线BV/BVR-1.5（铜芯） |  |  |
| 118 | 单线BV/BVR-1（铜芯） |  |  |
| 119 | 超五类屏蔽双绞线 |  |  |
| 120 | 电缆YJLV5*50（铝芯） |  |  |
| 121 | 电缆YJLV5*25（铝芯） |  |  |
| 122 | 电缆YJLV5*16（铝芯） |  |  |
| 123 | 电缆YJLV5*10（铝芯） |  |  |
| 124 | 电缆YJLV5*6（铝芯） |  |  |
| 125 | 电缆YJLV5*4（铝芯） |  |  |
| 126 | PE保护管φ70及以上 | 保护管使用时包含弯头、三通接头、不锈钢抱箍等配件，配件不单独计费。以下类同 |  |
| 127 | PE保护管φ50 |  |  |
| 128 | PE保护管DN40 |  |  |
| 129 | PE保护管DN32 |  |  |
| 130 | PE保护管DN25 |  |  |
| 131 | PE保护管DN20及以下 |  |  |
| 132 | PVC阻燃保护管φ70及以上 |  |  |
| 133 | PVC阻燃保护管φ50 |  |  |
| 134 | PVC阻燃保护管DN40 |  |  |
| 135 | PVC阻燃保护管DN32 |  |  |
| 136 | PVC阻燃保护管DN25 |  |  |
| 137 | PVC阻燃保护管DN20 |  |  |
| 138 | PVC阻燃保护管DN16及以下 |  |  |
| 139 | 铝塑管 内径12 |  |  |
| 140 | 铝塑管 内径16 |  |  |
| 141 | 不锈钢软管保护管 | 规格根据实际需要 |  |
| 142 | 塑料软保护管 | 规格根据实际需要 |  |
| 143 | 热镀锌钢管DN90及以上 | 热镀锌钢管使用时包含弯头、三通接头、不锈钢抱箍等配件，配件不单独计费。 |  |
| 144 | 热镀锌钢管DN75 |  |  |
| 145 | 热镀锌钢管DN50 |  |  |
| 146 | 热镀锌钢管DN40 |  |  |
| 147 | 热镀锌钢管DN32 |  |  |
| 148 | 热镀锌钢管DN25 |  |  |
| 149 | 热镀锌钢管DN20及以下 |  |  |
| 150 | 防爆防水接线盒 | φ40及以上 |  |
| 151 | 防爆防水接线盒 | φ30 |  |
| 152 | 防爆防水接线盒 | φ25及以下 |  |
| 153 | 微电脑时控开关 | KG316T |  |
| 154 | 经纬度智能定时钟 | 三路输出控制，具有断电数据保护，时钟不间断工作。 |  |
| 155 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-20，AC-3 |  |
| 156 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-40，AC-3 |  |
| 157 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-60，AC-3 |  |
| 158 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-80，AC-3 |  |
| 159 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-100，AC-3 |  |
| 160 | 断路器 | 6A-63A/1P |  |
| 161 | 断路器 | 6A-63A/2P |  |
| 162 | 断路器 | 6A-63A/3P |  |
| 163 | 断路器（带漏电保护） | 6A-63A/1P |  |
| 164 | 断路器（带漏电保护） | 6A-63A/3P |  |
| 165 | 塑料外壳式断路器 | 40A-160A |  |
| 166 | 塑料外壳式断路器(带漏电保护) | 40A-160A |  |
| 167 | 塑料壳保险盒 | RT6-20A |  |
| 168 | 熔断体 | RT14,6A、10A |  |
| 169 | 陶瓷保险盒 | RT6-20A |  |
| 170 | 小型中间继电器 | JZ7-44 |  |
| 171 | 电子式时间继电器 | JSZ3 |  |
| 172 | 单相电度表 | 规格不定，根据实际需要 |  |
| 173 | 三相电度表 | 规格不定，根据实际需要 |  |
| 174 | 不锈钢防雨箱A(30*40*25cm及以下) | （放开关电源、变压器、电气元件用） |  |
| 175 | 不锈钢防雨箱B(40*50cm) |  |  |
| 176 | 不锈钢防雨箱C(50*60cm) |  |  |
| 177 | 不锈钢防雨箱D(60*80cm及以上) | 配电箱、动力柜 |  |
| 178 | 铸铝防水盒 | 放开关电源 |  |
| 179 | 热镀锌扁铁4cm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 |  |
| 180 | 热镀锌扁铁5cm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 |  |
| 181 | 热镀锌角铁30mm*30mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 |  |
| 182 | 热镀锌角铁40mm*40mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 |  |
| 183 | 热镀锌角铁50mm*50mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 |  |
| 184 | 热镀锌角铁80mm*80mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 |  |
| 185 | 铝合金线槽30mm*20mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 |  |
| 186 | 铝合金线槽40mm*30mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 |  |
| 187 | 铝合金线槽50mm*40mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 |  |
| 188 | 铝合金线槽80mm*50mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 |  |
| 189 | 铝合金线槽100mm*50mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 |  |
| 190 | 不锈钢钢丝索（含附件） | 用于临海大桥立杆投光灯加固。 |  |
| 191 | 5号/7号电池 | 用于定时钟 |  |
| 192 | 陶瓷灯头 |  |  |
| 193 | 水泥阴井盖 | 40cm*40cm*5cm，用于投光灯固定 |  |
| 194 | 普通维修工时费 | 线路排查等无材料维修的零星工时 |  |
| 195 | 日工（按8小时/日工） | 纯人工、无维修主材的服务。主要适于连续8小时以上人工工时结算 |  |

注：除采购文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能优于或相当于推荐品牌的产品参加。

二、采购技术要求

（一）基本要求：

1、维修时会经常涉及高空作业，维修报价应包含高空作业费（不另计高空作业费）；

2、▲投标时须提供以下样品各一套：LED轮廓灯（24V、12W、1米）、LED贴片线条灯（24V、12W、1米）、LED洗墙灯（24V、24W、1米）、LED投光灯（220V、100W、灯珠型）和开关电源（24V、400W）。样品作为技术分打分的主要依据，规格型号铭牌需齐全，低压灯具样品需配开关电源。样品能现场点亮，以便测试。

为了对比内部做工和材质，可能对样品进行暴力拆除比对，所造成的损失应由投标人自行承担。

3、▲提供开关电源（24V、400W） “3C”或CQC认证证书，并经网上查询验证的（复印件加盖投标人公章）。

4、维修综合单价*权重系数=评标单价；评标单价作为评标依据，维修实际结算按维修综合单价结算。

5、大批量及整套灯具更换的，质保期为一年，若出现重大材料价格变化或社会工资变化，数量较大的根据市场行情双方协商适当调整维修材料费和维修服务费。

6、投标人投标时需提供《报价明细表》xls电子文档，以方便评标时进行单价核算。

7、投标人禁止恶意报价（如：①1米规格洗墙灯报价：18W洗墙灯综合单价400元，而24W洗墙灯综合单价300元。同品牌同类产品不同规格之间的价格不符合市场规律②1000W投光灯（高压钠灯）综合单价300元，明显低于市场价。以上情况均视为恶意报价。其他维修材料同理。）。投标单位进行恶意报价的，评标专家组可取消其投标资格。

8、投标人投标时提供的检测报告、认证证书等证明材料，型号需与所提供样品一致。

（二）维修特别条款

1、▲投标单位中标后必须在临海设立项目部。

2、▲中标单位必须保证至少有4名维修人员常驻临海，应对临海市区日常亮化维修。中标单位按发包人提供的景观亮化项目顺序，进行循环维修，保障市区亮化设施的正常运行。维修任务较重或较急时，中标单位须及时增加维修人员，确保两组队伍同时维修。

3、所有灯具安装紧固连接件、螺丝等均要求为不锈钢材料。

4、▲在一个项目维修中，同一幢建筑（广场、大桥）更换同款整套灯具数量超过（包含）70套（根）时，该款灯具按中标价8折结算。

5、中标单位应重视安全生产管理，须对维修人员购买相应的人身意外保险。

6、▲维修人员应持证上岗，如电工证、高处作业证等。未持证上岗者发生安全事故的，由中标方承担后果。

三、工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）材料及相关附件的提供、运输、检验、通过验收；

（二）中标人为代理商的，须在中标后提供制造商或生产商针对本项目所投产品的代理授权书原件及原厂服务质量承诺函；

（三）售后服务的措施及承诺。

四、维修时间、维修地点

1、维修时间：

维修服务时间为一年，即合同签订之日起一年内。

2、维修地点：

惠风楼、防洪坝、城防城楼、建设大楼、东湖小商品城、台州大厦、湖畔尚城、云水山庄等由临海市综合行政执法局管理维护的亮化项目。

3、维修范围：灯具、电缆及相关亮化设备、设施的检查、修理、更换等。

4、乙方应在维修前将设备名称、数量、件数及包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、储存和特殊要求等通知采购人；

5、运输、保险、装卸、安装调试、售后服务等的费用由乙方承担。

五、售后服务要求

▲1、质保期：所有设备质保期不少于1年。

2、质保期内，如因修理货物或更换部件，非人为因素出现故障而造成短期停用的，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算；

3、质保期内，采购人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障；

4、中标人在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产或是经采购人认可的；

5、所有的替代零配件必须是新的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件；

6、中标人或原厂家的承诺与质保期不符的，以最高标准为准，除非中标人事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

7、中标人在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在一天内到达现场，一般维护应在5小时内完毕。如果是设备故障，必须提供相同型号或档次的设备替换。

8、24小时内不能修复的，中标人应提供相应的备用设备。

9、中标人在24小时内未到达现场的，采购人可以有权从其他的供应商中得到服务，由于故障所造成的全部损失由中标人承担。

六、工程安全事项及违约责任

5.1承包人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

5.2承包人应严格按国家有关规定，为本项目所有维护人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

5.3承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和安全警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对维修现场的安全负责，接受发包人现场代表对安全措施的监督。承包人在维护期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，发包人概不负责。由于承包人安全措施不力、维护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由承包人自负，发包人保留追究责任的权利。

5.4维护期间承包人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，承包人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

5.5维护过程中，承包人必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2019年度灯具、电缆及其他电气设施以及检修服务等项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | ▲工期：根据采购人需求,发出订单后15个工作日内 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定取费标准的70%计取，由中标人支付给采购代理机构。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 10 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 付款方式： 每季度按实结算。服务供应商按最终结算价格提供正式发票，采购方在收到发票后3个月内付款。履约保证金在最后验收合格后无息退还。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:本项目履约保证金金额为3万元整，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的台州明辰招标代理有限公司和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正五副）

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（9）投标人类似成功案例一览表；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员；（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。或提供国家企业信用公示系统中小微企业名录查询打印件亦可。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件（正本各1份，副本各5 份）分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，未标注清楚导致投标文件被误读等由投标人责任自负。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件，正、副本可共同密封。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）以电讯、邮寄形式提交的；

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.对投标人进行资格验证，同时由投标人检查自己投标文件密封的完整性。打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，数量不少于招标文件要求的送评标室评审；数量少于或其他不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

4.商务技术文件评审；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）采购中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至临海市政府采购中心见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，采购中心二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金（开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，开户名：临海市公共资源交易中心，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70 分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应根据有关法律法规规定对该投标文件作无效报价处理，并在评标报告中说明。

（二）商务技术分（70分）

| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED轮廓灯 | AC/DC24V、C型W50*L1000mm、12W、黄光、透明PC外罩 | 乐雷、大峡谷、亮美集、欧曼、酷彩或同档次品牌得3分，其他品牌根据铝合金灯体、线路板灌胶防水、不锈钢螺丝、铜公母接等整体品质由评标委员会根据投标人提供的样品以及投标文件产品说明综合比较后酌情打分。 一档3-2，二档1.9-1，三档0.9-0 | 3分 |
| 2 | LED贴片线条灯 | AC/DC24V、12W、黄光L1000mm、60颗5050贴片芯片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65. | 乐雷、大峡谷、亮美集、磊明、晶日、雅江、胜亚或同档次品牌得3分，其他品牌根据铝合金灯体、线路板灌胶防水、不锈钢螺丝、铜公母接等整体品质由评标委员会根据投标人提供的样品以及投标文件产品说明综合比较后酌情打分。 一档3-2，二档1.9-1，三档0.9-0 | 3分 |
| 3 | LED洗墙灯 | 24V、24W、黄光、1米 | 乐雷、大峡谷、亮美集、磊明、晶日、雅江、胜亚或同档次品牌得8分，其他品牌根据铝合金灯体、线路板灌胶防水、不锈钢螺丝、铜公母接等整体品质由评标委员会根据投标人提供的样品以及投标文件产品说明综合比较后酌情打分。 一档8-6，二档5.9-4，三档3.9-0 | 8分 |
| 4 | LED投光灯 | AC220V、100W、黄光、灯珠型方形LED投光灯 | 乐雷、大峡谷、亮美集、磊明、晶日、雅江、胜亚或同档次品牌得8分，其他品牌根据铝合金灯体、防水等级等整体品质由评标委员会根据投标人提供的样品以及投标文件产品说明综合比较后酌情打分。 一档8-6，二档5.9-4，三档3.9-0 | 8分 |
| 5 | 开关电源 | 24V,400W | 提供3C或CQC证书，并经网上查询验证的，得3分；未提供证书或无法查询验证的，不得分 | 3分 |
| 6 | 管理体系认证 | 投标企业具备有效期内ISO质量管理认证体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证，每一项得1分，最高3分； |  | 3分 |
| 7 | 投标人业绩 | 投标人近三年以来（2016年5月及以后，以合同签订时间为准）承接过景观亮化项目，每个得1分，最高得5分；业绩证明文件必须为中标通知书、合同。（投标时提供原件备查，未提供原件不得分。） |  | 5分 |
| 8 | 车辆情况 | 具有18米登高车，一辆得2分，最高得6分。车辆必须为投标人自有，以发票、车辆行驶证、车辆登记证、有效期内的保险单为准；（投标时提供原件备查，未提供原件不得分。） |  | 6分 |
| 9 | 投入本项目的技术水平与力量 | 根据项目组专业技术人员结构，工作经验，职称等，由评标委员会酌情打分；一档8-6，二档5.9-4，三档3.9-0 （提供近6个月在投标人处连续缴纳的社会保险证明备查，未提供不得分） |  | 8分 |
| 10 | 完成本项目的进度、质量及服务保障 | 项目进度、质量的保障：工作进度、质量保障工作具体、合理、可行，完全满足项目建设要求得6-5.0分；工作进度、质量保障工作基本合理，基本满足建设要求得4.9-3.0分；工作进度、质量保障工作不是很合理的得2.9-0分。 |  | 6分 |
| 11 | 投标人实力 | 根据投标人综合实力、专业能力、诚信度以及获奖荣誉情况，由评标委员会横向对比,酌情打分。一档5-4，二档3.9-2，三档1.9-0 |  | 5分 |
| 12 | 售后服务 | 1、投标人能提供完整、详细的售后服务方案。（一档：6-5分，二档：4.9-3分，三档：2.9-0分） 2、承诺能提供本地化服务和3小时内响应甲方需求，得2分。 3、承诺质保期满后免费提供后续服务1年以上，得2分。 |  | 10分 |
| 13 | 投标文件编制 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，由评标委员会酌情打分，最高得至2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2分以内，扣完该项得分为止。建议投标文件采用双面打印、张数不要超过200张。 |  | 2分 |
| 合计： |  |  |  | 70分 |

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

# 采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED轮廓灯 | 3分 |  |  |
| 2 | LED贴片线条灯 | 3分 |  |  |
| 3 | LED洗墙灯 | 8分 |  |  |
| 4 | LED投光灯 | 8分 |  |  |
| 5 | 开关电源 | 3分 |  |  |
| 6 | 管理体系认证 | 3分 |  |  |
| 7 | 投标人业绩 | 5分 |  |  |
| 8 | 车辆情况 | 6分 |  |  |
| 9 | 投入本项目的技术水平与力量 | 8分 |  |  |
| 10 | 完成本项目的进度、质量及服务保障 | 6分 |  |  |
| 11 | 投标人实力 | 5分 |  |  |
| 12 | 售后服务 | 10分 |  |  |
| 13 | 投标文件编制 | 2分 |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |

# 第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

见证方：台州明辰招标代理有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后送至招标代理机构见证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

- 二、商务技术文件格式

2.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

3.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人签名或盖章：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

6. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，清单表中不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

11.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务和技术要求的正偏离或负偏离的应标内容写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

12.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

22.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 综合单价 |  |  | 权重系数 | 评标单价(综合单价*权重系数) | 综合单价(小计)限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料费（元） | 服务费（元） | 小计（元） |  |  |  |
| 1 | 1000W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 400W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 250W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 150W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 5 |  | 400 |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 5 |  | 100 |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 5 |  | 150 |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 70W投光灯（高压钠灯） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 2000W投光灯（金卤灯，白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | 1000W投光灯（金卤灯，白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | 400W投光灯（金卤灯，白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 250W投光灯(金卤灯绿、白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 150W投光灯（金卤灯绿、白色） | 铸铝灯体，IP65，过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 1 |  | 400 |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  | 50 |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  | 100 |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  | 150 |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 70W投光灯（金卤灯) | 铸铝灯体，IP65。过“3C”认证 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | T5线条灯（L1500mm，35W） | 铸铝灯体，IP65，L1500mm，35W。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①T5灯管（35W） |  | 支 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | T5线条灯（L1200mm，28W） | 铸铝灯体，IP65,L1200mm | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①T5灯管(28W) |  | 支 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②电子镇流器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | T5线条灯（L1000mm,21W） | 铸铝灯体，IP65,L1000mm， | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①T5灯管 |  | 支 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | T5线条灯（14W，白色、黄色） | 铸铝灯体,IP65,L600mm， | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①T5灯管(14W) |  | 支 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 地埋灯（250W，钠灯） | 不锈钢灯体，IP66 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 地埋灯（150W，钠灯） | 不锈钢灯体，IP66 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 地埋灯（250W，金卤灯） | 不锈钢灯体，IP66 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 地埋灯（150W，金卤灯） | 不锈钢灯体，IP66 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | PAR38灯（80W） | 铸铝灯体，IP65。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 双向筒状壁灯(金卤灯,2*70W) | 铸铝灯体,IP65 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①触发器 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ②光源 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ③电子镇流器(铜芯) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ④功率补偿电容 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ⑤耐热钢化玻璃及硅橡胶密封圈 |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | ①庭院灯PC灯罩 | 详见防洪坝、绿道庭院灯实物 | 只 |  |  |  | 5 |  |  |
| 23 | 草坪灯(21W) | 铸铝灯体，高度30cm左右，详见市政广场实物 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 其中：①灯体（壳） |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 节能灯光源（21W） | 用于绿道庭院灯、草坪灯等 | 只 |  |  |  | 5 |  | 35 |
| 25 | LED轮廓灯(AC/DC24V、C型W50*L1000mm，全彩) | 12W、内置相应贴片芯片，铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 10 |  | 220 |
| 26 | LED轮廓灯(AC/DC24V、C型W50*L500mm，全彩) | 6W、内置相应贴片芯片，铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
| 27 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W50*L1000mm，双色间变/单色） | 12W、内置60颗5050贴片芯片，铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 60 |  | 160，其中服务费最高限价55元 |
| 28 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W50*L500mm，双色间变/单色） | 6W,铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 5 |  | 100，其中服务费最高限价50元 |
| 29 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W50*L300mm，双色间变/单色） | 铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 3 |  |  |
| 30 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W30*L1000mm，单色） | 12W,铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | LED轮廓灯（AC/DC24V、C型W30*L500mm，单色） | 6W,铝合金灯体与PC外罩相分离,线路板正反面高分子树脂封装，防护等级达IP65。交直流通用。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 32 | LED贴片线条灯（单色、12W、AC/DC24V、L1000mm） | 60颗5050贴片芯片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 20 |  |  |
| 33 | LED贴片线条灯（单色、6W、AC/DC24V、L500mm） | 30颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 10 |  |  |
| 34 | LED贴片线条灯（单色、AC/DC24V、L300mm） | 18颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | LED贴片线条灯（全彩、12W、AC/DC24V、L1000mm） | 60颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 5 |  |  |
| 36 | LED贴片线条灯（全彩、6W、AC/DC24V、L500mm） | 30颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 37 | LED贴片线条灯（全彩、AC/DC24V、L300mm） | 18颗5050贴片，高强度铝型材结构，钢化玻璃面盖，采用高分子硅胶灌封，防水防静电，防护等级IP65.交直流通用。根据实际需要，加透镜。铜公母接。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | LED点光源（全彩） | 5W，铝压铸灯体，PMMA外罩,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 5 |  | 220 |
| 39 | LED点光源（单色） | 5W，铝压铸灯体，PMMA外罩,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 5 |  | 150 |
| 40 | LED方形点光源 | 5W，铝压铸灯体，PMMA外罩,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | LED地埋灯36W | 铝合金灯体、软封胶、IP67 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | LED地埋灯24W | 铝合金灯体、软封胶、IP67 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 43 | LED地埋灯18W | 铝合金灯体、软封胶、IP67 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | LED瓦楞灯（DC24V、单色） | 5W 线路板环氧树脂封装 | 套 |  |  |  | 5 |  |  |
| 45 | LED瓦楞灯（DC24V、单色） | 10W 线路板环氧树脂封装 | 套 |  |  |  | 5 |  |  |
| 46 | LED软性灯带(单色/全彩) | 5050芯片，60颗/米，全灌胶防水 | 米 |  |  |  | 10 |  |  |
| 47 | LED灯串 | 每米7-8颗灯珠，每颗灯珠0.75W(0.25W*3)，铝合金底座，灯珠防护等级IP67 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | LED球泡灯5W | 线路板环氧树脂封装，铝合金灯体 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 49 | LED球泡灯10W | 线路板环氧树脂封装，铝合金灯体 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 50 | LED48W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置48颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 51 | LED36W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置36颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | LED24W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置24颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 | 套 |  |  |  | 50 |  | 800 |
| 53 | LED18W洗墙灯（单色、L1000mm） | LED芯片内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,铜公母接。 | 套 |  |  |  | 50 |  | 700 |
| 54 | LED18W洗墙灯（单色、L500mm） | LED芯片内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 | 套 |  |  |  | 10 |  |  |
| 55 | LED12W洗墙灯（单色、L500mm） | LED芯片内置12颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 | 套 |  |  |  | 10 |  | 500 |
| 56 | LED9W洗墙灯（单色、L500mm） | LED芯片内置9颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65，铜公母接。 | 套 |  |  |  | 10 |  | 450 |
| 57 | LED48W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置48颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 58 | LED36W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置36颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 59 | LED24W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置24颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 60 | LED18W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片，内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L1000mm.主要用于市政广场河岸全彩洗墙灯。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 61 | LED18W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片，内置18颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L500mm | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 62 | LED12W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片，内置12颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L500mm | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 63 | LED9W洗墙灯（RGB变色） | LED芯片内置8颗，铝合金灯体、钢化玻璃面盖，线路板环氧树脂封装，IP65,L500mm | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 64 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、18W) | LED灯珠型（1W*18颗），IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 20 |  |  |
| 65 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、24W) | LED灯珠型（1W*24颗），IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 10 |  |  |
| 66 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、36W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 10 |  |  |
| 67 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、54W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 30 |  |  |
| 68 | LED投光灯(AC220V/DC24V、单色、72W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 10 |  |  |
| 69 | LED投光灯(AC220V/DC24V、100W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 5 |  |  |
| 70 | LED投光灯(AC220V/DC24V、150W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 5 |  |  |
| 71 | LED投光灯(AC220V、200W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 3 |  |  |
| 72 | LED投光灯(AC220V、400W) | LED灯珠或集成芯片类型，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 73 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、18W) | LED灯珠，IP65,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 74 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、24W) | LED灯珠，IP66,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 75 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、36W) | LED灯珠，IP67,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 76 | LED投光灯(AC220V/DC24V、RGB变色、60W) | LED灯珠，IP68,压铸铝灯体，钢化玻璃面盖,线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 77 | LED射灯3W | 1W*3,压铸铝灯体，线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 10 |  | 90 |
| 78 | LED射灯9W | 1W*9,压铸铝灯体，线路板环氧树脂封装。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 79 | LED十字星光灯（12W、单色） | LED芯片，内置4颗3W灯珠 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 80 | LED十字星光灯（4W、单色） | LED芯片，内置4颗1W灯珠 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 81 | LED发光模块 | 详见东渡路球形景观灯、崇和门广场晶日之柱景观灯 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 82 | LED控制模块（系统） | 仅用于东渡路球形景观灯和崇和门广场晶日之柱景观灯项目。目前使用的是晶日照明的系统。 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 83 | LED控制器（主控） | 根据项目定制。主要用于临海大桥、华海人才公寓、市政广场、永安大厦等 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 84 | LED分控制器(信号放大器) | 根据项目定制 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 85 | 150W开关电源（直流） | 150W、24V(12V)，过3C或CQC认证 | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 86 | 350W开关电源（直流） | 350W、24V（12V）,过3C或CQC认证 | 台 |  |  |  | 20 |  |  |
| 87 | 400W开关电源（直流） | 400W、24V，过3C或CQC认证 | 台 |  |  |  | 20 |  |  |
| 88 | 600W开关电源（直流） | 600W、24V，过3C或CQC认证 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 89 | 500W（交流）变压器 | 500W、220V～24V，过3C或CQC认证 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 90 | 1000W（交流）变压器 | 1000W、220V～24V，过3C或CQC认证 | 台 |  |  |  | 5 |  |  |
| 91 | 1500W(交流)变压器 | 1500W、220V～24V，过3C或CQC认证 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 92 | 电缆ZR-YJV4*90+1*50（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 93 | 电缆ZR-YJV4*70+1*35（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 94 | 电缆ZR-YJV4*50+1*25（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 95 | 电缆ZR-YJV4*35+1*16（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 96 | 电缆ZR-YJV4*25+1*16（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 97 | 电缆ZR-YJV5*16（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 98 | 电缆ZR-YJV5*10（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 99 | 电缆ZR-YJV5*6（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 100 | 电缆ZR-YJV5*4（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 10 |  |  |
| 101 | 电缆ZR-YJV5*2.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 102 | 电缆YJV3*6（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 103 | 电缆YJV3*4（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 5 |  |  |
| 104 | 电缆YJV3*2.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 5 |  |  |
| 105 | 电线BVV/RVV3*2.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 5 |  |  |
| 106 | 电线BVV/RVV3*1.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 107 | 电线BVV/RVV2*1（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 108 | 电线BVV/RVV2*1.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 109 | 电线BVV/RVV2*2.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 20 |  | 10 |
| 110 | 电线BVV/RVV2*4（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 10 |  |  |
| 111 | 电线BVV/RVV2*6（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 112 | 电线BVV/RVV2*10（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 113 | 单线BV/BVR-10（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 114 | 单线BV/BVR-6（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 115 | 单线BV/BVR-4（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 116 | 单线BV/BVR-2.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 117 | 单线BV/BVR-1.5（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 118 | 单线BV/BVR-1（铜芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 119 | 超五类屏蔽双绞线 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 120 | 电缆YJLV5*50（铝芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 121 | 电缆YJLV5*25（铝芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 122 | 电缆YJLV5*16（铝芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 123 | 电缆YJLV5*10（铝芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 124 | 电缆YJLV5*6（铝芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 125 | 电缆YJLV5*4（铝芯） |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 126 | PE保护管φ70及以上 | 保护管使用时包含弯头、三通接头、不锈钢抱箍等配件，配件不单独计费。以下类同 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 127 | PE保护管φ50 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 128 | PE保护管DN40 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 129 | PE保护管DN32 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 130 | PE保护管DN25 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 131 | PE保护管DN20及以下 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 132 | PVC阻燃保护管φ70及以上 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 133 | PVC阻燃保护管φ50 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 134 | PVC阻燃保护管DN40 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 135 | PVC阻燃保护管DN32 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 136 | PVC阻燃保护管DN25 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 137 | PVC阻燃保护管DN20 |  | 米 |  |  |  | 15 |  |  |
| 138 | PVC阻燃保护管DN16及以下 |  | 米 |  |  |  | 3 |  |  |
| 139 | 铝塑管 内径12 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 140 | 铝塑管 内径16 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 141 | 不锈钢软管保护管 | 规格根据实际需要 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 142 | 塑料软保护管 | 规格根据实际需要 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 143 | 热镀锌钢管DN90及以上 | 热镀锌钢管使用时包含弯头、三通接头、不锈钢抱箍等配件，配件不单独计费。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 144 | 热镀锌钢管DN75 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 145 | 热镀锌钢管DN50 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 146 | 热镀锌钢管DN40 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 147 | 热镀锌钢管DN32 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 148 | 热镀锌钢管DN25 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 149 | 热镀锌钢管DN20及以下 |  | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 150 | 防爆防水接线盒 | φ40及以上 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 151 | 防爆防水接线盒 | φ30 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 152 | 防爆防水接线盒 | φ25及以下 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 153 | 微电脑时控开关 | KG316T | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 154 | 经纬度智能定时钟 | 三路输出控制，具有断电数据保护，时钟不间断工作。 | 台 |  |  |  | 5 |  |  |
| 155 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-20，AC-3 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 156 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-40，AC-3 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 157 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-60，AC-3 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 158 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-80，AC-3 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 159 | 交流接触器(220V/380V) | CDC10-100，AC-3 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 160 | 断路器 | 6A-63A/1P | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 161 | 断路器 | 6A-63A/2P | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 162 | 断路器 | 6A-63A/3P | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 163 | 断路器（带漏电保护） | 6A-63A/1P | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 164 | 断路器（带漏电保护） | 6A-63A/3P | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 165 | 塑料外壳式断路器 | 40A-160A | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 166 | 塑料外壳式断路器(带漏电保护) | 40A-160A | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 167 | 塑料壳保险盒 | RT6-20A | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 168 | 熔断体 | RT14,6A、10A | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 169 | 陶瓷保险盒 | RT6-20A | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 170 | 小型中间继电器 | JZ7-44 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 171 | 电子式时间继电器 | JSZ3 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 172 | 单相电度表 | 规格不定，根据实际需要 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 173 | 三相电度表 | 规格不定，根据实际需要 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 174 | 不锈钢防雨箱A(30*40*25cm及以下) | （放开关电源、变压器、电气元件用） | 只 |  |  |  | 10 |  |  |
| 175 | 不锈钢防雨箱B(40*50cm) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 176 | 不锈钢防雨箱C(50*60cm) |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 177 | 不锈钢防雨箱D(60*80cm及以上) | 配电箱、动力柜 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 178 | 铸铝防水盒 | 放开关电源 | 只 |  |  |  | 1 |  |  |
| 179 | 热镀锌扁铁4cm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 180 | 热镀锌扁铁5cm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 181 | 热镀锌角铁30mm*30mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 182 | 热镀锌角铁40mm*40mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 183 | 热镀锌角铁50mm*50mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 184 | 热镀锌角铁80mm*80mm | 主要用于制作灯具安装支架。报价应考虑制作费用。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 185 | 铝合金线槽30mm*20mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 186 | 铝合金线槽40mm*30mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 | 米 |  |  |  | 5 |  |  |
| 187 | 铝合金线槽50mm*40mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 188 | 铝合金线槽80mm*50mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 189 | 铝合金线槽100mm*50mm | 需要和建筑颜色一致，进行同色处理。铝材要加厚型，不得低于1mm。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 190 | 不锈钢钢丝索（含附件） | 用于临海大桥立杆投光灯加固。 | 米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 191 | 5号/7号电池 | 用于定时钟 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 192 | 陶瓷灯头 |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |
| 193 | 水泥阴井盖 | 40cm*40cm*5cm，用于投光灯固定 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 194 | 普通维修工时费 | 线路排查等无材料维修的零星工时 | 小时 |  |  |  | 40 |  | 55 |
| 195 | 日工（按8小时/日工） | 纯人工、无维修主材的服务。主要适于连续8小时以上人工工时结算 | 日 |  |  |  | 20 |  | 400 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标单价=维修综合单价*权重系数

维修综合单价=出厂单价+运杂费+运输保险费+安装+其它一切费用

法定代表人签字（或盖章）：                    投标人（盖章）：

日期：

16.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员     人、营业收入    万元，资产总额    万元，为        （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

17.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日