## 计算表电气 (hidden)
工 程 量 计 算 书
工程名称：
序号 | 回路编号 | 回路起点 | 回路终点 | 功率 | 项目名称 | 特征规格 | 单位 | 校验 | 数量 | 计算表达式 | 操作序 | 备注
1#
2#
3#
4#
1#
2#
1#
2#
1#
2#
1#
2#
3#
3#
4#
4#
5#
5#
6#
6#
7#
7#
1#
2#
2#
3#
3#
4#
4#
5#
5#
1#
2#
3#
3#
4#
4#
5#
5#
6#
6#
7#
7#
1#
2#
2#
3#
3#
4#
4#
5#
5#
1#
1#
2#
2#
3#
3#
4#
4#
5#
5#
1#
1#
2#
1#
2#
3#
1#
2#
3#
1#
1#
1#
2#
3#
4#
5#
6#
6#
一层
一层 | s3
单线预留1*2
单线预留1+1
单线预留1+1

## 单位库 (hidden)
m | 建筑给水、排水及采暖 | 室内给水系统
m² | 建筑电气 | 室内排水系统
m³ | 智能建筑 | 室内热水供应系统
kg | 通风与空调 | 卫生器具安装
t |  | 室内采暖系统
个 |  | 室外给水管网
组 |  | 室外排水管网
套 |  | 室外供热管网
台 |  | 室外电气
处 |  | 变配电室
供电干线
电气动力
电气照明
防雷及接地
通讯网络系统
办公自动化系统
建筑设备监控系统
火灾报警及消防联动系统
安全防范系统
综合布线系统
智能化集成系统
住宅(小区)智能化系统
送排风系统
防排烟系统
除尘系统
空调风系统
净化空调系统
空调水系统

## 热水锅炉
招标附表
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 暂定数量 | 固定单价（元） |  |  | 含税合价 （元） | 备注
[6 empty] | 税前单价 | 增值税（税率13%） | 含税单价
1 | 单芯电缆 | YJV-150mm² |  | m | 330 |  |  |  |  | 接地电缆
2 | 单芯电缆 | YJV-95mm² |  | m | 3500 |  |  |  |  | 接地电缆
3 | 单芯电缆 | YJV-70mm² |  | m | 1860 |  |  |  |  | 接地电缆
合计 |  | 暂定金额（含税）人民币大写： 。其中，不含税价款为人民币 增值税为 人民币。 | [6 empty] | 0

## Sheet2 (hidden)
项目名称 | 特征规格 | 单位 | 防雷接地部分
双管日光灯 2*40W | 双管日光灯 2*40W | 套 | 接地平面图
防水防尘型弯灯1*100W | 防水防尘型弯灯1*100W | 套 | 等电位端子箱 | LEB箱 | 台
吸顶灯 1*32W | 吸顶灯 1*32W | 套 | 总等电位端子箱 | MEB箱 | 台
防水防尘灯 1*100W | 防水防尘灯 1*100W | 套 | 接地母线 | 镀锌扁钢-65*5 | m
壁装坐等 1*13W | 壁装坐等 1*13W | 套 | 接地网 | 接地网利用基础内钢筋 | m
壁灯（绝缘防护罩） | 壁灯（绝缘防护罩） | 套 | 接地跨接线 | 接地跨接线 | 处
应急标志灯 1*15W | 疏散指示灯1*15W | 套 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处
应急标志灯 1*15W | 安全出口灯1*15W | 套 | 接地测试点 | 接地测试板100*100*10 | 处
应急灯 2*11W | 应急灯 2*11W | 套 | 铜芯线 | ZR-BV10/接地 | m
投光灯（户外防水）1000W | 投光灯（户外防水）1000W | 套 | 接地母线 | 镀锌扁钢-40*4 | m
单联单控开关 | 单联单控开关 | 个 | 铜芯线 | BV35/接地 | m
双联单控开关 | 双联单控开关 | 个 | 铜芯线 | BV25/接地 | m
三联单控开关 | 三联单控开关 | 个 | 铜芯线 | BV10/接地 | m
防溅单极单控开关 | 防溅单极单控开关 | 个 | 接地用接线盒 | 接地用接线盒 | 个
防溅双极单控开关 | 防溅双极单控开关 | 个
单联双控开关 | 单联双控开关 | 个
单相空调插座 | 单相空调插座 | 个
三相空调插座 | 三相空调插座 | 个
单相五孔插座 | 单相五孔插座 | 个 | 防雷平面图
宽带网插座 LC01 | 宽带网插座 LC01 | 个 | 避雷网 φ12镀锌圆钢 | φ12镀锌圆钢沿女儿墙 | m
电视插座L31TTV75 | 电视插座L31TTV75 | 个 | 避雷网 φ12镀锌圆钢 | φ12镀锌圆钢沿屋面 | m
电话插座LT01 | 电话插座LT01 | 个 | 避雷引下线利用柱主筋 | 避雷引下线利用柱主筋 | m
电话分线箱 XF0-82/400 | 电话分线箱 XF0-82/400 | 台 | 均压环利用圈梁钢筋 | 均压环利用圈梁钢筋 | m
电话分线箱 XF0-82/200 | 电话分线箱 XF0-82/200 | 台 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处
电话分线箱 XF0-82/30 | 电话分线箱 XF0-82/30 | 台
电话分线箱 XF0-82/20 | 电话分线箱 XF0-82/20 | 台
电话分线箱 XF0-82/10 | 电话分线箱 XF0-82/10 | 台
总配线架 | 总配线架 | 个
钢制接线盒 | 钢制接线盒 | 个
塑料接线盒 | 塑料接线盒 | 个

## Sheet3 (hidden)
系统图数个数的东西
配电箱 | 配电箱 半周1米内 | 台
配电箱 | 配电箱 半周1.5米内 | 台
接线端子 | 接线端子 2.5mm2以内 | 个
接线端子 | 接线端子 6mm2以内 | 个
接线端子 | 接线端子 10mm2以内 | 个
接线端子 | 接线端子 16mm2以内 | 个
接线端子 | 接线端子 35mm2以内 | 个
电缆头 | 电缆头 10mm2以内 | 个
电缆头 | 电缆头 35mm2以内 | 个
电缆头 | 电缆头 120mm2以内 | 个
电缆头 | 电缆头 240mm2以内 | 个
控制电缆头 | 控制电缆头 4芯 | 个
电缆穿刺线夹 | 穿刺线夹70mm2内 | 个
电缆穿刺线夹 | 穿刺线夹25mm2内 | 个