## 招标说明
招标说明
（1）编制依据
本次物资采购计划根据滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建房建工程需要量计划所提。
（2）产品验证方式
外观、现场检尺、点件、产品质量证明书、检验报告、防火密闭规范要求及相应的国家行业标准
（3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件
本次物资采购计划中的各物资均应符合其技术要求、规范及相应的国家行业标准。
（4）品牌要求
江苏远东、绿灯行、宝胜、鲁能泰山
（5）项目联系方式
送货地址：滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建房建工程文昌湖服务区施工现场
| 现场技术联系人： | 肖超 | 联系电话： | 18653179770
| 现场物资联系人： | 李龙 | 联系电话：18653175385
（6）项目付款方式
详见计划
（7）推荐供应商名单（在计划中明确外，另须填报供应商推荐表，推荐人限于项目经理、项目总工及项目商务经理）
详见计划
（8）其它需要特别说明的事项

## 清单
报价单
工程名称:滨莱高速淄博西至莱芜段扩建工程项目
询价单位：中建安装集团有限公司一公司 | [8 empty] | 报价单位（盖章）：
技术问题联系人： 肖超：18668993329 | [8 empty] | 联 系 人：
商务问题联络人: 冀娟：18653175352 李龙：18653175385 | [8 empty] | 联系电话：
邮 箱： | [8 empty] | 邮 箱：
送货地址：滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建房建工程文昌湖服务区施工现场（具体位置详见订单）
付款方式：无预付款，财务挂账手续齐全30天后支付货款70%，竣工后付至95%，留5%质保金，在质量保证期满后无质量问题一个月内一次性无息退还，退还时还须根据合同有关条款扣除有关费用（如有）。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税合计(元) | 税率% | 税额(元) | 参考含税单价（元） | 价税合计（元） | 品牌要求 | 项目付款方式 | 到货时间 | 所报品牌（必须填写） | 厂家 | 备注
1 | 电线 | BV-10 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 3340 | [6 empty] | 江苏远东、绿灯行、宝胜、鲁能泰山 | 无预付款，财务挂账手续齐全30天后支付货款70%，竣工后付至95%，留5%质保金，在质量保证期满后无质量问题一个月内一次性无息退还，退还时还须根据合同有关条款扣除有关费用（如有）。 | 2019-07-30
2 | 电线 | BV-16 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 790 | [8 empty] | 2019-07-30
3 | 电线 | BV-2.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 24250 | [8 empty] | 2019-07-30
4 | 电线 | BV-25 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 640 | [8 empty] | 2019-07-30
5 | 电线 | BV-35 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 530 | [8 empty] | 2019-07-30
6 | 电线 | BV-4 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 28400 | [8 empty] | 2019-07-30
7 | 电线 | BV-6 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 1000 | [8 empty] | 2019-07-30
8 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-3*4 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 2200 | [8 empty] | 2019-07-30
9 | 电力电缆 | KVVR-8*1.5 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 20 | [8 empty] | 2019-07-30
10 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*10 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 488 | [8 empty] | 2019-07-30
11 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*120 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 4986.5 | [8 empty] | 2019-07-30
12 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*120+1*70 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 528 | [8 empty] | 2019-07-30
13 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 123 | [8 empty] | 2019-07-30
14 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*185 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 263.2 | [8 empty] | 2019-07-30
15 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*25 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 711.5 | [8 empty] | 2019-07-30
16 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*25+1*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 295.5 | [8 empty] | 2019-07-30
17 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*300 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 290.4 | [8 empty] | 2019-07-30
18 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*35 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 863 | [8 empty] | 2019-07-30
19 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*35+1*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 943 | [8 empty] | 2019-07-30
20 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*50 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 206 | [8 empty] | 2019-07-30
21 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*6 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 147 | [8 empty] | 2019-07-30
22 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*70 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 1815 | [8 empty] | 2019-07-30
23 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*95 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 960 | [8 empty] | 2019-07-30
24 | 电力电缆 | FS-YJV-4*50 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 650 | [8 empty] | 2019-07-30
25 | 电力电缆 | FS-YJV-5*10 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 500 | [8 empty] | 2019-07-30
26 | 电力电缆 | FS-YJV-5*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 3696 | [8 empty] | 2019-07-30
27 | 电力电缆 | FS-YJV-5*6 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 700 | [8 empty] | 2019-07-30
28 | 电力电缆 | KVV22-4*2.5 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 528 | [8 empty] | 2019-07-30
29 | 电力电缆 | NH-BV-10 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 300 | [8 empty] | 2019-07-30
30 | 电力电缆 | NH-YJV22-1KV-4*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 566 | [8 empty] | 2019-07-30
31 | 电力电缆 | NH-YJV22-1KV-4*25 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 1481 | [8 empty] | 2019-07-30
32 | 电力电缆 | NH-YJV22-1KV-4*50 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 232 | [8 empty] | 2019-07-30
33 | 电力电缆 | YJV-3*4 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 2450 | [8 empty] | 2019-07-30
34 | 电力电缆 | YJV-4*120+1*70 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 30 | [8 empty] | 2019-07-30
35 | 电力电缆 | YJV-4*150+1*70 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 20 | [8 empty] | 2019-07-30
36 | 电力电缆 | YJV-4*35+1*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 200 | [8 empty] | 2019-07-30
37 | 电力电缆 | YJV-4*95+1*50 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 45 | [8 empty] | 2019-07-30
38 | 电力电缆 | YJV-5*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 230 | [8 empty] | 2019-07-30
39 | 电力电缆 | YJV-5*4 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 650 | [8 empty] | 2019-07-30
40 | 电线 | ZRBV-2.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 22143 | [8 empty] | 2019-07-30
41 | 电线 | ZR-BV-2.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 500 | [8 empty] | 2019-07-30
42 | 电线 | ZRBV-4 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 15400 | [8 empty] | 2019-07-30
43 | 电线 | ZRBV-6 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 1722 | [8 empty] | 2019-07-30
44 | 电线 | ZR-NH-BV-10 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 80 | [8 empty] | 2019-07-30
45 | 电线 | ZRNH-BV-120 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 480 | [8 empty] | 2019-07-30
46 | 电线 | ZRNH-BV-2.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 4210 | [8 empty] | 2019-07-30
47 | 电线 | ZRNH-BV-25 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 60 | [8 empty] | 2019-07-30
48 | 电线 | ZR-NH-BV-35 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 80 | [8 empty] | 2019-07-30
49 | 电线 | ZRNH-BV-4 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 240 | [8 empty] | 2019-07-30
50 | 电线 | ZRNH-BV-50 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 360 | [8 empty] | 2019-07-30
51 | 电线 | ZRNH-BV-6 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 320 | [8 empty] | 2019-07-30
52 | 电线 | ZRNH-BV-70 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 530 | [8 empty] | 2019-07-30
53 | 电力电缆 | ZRNH-YJV-4*150+1*70 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 20 | [8 empty] | 2019-07-30
54 | 电力电缆 | ZRNH-YJV-4*70+1*35 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 50 | [8 empty] | 2019-07-30
55 | 电力电缆 | ZRNH-YJV-5*4 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 150 | [8 empty] | 2019-07-30
56 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 327.4 | [8 empty] | 2019-07-30
57 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 1354 | [8 empty] | 2019-07-30
58 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 1087 | [8 empty] | 2019-07-30
59 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*6 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 100 | [8 empty] | 2019-07-30
60 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 710 | [8 empty] | 2019-07-30
61 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 647 | [8 empty] | 2019-07-30
62 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 1231.2 | [8 empty] | 2019-07-30
63 | 电力电缆 | NH-YJV22-1KV-4*120 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 130 | [8 empty] | 2019-07-30
64 | 电力电缆 | FS-YJV-1KV-4*185+1*95 | 铜芯 | GB/T12706-2008 | m | 280 | [8 empty] | 2019-07-30
65 | 消防电源线 | NH-RVV-2*2.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 1500 | [8 empty] | 2019-07-30
67 | 消防控制线 | NH-KVV-4*1.0 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 200 | [8 empty] | 2019-07-30
68 | 消防起泵控制线 | NH-KVV-6*1.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 2100 | [8 empty] | 2019-07-30
69 | 消防双电源监控线 | NH-RVVP-2*1.0 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 1800 | [8 empty] | 2019-07-30
70 | 消防信号线 | NH-RVS-2*1.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 2700 | [8 empty] | 2019-07-30
71 | 消防信号线 | ZR-RVS-2*1.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 1300 | [8 empty] | 2019-07-30
72 | 背景、对讲、广播线 | NH-RVV-2*1.5 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 3300 | [8 empty] | 2019-07-30
73 | 消防应急电源控制线 | NH-RVV-3*1.0 | 铜芯 | GB/T19666-2005 | m | 1500 | [8 empty] | 2019-07-30
合计
Note on J3: T:报价单位、联系人、联系电话、邮箱必须填全，谢谢！
Note on Q9: T: 所报品牌、厂家必须填写，谢谢！