#### 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线

#### 甲供物资贯通地线电缆第二次招标

贯通地线电缆（CNWZ-01包件）

招 标 文 件

招标编号：TW-2019-06

招标人：川南城际铁路有限责任公司

二〇一九年七月

目	 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	26

第四章 合同条款及格式	36

第五章 供货要求	52

第六章 投标文件格式	61

第一章 招标公告

新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资

贯通地线电缆第二次招标公告

招标编号：TW-2019-06

1.招标条件

新建川南城际铁路由中国铁路总公司、四川省人民政府以（铁总计统函〔2015〕354号）联合批复了项目建议书，以（铁总计统函〔2016〕174号）联合批复新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线可行性研究报告，以（铁总鉴函〔2016〕755号）联合批复内江至自贡至泸州线站前工程初步设计。本项目招标人为川南城际铁路有限责任公司，招标项目资金来自铁路总公司和四川省投入的资本金和银行贷款，出资比例为资本金50%，银行贷款50%。该项目已具备招标条件，现对项目甲供物资贯通地线电缆进行第二次公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线里程范围为IDK0+475.5～ID3K132+400，新建正线长度约130km，建设工期42个月。

主要技术标准 ：

铁路等级：客运专线；

正线数目：双线；

速度目标值：250km/h；

正线线间距：4.6m；

最小曲线半径：一般地段3500m，困难地段3000m；

最大坡度：20‰；

到发线有效长度：650m；

牵引种类：电力；

机车类型：动车组；

列车运行控制方式：自动控制；

行车指挥方式：综合调度集中。

2.2 招标范围及内容

招标范围：新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线工程甲供物资中的贯通地线电缆，里程范围为IDK0+475.5～ID3K132+400，共分为1个包件。物资名称、包件划分、计划交货期等详见招标公告附表。

### 3.投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

3.1.1资质要求

3.1.1.1  营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的制造商，并经税务部门注册登记核准的一般纳税人；

3.1.1.2  许可和认证要求：须具有“中铁检验认证中心”（原“中铁铁路产品认证中心”）颁发的CRCC认证证书；

3.1.1.3  生产能力要求：具备包件内所含材料的生产能力；

3.1.1.4  质量保证能力要求：投标物资须具有近三年国家铁路产品质量监督检验中心（原铁道部产品质量监督检验中心）依据TB/T3479-2017出具的产品质量检验报告；

3.1.2  财务要求：财务状况良好，注册资本不少于5000万元人民币；投标人须出具近三年度（2016至2018年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含审计报告）；

3.1.3  业绩要求：具有近三年（2016年6月～2019年6月）两条及以上铁路项目（设计时速250公里及以上）同类物资生产供货业绩；投标人须提供相应的业绩证明材料（中标通知书和相应的供货合同）复印件；

3.1.4  信益要求：投标人近三年（2016年6月～2019年6月）没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；不存在中国铁路总公司信用评价、抽样检验或招投标物资供应中因不良行为被限制投标且仍处于处罚期的情况；没有处于停业，财产被接管、冻结、破产状态；投标期内，投标人不属于失信被执行人；

3.1.5 其他要求：近一年（2018年6月以来）无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，财产未被接管或冻结，企业在投标期内未处于禁止或取消投标状态。

3.2 本次招标不接受联合体、代理商投标。

### 4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年7月9日00时00分开始登录全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）“系统登录入口”中“四川省国家投资建设工程类项目系统登录入口”通过数字证书登录“四川省公共资源交易平台电子招标投标系统”免费下载招标文件电子版。四川省公共资源交易信息网技术支持电话：02886955567。

4.2 本次招标不提供其他任何报名和招标文件获取方式。

### 5.投标文件的递交

5.1  递交投标文件的时间为2019年8月1日10时00分至2019年8月1日10时30分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年8月1日10时30分，地点为：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市人民中路三段33号二楼开标大厅本项目开标室），递交投标文件（纸质文件和电子文档）。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

### 6.发布公告的媒介

6.1 本次招标公告在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）上发布。

6.2 评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果即评标委员会推荐的中标候选人名单在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，并有权向有关行政监督部门投诉。

### 7.联系方式

招 标 人：川南城际铁路有限责任公司    招标代理机构：/

地    址：四川省自贡市汇兴路281号	地    址：/

邮    编：643002	邮    编：/

联 系 人：吴东梅	联 系 人：/

电    话：15869065516	电    话：/

传    真：0813-8235907	传    真：/

开户银行：中国银行自贡分行营业部	开户银行：/

账    号：130680 488942	账    号：/

2019 年 7 月 2 日

附表：

| 招标物资、包件划分一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人名称：川南城际铁路有限责任公司 |  |  |  |  | 招标编号：TW-2019-06 |  |  |  | 包件号：CNWZ-01 |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 项目 简称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
| 1 | CNWZ-01 | 内自泸线 | 贯通地线 | DH35 |  | km | 304 | 工地沿线 | 施工单位 | 完好 | 车板交货 | 2019年8月至工程完工 |
| 2 |  |  | L型连接件 | DH35 |  | 套 | 6643 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | C型连接件 | DH35 |  | 套 | 15796 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 贯通地线 | DH70 |  | km | 17 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | L型连接件 | DH70 |  | 套 | 363 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | C型连接件 | DH70 |  | 套 | 863 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 23986 |  |  |  |  |  |

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称:川南城际铁路有限责任公司 地址：四川省自贡市汇兴路281号 联系人：吴东梅 电话：15869065516 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资贯通地线电缆第二次招标 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：铁路总公司和四川省 出资比例：资本金占50%，银行贷款50% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 贯通地线电缆，详见第五章物资需求一览表 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期： 12 月 计划开始交货日期： 2019 年 8 月 20 日 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第五章供货要求 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 详见第六章技术规格书 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：详见招标公告 （2）财务要求：详见招标公告 （3）业绩要求：详见招标公告 （4）信益要求：详见招标公告 （5）其他要求：详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （18）其他情形： ①因存在不良行为被中国铁路总公司限制参与物资采购的； ②投标物资被中国铁路总公司禁止或暂停在铁路上使用的； ③自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求；分包金额要求；对分包人的资质要求。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 根据第二章投标人须知1.9款、2.2款和2.3款对招标文件所作的澄清、修改； 招标文件第六章“投标文件格式”增加： 11.1《关于评标价格评定和合同价格确定方式承诺书》 11.2《主要原材料基本情况表》 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2019年7月14日前 |
|  |  | 形式：通过全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）提出，要求招标人对招标文件予以澄清 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在投标截止时间15日前通过全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在投标截止时间15日前通过全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 1.主要原材料的来源、性能指标、采用标准及原材料的合格证明； 2.投标物资主要原材料构成说明；包括但不限于产品密度、原料配比； 3.承诺招标文件关于评标价评定和合同价确定的方式； 4.拟投入本项目的主要生产设备、检验设备实物图片及铭牌； 5.投标人应提供《开户许可证》复印件。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算 方法 | 增值税税金按一般计税方法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 |
|  |  | R有，最高投标限价：1463万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的金额：29万（分包件提交） 投标保证金的形式：银行保函，投标人应当在投标截止时间以前将银行保函原件随投标文件一起密封递交。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 |
|  |  | □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016 年～2018 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年6月～2019年6月 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年6月～2019年6月 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：2份 是否要求提交电子版文件： 1份 其他要求：电子版应与投标文件正本内容一致。（投标文件电子版用 U盘存储，单独密封递交。 |
| 3.7.3（3） | 投标文件是否需分册装订 | □不需要 ☑需要，分册装订要求：投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标函、授权委托书、投标报价表、物资描述表由法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章，其他内容由法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。（按招标文件的要求签字、盖章，不要求逐页签字、盖章。公章必须是投标人单位公章，不得以投标人下属部门、分支机构印章或投标专用章、合同章等替代，如有替代，投标文件将被拒绝。） |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：川南城际铁路有限责任公司 招标人地址：四川省自贡市汇兴路281号 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资贯通地线电缆第二次招标投标文件 招标项目编号：TW-2019-06 包件号：（CNWZ-01） 在2019年8月1日10时30分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年8月 1 日 10 时 30 分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（地址：成都 市人民中路三段33号开标大厅本项目开标室） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 （地址：成都市人民中路三段33号开标大厅本项目开标室） |
| 5.2 | 开标程序 | （3）密封情况检查：投标人代表、监督人共同检查。 （4）开标顺序：随机开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1～3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：履约保函或现金 履约保证金的金额：合同总价的10% □不要求 履约保证金所需账户信息如下： 帐户名称：川南城际铁路有限责任公司 开 户 行：中国银行自贡分行营业部 账 号：130680 488942 招标人仅接受根据《中华人民共和国商业银行法》的规定名称中允许使用“银行”字样的银行业金融机构出具的保函。由一家支行及以上级银行开具。招标人不接受增加招标人义务、责任的有条件保函。如果履约保函由多页组成需加盖银行骑缝章。 招标人保留核实履约保函真伪的权利，中标人及履约保函开 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 具银行有义务配合招标人对履约保函的核查，如果发现中标人提供的履约保函是虚假、伪造的，招标人将按照有关规定建议铁路主管部门对中标人实施处罚。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ☑否 □是，具体要求：/ |
| 10 | 需要补充的其他内容 | - 澄清修改文件解释顺序：对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 - 招标文件第二章“投标人须知”1.3.3增加：当存在招标文件技术规格书中对招标物资清单描述与招标文件其他章节不一致处，以招标文件第五章物资需求一览表描述为准。 - 出厂单价、运杂费单价取小数点后两位，第三位四舍五入；合价、投标总价取整。 - 按铁总建设〔2015〕213号文件要求，在中标通知书发出前，需对中标候选人进行行贿犯罪档案查询，招标文件第七章 投标文件格式 “2．法定代表人身份证明”中需附法定代表人身份证复印件。中标结果公示期间，推荐中标候选人需提供法定代表人手机号码，否则视为自动放弃。 - 卖方供应物资每发生现场抽检不合格1次，买方从卖方履约保证金中扣除人民币20万元整，抽检不合格累计达到3次视为卖方不履行实质性投标承诺，买方有权单方面终止合同。 - 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或可能低于其成本价的，应当要求该投标人做出书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，投标人不能合理说明或者不能提供配送证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标将被否决。 - 7. 评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应做废标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 - 8. 如果修正后的投标价与开标时的唱标价不一致，该投标人最终中标，则以两者间的低者作为中标价与招标人签订合同。投标人须对此项做出承诺，若投标人不承诺，其投标将被否决。 - 9. 监督部门：四川省铁路产业投资集团监察审计部 - 地 址：四川省成都市武侯区开府一街535号两江国际 - 监督电话：028-85193512 |

### 投标人须知正文

### 1.总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如果有）；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标材料质量标准的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保 证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、材料进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并附法 院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1.1 密封件之一：投标人应将装订好的投标文件正本与投标保证金凭证（银行保函原件或银行转账凭证复印件）一起封装在一个包装袋内，包装封面应标明“投标文件正本及投标保证金”字样。

4.1.1.2 密封件之二：投标人应将所有的投标文件副本封装在一个包装袋内，包装封面应标明“投标文件副本”字样。

4.1.1.3 密封件之三：投标人应将电子版投标文件封装在一个包装袋内，包装封面应标明“投标文件电子版”字样。

4.1.1.4 上述三个密封件均应按投标人须知前附表规定注明封套，并在密封处加盖投标人单位章或加盖具有“密封”字样的密封章。未按本章第4.1.1项、4.1.2项、4.1.3项和本项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式，向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

### 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：          年        月       日       时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：		记录人：		监标人：

年	月	日

#### 附件二：问题澄清通知

问 题 澄 清 通 知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

#### 附件三：问题的澄清

问 题 的 澄 清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

#### 附件四：中标通知书

中 标 通 知 书

（中标人名称）：

你方于	（投标日期）所递交的	（项目名称）材料采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到	（指定地点）与我方签订

材料采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	     （签字）

年	月	日

#### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受	（中标人名称）于	（投标日期）所递交的	（项

目名称）材料采购招标的投标文件，确定	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：	（盖单位章）

年	月	日

#### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于	年	月	日发出的	（项目名称）招标关于招标文件的澄清/修改/中标的通知，我方已于	年	月	日收到。

特此确认。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

年	月	日

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 |  | 经评审的最低投标价法；经评审的投标价相同时排序方式按照技术规格书主要技术指标排列顺序比较投标物资主要技术指标，较优的排序在前 |
| 2.1.1 |  | 形式评审 标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  |  | 联合体投标人 |  | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  |  | 投标文件的编制 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7款规定 |
|  |  |  |  | 投标文件份数 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  |  |  | 投标文件密封和标识 |  | 符合第二章“投标人须知”第4.1款规定 |
|  |  |  |  | 投标文件递交 |  | 符合第二章“投标人须知”第4.2款规定 |
| 2.1.2 |  | 资格评审 标准 |  | 营业执照和组织机构代码证 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |  |
|  |  |  | 投标材料制造商的资质要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  | 投标材料的业绩要求 （如 有） |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标材料及相关服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 条款号 |  | 价格调整因素 | 价格调整标准 |
| 2.2 | 详细 评审 标准 |  |  |

### 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

### 2.评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3.评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 附表 评审工作表

表3-1  初步评审—形式评审表

表3-2  初步评审—资格评审表

表3-3  初步评审—响应性评审表

表3-4  评审汇总表

- 表3-1  初步评审—形式评审表

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标函签字 盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字，并且加盖单位公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件的 格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件的编制 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件 密封和标记 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.2款的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过形式评审 （满足打√，不满足打×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会：                                             日期：

- 表3-2  初步评审—资格评审表

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照和组织机构代码 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标材料制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标材料的业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过资格评审 （满足打√，不满足打×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会：                                               日期：

- 表3-3  初步评审—响应性评审表

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标材料及相关服务 | 符合第五章“供货要求”中的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术支持 资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过响应性评审 （满足打√，不满足打×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会：                                               日期：

- 表3-4   评审汇总表

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人综合评估 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 | 是否通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格评审 | 是否通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应性评审 | 是否通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合性评审 | 是否通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人综合排名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会：                                               日期：

第四章 合同条款及格式

### 第一节 通用合同条款

1.一般约定

#### 1.1 词语定义

#### 除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7  中标材料质量标准的详细描述：指卖方投标文件中的投标材料质量标准的详细描述。

1.1.1.8 相关服务计划：指卖方投标文件中的相关服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

##### 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同材料：指卖方按合同约定应向买方提供的材料及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同材料检验、使用、修补等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 验收：指合同材料经检验合格后，买方做出接受合同材料的确认。

1.1.7 相关服务：是指在质量保证期届满前卖方提供的与合同材料有关的辅助服务，包括简单加工、解决合同材料存在的质量问题，以及为买方检验、使用和修补合同材料进行的技术指导、培训、协助等。

1.1.8 质量保证期：指合同材料验收后，卖方按合同约定保证合同材料正常使用，并负责解决合同材料存在的任何质量问题的期限。

##### 1.1.9 工程

1.1.9.1 工程：指在专用合同条款中指明的，使用合同材料的工程。

1.1.9.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.10  天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.11 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.12  书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.13  不可抗力：是指任何一方当事人不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

#### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络。

1.5.2 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同材料的检验和验收等。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和义务。

#### 1.8 知识产权

1.8.1 合同材料或其中的技术资料涉及知识产权的，卖方保证买方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

1.8.2 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义处理与第三方的索赔或诉讼，并承担因此产生的费用以及给买方造成的损失。

#### 1.9 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定向 买方提供合同材料和相关服务。

3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过 12个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过 12 个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

#### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。

3.2.2 进度款

卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后 28 日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；

（5）合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 结清款

全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格 5%的结清款。

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除或兑付履约保证金。

4. 包装、标记、运输和交付

#### 4.1 包装

4.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

4.1.2 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 4.2 标记

4.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应按合同约定在材料包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记。

4.2.2 根据合同材料的特点和运输、保管的不同要求，卖方应对合同材料清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如果合同材料中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，卖方应标明危险品标志。

#### 4.3 运输

4.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

4.3.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运 7 日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m3 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期 和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后 24 小时之内正式通知买方。

4.3.3 卖方在根据第 4.3.2 项进行通知时，如果合同材料中包括单个包装超大或超重的，卖方应将超大或超重的每个包装的重量和尺寸通知买方；如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 4.4 交付

4.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

4.4.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

4.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺或损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺或损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失或损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失或损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

#### 5. 检验和验收

5.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

5.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

（3）专用合同条款约定的其他方式。

5.3 买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，卖方应自负费用派遣代表参加检验。若卖方未按买方通知到场参加检验，则检验可正常进行，卖方应接受对合同材料的检验结果。

5.4 合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。

5.5 若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

5.6 合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

5.7 除专用合同条款另有约定外，买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函提交买方，如买方在收到后 7 日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。进度款支付函的生效不免除卖方继续配合买方进行检验和验收的义务，合同材料验收后双方应签署合同材料验收证书。

5.8 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

6. 相关服务

6.1 卖方应配备充足的技术人员，并根据买方要求，通过进行电话联系或派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供服务。如果卖方技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。

6.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7. 质量保证期

7.1 除专用合同条款和供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起 12 个月止（以先到的为准）。

7.2 除非因买方使用不当，合同材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同材料进行修补和退换。更换的合同材料的质量保证期应重新计算。

7.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方应在 7 日内

向卖方出具合同材料的质量保证期届满证书。

8. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

9. 保证

9.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

9.2 卖方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

9.3 卖方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同材料主张权利。

9.4 卖方保证合同材料符合合同约定的规格、质量标准，并且全新、完整，能够安全使用， 除非专用合同条款和供货要求等合同文件另有约定。

9.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足买方使用合同材料的需要。

9.6  卖方保证，在合同材料使用寿命期内，如果卖方发现合同材料存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修补、更换等措施消除缺陷。

10. 违约责任

10.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10.2 卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：

延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。

迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。

10.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数。

迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

11. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（3）合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；

（5）因不可抗力不能实现合同目的。

12. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人

1.1.2.2 买方：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.1.2.3 卖方：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

补充增加：

“物资服务公司”指受买方委托，对本合同物资向买方提供采购、供应和质量监控等一体化服务的单位。本合同物资服务公司为：                            （单位名称）

3．合同价格和支付

3.1.2 本合同价格为固定价格，不予调整。

3.2.1 本合同无预付款。

3.2.2 增加其他结算单据凭证：1.发票须按标段开具；2.须开具增值税专用发票；3.发票抬头为川南城际铁路有限责任公司。

支付约定：卖方将3.2.2所列单据送交物资服务公司，经物资服务公司按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实，确认无误后，统一送交买方审核，作为支付的依据。每月16日前提交付款相关凭证，次月支付。

- 检验和验收

5.2 合同材料交付后，买方应在60天内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照（2）约定的方式进行。

5.5 未约定合同材料最低质量标准。

6．相关服务

增加6.3款

6.3 卖方必须提供的伴随服务有：

（1）负责对买方的施工安装、日常维护人员进行现场培训。

（2）物资的安装指导及其它售后服务。

（3）本招标文件技术规格书要求的其他工作内容。

7．保证

7.1 质量保证期为每批物资验收合格后 12 月，从物资交货验收合格之日起计算。

本条增加7.4款 质量保证：

7.4.1 卖方应对所提供物资的质量负责。

7.4.2 在质量保证期内，卖方应按合同约定提供服务，买方不为此而另行支付费用。

7.4.3 卖方已全部履行完合同义务的，买方在专用合同条款约定的时间或质量保证期满后三个月内不计息按规定返还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后30日内不计息付清；支付前，买方有权扣除因质量纠纷而遭受损失及支付的费用；如果质量保证金不足以弥补买方前述损失和费用的，卖方还应另向买方补足前述损失和费用。但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

7.4.4 卖方在合同物资质量保证期外但在寿命期内提供的其他服务，费用由买卖双方商定。

7.4.5 质量保证金返还时间：合同权利义务履行完毕、初验运营一年后三个月内不计息按规定返还质量保证金。

7.4.6 监造

7.4.6.1 买方对“专用合同条款”指明的物资实施驻厂监造。

7.4.6.2 买方应安排监造人员就产品从原材料到产成品的全部生产工艺及检测过程实施驻厂监造。

7.4.6.3  驻厂监造人员根据本合同对物资制造的质量保障体系、原材料及外购件的采购质量、产品工艺方案与工序质量控制计划、关键工序控制点设置情况、质量检验与试验的设备仪器、包装技术方法与贮存场所、检查与分析质量记录等实施检查监督，卖方须给予全面的配合，并提供监造工作条件。

7.4.6.4 监造物资通过卖方检验合格，并在其合格证书经驻厂监造人员加盖监造专用章之后方可发往交货地点。卖方在履行合同期间如对驻厂监造人员的工作有不同意见，可向买方反映，通过买方协调解决。

7.4.6.5 监造物资要求执行中国铁路总公司相关文件规定。

8．履约保证金

8.1卖方应在合同签订前，向买方提交合同总价10%的履约担保。在合同履行完毕后28日后失效。

履约担保的形式：履约保函或履约保证保险，如采用银行保函形式，总金额中必须提供60万元人民币现金担保。

12．争议的解决

友好协商解决不成时，向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同增加13条：其他

13．其他

13.1买卖双方通过代表联络合同执行有关事宜，一切交往函电均应为书面形式。

13.2在本合同履行过程中，如买方无特殊申明，物资服务公司承担以下工作，卖方应予以接受和配合。

13.2.1 供应服务

（1）负责本合同物资组织供应服务工作。

（2）跟踪本合同物资生产制造、包装、装运等工作，督促卖方履行合同，卖方应及时提供与之相关的材料、单据和信息。

（3）及时向买方通报物资生产和发货情况，物资发出后及时通知买方准备验收。

（4）接受买方委托处理物资数量和质量问题。

13.2.2 质量监控服务

（1）负责本合同物资生产、检验、供应运输全过程的质量监控工作。

（2）如本合同物资实行驻场监造，则根据本合同物资的性质和买方的要求，编制驻厂监造方案，按买方审核确认的驻场监造大纲和实施细则，实施驻厂监造。

（3）按照质量监控和驻厂监造方案，采取各种必要措施，组织开展质量监控和驻厂监造工作，必要时进行试验和检验。

13.2.3 买方授权的其他与本合同相关服务

物资服务公司在履行上述工作中，因自身原因致使买方出现违约的，物资服务公司应承担相应责任。

第三节 合同附件格式

#### 附件一：合同协议书

#### 合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得	         （项目名称） 合同材料和相关服务，已接受	         （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同材料和相关服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标材料质量标准的详细描述；

（9）相关服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）	      （¥	    ）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同材料和相关服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书正本一式	 份，合同双方各执  份；副本一式  份，合同双方各执  份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                   （签字）

卖方：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                   （签字）

年	月	日

附表：订货明细表

订货明细表

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂 单价 （元） | 运杂费 单价 （元） | 到站 单价 （元） | 安装费 （如有） （元） | 合价 （元） | 交货 地点 | 收货人 | 交货 状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

#### 履 约 保 证 金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于   年 	月

日参加	（项目名称）材料采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）	（¥）	。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同履行完毕28日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方

在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

#### 附件三：廉政协议书

#### 廉政协议书

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

工程项目名称：

工程项目地点：

为加强铁路工程建设中的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

一、甲方（含甲方人员）义务

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

2.不从乙方报销或支付应由本单位或个人承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧喜庆等活动中不邀请乙方人员参加、不接受乙方的财物。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等；不得借用、占用乙方车辆。

4.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，应在一个月内报告上级纪检监察组织，并及时退还乙方或上缴纪检监察组织。

5.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

二、乙方（含乙方人员）义务

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

2.不得为甲方报销或支付应由其单位或个人承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧喜庆等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品。

3.不接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不接受甲方推销或指定使用的物资设备，不向甲方无偿提供车辆等。

4.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向本单位（本系统）上级纪检监察组织报告。

5.对甲方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.乙方不履行其第1项义务，乙方在    月内不得进入铁路建设市场甲方管理范围投标，当期信用评价定为C级，同时取消乙方2个月参与铁路建设项目投标资格，数额较大的加重处理，若一年内再次发生，取消乙方6个月投标资格，取消投标资格具体事项按中国铁路总公司相关通报执行。

甲方向乙方索贿，甲方向乙方支付违约金     元（数额由双方约定，以下同），乙方主动向甲方行贿，乙方向甲方支付违约金    元。造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2.甲方向乙方索要或主动要求乙方提供甲方第2项义务所列钱物和活动，向乙方支付违约金    元；乙方主动向甲方赠送、提供乙方第2项义务所列钱物和活动，向甲方支付违约金    元。

3.双方违反协议约定的各自第3项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金    元。

4.双方不履行协议约定1-3项义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理。

四、违约责任追究

1.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。

一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3.双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

4.违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后（约定时间）日内向对方支付违约金。

双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

五、本协议有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工日期止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议是铁路建设项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

甲    方：                    （公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地    址：

电    话：

乙    方：                    （公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地    址：

电    话：

日期：     年    月    日

第五章 供货要求

#### 一、项目概况及总体要求

#### 新建川南城际铁路为客运专线，内江至自贡至泸州段，速度目标值250km/h。自成渝客专内江北站引出，将新建双线向西南方至自贡，从自贡站新建双线向南跨长江至宜宾，与在建成贵客专宜宾东站接轨，同时从自贡站新建双线向东南方向经富顺、泸县至泸州站，线路总长220公里。

#### 二、材料需求一览表

#### 见附表：物资需求一览表

#### 三、质量标准

#### 见附件：技术规格书

#### 四、验收标准

#### 见附件：技术规格书

#### 五、相关服务要求

#### 见附件：技术规格书

#### 附表：物资需求一览表

新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资物资需求一览表

| 招标人名称：川南城际铁路有限责任公司 |  |  |  |  | 招标编号：TW-2019-06 |  |  |  | 包件号：CNWZ-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 项目 简称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
| 1 | CNWZ-01 | 内自泸线 | 贯通地线 | DH35 |  | km | 304 | 工地沿线 | 施工单位 | 完好 | 车板交货 | 2019年8月至工程完工 |
| 2 |  |  | L型连接件 | DH35 |  | 套 | 6643 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | C型连接件 | DH35 |  | 套 | 15796 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 贯通地线 | DH70 |  | km | 17 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | L型连接件 | DH70 |  | 套 | 363 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | C型连接件 | DH70 |  | 套 | 863 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 23986 |  |  |  |  |  |

附件：技术规格书

- 贯通地线电缆技术规格书

1  总则

1.1适用范围

本规格书适用于新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线信号工程贯通地线电缆制造、敷设、试验、开通、验收的有关规定，并作为卖方制定技术建议书的依据。

1.2  招标范围

本规格书招标范围：内江至自贡至泸州线贯通地线电缆。

1.3  项目概况

内江至自贡至泸州铁路位于四川省南部地区，北起内江市成渝客专内江北站，向南经白马、凌家后进入自贡境内，再经大安、自贡市区沿滩区、富顺县进入泸州境内，尔后线路南行经泸县止于泸州市。正线长约129km，包括内江地区、自贡地区以及泸州地区相关工程。共计8个新建车站（线路所）及4个中继站。

1.3.1主要技术标准

| 序号 | 主要技术标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁路等级 | 客运专线 |
| 2 | 设计速度 | 250公里/小时 |
| 3 | 正线数目 | 双线 |
| 4 | 正线线间距 | 4.6m |
| 5 | 最大坡度 | 一般20‰，困难30‰ |
| 6 | 最小曲线半径 | 一般3500米，困难3000米 |
| 7 | 到发线有效长度 | 650米 |
| 8 | 列车运行控制方式 | 自动控制 |
| 9 | 行车指挥方式 | 调度集中 |
| 10 | 最小行车间隔 | 3分钟 |

1.3.2车站表

| 序号 | 站名 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内江北川南场 | 5股道14组道岔 |
| 2 | 赛娥线路所 | 3组道岔 |
| 3 | 三元 | 4股道4组道岔 |
| 4 | 白马西 | 4股道8组道岔 |
| 5 | 自贡东 | 8股道46组道岔 |
| 6 | 富顺 | 4股道11组道岔 |
| 7 | 泸县 | 4股道8组道岔 |
| 8 | 泸州 | 11股道53组道岔 |
| 9 | 内自中继站1 |  |
| 10 | 自泸中继站1 |  |
| 11 | 自泸中继站2 |  |
| 12 | 自泸中继站3 |  |

1.3.3信号系统主要设计原则

（一）行车指挥

本线采用调度集中系统（CTC），纳入到成都铁路局调度所管辖，新设川南调度台。在自贡东站设置一套车站服务器。沿线各新建车站（场、线路所）设置CTC站机设备；内江北成渝场维持既有调度区划不变。

（二）区间闭塞及列车控制系统

1、区间闭塞

本线正线、联络线区间均采用自动闭塞，双线双方向运行，其中正方向按自动闭塞追踪运行，追踪间隔满足运输要求，反方向按自动站间闭塞行车。不设置地面通过信号机，在闭塞分区分界点设置停车标志牌。

本线正线、联络线均采用ZPW-2000系列无绝缘移频轨道电路。

本线共设置区间信号中继站4处。

2、列车控制系统

1）本线正线、联络线均采用CTCS-3级列控系统（兼容CTCS-2级）。

2）川南城际铁路在自贡东设2套RBC，管辖内自泸（本线）、自宜两线。成渝线RBC在本工程接入时相应修改。

3）本线与自宜线合设1套TSRS管理对应区段的临时限速，放置于自贡东RBC中心机房内。成渝线临时限速服务器在本工程接入时相应修改。

4）本线各站（场）、线路所及区间信号中继站均设置一套TCC设备。对内江北成渝场TCC进行引入修改。

5）在进站信号机、反向进站信号机、出站信号机、闭塞分区入口、RBC切换点、自动过分相、调车危险等地点设置应答器，为CTCS-2/CTCS-3级系统提供相关信息。

（三）联锁系统

1、全线各站（场）、线路所均新建1套硬件冗余型计算机联锁系统。自贡东、富顺、泸州维修工区道岔均纳入相应站集中联锁控制。泸州动车存车线道岔纳入泸州站集中联锁控制。

内江北成渝场由于本线的接入需在既有计算机联锁基础上进行相应修改调试。

2、根据车站道岔设计，配备相应的道岔转辙设备，并采用断电保护措施。提速道岔采用外锁闭、多机分线、分控制的方式。直向通过速度160km/h及以上的道岔设置密贴检查装置。

新建车站（线路所）设置道岔缺口（带视频功能）检查装置。

3、各站（场）、线路所列车进路上的所有正线及到发线上的区段采用与区间同制式的列控中心编码控制的ZPW-2000机械绝缘节轨道电路。

维修工区、保养点、动车存车线相关线路轨道电路采用97型25Hz相敏轨道电路。

4、本线正线及动车停靠的股道，信号机采用常态灭灯模式。

岔线、段管线与正线、到发线相衔接时，根据需要设置调车信号机。调车信机正常状态点亮。

5、各站（场）、线路所、中继站及RBC中心采用综合型电源系统（包括智能电源屏、UPS电源）。

（四）信号集中监测系统

沿线各车站（场）、线路所及中继站新设信号集中监测站机设备。

（五）电务综合监督系统

本线各车站（场）、线路所、中继站均设电务综合监督系统。

（六）信号设备雷电防护

按照TB 10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》、铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》等要求进行信号设备防雷及接地设计。

全线车站（场）、线路所、中继站均设信号综合防雷及接地。

全线（含联络线）按《铁路综合接地系统》（通号【2016】9301）的要求设计综合接地系统，双侧敷设截面积35mm2贯通地线，自贡东站（成自并线段）、泸州（渝昆并线段）双侧敷设截面积70mm2贯通地线。

（七）维护机构及信号生产房屋

本线新建车站（场）设置信号现场工区、自贡东设置信号车间及集中修工区、RBC工区。

各站（场）、线路所、中继站均新建信号设备房屋，原则上车站（场）按照独立信号楼设计，线路所、中继站按平房设计。

（八）接轨站既有信号设备的利用及改建原则

既有内江北成渝场信号设备利旧改造。

（九）相关工程设计范围及原则

自贡东站统筹考虑了自宜线及成自线标准，泸州站统筹考虑了渝昆线标准。

1.4 本技术规格书之条款，招标人视为必备条件，如不能满足，投标人应提出详细理由和参数。

2  术语、符号、缩略语

综合接地系统：将铁路沿线的房屋、道床、站台、桥梁、隧道、声屏障等建筑物构筑物的接地装置，以及牵引供电、电力、通信、信号、信息、灾害监测等电气设备和金属结构物，通过共用地线实现等电位连接的接地系统。

贯通地线电缆：沿铁路敷设的连接各种设备、设施的接地导体。

3  采用技术标准

本系统设备的设计、制造、检查、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应遵照适用的中国国家标准(GB)、铁道行业标准(TB)。在招标及工程实施阶段，若颁布有新的技术标准，且与本技术规格要求不符的，应按相关建设程序进行处理。

●TB/T 3479-2017《铁路贯通地线》；

●TB 10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》；

●TB 10621-2014《高速铁路设计规范》；

●铁路工程建设通用参考图《铁路综合接地系统》（通号（2016）9301）；

●运电高信函[2012] 359号《铁道部运输局关于规范铁路贯通地线运用的通知》；

●铁总运[2013]64号《关于进一步加强客专工程桥梁地段综合贯通地线防盗工作的通知》；

●《关于发布高速铁路设计规范等14项铁路工程建设标准局部修订条文的通知》（铁建设【2012】29号）等。

4  技术要求

4.1 贯通地线电缆应应按照经规定程序批准的图样及技术文件制造，必须通过中国国家有关权威机构的认证和质量检测。

4.2 本包件所采购铁路产品中，凡已纳入国家实行生产许可证制度的工业产品目录、铁道行业行政许可目录、铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备，必须有许可认证，并提供相关证明。

5  技术条件

5.1 贯通地线的绞合铜导体应采用符合GB/T3953规定的TR型软圆铜线绞合而成，软圆铜线的断裂伸长率不小于25%。

5.2 贯通地线的外护套应采用环保型合金材料并应整体无缝紧密包覆在绞合导体外，护套表面应光洁，无氧化变色现象。外护套沿长度方向内、外表面无目力可见的接缝。

5.3 贯通地线的使用环境温度范围为-400C～+700C, 贯通地线的敷设温度不低于-250C。

5.4 贯通地线的允许弯曲半径不应小于贯通地线外径的15倍。

5.5 贯通地线电缆地下接续处的防腐性能不应小于贯通地线电缆本身。

6  规格和数量

| 序号 | 物资设备名称规格型号 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯通地线电缆 DH35或S-DH35 | 米 |  | 含横向连接线及分支引接线 |
| 2 | 贯通地线电缆 DH70或S-DH70 | 米 |  | 含横向连接线及分支引接线 |
| 3 | C型压接件（配套防盗螺栓） | 套 |  | 含防腐处理材料 |

注：1、投标人应提供上述器材的价格清单。

2、以上设备数量、规格、型号，在施工阶段可能有一定调整，最终数量、规格、型号应以招标后的施工图为准。

3、投标人应免费更换或维修缺陷通知期（2年）内非人为损坏的故障设备。

7  检验、验收

7.1 中标人交付的合同物资（包括软件、硬件和附件）在出厂前都应按有关中国国家标准的试验内容、标准及测试方法进行检验，并提供有效的检验报告和合格证。必要时招标人将派人观察设备的检验情况。

7.2 中标人承诺，在签订合同前，应先提供现场检验、验收项目和遵循的标准，由招标人确定现场检验内容、标准及方法。

7.3 中标人承诺，在签订合同前依据相关“验收标准”向招标人提供安装的技术资料及相关规则，并详细说明系统测试中测试内容、测试方法、测试目的及需准备的仪表。待测试严格按要求完成并认为已经达到交验要求后，由中标人将测试记录移交招标人。

7.4 移交测试结果应满足相关标准及技术规范书的要求。移交测试中出现的问题应由中标人在十个工作日之内解决。移交测试包括的内容：性能测试；功能测试；模拟故障测试；工艺检查；可靠性验证。

8  质量保证

8.1 中标人应保证产品质量，各项性能指标应完全达到本技术规范书中所规定的条件。中标人提供的物资设备（含相应的配件）和材料的质量保证期为验收合格开通运营后2年，在质量保证期内除操作不当或人为损坏外，发生损坏由中标人负责赔偿和免费维修。

8.2 在质量保证期内，若发现中标人未遵循本招标技术规范书的要求，造成招标人的损失及产品质量缺陷，招标人有权进行索赔。收到招标人索赔通知后，中标人应在双方协商的期限内确认并免费更换与技术规范书要求不符的设备，并运到现场。如果使用方能自己消除器材缺陷，中标人应承担由此引起的费用。

8.3 在质量保证期内，发生故障器材的质量保证期应从故障处理后重新算起。

8.4 在缺陷通知期内，中标人应按使用方的要求派出技术人员到现场对使用方人员的日常维护给予技术指导。

8.5 招标人在质量保证期满后的30天内签发的索赔文件均为有效文件。

8.6 中标人的责任包括从器材的设计、制造、运输、安装、设备间连接、调试、整套设备交付使用并按技术规格书的技术条件正常运行等全过程，在产品安装和试运行期间，中标人应派熟练的技术人员到器材安装现场进行技术服务。

8.7 中标人应组织使用方人员等进行培训，应提供详细的培训计划及培训手册(中文)，培训方式分为工厂培训和现场培训，培训的内容包括器材的施作、维护、维修等。培训工作中使用的专用工具、仪器、仪表由中标人提供。培训的时间、地点、人员等由招标人确定。

8.8 招标人在工程设计过程中，需要调整中标人提供的器材数量时，中标人应协助更改器材数量并对器材配置提出建议或方案。

8.9 设计联络一般由招标人组织，在工程设计过程中，对招标人随时向中标人提出的有关器材性能方面的技术咨询，中标人应及时解答并提供工程设计所需各项技术资料。

8.10 器材生产之前，中标人根据招标人的安排进行设计联络，设计联络的时间、地点、次数根据工程设计情况确定，经过设计联络对器材的相关技术参数确认无误后方可生产。

8.11 投标产品的关键材料和关键零部件应与第三方检测检验、认证的设备保持一致，设备供应商应提供完整的配置清单、全过程可追溯的证据和承诺。卖方应无条件接受买方关于器材到货后及器材寿命期内的质量抽样检验要求，检验费用由卖方承担。质量检验须由原铁道部或中国铁路总公司授权、获得国家计量认可的检验机构检测。质量检验不合格，买方有权不支付任何货款。器材制造完成后，买方可要求先在工厂或现场进行开盖检查，所检查测试设备应为招标人所招标的产品。器材到货后，投标人应配合招标人对产品进行开盖检查。买方如发现卖方提供的产品与招(投)标文件不一致或在运用过程中发生因产品质量问题导致的故障或事故，卖方须承担由此引起的一切损失。信号产品使用期内出现质量问题，由供应商负责更换或维修。信号产品生产周期内存在设计、制造缺陷的由供应商解决或依法召回。

9  出厂试验检测

9.1 器材出厂前应进行单体测试和系统测试。招标人认为有必要时可派员观察所订购器材的试验和检测情况。

9.2 出厂试验检测后，中标人应将试验检测记录送交招标人。

9.3  中标人须提供一份有关交付安装的设备、材料、备品备件、工具及技术文件的日程安排，该安排将在合同签定时具体落实后方可执行。

9.4 所有器材到达施工现场后若发现材料、元器件缺损或性能劣化，均应由中标人无偿补齐或更换，并不得延误工期。

10  包装、运输

10.1 中标人应负责将所供器材严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中可能受到的冲击，物资设备应不松动、不损坏、不变形。

10.2 器材装运前，中标人必须经招标人同意后方可发运。器材在装运后中标人应立即将装货通知用电传及特快专递邮寄给招标人。

10.3 中标人应负责将器材运至招标人指定地点。

10.4 器材在达到目的地后，中标人应按照规定接受监理对进场器材的检验、见证取样或平行检验。

10.5 开箱验收将在现场进行，若器材的质量和规格与合同不符或发现明显的或隐藏的损坏，招标人将立即通知中标人，中标人应立即修复或更换损坏的器材，所需费用由中标人承担。

10.6 在包装箱外应标明招标人的订货号、中标人发货号和到货地点。

10.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合要求。每台设备应至少附有下列出厂文件：

●产品合格证；

●出厂试验记录；

●安装使用说明书（包括产品外形尺寸图及组件安装使用说明等）；

拆卸运输零件（如需要）一览表。

11  附则

11.1 产品生产之前，中标人应根据技术文件，按照招标人的要求(包括主要内容、人员组成、时间和地点)进行设计联络，对相关技术条件进一步确认后方可生产。

11.2 本招标数量仅供参考，实际的数量以器材订货合同的数量为准。

11.3 投标人提供的所有文件及相关证明材料必须真实、有效，否则将导致废标。

11.4 本技术规格是对要求提供的产品的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格和有关标准要求的优质产品。

11.5 总则与技术规格矛盾时，以技术规格书的规定为准。

11.6 本技术规格书的解释权属招标单位。

第六章 投标文件格式

（项目名称）     （物资类别/名称）招标

投  标  文  件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年    月    日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明和授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如果有）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标材料质量标准的详细描述

九、技术支持资料

十、相关服务计划

十一、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）        材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增

值税税率为	）提供	（材料名称及相关服务），并按合同约定履

行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金（如有）

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标材料质量标准的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传 真：

邮政编码：

年	月   日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	                  （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

### 授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

### 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	      （项目名称）材料采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	  （某成员单位名称）为	  （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                  。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                                     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                   （签字）

联合体成员名称：                                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                   （签字）

联合体成员名称：                                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                   （签字）

……

年	月	日

### 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于         （投标人名称）（以下称“投标人”）于          年        月        日 参加	（项目名称）     材料采购招标的投标，              （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）                  。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：                  （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年	月	日

### 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 六、分项报价表

1.  分项报价表说明

2.  分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价 |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

### 注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

### 2.如果投标人须知第1.4.1项对投标材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标材料制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

### （二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.对于可以现货供应的标准材料（非定制材料），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标材料的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标材料的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### （六）制造商授权书

#### 制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（材料名称）进行	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：	签字人职务：

签字人姓名：	签字人姓名：

签字人签名：	签字人签名：

### 八、投标材料质量标准的详细描述

### 九、技术支持资料

十、相关服务计划

十一、其他资料

11.1 关于评标价评定和合同价确定方式承诺书

致：               （招标人名称）

我方完全接受评标委员会根据招标文件第三章《评标办法》规定，修正和评定评标价。

若我方中标，我方承诺：（1）如果修正后的投标价低于开标时的唱标价，以修正后的报价与招标人签订合同；（2）如果修正后的投标报价高于开标时的唱标价，以唱标价与招标人签订合同。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年     月    日

## 11.2 主要原材料基本情况表

## 主要原材料基本情况表

| 序号 | 主要原材料 名称 | 规格型号 | 产地 | 制造厂家 | 性能指标 | 执行的相关标准 | 商标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：        年     月    日