中国建筑第七工程局有限公司西南公司

曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标项目配电柜、电缆采购

招

标

文

件

招标编号：

招标人：中国建筑第七工程局有限公司西南公司

招标日期：2019年6月15日

- 目录

第一章	投标须知	3

第二章	投标文件格式	14

第三章	配电柜、电缆采购合同	23

# 第一章 投标须知

一、 投标人须知

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1. 工程概况 |  |
| 1.1 工程名称 | 曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标项目 |
| 1.2 建设地点 | 项目位于云南省曲靖市潇湘街道平坡村南方电网旁。 |
| 2供货范围 | 以招标人实际划分供货范围为准。 |
| 供应材料 | 配电柜、电缆 |
| 3.合格的投标人 | 具有独立的法人地位,且投标人已通过招标人的审查。 |
| 4. 招标日程安排 |  |
| 4.1 领取招标文件 | 发放招标文件日期：2019年 4月15日发布在云筑网上 |
| 4.2 投标人递交书面质疑 | 开标前5日将质疑内容以书面形式并加盖企业公章提交给招标人（同时提交电子版），以便招标人有充分的准备做出解答。招标人将于1日内将书面答复发给所有投标人，但不说明问题的来源。 |
| 4.4 领取书面答疑书或补遗书 | 开标前1日 |
| 4.5提交投标文件 | 投标文件提交截止日期：2019 年 月 日 14:00 时（以“云筑网”上公布的时间为准） 投标文件提交：云筑网上投标 投标人必须在“云筑网”上完成投标文件的填报，并上传经签字盖章的投标文件扫描件，格式为PDF格式。 开标时间：2019 年 月 日 14:00 时 开标时无需投标人到场。 |
| 4.6招标人联系人员电话 | 王华生 18623160855，李迪 14787820271 |
| 5.投标费用 | 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人均不退还投标文件，也不承担投标人因投标产生的任何费用。 |
| 6.投标保证金 | 投标保证金：人民币 \万元元整。 办理电子印章 中标单位应在领取中标通知书后3日内向招标人法务合约部提交办理电子印章的申请资料，并向北京安证通信息科技股份有限公司缴纳电子印章使用年费（电子印章收费标准：500元/个/年）。 电子印章费用缴纳信息： 1）单位名称：北京安证通信息科技股份有限公司 2）开户行：建行北京上地支行 3）账号：1100 1045 3000 5300 0235 注意：中标单位原则上需使用公司账号对公转款，特殊情况下使用个人账号转款时需备注办理公司全称＋中建七局电子印章款。” |
| 7.履约保证金 | 履约保证金 \ ，投标人交纳的投标保证金在中标后将直接转为履约保证金，不足部分由中标单位另行补齐。 |
| 8.投标文件份数 | 正、副本各1份，须在右上角标明。 |
| 9.投标文件密封 | 外层密封袋标注：采购项目名称、编号、投标人名称、日期； 封条备注：“开标之前不准启封”字样，加盖骑缝章。 |
| 10.定标程序 | 由招标人向投标人发出书面的中标通知书，并与招标人根据本招标文件中合同内容的各项条款、合同格式的内容签订正式的合同。 |
| 11.禁止行为 | 若有证据表明投标人联合串标、围标、向招标人的工作人员行贿、采取非正常手段干扰招标人进行招标和评标的，或是在中标后未能与按投标文件的承诺与招标人签署正式合同的，招标人有权没收已经收取的投标保证金。 |
| 12.过程监督 | 本招标过程将全程接受招标人纪检监察部的监督，如投标人发现招标过程中招标人的工作人员有不正当行为，可向以下人员当面或书面进行举报：电话：023-67788292 |

二、总则

1、采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱箱体 | 400*500*200 | 个 | 100 | 黄色，壁厚 1 mm |
| 2 | 配电箱箱体 | 500*600*200 | 个 | 100 | 黄色，壁厚 1 mm |
| 3 | 配电箱箱体 | 600*700*200 | 个 | 100 | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 4 | 配电箱箱体 | 600*800*200 | 个 | 100 | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 5 | 配电箱箱体 | 1100*800*260 | 个 | 100 | 黄色，壁厚 2 mm |
| 6 | 配电箱箱体 | 600*650*200 | 个 | 100 | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 7 | 配电箱箱体 | 800*1700*400 | 个 | 10 | 黄色，壁厚 2 mm |
| 8 | 配电箱箱体 | 1000*1700*400 | 个 | 10 | 黄色，壁厚 2 mm |
| 9 | 配电箱箱体 | 800*2200*600 | 个 | 10 | 黄色，壁厚 2 mm |
| 10 | 配电箱支架 | 宽500，高500 | 个 | 10 | 黄色，壁厚1mm |
| 11 | 配电箱支架 | 宽600，高500 | 个 | 10 | 黄色，壁厚1mm |
| 12 | 配电箱支架 | 宽700，高500 | 个 | 10 | 黄色，壁厚1mm |
| 13 | 配电箱支架 | 宽800，高500 | 个 | 10 | 黄色，壁厚1mm |
| 14 | 配电箱支架 | 宽650，高500 | 个 | 10 | 黄色，壁厚1mm |
| 15 | HD11F防误型刀开关 | 400/380玻 | 个 | 100 | 正泰 |
| 16 | HD11F防误型刀开关 | 600/380玻 | 个 | 100 | 正泰 |
| 17 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C16 | 个 | 100 | 正泰 |
| 18 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C25 | 个 | 100 | 正泰 |
| 19 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C32 | 个 | 100 | 正泰 |
| 20 | 透明小型断路器 | DZ47s 3P C32 | 个 | 100 | 正泰 |
| 21 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C40 | 个 | 100 | 正泰 |
| 22 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C63 | 个 | 100 | 正泰 |
| 23 | 透明小型断路器 | DZ47s 3P C63 | 个 | 100 | 正泰 |
| 24 | 透明塑壳断路器 | CDM10 100T/3300 3P | 个 | 100 | 正泰 |
| 25 | 透明塑壳断路器 | CDM10 250T/3300 3P | 个 | 100 | 正泰 |
| 26 | 透明交流塑壳断路器 | DZ15 100T/3901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 27 | 透明交流塑壳断路器 | DZ15 200T/4901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 28 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/2901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 29 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/3901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 30 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/4901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 31 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/2901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 32 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/3901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 33 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/4901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 34 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/2901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 35 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/3901 30mA | 个 | 200 | 正泰 |
| 36 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/4901 30mA | 个 | 200 | 正泰 |
| 37 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 160T/4901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 38 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 250T/4901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 39 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 400T/4901 30mA | 个 | 100 | 正泰 |
| 40 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 630T/4300 30mA | 个 | 30 | 正泰 |
| 41 | 交流接触器 | CJX2s-0910 | 个 | 100 | 正泰 |
| 42 | 交流接触器 | CJX2s-1210 | 个 | 100 | 正泰 |
| 43 | 交流接触器 | CJX2s-1810 | 个 | 100 | 正泰 |
| 44 | 交流接触器 | CJX2s-2510 | 个 | 100 | 正泰 |
| 45 | 交流接触器 | CJX2s-3210 | 个 | 100 | 正泰 |
| 46 | 交流接触器 | CJX2s-4011 | 个 | 100 | 正泰 |
| 47 | 交流接触器 | CJX2s-5011 | 个 | 100 | 正泰 |
| 48 | 交流接触器 | CJX2s-6511 | 个 | 100 | 正泰 |
| 49 | 交流接触器 | CJX2s-8011 | 个 | 100 | 正泰 |
| 50 | 交流接触器 | CJX2s-9511 | 个 | 100 | 正泰 |
| 51 | 铝线鼻子 | 185 | 个 | 100 | 国标 |
| 52 | 铝线鼻子 | 150 | 个 | 100 | 国标 |
| 53 | 铝线鼻子 | 120 | 个 | 100 | 国标 |
| 54 | 铝线鼻子 | 75 | 个 | 100 | 国标 |
| 55 | 铝线鼻子 | 50 | 个 | 100 | 国标 |
| 56 | 铝线鼻子 | 35 | 个 | 100 | 国标 |
| 57 | 铜鼻子 | 185 | 个 | 100 | 国标 |
| 58 | 铜鼻子 | 150 | 个 | 100 | 国标 |
| 59 | 铜鼻子 | 120 | 个 | 100 | 国标 |
| 60 | 铜鼻子 | 95 | 个 | 100 | 国标 |
| 61 | 铜鼻子 | 75 | 个 | 100 | 国标 |
| 62 | 定时开关 |  | 个 | 100 | 正泰 |
| 63 | 互感器 | 600/5 | 个 | 100 | 正泰 |
| 64 | 电流/电压表 |  | 个 | 100 | 正泰 |
| 65 | 电压转换开关 |  | 个 | 100 | 正泰 |
| 66 | 计量电表 | DT862-4(1.5-6A) | 个 | 100 | 正泰 |
| 67 | 电缆线 | 3*50+2*25铝芯 | 米 | 400 | 东晋、巨力、多宝 |
| 68 | 电缆线 | 3*70+2*35铝芯 | 米 | 400 | 东晋、巨力、多宝 |
| 69 | 电缆线 | 3*95+1*50铝芯 | 米 | 400 | 东晋、巨力、多宝 |
| 70 | 电缆线 | 3*120+2*70铝芯 | 米 | 400 | 东晋、巨力、多宝 |
| 71 | 电缆线 | 3*150+2*70铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 72 | 电缆线 | 3*185+2*95铝芯 | 米 | 4000 | 东晋、巨力、多宝 |
| 73 | 电缆线 | 3*240+2*120铝芯 | 米 | 4000 | 东晋、巨力、多宝 |
| 74 | 电缆线 | 3*300+2*150铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 75 | 电缆线 | 4*240+1*120铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 76 | 电缆线 | 4*185+1*95铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 77 | 电缆线 | 4*150+1*70铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 78 | 电缆线 | 4*120+1*70铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 79 | 电缆线 | 4*95+1*50铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 80 | 电缆线 | 4*70+1*35铝芯 | 米 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 81 | 电缆线 | 4平方 | 卷 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 82 | 电缆线 | 2.5平方 | 卷 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 83 | 电缆线 | 1.5平方 | 卷 | 500 | 东晋、巨力、多宝 |
| 84 | 电缆头 | 240 | 套 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 85 | 电缆头 | 185 | 套 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 86 | 电缆头 | 150 | 套 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 87 | 电缆头 | 95 | 套 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 88 | 电缆头 | 70 | 套 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 89 | 电缆头 | 50 | 套 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 90 | 电缆头 | 25 | 套 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 91 | 铜牌 | 60*6 | 米 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 92 | 铜牌 | 100*10 | 米 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 93 | 铜牌 | 3*30 | 米 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |
| 94 | 铜牌 | 15*3 | 米 | 100 | 东晋、巨力、多宝 |

备注：

- 上表中的材料招标数量为暂定数量，实际供货以招标人实际需求用量为准。投标人不得以此数量与招标人发生任何经与法律经济纠纷，并要满足招标人施工现场的需要；否则按合同所约定的违约条款承担违约责任。

- 配电柜、电缆的运输均由投标人负责，而且费用已经包含在单价中，不另计价。

- 供货地点为甲方指定地点。

- 本次招标拦标价为2789280元，超过为废标。

2、计量方式和付款方式

1）、计量方式：

（1）招标人现场数量验收，按实际数量计量。

（2）招标人对投标人的货品采用抽检与点数的方式，其中每批次配电柜、电缆的数量验收按照每批次抽检。招标人每次抽检时，投标人应派人到场，双方共同对抽检结果进行确认。若投标人无正当理由拒不到场或拒绝对抽检结果进行确认，则视同投标人对招标人单方面的抽检结果予以确认有效。

- 计价方式

配电柜、电缆单价为固定单价，投标人应充分考虑材料出厂、运输等涨价风险，单价包含材料采购费、运输费、管理费及税金等一切费用，投标人不得再以任何理由要求调价。

3）、结算方式及支付方式：

（1）中间计量：每月20日为中间计量日期，投标人根据上月21日至本月20日期间运抵工地现场并经招标人验收合格货物数量，向招标人提交书面的中间结算申请(须加盖投标人公章)，由招标人材料部门、商务部门及公司相关人员按内部流程审核和审批。中间结算仅作为支付依据，不作为最终结算依据。

（2）最终结算方式：招标人不再需要配电柜、电缆时，投标人所供范围完毕后且投标人已提供所有技术资料,由投标人向招标人提交书面的最终结算申请(须加盖投标人公章)，由招标人项目部材料设备部、商务部门及相关人员按内部流程60天内审核和审批，审核和审批后的最终结算单方可作为最终结算依据。

（3）付款方式：

①、货款按月支付，每月中间结算办理完成后乙方向甲方提交相关的付款申请资料，甲方在次月支付乙方已办理中间结算金额70%；

②、最终结算办理完成后为一个付款节点，乙方向甲方提交相关的付款申请资料后，甲方在最终结算通过后第三个月内支付至100%。

③、中间结算参照施工总承包合同的相应支付节点支付，即施工总承包单位在收到发包人（业主单位）的相应的分部分项工程款之后再向劳务分包或专业分包人支付工程款。

5、每次付款前，投标人应负责将招标人审批计量后的数据上传录入“云筑网（ http://www.yzw.cn）”网上交易平台。

6、招标人仅针对投标人供应的合格产品办理中间结算或最终结算。出现不合格产品的，招标人将追究投标人的违约责任并由投标人承担招标人的损失，首先从投标人履约保证金和货款中优先扣除。

7、若本工程业主资金调配原因，导致招标人延误支付本合同约定应付款项，投标人给予招标人30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为招标人违约。

8、中间计量当月，投标人应提供与计量金额等额的增值税专用发票；最终结算完成后并在投标人向招标人申请款项前，投标人应按最终结算金额向招标人开具增值税发票。投标人提供的增值税发票应合法、有效、完整、准确及符合合同约定，否则招标人有权拒绝支付工程款。投标人未按上述约定向招标人开具足额增值税发票的，招标人有权对投标人处以1000元-50000元的罚款。若投标人纳税人身份与合同约定不符或者计税方式发生变化，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由投标人承担，招标人有权从投标人工程款中扣除。

3、质量保证

3.1本合同项下的供应材料(包括原材料)均应符合国家标准:

(1)配电柜、电缆各项指标必须符合国家规定的相关技术标准以及设计和承包人现场施工要求。

3.2本合同项下的所有材料（包括原材料）均应符合设计规范以及图纸设计的要求。

3.3供应商的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及承包人ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合承包人OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

3.4本合同项下货物的质量保证期为自招标人安装验收合格之日起：1年。

3.5质量保证期内供应商免费提供质量缺陷货物的退货、更换等服务。供应商必须在接到承包人提出书面要求后1日内给予书面答复。如有必要，供应商在1日内应指派人员到现场，将有质量缺陷的货物进行退货、更换，一切费用由供应商承担。

3.6供应商借故推脱或无理由拒绝承包人提出的退货、更换服务要求，承包人或工程业主可以自行解决，并对退货或更换服务以实际发生费用或市场价（以较高者为准）从承包人应支付给供应商的合同款项中扣除得到补偿。承包人根据合同规定对供应商行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。退货或更换后的货物的质量保证期相应延长6个月。

3.7质量保证期后仍应承担售后服务。供应商必须在接到承包人或工程业主提出书面要求后1日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到本工程项目业主满意。

3.8供货时供应商须向承包人提供书面质量保证书、产品合格证等相关质量证书。

4、投标人的资格要求

4.1在中国境内注册的并有独立法人资格的合法企业（需在云筑网（ http://www.yzw.cn）上传已经过年审且加盖公章在有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件）。

4.2生产、经营范围符合本次招标项目需求的供应商（需在云筑网（ http://www.yzw.cn）上传近两年与重要客户签订的采购供应合同等业绩材料）。

4.3按规定交纳投标保证金。

4.4未被中建系统列入黑名单且与我司没有诉讼条件的

5、投标费用

5.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

5.2投标单位对招标文件和现场勘察及招标方所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，由此所造成的后果，招标单位概不负责。

6、投标保证金

6.1投标人须按投标人须知第六条交纳规定的投标保证金否则其投标将视为无效投标。

6.2发生以下情况，投标保证金将被招标人没收：

①投标人在招标文件中规定的投标有效期内，撤回其投标的；

②投标人不接受按招标文件的规定对其投标文件中的算术错误进行修改的；

③中标人未能按招标文件的规定签订合同的；

④经查实，在投标文件中提供虚假材料的；

⑤经查实，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

7、投标有效期

7.1从投标截止日起，投标有效期为  90 天。

7.2特殊情况下，在投标有效期届满之前，招标人以网络通知方式或书面形式（包括传真、信函）告知投标人延长投标有效期（最长不超过20天），投标人不得拒绝上述要求。延长投标有效期截止前，投标人可对报价进行修改。

7.3投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。中标人的投标文件有效期与双方合作期限相同。

8、网络招投标流程

8.1网络招投标流程

第1步：招标公告

第2步：供应商网络报名

第3步：资格审查及入围通知

第4步：发放招标文件

第5步：网上下载招标文件

第6步：网络答疑

第7步：网络报标（正式投标文件送达）

第8步：网络开标

第9步：评标、定标及发送中标通知书

第10步：线下合同谈判及签约

8.2 网络答疑：投标人对招标文件如有疑问，招标人在招标文件发布48小时内统一进行澄清及修改。

8.3网络报标：按招标人设置的网络报标格式要求进行填报，须上传正式投标文件的扫描件。

8.4网络开标：网络开标前，开标人对递交的投标文件密封情况、投标保证金交纳凭证进行审查，确定有效投标文件。网络开标后，开标人对网络报价与正式投标报价的符合性进行审查，要求不符合的供应商进行网络澄清及调价，不接受调整要求的视为无效投标文件。

8.5网络评标：评标委员按招标人设定的评标办法进行评比和推荐中标单位。

8.6中标通知书：通过网络公布中标单位

二、招标文件

9、招标文件的构成

9.1本招标文件包括以下内容：

①投标须知；

②投标文件格式；

③《配电柜、电缆采购合同范本》

9.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

10、招标文件的澄清与修改

10.1已经公布的招标文件确须进行澄清或者修改的，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间前进行，同时在中国建筑集中采购网络交易平台上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2在投标截止时间前，招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在中国建筑集中采购网络交易平台上发布变更公告。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

10.3所有投标人均有义务定期登陆中国建筑集中采购网络交易平台网站获取采购项目的相关信息，招标人发布在上述网站的通知视为已送达各投标人，各投标人应密切关注。

四、投标文件

11、要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

11.2 投标文件的语言文字为中文汉字，若使用外语或少数民族文字，则必须译成中文汉字。

11.3  投标文件以书面方式和“中建集采平台”投标两种方式共同为准，使用电话、传真、光盘、软盘、电子邮件的投标一概不予接受。

12、投标文件组成

12.1投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：（详见“第二章  投标文件格式”）

上述投标组成文件，除须按招标文件要求签章、简装成册密封送达外，还须扫描后以附件方式上传至云筑网（ http://www.yzw.cn）。

13投标报价

13.1  除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

13.2  投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位。

13.3  投标报价均为含税价，是指标的物到达采购人指定地点验收合格后的含税价格。

13.4  投标人必须对投标文件要求的付款方式条件下结合自身实力综合考虑市场等各种因素进行报价，且只允许有一个报价

13.5本次招标要求投标人对采购价格的单价进行报价。网络报价单中基准价及运杂费项设定为0（包含在单价中）。

14、投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件“第二章”中提供的“投标文件格式”填写相关内容。投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2对于没有格式要求的投标文件的其他内容由投标人自行编写。

15、投标文件的编制和签署

15.1投标人应按“投标人须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代理人在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

15.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

15.4投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编码，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须用计算机打字编序，以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

15.5投标文件应按照招标文件的要求制作，签署、盖章(需每页加盖公章)和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

15.6投标文件统一用A4幅面纸印制。

16、投标文件的密封和标注

16.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、采购项目名称。

16.2投标文件正本、副本各一份应分别封装于两个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称、投标年月日。

16.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一密封袋注明“开标之前不准启封”字样，并加盖密封章。

16.4未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

17、投标文件的递交

17.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按“投标人须知前附表中第14条”规定送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

17.2投标人在递交投标文件时，应将投标保证金交纳凭证（我方财务部开据的收据）复印件单独递交。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人。

18.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖单位印章。修改书应按投标人须知第15、16条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

19、其他事项

19.1投标人应保证在生产的和将要提供给招标人的速凝剂，不涉及第三方主张的任何权力，同时与国家现行法律法规没有任何抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

四、开标及评标

20、开标

20.1招标人按招标公告中规定的时间和地点根据本单位规定进行网络及线下同步开标。招标人邀请投标人参与开标，保证开标评标的公正、公平。

21、有下列情形之一者，为无效标书（废标判定）：

①书面投标文件未按规定密封的；

②投标保证金未按要求缴纳的；

③无投标人法人资格证明书或法人授权委托书的；

④投标书未按要求签字及加盖公章的；

⑤存在不符合招标文件有关报价要求规定的；

⑥网络报价与书面报价不符合，且不按招标人要求进行澄清的；

⑦未按本招标文件第4.1和4.2条款要求上传、更新资质证明及业绩信息材料的可能被视为废标；

⑧投标人缺项报价视为废标。

22、评标

22.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会将对投标文件和网络投标进行审查、质疑、评估和比较。

22.2评标基本原则

①遵循国家有关法律

②保护采购人的合法利益

③客观、公正地对待所有投标人

④以招标文件作为评标的基本依据，在资质、资格、供应能力等审查符合招标人要求的前提下，合理低价是决定本次招标活动的中标单位的关键因素。

⑤凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

23、质疑、咨询及书面澄清

23.1评标中，评标委员会将对投标文件进行审查、评估、比较，招标人有权向投标人质疑，投标人必须进行答疑和澄清；

23.2评标委员会将依据招标文件，就投标文件中的疑点及技术规格、服务、价格、双方权力、义务、付款方式、验收标准与各个投标人分别进行质疑咨询；

23.3 重要澄清的答复应是书面的，答疑书面文件将成为投标文件的组成部分。

24 、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1开标后，招标人将审查投标文件是否完整，是否计算错误，文件是否合法恰当地签署。

24.2评标前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术能力。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

24.3招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定。

24.4招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

24.5招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

24.6招标人允许投标人修正投标文件中非正规的或不规则的地方，在约定的时间内补充评标委员会要求的补充的内容。

25、评标过程的保密性

25.1在评标过程中，评标委员会的质询发问和所有投标人的投标情况（商业秘密）都属于保密内容，不得外泄。

25.2有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向及一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

25.3投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将被撤消其投标资格，并没收其投标保证金。

26定标

26.1定标准则

本次招标由评标委员会综合各种条件下的价格优惠、质量保证及售后服务承诺、资质、经营业绩、供应实力、信誉等多方面情况综合评优确定中标人。

26.2  为维护招标人利益，招标人在授予合同前的任何时候有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。

26.3  招标人有权力根据评标情况决定接受其全部或部分的投标，投标人不得有异议。

26.4为维护招标人利益，招标人在授予合同前的任何时候有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。

26.5 招标人有权力根据评标情况决定接受其全部或部分的投标，投标人不得有异议。

27、中标通知书

27.1评标结束并确定中标结果后，在投标有效期内，招标方将向中标人签发《中标通知书》并在中国建筑集中采购交易网络平台发布中标信息。

27.2招标人不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。

28、《配电柜、电缆采购合同》的签订。

28.1中标人按照《中标通知书》要求与招标人签订《配电柜、电缆采购合同》。中标人不与招标人签订《配电柜、电缆采购合同》的，招标人可单方面取消其中标资格，所交投标保证金不予退还，并追究违约责任。

28.2招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订《配电柜、电缆采购合同》的依据，中标单位在签订合同时无权调整条款。

28.3招标人在后续签订《配电柜、电缆采购合同》时有权对货物的数量和服务在适当的范围内予以适当的调整。

28.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。本项目中标人不得向他人转让中标项目，也不得将项目委托给他人履行。

- 本次招标的最终解释权在招标方。

# 第二章 投标文件格式

1. 投标书格式：

(1) 投标人必须采用招标人提供的格式，用黑色墨水认真填写投标报价书。如采用打印，则需在显著地方加盖企业公章和授权委托人签字。

(2) 投标人还需在投标书需要的位置加盖企业公章和授权委托人签字。

(3) 投标书作为投标文件由招标人留存，供方无论中标与否，一律不予退还。

2、投标文件按下列格式及顺序装订：

（1）、投标文件封面

（2）、投标承诺函

（3）、法定代表人身份证明

（4）、授权委托书

（5）、报价单

（6）、主要经营业绩证明文件，包括但不限于下列资料的复印件（加盖公章）：

①与生产厂家签订代理、特邀、特许销售证明文件；

②经销产品的生产厂家对供应商的销售业绩考核证明文件；

③与中建系统客户签订的供货合同；

（7）、投标资格证明文件，包括但不限于下列资料的复印件（加盖公章）：

①营业执照

②投标委托人身份证

③企业法人组织机构代码证书

④税务登记证书

（8）、投标人所代理销售的生产厂家的资料：包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证等；（如有）

（9）盖章版的《配电柜、电缆采购合同》

（10）、投标人应按上述第（1）条－（9）条的内容自行填制并打印，按规定签字盖章后，将投标文件简装成册。否则，其投标将被拒绝。

上述投标组成文件，除须按招标文件要求签章、简装成册密封送达外，还须扫描后以附件方式上传至云筑网（ http://www.yzw.cn）。

中国建筑第七工程局有限公司西南公司

曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标项目配电柜、电缆采购

投

标

文

件

投标内容：曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标项目配电柜、电缆

编号：

投 标 人：                   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：    年    月     日

附件一：

企业基本情况表

| 企业名称(盖章) |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 |  |  |  | 上年度合同额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |
|  | 发证时间 |  |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳税资格 |  | （小规模纳税人/一般纳税人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被授权人情况 | 姓名 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 传真 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表作为投标文件的重要部分，务必认真填写，不得涂改。

2、投标人应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则视为无效投标。

3、企业营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证复印件作为本表附件，原件备查。

附件二：

投 标 承 诺 函

致：中国建筑第七工程局有限公司西南公司

根据已收到的贵公司编号            的招标文件，经认真阅读、研究并进行充分考察后，我公司对贵公司所发的招标文件所有条款予以确认。并进一步承诺如下：

1、我公司所报的单价，已充分考虑了招标文件及《配电柜、电缆采购合同》（下称《合同》）要求中标单位（乙方）应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我公司已包含在报价中。

2、若我公司中标，除非贵单位要求，我公司将不主动要求调整《合同》条款。否则，贵公司可以随时取消我公司的中标资格。

3、我公司承诺不会因贵公司《合同》的承包范围的调整而产生的异议。

4、我公司的承诺书，将作为《合同》的组成部分。

5、若我公司没有中标，我公司将不要求贵公司做任何解释。

6、我公司理解贵公司不以最低投标价为中标价的唯一选择。

7、若我公司中标，我公司同意本投标承诺函及所有投标文件是《合同》的组成部分，与《合同》具有同样的法律效力。

8、我公司将严格按照招标文件的要求提供工程所需材料设备，在供货过程中保证供应材料为招标文件中所规定的技术要求的材料，各类质量资料随货同行，并保证各类质量资料真实有效。

9、我公司在时间上将严格按项目要求时间组织设备进场，并保证根据进场时间和规格型号要求提前做好备料，避免确因某些自然灾害使设备短期缺货。

10、我公司郑重承诺：我公司对招标文件、签约完全接受和遵守。

投  标  人：(盖章)

法定代表人

或授权代理人：(签字)

年    月    日

附件三：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年         月          日

经营期限：

姓名：            性别：          年龄：            职务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位章）

年         月          日

法人代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（需加盖单位公章）

法人代表人身份证复印件（背面）

附件三：

授权委托书

本人             （姓名）系            公司 的法定代表人，现委托我公司员工           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               ，并负责处理本分包工程招投标以及与承包人之间的一切事宜以及签署的所有文件。其法律后果由我方承担。

委托期限：自本分包工程招投标开始至本分包合同履约结束。

代理人无转委托权。

公司名称：                             （盖章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

联系方式：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

联系方式：

年    月    日

授权委托人身份证复印件正面；

在身份证复印件上加盖公司公章

法人身份证复印件正面；

在身份证复印件上加盖公司公章

曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标项目

配电柜、电缆采购报价表

| 序号 | 物资名称 | 规格、要求 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱箱体 | 400*500*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1 mm |
| 2 | 配电箱箱体 | 500*600*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1 mm |
| 3 | 配电箱箱体 | 600*700*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 4 | 配电箱箱体 | 600*800*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 5 | 配电箱箱体 | 1100*800*260 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 6 | 配电箱箱体 | 600*650*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 7 | 配电箱箱体 | 800*1700*400 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 8 | 配电箱箱体 | 1000*1700*400 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 9 | 配电箱箱体 | 800*2200*600 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 10 | 配电箱支架 | 宽500，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 11 | 配电箱支架 | 宽600，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 12 | 配电箱支架 | 宽700，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 13 | 配电箱支架 | 宽800，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 14 | 配电箱支架 | 宽650，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 15 | HD11F防误型刀开关 | 400/380玻 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 16 | HD11F防误型刀开关 | 600/380玻 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 17 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C16 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 18 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C25 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 19 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C32 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 20 | 透明小型断路器 | DZ47s 3P C32 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 21 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C40 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 22 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C63 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 23 | 透明小型断路器 | DZ47s 3P C63 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 24 | 透明塑壳断路器 | CDM10 100T/3300 3P | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 25 | 透明塑壳断路器 | CDM10 250T/3300 3P | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 26 | 透明交流塑壳断路器 | DZ15 100T/3901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 27 | 透明交流塑壳断路器 | DZ15 200T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 28 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/2901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 29 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/3901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 30 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 31 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/2901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 32 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/3901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 33 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 34 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/2901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 35 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/3901 30mA | 个 | 200 |  |  |  | 正泰 |
| 36 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/4901 30mA | 个 | 200 |  |  |  | 正泰 |
| 37 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 160T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 38 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 250T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 39 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 400T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 40 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 630T/4300 30mA | 个 | 30 |  |  |  | 正泰 |
| 41 | 交流接触器 | CJX2s-0910 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 42 | 交流接触器 | CJX2s-1210 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 43 | 交流接触器 | CJX2s-1810 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 44 | 交流接触器 | CJX2s-2510 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 45 | 交流接触器 | CJX2s-3210 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 46 | 交流接触器 | CJX2s-4011 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 47 | 交流接触器 | CJX2s-5011 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 48 | 交流接触器 | CJX2s-6511 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 49 | 交流接触器 | CJX2s-8011 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 50 | 交流接触器 | CJX2s-9511 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 51 | 铝线鼻子 | 185 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 52 | 铝线鼻子 | 150 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 53 | 铝线鼻子 | 120 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 54 | 铝线鼻子 | 75 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 55 | 铝线鼻子 | 50 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 56 | 铝线鼻子 | 35 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 57 | 铜鼻子 | 185 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 58 | 铜鼻子 | 150 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 59 | 铜鼻子 | 120 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 60 | 铜鼻子 | 95 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 61 | 铜鼻子 | 75 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 62 | 定时开关 |  | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 63 | 互感器 | 600/5 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 64 | 电流/电压表 |  | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 65 | 电压转换开关 |  | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 66 | 计量电表 | DT862-4(1.5-6A) | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 67 | 电缆线 | 3*50+2*25铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 68 | 电缆线 | 3*70+2*35铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 69 | 电缆线 | 3*95+1*50铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 70 | 电缆线 | 3*120+2*70铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 71 | 电缆线 | 3*150+2*70铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 72 | 电缆线 | 3*185+2*95铝芯 | 米 | 4000 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 73 | 电缆线 | 3*240+2*120铝芯 | 米 | 4000 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 74 | 电缆线 | 3*300+2*150铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 75 | 电缆线 | 4*240+1*120铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 76 | 电缆线 | 4*185+1*95铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 77 | 电缆线 | 4*150+1*70铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 78 | 电缆线 | 4*120+1*70铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 79 | 电缆线 | 4*95+1*50铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 80 | 电缆线 | 4*70+1*35铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 81 | 电缆线 | 4平方 | 卷 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 82 | 电缆线 | 2.5平方 | 卷 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 83 | 电缆线 | 1.5平方 | 卷 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 84 | 电缆头 | 240 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 85 | 电缆头 | 185 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 86 | 电缆头 | 150 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 87 | 电缆头 | 95 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 88 | 电缆头 | 70 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 89 | 电缆头 | 50 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 90 | 电缆头 | 25 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 91 | 铜牌 | 60*6 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 92 | 铜牌 | 100*10 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 93 | 铜牌 | 3*30 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 94 | 铜牌 | 15*3 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

付款方式：

①、货款按月支付，每月中间结算办理完成后乙方向甲方提交相关的付款申请资料，甲方在次月支付乙方已办理中间结算金额70%；

②、最终结算办理完成后为一个付款节点，乙方向甲方提交相关的付款申请资料后，甲方在最终结算后第三个月支付至100%。

③、中间结算参照施工总承包合同的相应支付节点支付，即施工总承包单位在收到发包人（业主单位）的相应的分部分项工程款之后再向劳务分包或专业分包人支付工程款。

备注：

1、以上单价为含增值税报价，要求提供税率为13%的增值税专用发票。

2、配电柜、电缆单价为固定单价，在合同履行过程中不再做任何调整。

3、乙方负责运输（并卸货）至甲方指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装（卸）车费、过路过桥费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费（含增值税）等全部费用。

4、项目部位于云南省曲靖市潇湘街道平坡村南方电网旁，供货地点为甲方指定地点。

投标人：(盖章)                     法定代表人或授权代理人：(签字)

年   月   日

附件四：主要经营业绩证明文件，包括但不限于下列资料的复印件（加盖公章）：

①与生产厂家签订代理、特邀、特许销售证明文件；

②经销产品的生产厂家对供应商的销售业绩考核证明文件；

③与中建系统客户签订的供货合同；

附件五：投标资格证明文件，包括但不限于下列资料的复印件（加盖公章）：

①营业执照

②投标委托人身份证

③企业法人组织机构代码证书

④税务登记证书

⑤提供建委材料备案证（如有）

附件六：投标人所代理销售的生产厂家的资料：包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证等；

# 第三章、合同附件

合同编号：XNSC-LSSKQYJDQ-BXXX

曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标项目配电柜、电缆采购合同

工程承包人：  中国建筑第七工程局有限公司

供 应 商：

签约地点：         重庆市

签约时间：        年     月   日

工程承包人： 中国建筑第七工程局有限公司       （以下简称甲方）

住  所：  河南省郑州水金水区城东路116号

法定代表人：        方胜利

供应商：                                      （以下简称乙方）

住  所：

法定代表人：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经充分协商,就甲方 曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标项目  工程所需 配电柜、电缆 的采购事宜，签订本合同，以资共同信守执行。

一、货物及数量

1、货物的名称、数量、规格、生产厂家等详见下表。

| 序号 | 物资名称 | 规格、要求 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱箱体 | 400*500*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1 mm |
| 2 | 配电箱箱体 | 500*600*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1 mm |
| 3 | 配电箱箱体 | 600*700*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 4 | 配电箱箱体 | 600*800*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 5 | 配电箱箱体 | 1100*800*260 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 6 | 配电箱箱体 | 600*650*200 | 个 | 100 |  |  |  | 黄色，壁厚 1.5 mm |
| 7 | 配电箱箱体 | 800*1700*400 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 8 | 配电箱箱体 | 1000*1700*400 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 9 | 配电箱箱体 | 800*2200*600 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚 2 mm |
| 10 | 配电箱支架 | 宽500，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 11 | 配电箱支架 | 宽600，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 12 | 配电箱支架 | 宽700，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 13 | 配电箱支架 | 宽800，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 14 | 配电箱支架 | 宽650，高500 | 个 | 10 |  |  |  | 黄色，壁厚1mm |
| 15 | HD11F防误型刀开关 | 400/380玻 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 16 | HD11F防误型刀开关 | 600/380玻 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 17 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C16 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 18 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C25 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 19 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C32 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 20 | 透明小型断路器 | DZ47s 3P C32 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 21 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C40 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 22 | 透明小型断路器 | DZ47s 2P C63 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 23 | 透明小型断路器 | DZ47s 3P C63 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 24 | 透明塑壳断路器 | CDM10 100T/3300 3P | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 25 | 透明塑壳断路器 | CDM10 250T/3300 3P | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 26 | 透明交流塑壳断路器 | DZ15 100T/3901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 27 | 透明交流塑壳断路器 | DZ15 200T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 28 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/2901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 29 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/3901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 30 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 40T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 31 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/2901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 32 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/3901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 33 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 63T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 34 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/2901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 35 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/3901 30mA | 个 | 200 |  |  |  | 正泰 |
| 36 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ15LE 100T/4901 30mA | 个 | 200 |  |  |  | 正泰 |
| 37 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 160T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 38 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 250T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 39 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 400T/4901 30mA | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 40 | 透明塑壳漏电断路器 | DZ20LE 630T/4300 30mA | 个 | 30 |  |  |  | 正泰 |
| 41 | 交流接触器 | CJX2s-0910 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 42 | 交流接触器 | CJX2s-1210 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 43 | 交流接触器 | CJX2s-1810 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 44 | 交流接触器 | CJX2s-2510 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 45 | 交流接触器 | CJX2s-3210 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 46 | 交流接触器 | CJX2s-4011 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 47 | 交流接触器 | CJX2s-5011 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 48 | 交流接触器 | CJX2s-6511 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 49 | 交流接触器 | CJX2s-8011 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 50 | 交流接触器 | CJX2s-9511 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 51 | 铝线鼻子 | 185 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 52 | 铝线鼻子 | 150 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 53 | 铝线鼻子 | 120 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 54 | 铝线鼻子 | 75 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 55 | 铝线鼻子 | 50 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 56 | 铝线鼻子 | 35 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 57 | 铜鼻子 | 185 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 58 | 铜鼻子 | 150 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 59 | 铜鼻子 | 120 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 60 | 铜鼻子 | 95 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 61 | 铜鼻子 | 75 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
| 62 | 定时开关 |  | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 63 | 互感器 | 600/5 | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 64 | 电流/电压表 |  | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 65 | 电压转换开关 |  | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 66 | 计量电表 | DT862-4(1.5-6A) | 个 | 100 |  |  |  | 正泰 |
| 67 | 电缆线 | 3*50+2*25铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 68 | 电缆线 | 3*70+2*35铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 69 | 电缆线 | 3*95+1*50铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 70 | 电缆线 | 3*120+2*70铝芯 | 米 | 400 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 71 | 电缆线 | 3*150+2*70铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 72 | 电缆线 | 3*185+2*95铝芯 | 米 | 4000 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 73 | 电缆线 | 3*240+2*120铝芯 | 米 | 4000 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 74 | 电缆线 | 3*300+2*150铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 75 | 电缆线 | 4*240+1*120铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 76 | 电缆线 | 4*185+1*95铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 77 | 电缆线 | 4*150+1*70铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 78 | 电缆线 | 4*120+1*70铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 79 | 电缆线 | 4*95+1*50铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 80 | 电缆线 | 4*70+1*35铝芯 | 米 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 81 | 电缆线 | 4平方 | 卷 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 82 | 电缆线 | 2.5平方 | 卷 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 83 | 电缆线 | 1.5平方 | 卷 | 500 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 84 | 电缆头 | 240 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 85 | 电缆头 | 185 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 86 | 电缆头 | 150 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 87 | 电缆头 | 95 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 88 | 电缆头 | 70 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 89 | 电缆头 | 50 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 90 | 电缆头 | 25 | 套 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 91 | 铜牌 | 60*6 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 92 | 铜牌 | 100*10 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 93 | 铜牌 | 3*30 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
| 94 | 铜牌 | 15*3 | 米 | 100 |  |  |  | 东晋、巨力、多宝 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、以上数量为暂估数量，合同暂定价款（含增值税）为：￥：         ，金额大写：         整；其中，不含增值税价款为：￥：        ，增值税为：￥：         。供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收合格数量，甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，乙方不得有异议，当乙方供货量达不到以上暂估数量时，乙方不得以供货数量不足作为索赔的理由。

3、乙方负责运输（并卸货）至甲方指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装（卸）车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费（含增值税）等全部费用。本合同单价一次包死，在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为暂估价，甲方有权调整合同中材料计划或材料数量，材料数量和规格的调整，不影响本合同单价及其他条款的执行。

二、技术标准（包括质量要求）

1、进场的电缆、必须提供第三方材质合金成分检测报告，电缆应符和GB/T12706.1-2008、导体直流电阻符合GB/T3956-2008断路器符合GB/T10963.3-2016等国家标准和行业标准及甲方提出的要求，如发生质量问题，乙方包退、包换，确保进场材料质量合格率100%，并须在材料进场的同时提供材料的质量检验部门的产品材质证明书（甲方有权对所采购的材料进行进一步检测），且材质证明书内容要和现场进料单及标牌所标明内容相对应。

2、材料质量应严格符合工程所需材料质量验收标准、设计、合同及有关工程施工及验收规范的要求。同时，乙方的材料质量必须满足甲方保证工程质量而对质量、服务等提出的各种进一步要求，并以之为依据出具详尽的服务承诺。供应的产品应以样品为样板，否则，甲方有权随时解除合同，由此造成甲方工期延误的损失及紧急订货增加的费用等均由乙方承担。

3、乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及总包商ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合总包商OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

5、乙方确保进场材料质量合格率100%，如发生质量问题，乙方包退、包换，并须在材料进场的同时提供材料的质量检验部门的产品材质证明书（甲方有权对所采购的材料进行进一步检测），且材质证明书内容要和现场进料单及标牌所标明内容相对应。

6、若上述标准不一致的，则执行上述标准中最严格的标准；若上述标准与现行国家标准或行业标准不一致或合同执行过程中若出现新的国家标准及行业标准，则以最新的标准为准。

三、质量保证期

1、本合同项下货物的质量保证期为   1年      。

2、质量保证期内乙方免费提供质量缺陷货物的退货、更换等服务。乙方必须在接获承包人提出书面要求后  2  日内给予书面答复。如有必要，乙方在 1 日内应指派人员到现场，将有质量缺陷的货物进行退货、更换，一切费用由乙方承担。

3、甲方对产品的质量要求贯穿于施工前后的整个过程及工程完工后的保修期内。使用过程中才能发现质量缺陷的材料，在甲方提出质量异议后，乙方应立即予以无偿更换并赔偿因质量问题给甲方及工程造成的损失。乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的退货、更换服务要求，甲方或工程业主可以自行解决，并对退货或更换服务以实际发生费用或市场价（以较高者为准）从甲方应支付给乙方的合同款项中扣除得到补偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。退货或更换后的货物的质量保证期相应延长。

4、质量保证期后乙方仍应承担售后服务。乙方必须在接到甲方或工程业主提出书面要求后 2 日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到本工程项目业主满意。

四、交货方法、交货地点、交货期限

1、交货地点:  施工现场甲方指定地点  ，乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的规格、数量、时间，供应甲方合同明细中要求的合格物资并运输和卸入指定地点，否则甲方可以在不需要征得乙方同意的条件下将乙方的保证金扣除，并有追索其他损失的权利。

2、交货方式:甲方现场数量验收按实计量，检测合格方可，甲方指定  ***(身份证号:       ，联系方式：      )和  ***(身份证号:       ，联系方式：      )共同负责签字验收，甲方如要求变更验收签字人，应在交货前书面通知乙方，非甲方指定人员签字的货单，甲方不予结算。

3、交货日期:以甲方       （电话/传真/书面）通知为准 ，以物资实际运送到合同指定地点并由甲方指定人员签收的日期为乙方的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。

4、按甲方需用计划的要求，将本合同约定的材料保质、保量（乙方应具有应对施工高峰期和汛期的应急措施）、及时、齐备配套地供应到甲方指定地点。

5、乙方应全方位保证并满足甲方的材料需要，合同执行过程中乙方不得停止供货并将产品出售给其他购货单位。

6、乙方应以最适宜保护物资性能、质量的运输方式运送。对于物资运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏（包括外观、性能等方面）、数量损失等均由乙方自行承担。

7、乙方应遵守当地政府、建设单位、甲方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定；并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

8、乙方供应物资应根据工程进展情况需要使用前预计足够时间（必须符合甲方的要求）运抵现场，以确保甲方负责施工的工程竣工工期不会出现任何延误。

9、乙方必须配合工程需用物资计划，物资计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在修订后的计划时间内，及时供应符合合同质量要求的物资。

10、乙方不得将甲方所制定的物资需用计划的更改作为要求索赔的理由。

11、乙方必须按甲方随时发出的通知要求的日期进行交货，若未按甲方规定时间交货，乙方将负责因此造成的损失,且甲方有权核减乙方供应量直至终止与乙方的合同。

12、乙方必须对自身出入甲方现场的人员进行安全交底，对因非甲方造成的安全事故承担全部责任。

13、乙方进入甲方现场人员必须听从甲方管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。

五、货款的结算及支付方式：

1、结算及支付

1.1配电柜、电缆单价为固定单价，乙方应充分考虑材料出厂、运输等涨价风险，单价包含材料采购费、运输费、管理费及税金等一切费用，乙方不得再以任何理由要求调价。

1.2中间结算

按月办理中间结算，乙方于每月20日前向甲方报送中间结算申请，随附中间结算申请书、中间结算计价表等支撑性材料，中间结算在乙方上报后由甲方根据内部审批流程进行审批。中间结算仅作为支付进度款的依据，不作为最终结算依据。

1.3最终结算

乙方按本合同约定履约完毕后一个月内，向甲方提供书面的最终结算申请书，并随附相关支撑性材料，最终结算在乙方上报后由甲方根据内部审批流程进行审批。甲方审批完毕后出具结算定案表，该定案表在甲乙双方签字盖章后作为最终结算支付依据。若乙方逾期上报结算资料，或上报结算资料不符合约定，经甲方催告后10日内仍未上报或改正的，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行计算，并确定最终结算金额，乙方应无条件接受，且不得提出异议。

1.4支付

对于乙方应向甲方支付的违约金、罚款或合同约定的其他费用，甲方有权从任何一期货款或履约保证金（若有）中扣除。

1.5支付方式

①、货款按月支付，每月中间结算办理完成后乙方向甲方提交相关的付款申请资料，甲方在次月支付乙方已办理中间结算金额70%；

②、最终结算办理完成后为一个付款节点，乙方向甲方提交相关的付款申请资料后，甲方在最终结算通过后第三个月内支付至100%。

③、中间结算参照施工总承包合同的相应支付节点支付，即施工总承包单位在收到发包人（业主单位）的相应的分部分项工程款之后再向劳务分包或专业分包人支付工程款。

支付方式约定：支付方式为现金网上支付。

2、发票

2.1乙方属于以下第  1 种纳税人：

（1）一般纳税人    （2）小规模纳税人

2.2乙方提供以下第 1 种发票。

（1）提供税率为 13 %的增值税专用发票；

（2）提供税率为  \  %的增值税普通发票。

2.3中间结算审核完成当月，乙方应提供与中间结算金额等额的增值税发票；最终结算完成后并在乙方向甲方申请款项前，乙方应按最终结算金额向甲方开具增值税发票。乙方提供的增值税发票应合法、有效、完整、准确及符合合同约定，甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项，乙方不得以此为由中止履行合同的义务。如因乙方不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，甲方不承担任何责任。

2.4若乙方未按上述约定向甲方开具足额增值税发票或因乙方原因导致提供的增值税发票甲方不能认证、抵扣的，乙方应按甲方要求采取补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付1000元-50000元的违约金。

2.5如果甲方丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则乙方必须向甲方提供专用发票记账联复印件和乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

2.6若乙方纳税人身份与合同约定不符或者计税方式发生变化，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中扣除。

2.7若甲方从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

2.8增值税发票开票信息

1）甲方增值税发票开票信息

企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

纳税人识别号：91410000169954619U

银行账户：16005101040022353

开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行

地址：郑州市城东路116号

电话：0371-66350532

2）乙方增值税发票开票信息

企业名称：

纳税人识别号：

银行账户：

开户银行：

地址：

电话：

六、履约保证金

合同签订前乙方应向甲方交纳 / 万元的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕，且乙方提出书面退还申请30日内无息退还。

七、物资验收

1、甲方有权利对进场的物资进行各种形式的检验，乙方必须充分配合。如检验不合格，检验费用由乙方承担；如检验合格，检验费用由甲方承担。

2、乙方必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的检验，材料到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

（1）材料的规格、质量等级与要求不符，甲方可拒绝接收，由乙方自费运出施工现场并重新采购供货，乙方承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的甲方及工程损失负责赔偿。

（2）因时间晚于甲方通知乙方的计划进货日期的，乙方须承担因此造成的甲方延误工期损失及其他因此可能发生的损失。

3、乙方负责提供给甲方所需物资的质量保证书、合格证，并由甲方指定负责验收人在送货单上签字作为收货依据。

八、违约责任

1、本合同履行过程中，乙方无正当理由不能按照合同规定或进度计划的要求按时交货，应在相关情况发生后  4 小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理：

（1）变更、修改合同，酌情延长交货时间；

（2）解除或部分解除合同，另行采购相关货物。

无论采取何种方式，除本合同约定的不可抗力外，乙方均应承担相应的误期违约责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。在甲方另行采购部分或全部货物的情况下，乙方承担的损失赔偿包括但不限于：由此造成的价格差额，该差额为以下费用之较高者：

（1）当前市场价与相应合同价格之间的差额

（2）甲方在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。

误期违约金从甲方应向乙方支付的合同价款中扣除，不足部分另行追偿。误期违约金比率为:每迟交 1 日,按合同总金额的1 %计算；误期违约金最高不超过合同总金额的 10 %。如果乙方在达到误期违约金的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同。

2、合同签订后，乙方不能履约或不能全部履约，交纳的履约保证金不再退还，并赔偿因此而造成甲方的一切损失。

3、乙方所交物资的品种、型号、规格不符合合同规定或者甲方另行发给乙方通知的，如果甲方同意利用，双方协商定价；如果甲方不能利用或者不同意利用或者双方对于价格不能协商一致的，乙方应负责按甲方要求的时间予以退换，并承担由此造成甲方费用增加、工期延误等损失；如不能予以退换的，按不能交货处理。

4、对于因乙方运输方式不合理造成货物到达指定地点之后货物的损失或丢失，乙方应承担全部责任。

5、乙方对甲方造成的经济损失，甲方有权从乙方的余款中扣除，余款不足抵补损失时，应由乙方补齐差额部分。

6、乙方因物资包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

7、乙方装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全，乙方应按国家及地方规定办理相关手续及各类保险、责任自负。

8、乙方装卸、运输中应做相应的环保措施（符合国家环保要求），因环保造成的一切罚款由乙方自行承担。

9、乙方应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权，并向甲方出具相关凭证。乙方亦保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权。如第三方向甲方主张任何权利，乙方负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿甲方的一切损失。

九、不可抗力

1、不可抗力事故系指供货双方在缔结合同时所不能预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、严重传染性疾病等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事件所影响的时间。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认；同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。一旦不可抗力事故的影响可能导致工期延误或持续 5  日以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成终止合同或进一步履行合同的协议。

十、争议解决

发生争议后，双方首先协商解决，协商不成时，提交甲方住所地有管辖权的人民法院解决。本合同关于争议的解决方式的约定具有最终效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、往来函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

十一、合同效力及份数

本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。甲方、乙方双方依据《合同法》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项：

1、电子签名风险揭示

乙方认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子签名除具有以书面方式签署合同的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：

（1）密码泄露或分包方身份可能被仿冒；

（2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会错误或延迟；

（3）乙方的上网设备及软件系统与甲方所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

（4）乙方电脑系统感染电脑病毒或被非法入侵。

上述风险可能会导致乙方发生损失，乙方已经完全知晓并自愿承担上述风险，并承诺不因此追究甲方的任何责任。

2、电子签名约定

（1）乙方郑重承诺：同意在参与中国建筑第七工程局有限公司发包的分包工程中使用电子合同、电子签名，乙方通过身份验证登录的本条第二款约定的网站，确认同意接受相关电子合同和文本的，视为同意签署合同，与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等的法律效力，无需另行签署纸质合同和文书。

（2）乙方为签署本合同所登录的网站必须是甲方提供或甲方指定站点（http://ehetong.cscec7b.com:8088/a/login）。分包方使用其他网址或软件签署本电子合同，由此产生的后果由分包方自行承担。

（3）乙方凡使用乙方的客户账号、交易密码和通讯密码进行的签署电子合同均视为乙方亲自签署合同，并同意合同文本的全部约定，且不得变更或撤销，由此产生的一切后果均由乙方承担。

（4）本条列举的系统所蕴涵的风险所指的事项发生时，由此导致的乙方损失，甲方不承担任何赔偿责任。

本合同印刷字体内容若有修改变动（包括但不限于删除、增添、涂改等），必须经双方在修改处同时盖章确认方可生效，否则仍以原印刷字体内容为准。

2、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方壹份。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

十二、其他约定

1、合同权利或义务的转移需经相对方书面同意,否则该转让行为对相对方不发生法律效力。

附：本合同附件：

- 授权委托书

甲方： 　　                  乙方（电子印章）：

（电子印章）　                      法定代表人 ：

或授权委托人 ：

签署日期 ：        年      月       日

附件9：项目部综合授权委托书

中国建筑第七工程局有限公司曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标段项目部综合授权书

建七授权（2019）第035号XNYN-SQGS-A005\2019

中国建筑第七工程局有限公司（以下简称本公司），系依法成立并有效存续的公司。现向本公司【曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标段项目部】（以下简称该项目）签发授权书，项目部经理 张祖冬（身份证号：430624197006276418）代表本公司就该项目相关事务行使权限：

一、项目部有权行使以下权限：

| 序号 | 板块 | 授权事项 | 授权权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总包管理 | 申请开工 | 有权向建设单位申请开工。 |
| 2 |  | 施工方案、施工组织设计 | 施工方案、施工组织设计、技术措施的编制、交底、实施和落实。 |
| 3 |  | 报送工程进度 | 对外报送工程进度计划及调整。 |
| 4 |  | 物资需用计划 | 有权向建设单位报送物资需用计划（适用于工程所需材料由建设单位提供）。 |
| 5 |  | 甲供材过程及质量问题反馈 | 有权就建设单位方供应（控制）的物质，供货过程及质量问题，向建设单位发联系函。 |
| 6 |  | 废旧物资处理 | 有权按公司、分公司确定的方案实施处理废旧物资。 |
| 7 |  | 设计变更、签证、索赔 | 有权向建设单位报送设计变更、签证、索赔报价单（单项索赔金额在100万元以内、索赔工期在30天内的由项目部审批，超过此权限范围外的需将索赔工作方案及相关材料报公司/分公司审批）。 |
| 8 |  | 对外报量书 | 有权编制对外报量书并报送甲方审核。 |
| 9 |  | 付款申请 | 有权向建设单位提出付款申请。 |
| 10 |  | 申请工程竣工验收 | 有权报监理单位、建设单位组织验收（需经分公司/公司审批通过）。验收合格的，有权向建设单位提出竣工验收申请。 |
| 11 |  | 工程交付 | 有权组织向建设单位进行交付（需经分公司/公司审批通过后），办理工程移交单。 |
| 12 |  | 撤销保函 | 有权办理我公司对外开立的保函撤销相关工作。 |
| 13 |  | 递交结算资料 | 有权向建设单位递交工程结算书及结算资料（需经分公司/公司审批）。 |
| 14 |  | 应收账款对账 | 有权与建设单位进行对账，将双方应收（付）账款金额核对一致。 |
| 15 |  | 催款单 | 根据《工程施工合同》有关条款，在存在拖欠工程款时，有权向建设单位发函催收。 |
| 16 | 分包(供)管理 | 分包（供）合同管理 | 有权根据公司/分公司授权范围进行谈判，均需报分公司/公司审批签约。 |
| 17 |  | 分包（供）合同签证管理 | 分包（供）合同签证接收与初审(单项签证索赔金额在3万元以内，总金额在15万元以内的以项目部为主洽商，结果需报公司/分公司审核，审核后方可作为结算依据；超过需由公司/分公司牵头与项目部共同洽商）。 |
| 18 |  | 分包劳务工人进退场 | 有权确认专业分包工人进退场。 |
| 19 |  | 劳动力分配计划 | 有权要求分包方按要求配置劳动力。 |
| 20 |  | 现场零星工程指令 | 有权根据需要向分供方签发现场零星工程指令（金额在5万元以内）。 |
| 21 |  | 紧急采购、零星物资采购 | #### 零星采购：公司权限内，材料类单项采购金额低于10万元，周转料具类单项租赁金额低于5万元，设备类单项采购金额低于5万元。 |
|  |  |  | 紧急采购：报公司审核后，项目实施采购。 |
| 22 |  | 材料、料具、设备进退场 | 有权向分供方发送物资进退场通知单；有权确认材料、料具、设备及退货材料的进退场单据。 |
| 23 |  | 物资发放 | 有权确认有关物资发放的领料单、退货单、混凝土浇灌申请表（不含调拨单）。 |
| 24 |  | 履约整改通知 | 对分包分供方工程项目的履约情况进行监控和核查，发现问题后，有权通知要求分包分供方进行整改。 |
| 25 |  | 分包分供方处罚 | 有权根据合同约定对不服从管理或违约的分包分供方作出处罚的决定。 |
| 26 |  | 分包分供方结算扣款 | 有权在中间结算和最终结算时扣除分包分供方应扣款项（包括但不限于委托采购材料扣款、料具、机械租赁费扣款、项目现场管理费用扣款、临建费、维修费扣款、规费分摊扣款、水电费、罚款及税金扣款等）。 |
| 27 | 安全管理 | 事故现场秩序维护 | 有权维护安全事故现场秩序。涉及赔偿的，赔偿数额确定需经分公司审批（不含安全事故责任认定及赔偿）。 |
| 28 |  | 安全事故处理方案 | 发生安全事故后，有权启动应急预案。 |
| 29 | 质量管理 | 质量验收 | 有权组织实施质量验收工作。 |
| 30 |  | 质量事故应急措施 | 质量事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 |
| 31 |  | 质量事故处理方案 | 有权按照公司、分公司制定质量事故处理方案处理事故相关事宜。 |
| 32 | 环境管理 | 环境污染事故应急措施 | 环境污染事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 |
| 33 | 维保管理 | 维修整改通知 | 有权向分包分供方发送维修整改通知。 |
| 34 |  | 协商维修方案 | 对存在的质量问题有权与建设单位协商维修方案。 |
| 35 |  | 组织维修 | 有权向建设单位报送维修登记单、维修任务书。 |
| 36 |  | 维修验收 | 有权组织建设单位对保修工作进行验收、有权组织对分包分供的维修验收。 |
| 37 | 催收清欠 | 质保金到期催付 | 有权向建设单位发《保修期满通知书》。 |
|  |  | 其他到期应付款催付 | 有权向建设单位发催款函。 |
| 38 | 往来函件 | 工程往来函件 | 有权报送或接收项目工程联系函（如图纸会审、技术核定、设计变更通知等）。 |

二、项目部无权决定或审批以下事项：

| 序号 | 禁 止 事 项 |
| --- | --- |
| 1 | 签署（或变更）各类经济类合同（包含但不限于总承包合同及其补充协议、专业分包合同、专业分包合同、物资设备料具采购、租赁合同、设备安装拆除合同、技术咨询合同等各类合同）。 |
| 2 | 未经分公司/公司书面批准擅自购买材料、设备。 |
| 3 | 放弃或限制行使工程项目优先受偿权。 |
| 4 | 进行银行贷款等融资活动。 |
| 5 | 对外提供担保、出具欠条、签订还款协议、签订调价协议。 |
| 6 | 对外开立各类保函。 |
| 7 | 对外拆借资金。 |
| 8 | 私设小金库，坐支现金。 |
| 9 | 超出本综合授权书权限的分包（供）合同签证办理。 |
| 10 | 确认总包结算、确认分包合同结算（含甲指分包）。 |
| 11 | 确认材料、设备、料具结算及赔偿（含零星材料、甲供材）。 |
| 12 | 设立或变更劳动关系（包括签订劳动合同、确认劳动关系等）。 |
| 13 | 向工伤认定机构提交工伤认定申请或确认工伤事故。 |
| 14 | 确认第三方维修费用。 |
| 15 | 决定废旧物资处理方案。 |
| 16 | 分包分供合同涨价、奖励、补偿、增加合同外的工作范围、变更分包分供合同模式。 |
| 17 | 危险性较大的分部分项工程安全施工方案。 |
| 18 | 接收诉讼法律文书、处理人民法院协助执行通知或参加仲裁、诉讼。 |

三、该项目不得超越权限，不得违规行使授权。该项目超越权限行使本授权书已明示禁止的事项，一律无效。该项目超越权限行使本授权书未明示授权的事项，除本公司书面形式予以追认，均属无效。

四、本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，必须经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理。

五、该项目在行使授权范围内的各项权利时必须遵循公司的各项规章制度。

六、除合同另有约定，该项目行使授权须加盖项目公章并由项目经理签字后生效，该项目所属任何机构或个人以任何形式签字、盖章均无效，本公司不承担任何责任。

七、该项目按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。

八、本授权书与合同约定的授权类条款不一致的，以该合同约定的条款为准。

九、本授权书经盖章后生效，本公司有权随时变更或撤销本授权。

中国建筑第七工程局有限公司（盖章）：

签署日期：【    】年【  】月【  】日

附件10：管理人员授权委托书

中国建筑第七工程局有限公司曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标段项目部管理人员授权委托书

致：

为了更好的完成曲靖三宝至昆明清水高速曲靖段工程土建01标段项目                      分包合同范围内合同履约工作，现就明确我方相关管理人员的工作职责范围，对以下我方管理人员进行授权委托，具体如下：

| 序号 | 板块 | 授权事项 | 授权权限 | 被委托人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总包管理 | 申请开工 | 有权向建设单位申请开工。 | 陈海巍 |
| 2 |  | 施工方案、施工组织设计 | 施工方案、施工组织设计、技术措施的编制、交底、实施和落实。 | 陈海巍 |
| 3 |  | 报送工程进度 | 对外报送工程进度计划及调整。 | 张鑫 |
| 4 |  | 物资需用计划 | 有权向建设单位报送物资需用计划（适用于工程所需材料由建设单位提供）。 | 王华生 |
| 5 |  | 甲供材过程及质量问题反馈 | 有权就建设单位方供应（控制）的物质，供货过程及质量问题，向建设单位发联系函。 | 王华生 |
| 6 |  | 废旧物资处理 | 有权按公司、分公司确定的方案实施处理废旧物资。 | 王华生 |
| 7 |  | 设计变更、签证、索赔 | 有权向建设单位报送设计变更、签证、索赔报价单（单项索赔金额在100万元以内、索赔工期在30天内的由项目部审批，超过此权限范围外的需将索赔工作方案及相关材料报公司/分公司审批）。 | 王华生 |
| 8 |  | 对外报量书 | 有权编制对外报量书并报送甲方审核。 | 王华生 |
| 9 |  | 付款申请 | 有权向建设单位提出付款申请。 | 王华生 |
| 10 |  | 申请工程竣工验收 | 有权报监理单位、建设单位组织验收（需经分公司/公司审批通过）。验收合格的，有权向建设单位提出竣工验收申请。 | 陈海巍 |
| 11 |  | 工程交付 | 有权组织向建设单位进行交付（需经分公司/公司审批通过后），办理工程移交单。 | 陈海巍 |
| 12 |  | 撤销保函 | 有权办理我公司对外开立的保函撤销相关工作。 | 崔志伟 |
| 13 |  | 递交结算资料 | 有权向建设单位递交工程结算书及结算资料（需经分公司/公司审批）。 | 王华生 |
| 14 |  | 应收账款对账 | 有权与建设单位进行对账，将双方应收（付）账款金额核对一致。 | 崔志伟 |
| 15 |  | 催款单 | 根据《工程施工合同》有关条款，在存在拖欠工程款时，有权向建设单位发函催收。 | 崔志伟 |
| 16 | 分包(供)管理 | 分包（供）合同管理 | 有权根据公司/分公司授权范围进行谈判，均需报分公司/公司审批签约。 | 王华生 |
| 17 |  | 分包（供）合同签证管理 | 分包（供）合同签证接收与初审(单项签证索赔金额在3万元以内，总金额在15万元以内的以项目部为主洽商，结果需报公司/分公司审核，审核后方可作为结算依据；超过需由公司/分公司牵头与项目部共同洽商）。 | 王华生 |
| 18 |  | 分包劳务工人进退场 | 有权确认专业分包工人进退场。 | 张鑫 |
| 19 |  | 劳动力分配计划 | 有权要求分包方按要求配置劳动力。 | 张鑫 |
| 20 |  | 现场零星工程指令 | 有权根据需要向分供方签发现场零星工程指令（金额在5万元以内）。 | 王华生 |
| 21 |  | 紧急采购、零星物资采购 | #### 零星采购：公司权限内，材料类单项采购金额低于10万元，周转料具类单项租赁金额低于5万元，设备类单项采购金额低于5万元。 | #### 王华生 |
|  |  |  | 紧急采购：报公司审核后，项目实施采购。 | 王华生 |
| 22 |  | 材料、料具、设备进退场 | 有权向分供方发送物资进退场通知单；有权确认材料、料具、设备及退货材料的进退场单据。 | 李迪 |
| 23 |  | 物资发放 | 有权确认有关物资发放的领料单、退货单、混凝土浇灌申请表（不含调拨单）。 | 李迪 |
| 24 |  | 履约整改通知 | 对分包分供方工程项目的履约情况进行监控和核查，发现问题后，有权通知要求分包分供方进行整改。 | 李瀚林 |
| 25 |  | 分包分供方处罚 | 有权根据合同约定对不服从管理或违约的分包分供方作出处罚的决定。 | 李瀚林 |
| 26 |  | 分包分供方结算扣款 | 有权在中间结算和最终结算时扣除分包分供方应扣款项（包括但不限于委托采购材料扣款、料具、机械租赁费扣款、项目现场管理费用扣款、临建费、维修费扣款、规费分摊扣款、水电费、罚款及税金扣款等）。 | 李瀚林 |
| 27 | 安全管理 | 事故现场秩序维护 | 有权维护安全事故现场秩序。涉及赔偿的，赔偿数额确定需经分公司审批（不含安全事故责任认定及赔偿）。 | 黄正伟 |
| 28 |  | 安全事故处理方案 | 发生安全事故后，有权启动应急预案。 | 李瀚林 |
| 29 | 质量管理 | 质量验收 | 有权组织实施质量验收工作。 | 陈海巍 |
| 30 |  | 质量事故应急措施 | 质量事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 | 陈海巍 |
| 31 |  | 质量事故处理方案 | 有权按照公司、分公司制定质量事故处理方案处理事故相关事宜。 | 陈海巍 |
| 32 | 环境管理 | 环境污染事故应急措施 | 环境污染事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 | 黄正伟 |
| 33 | 维保管理 | 维修整改通知 | 有权向分包分供方发送维修整改通知。 | 张鑫 |
| 34 |  | 协商维修方案 | 对存在的质量问题有权与建设单位协商维修方案。 | 陈海巍 |
| 35 |  | 组织维修 | 有权向建设单位报送维修登记单、维修任务书。 | 张鑫 |
| 36 |  | 维修验收 | 有权组织建设单位对保修工作进行验收、有权组织对分包分供的维修验收。 | 张鑫 |
| 37 | 催收清欠 | 质保金到期催付 | 有权向建设单位发《保修期满通知书》。 | 王华生 |
|  |  | 其他到期应付款催付 | 有权向建设单位发催款函。 | 崔志伟 |
| 38 | 往来函件 | 工程往来函件 | 有权报送或接收项目工程联系函（如图纸会审、技术核定、设计变更通知等）。 | 李亮 |

上述被委托人员不得超越权限，不得违规行使授权。该被委托人员超越权限行使本授权书未明示授权的事项，除本公司书面形式予以追认，均属无效。

本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，必须经另行授权后，方可以处理。

该被委托人员在行使授权范围内的各项权利时必须遵循公司的各项规章制度。

上述被委托人员无权转委托。

委托单位（盖章）：中国建筑第七工程局有限公司

日期：      年    月    日

（二）乙方管理人员授权委托书

致：中国建筑第七工程局有限公司

为了更好的完成我单位承接的                  合同范围内合同履约工作，现就明确我方相关管理人员的工作职责范围，进行以下授权，我单位均予以认可，并承担责任。

1、现场负责人：姓名：        ，身份证号码：               ，联系方式：			；

职责范围：代表我公司履行合同中载明的权利义务及项目施工的全面管理工作，其签署的所有文件我公司均予以认可。

2、商务人员：姓名：        ，身份证号码：               ，联系方式：			；

职责范围：负责项目全过程中所有中间结算资料、最终结算资料、签证资料的编制、报审工作。

3、财务人员：姓名：         ，身份证号码：              ，联系方式：			；

职责范围：负责项目工程款/货款的收取，并办理确认工作。

4、材料人员：姓名：          ，身份证号码：          ，联系方式：			；

职责范围:负责材料的交验及管理工作。

委托单位（盖章）：

日期：      年    月    日