附件一

# 物资招标项目概况

| 序号 | 项目全称 | 项目概况（详细） | 项目通讯地址 | 所属单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新广佛商业中心项目经理部 | 新广佛商业中心项目用地范围基坑周长约468m，总用地面积15773平方米，其中可建设用地面积7694平方米，总建筑面积71010平方米。其中酒店建筑面积14678平方米（含部分地下商业），商业建筑面积11895平方米，办公建筑面积27285平方米，地下汽车库面积13806平方米，架空层面积3346平方米。项目主要由1栋地上17层酒店、1栋地上21层办公楼及周边商业裙楼组成，是集酒店、办公、商场于一体的高标准商务中心。酒店建筑高度74.100m，办公楼建筑高度95.700m。 | 广东省广州市荔湾区芳村大道西滘口客运站对面中铁二局新广佛商业中心项目经理部 |  |

附件二

物资品种、包件划分、招标文件售价、投标保证金、投标人资格要求

| 序号 | 物资名称 | 包件号 | 计量单位 | 包件数量 | 项目名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | DL-01 | m | 137960 | 新广佛商业中心项目 | 1000 | 1 | 2503162.8 |
| 1通用要求 1.1投标人必须是经中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、并符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织； 1.2生产厂家拥有主管部门颁发的资质证书。 1.3具有相应的财务能力和相关的技术能力，并且投标人在近2年度具有一定规模和良好的资金财务状况； 1.4具有良好的社会信誉，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在任何合同中违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；具有履行合同的能力和良好的履约记录。 2专用要求 2.1生产厂家至少具有两条以上的生产线； 2.2本次招标投标人为生产厂家，代理商； 2.3具有近两年内为大中型或同类建设项目提供同类产品的供货业绩（新产品除外），必须提供供货合同复印件。 2.4 电缆品牌：广东电缆、中联电缆、南洋电缆、新兴电缆。 |

附件三

投 标 申 请 表

招标编号：

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 （必填） |  |
| 1.购买招标文件方式： 电子版 2.申请投标包件： 3.其它说明： 投标人（公章） 年 月 日 |

# 附件四：                                    需求明细表

招标人名称：中铁二局集团建筑有限公司                                         招标编号:ZTEJJZ-招-2019031                                   包件号： DL-01

| 工程项目 | 标的名称 | 规格型号 | 采购主数量 | 计量单位 | 定货要求 | 质量标准技术要求 | 详细地址 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铁二局新广佛商业中心项目经理部 | 电线电缆 | ZC-BV-6 | 31000 | m | 广东电缆、中联电缆、南洋电缆、新兴电缆 | GB/T19001-2016 | 广州市荔湾区滘口客运站对面中铁二局项目部 | 根据项目部计划 |  |
|  |  | ZA-BV-2.5 | 9800 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | ZC-BV-2.5 | 3650 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-BYJ-2.5 | 8300 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-BYJ-2.5 | 27800 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-BYJ-2.5 | 34800 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | N-BV-2.5 | 700 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-5*2.5 | 910 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-4*2.5 | 60 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-4*4 | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-5*4 | 420 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-4*6 | 1100 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-4*6 | 80 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-5*6 | 90 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-5*6 | 80 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-4*10 | 90 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-4*10 | 60 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZC-YJY-5*10 | 210 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-5*10 | 170 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-5*10 | 50 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-4*16 | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-5*16 | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-5*16 | 5000 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-3*25+2*16 | 3000 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-3*25+2*16 | 400 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-4*25+1*16 | 460 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-4*50+1*25 | 300 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 90 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZC-YJY-4*70+1*35 | 420 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-3*70+2*35 | 620 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-3*70+2*35 | 300 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-3*95+2*50 | 120 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-3*95+2*50 | 50 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 140 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-1*95 | 500 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-1*120 | 500 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-3*120+2*70 | 350 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-3*120+2*70 | 520 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-4*120+1*70 | 270 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZN-YJY-3*185+2*95 | 1000 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | WDZ-YJY-4*240+1*120 | 110 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | YTTW-4*6 | 690 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | YTTW-4*10 | 1600 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | YTTW-3*25+1*16 | 1000 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | YTTW-3*35+1*16 | 450 | m |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 137960 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

4、本包件结算、付款方式：双方每月20日对账后，甲方在收到卖方开具的正式增值税普通发票，计价次月20日前支付该批计价金额的65%，工程竣工验收合格后支付至计价总金额80%，甲方与建设单位的结算成立后30日内支付至97%，余下3%质保金在质保期到期后无息付清。

5、 调价方式：无

6、发票要求：一票制增值税专用发票，税率为13%

# 附件五：

技术规格书

1. 招标物资名称及技术要求

本批公开招标采购物资“电线电缆”执行技术标准GB/T19001-2016。

2．检查及验收

随车携带《电缆供货单》，施工单位指派专人按照国家相关规定、标准对送达现场的电缆品质进行监督与签字验收。检查和验收按GB/T19001-2016的规定，以及合同约定进行。

- 报价物资详细的运输和供应方案。

工地根据自身用工情况，施工快慢，逐步提供当天准确的施工用量计划，准确报盘。内容应包括：电缆规格、用途、本次供货量、送达时间、预计使用时间、及其他特殊要求。工地开始供应时，供应商将派遣技术人员随车到现在技术服务。

3.1报价人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

3.2报价人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。

3.3报价人须承诺向本项目提供的报价物资来源稳定，供应报价物资的制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与报价承诺一致。

4、质量保证期

自验收合格完成后起12个月。

注：如需求明细表中的交货方式与技术规格书中的不一致的，以需求明细表中的为准。