## 清单
电线电缆招标清单
项目（经理部）名称：福建希尔顿假日大酒店项目 |  |  |  | 纳税人身份：一般纳锐人 发票类型：增值税专用发票 货币单位：元
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 增值税税 率（%） | 含税单价 | 含税合价 | 生产厂家/品牌 | 备注
1 | 电缆 | YJV22-4*240 | 米 | 182
2 | 电缆 | YJV22-4*185 | 米 | 364
3 | 电缆 | WDZC-YJV-4*120+1*70 | 米 | 45
4 | 电缆 | WDZC-YJV-4*95+1*50 | 米 | 50
5 | 电缆 | WDZC-YJV-4*70+1*35 | 米 | 45
6 | 电缆 | WDZC-YJV-4*35+1*16 | 米 | 50
7 | 电缆 | WDZC-5*16 | 米 | 60
8 | 电缆 | WDZC-5*6 | 米 | 50
9 | 电缆 | BYJ-10 | 米 | 200
10 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-3X25+1X16 | 米 | 46
11 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-1X25 | 米 | 273
12 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-1X35 | 米 | 756
13 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-1X50 | 米 | 399
14 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-1X70 | 米 | 483
15 | 电缆 | WDZAN-YJY-0.6/1KV-1X70 | 米 | 609
16 | 电缆 | WDZA-KYJY-0.6/1KV-7X1.5mm2 | 米 | 672
17 | 电缆 | YZW-4X1.5mm2 | 米 | 637
18 | 电缆 | WDZA-YJY-3X50 | 米 | 119
| 合计 |  | 个 | 5040
说明：⑴产品报价：请报价单位报出产品的最低含税单价、算出合计金额，以及注明生产厂家或品牌，报价应包含货到本项目工地的所有运输、卸货费用；⑵付款方式：针对本工程，我公司目前提出的付款方式为：无预付款，每批货到经验收合格后一个月内付所到货款的65％，产品经安装完毕付至货款的95％，留货款的5％作为质保金，在一年的工程质保期满后即付清(其中设备质保期为两年）。请报价单位根据我公司提出的付款方式做出相应的报价。报价单位也可以根据自己实际情况做出一种或几种付款方式供我公司选择，并在每种付款方式下做出相应的产品报价；⑶质量标准：请报价单位描述出所报产品执行的相关国家标准名称、号码或行业标准名称、号码以及企业标准名称、号码；⑷供货周期：请报价单位提出针对本工程最快同时又切实可行的供货周期，供货周期从接到我公司相关人员书面供货通知之日算起；⑸售后服务承诺：请报价单位对产品售后服务方面做出具体的承诺；（6）其他：如果有必要请报价单位做出不同于以上内容的其他说明。