招标公告

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标组织：中建八局第一建设有限公司

2、招标项目：梅林利丰大厦项目升级改造工程

3、工程地点: 深圳市福田区凯丰路与梅东二路交汇处利丰大厦

4、招标内容：项目施工生产所需 电线电缆 物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJE-3x95+2x50 | 米 | 36.90 |  |
| 2 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJE-4x2.5 | 米 | 51.05 |  |
| 3 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJE-4x70+1x35 | 米 | 34.69 |  |
| 4 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJE-5x10 | 米 | 438.00 |  |
| 5 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJE-5x16 | 米 | 78.97 |  |
| 6 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJE-5x4 | 米 | 70.48 |  |
| 7 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJV-5x4 | 米 | 13.78 |  |
| 8 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJV-5x6 | 米 | 13.90 |  |
| 9 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-3x10 | 米 | 14980.46 |  |
| 10 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-3x16 | 米 | 1907.81 |  |
| 11 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-3x35+2x16 | 米 | 14.52 |  |
| 12 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-3x25+2x16 | 米 | 36.00 |  |
| 13 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-3x70+2x35 | 米 | 158.80 |  |
| 14 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x10 | 米 | 78.60 |  |
| 15 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x150+1x70 | 米 | 347.22 |  |
| 16 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x185+1x95 | 米 | 45.86 |  |
| 17 | 铜芯电力电缆 | WDZN-YJE-4x2.5 | 米 | 47.60 |  |
| 18 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x25+1x16 | 米 | 177.98 |  |
| 19 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x35+1x16 | 米 | 34.72 |  |
| 20 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x4 | 米 | 24.36 |  |
| 21 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x50+1x25 | 米 | 108.19 |  |
| 22 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x70+1x35 | 米 | 170.42 |  |
| 23 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-4x95+1x50 | 米 | 173.80 |  |
| 24 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-5x10 | 米 | 201.84 |  |
| 25 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-5x16 | 米 | 148.51 |  |
| 26 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-5x4 | 米 | 29.03 |  |
| 27 | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-5x6 | 米 | 60.64 |  |
| 28 | 控制电缆 | ZR-KVV-4x1.5 | 米 | 20.17 |  |
| 29 | 控制电缆 | ZR-KVV-7x1.5 | 米 | 60.00 |  |
| 30 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 5078.64 |  |
| 31 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 132.12 |  |
| 32 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 9478.68 |  |
| 33 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 1857.24 |  |

二、投标人资格要求

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

4、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于  50 万元。

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、其他：无              。

7、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

三、投标报名

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

3、未在招标人“合格供应商名录”中的潜在投标人须将“公司概况”等企

业资料在报名截止时间前发送至893888702@qq.com邮箱，并携带资料到项目部接受资格审查，逾期发送且未到项目部接受资格审查者视为自动放弃投标资格。经招标人实地考察潜在投标人，合格后方可获得投标资格参与本次投标。

四、发布标书时间

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

五、招标人联系方式

联系人：  卢辉                 联系方式：180 1878 0255