询  比  价  公  告

第一章  招标邀请函

1、中电建宁夏工程有限公司北京师范大学银川学校一期项目拟对下列物资进行招标采购：

（详见询价一览表）

2、本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡符合上述资质有意参加投标者，请于2019年9月4日至2019年9月6日17:00之前，注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台http://ec3.powerchina.cn/成为会员（网站内有注册申报流程），并进行网上报名。

3、凡参加本次招标的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台（http://ec3.powerchina.cn/）注册登记，还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。

## 4、本次招标采用公开询比价方式：投标报价为两次竞价方式，参加投标单位请务必于2019年9月7日17:00时之前进行一次报价（否则无法进行二次报价），二次报价截止时间为2019年9月8日17:00时之前。

## 5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：李娟    联系电话：0951-4934051

第二章  投标人须知

一、投标报价表

1、投标人报价须为到货指定地点（北京师范大学银川学校一期项目安装现场（宁夏银川市金凤区大连路以北、沈阳路以南、凤凰北街延伸段以西、正源北街以东范围内））的综合价。包含物资生产制造、工厂试验、出厂验收、包装、发运、保险、试验、售后服务、税费（13%增值税专用发票）等所有货到现场的费用。

2、报价人必须按我方要求填写物资报价表。

3、报价人报价必须注明交货日期及交货进度。

4、本次招标供货时间为2019年9月20日之前，投标人就此项要求需给予明确回复。

5、报价有效期：至少30天。

6、交货地点：北京师范大学银川学校一期项目安装现场（宁夏银川市金凤区大连路以北、沈阳路以南、凤凰北街延伸段以西、正源北街以东范围内）。

二、其它

1、投标人对招标物资需求一览表中的招标物资，凡有生产（或经营）能力的，均可以进行投标报价，无能力生产（经营）的不中标。

2、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（13%增值税），1个月付总价款的60%，三个月内再付总价款的30%，剩余10%作为质保金，质保期满后付清。（如对付款方式有异议请备注）

3、各投标商应严格按照以上要求进行报价，否则视为废标。

第三章 物 资需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*6 | 铜芯 | m | 300 |
| 2 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*25 | 铜芯 | m | 220 |
| 3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*35 | 铜芯 | m | 300 |
| 4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*70 | 铜芯 | m | 580 |
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*95 | 铜芯 | m | 640 |
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*185 | 铜芯 | m | 720 |
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*150+1*95 | 铜芯 | m | 70 |
| 8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*150 | 铜芯 | m | 720 |
| 9 | 电力电缆 | NG-A(BTLY)-4*70+1*35 | 矿物绝缘 | m | 280 |
| 10 | 高压电缆 | YJV-8.7/15 3*70 | 铜芯 | 米 | 65 |
| 合计 |  | m | 3895 |

中电建宁夏工程有限公司

2019-9-4