华能大连电厂电缆技术要求

控制电缆技术要求：

1、单芯线，每对电缆配有分屏，电缆设有总屏蔽层。

- 绝缘性能良好，阻燃。

- 无论电缆长短多少，都必须带有电缆线轴。

电源电缆技术要求：

- 绝缘性能良好，耐环境高温（80℃以上），阻燃。

所有电缆需要在签订合同后7天内送货到厂。