**中国建筑第二工程局有限公司上海分公司**

**大洋五洲二期项目电缆、电箱招标公告**

为满足大洋五洲二期项目生产需要，现就电缆、电箱进行公开招标，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中国建筑第二工程局有限公司上海分公司

2、工程名称：大洋五洲二期项目

3、工程地址：位于湖北省十堰市茅箭区天津路西侧林荫三路北侧

4、工程概况:本项目位于湖北省十堰市茅箭区天津路西侧林荫三路北侧，由十堰大洋五洲房地产开发有限公司投资承建，本工程用地面积28.35万㎡，地上为高层，层高为3m，带有裙楼及地下室车库，桩承台基础，框架剪力墙结构。本工程包含B2区:71#～75#、架空层、商业等；B1区：65#～70#、架空层、小学、商业等；C区：60#～64#、架空层、商业。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **不含税单价（元）** | **税额（元）** | **税率（%）** | **含税综合单价（元）** | **备注** |
| 1 | 橡胶电缆 | YC 3\*185+2\*95 | 米 | 按照实际送货数量计算 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 2 | 橡胶电缆 | YC 3\*150+2\*95 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 3 | 橡胶电缆 | YC 3\*120\*+2\*50 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 4 | 橡胶电缆 | YC 3\*70+2\*35 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 5 | 橡胶电缆 | YC 3\*50+2\*25 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 6 | 橡胶电缆 | YC 3\*35+2\*16 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 7 | 橡胶电缆 | YC 3\*25+2\*16 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 8 | 橡胶电缆 | YC3\*16 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 9 | 橡胶电缆 | YC4\*185+1\*95 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 10 | 橡胶电缆 | YC3\*95+2\*50 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 11 | 橡胶电缆 | YC4\*95+1\*50 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 12 | 橡胶电缆 | YC4\*70+1\*35 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 13 | 橡胶电缆 | YC4\*50+1\*25 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 14 | 橡胶电缆 | YC3\*120+2\*70 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 15 | 橡胶电缆 | YC4\*35+1\*16 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 16 | 橡胶电缆 | YC4\*25+1\*16 | 米 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 17 | 一级柜（4回路） | 总闸刀630A /400A两回路+250A两回路/壳体2000\*1000\*500厚度1.5-2.0前后开门 | 台 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 18 | 二级箱 | 总闸刀400A/250A两回路+200A两回路 | 台 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 19 | 二级箱 | 总闸刀250A/160A两回路+100A两回路 | 台 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 20 | 一级柜（4回路） | 总闸刀600A/250A四回路/壳体2000\*800\*600厚度1.5-2.0前后开门 | 台 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 21 | 二级箱 | 总闸刀400A/100A五回路壳体1200\*1000\*280厚度1.2-1.5 | 台 |  |  | 13 |  | 国标 |
| 22 | 塔吊箱 | 闸刀160A+160A漏电/壳体700\*500\*300 | 台 |  |  |  | 13 |  | 国标 |
| 23 | 变压器箱 | 闸刀100A/100A两回路/BK-10KVA | 台 |  |  |  | 13 |  | 国标 |
| 24 | 电梯控制箱 | 总闸刀250A/160A两回路 | 台 |  |  |  | 13 |  | 国标 |

**二、投标人资格要求**

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力，投标主体具备相应的经营或生产资质范围。

   2、具备一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建二局及下属各分子公司没有不良合作记录。

 4、具有一定的经营规模和服务能力，注册资金达到50万以上。

5、投标单位必须可以开具13%税率的增值税专用发票/普通发票。

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

   7、满足以上要求且经招标小组确认。

**三、投标报名**

1、报名时间：截止2019年9月25日下午5时，逾期不再接受投标单位的报名。

2、报名方式：采取**网上报名方式**，通过“云筑网”上进行报名（网址http://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。说明：

①已在“云筑网”完成正式分供方注册的投标人，直接登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；

②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）网页注册成功后，再行报名。

3、需上传云筑网资料（根据实际填写）：

         ①《企业情况表》

         ②营业执照复印件；

         ③组织机构代码证复印件；

         ④税务登记证复印件；

         ⑤一般纳税人资质证明；

         ⑥法人身份证复印件；

         ⑦法人授权委托书原件；

         ⑧公司简介；

         ⑨近三年的业绩和信誉；

         ⑩企业体系认证证明材料复印件（如有）。

    以上所有资料须提供加盖公章扫描件，请各投标单位务必认真填写并按要求提供相应的证明资料，投标人应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则取消报名资格或视为无效投标

**四、发布标书时间**

招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间另行通知，以平台时间为准。

 大洋五洲二期项目

2019年09月20日