## Sheet1
电线、电缆清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价（含税） | 合价 | 备注
1 | 电缆 | NH-BV-450/750-4*2.5 | 米 | 6825
2 | 电缆 | ZB-BV-450/750-3*2.5 | 米 | 6825
3 | 电缆 | NH-BV-450/750-2.5 | 米 | 27500
4 | 电缆 | ZB-BV-450/750-2.5 | 米 | 17000
5 | 电缆 | NH-BV-450/750-1.5 | 米 | 5600
6 | 电缆 | ZB-BV-450/750-1.5 | 米 | 3800
7 | 电缆 | ZB-BV-450/750-16 | 米 | 3000
8 | 电缆 | ZB-YJV-3*70+1*35 | 米 | 40
9 | 电缆 | ZB-YJV-3*70+2*35 | 米 | 328
10 | 电缆 | ZB-YJV-3*95+1*50 | 米 | 10
11 | 电缆 | ZB-YJV-3*50+2*25 | 米 | 3467
12 | 电缆 | ZB-YJV-3*25+2*16 | 米 | 260
13 | 电缆 | ZB-YJV-5*10 | 米 | 5328
14 | 电缆 | ZB-YJV-5*6 | 米 | 2476
15 | 电缆 | ZBNH-YJV-3*4 | 米 | 197
16 | 电缆 | ZBNH-YJV-5*2.5 | 米 | 2233
17 | 电缆 | NH-YJV-3*25+2*16 | 米 | 152
18 | 电缆 | NH-YJV-5*16 | 米 | 2579
19 | 电缆 | NH-YJV-5*6 | 米 | 4500
20 | 电缆 | ZB-YJV-5*25 | 米 | 5778
21 | 电缆 | ZB-YJV-4*6 | 米 | 282
22 | 电缆 | NH-YJV-5*4 | 米 | 339
23 | 电缆 | ZB-YJV-3*4 | 米 | 263
24 | 电缆 | ZBNH-KVVP-450/750-4*1.5 | 米 | 433
25 | 电缆 | ZB-KVVP-450/750-5*1.5 | 米 | 3088
26 | 电缆 | ZB-KVVP-450/750-7*1.5 | 米 | 11670
27 | 电缆 | ZB-KVVP-450/750-8*1.5 | 米 | 263
28 | 电缆 | ZB-KVVP-450/750-14*1.5 | 米 | 4969
29 | 合计